## pakiet nr 1_
PAKIET NR 1 zestaw bariatryczny do resekcji rękawowej
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
ZESTAW BARIATRYCZNY DO RESEKCJI RĘKAWOWEJ
1 | SKŁAD ZESTAWU | ZRSTAW | 50
1 | 1. Rękojeść staplera endoskopowego posiadająca dwie dźwignie – zamykającą i spustową, z wbudowaną artykulacją do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Długość ramienia 44 cm. Sztuk 1
2. Ładunki liniowe do ładowania w szczęki staplera endoskopowego zespalające tkanki na długości 60 mm do pośredniej (wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu. Sztuk 2.
3. Ładunki liniowe do ładowania w szczęki staplera endoskopowego zespalające tkanki na długości 60 mm do standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu. Sztuk 3.
2
1 | Ładunki liniowe do ładowania w szczęki staplera endoskopowego zespalające tkanki na długości 60 mm do tkanki standarfowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) oraz tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia | szt | 48
Łączna wartość netto części nr 1 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 1 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 36 m-cy)
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet nr 2
PAKIET NR 2 zestaw noża harmonicznego
L.p | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
ZESTAW NOŻA HARMONICZNEGO Z końcówkami do 51 zabiegów.
| SKŁAD ZESTAWU | ZESTAW | 1
1) Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz zawansowanej technologii energii bipolarnej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy). Sztuk 1.
2. Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. Sztuk 1
3. Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt umożliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Blokada tylnych kół zapewnia unieruchomienie wózka. Sztuk 1.
4. Końcówka do noża harmonicznego z nieprzywierającą powłoką, do cięcia i koagulacji tkanek, z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową oraz zaawansowaną hemostazą naczyń do 7 mm włącznie. Długość ramienia 36 cm średnica 5,0 mm. Sztuk 15.
5. Końcówka do noża harmonicznego z nieprzywierającą powłoką, do cięcia i koagulacji tkanek, z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową oraz zaawansowaną hemostazą naczyń do 7 mm włącznie. Długość ramienia 45 cm średnica 5,0 mm. Sztuk 36.
Razem:
Łączna wartość netto części nr 2 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 2 w złotych wynosi: .......................................................
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 36 m-cy)
Wykonawca zapewni pełna gwarancja na wszystkie oferowane zestawy/urządzenia na cały okres użytkowania
Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania zestawu/urządzeń do użytkowania
warunki gwarancji :
lp | warunki graniczne | TAK/NIE
1 | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt wykonawcy
2 | Urzadzenie pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniały by dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiajacego bądź innym serwisom niż tzw. Autoryzowany
3 | dokumentacja serwisowa/lub oprogramowanie ( dokumentacja zapewn co najmniej pełna diagnostykę urzadzenia)
4 | możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku
5 | przeglądy w okresie trwania gwarancji obejmuje min: wymiana/naprawa podzespołów,dojazd przyjazd pracowników Wykonawcy, wszystkie koszty niezbędne do wykonania czynności
6 | Aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika
7 | Instrukcja użytkowania w języku polskim.
8 | szkolenie personelu Zamawiajacego
9 | Instalacja urządzenia u Zamawiajacego
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet nr 3
PAKIET NR 3 narzedzia do zabiegów typu LAP GASTRIC SLEEVE WRAZ Z DZIERŻAWĄ GENERATORA
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | Końcówka do uszczelniania naczyń, średnica trzonu 5mm, dł. 37cm, zakrzywione szczęki, wbudowany niezależny nóż (opakowanie zbiorcze 6 szt.) | szt. | 30
2. | Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego długości 25-26cm współpracująca z ładunkami 30-45-60mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni, obrotowa 360 stopni. (opakowanie zbiorcze 3 szt.) | szt. | 30
3. | Ładunki rotikularne dł. 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3-3,5-4mm. (opakowanie zbiorcze 6 szt.) | szt. | 30
4. | Ładunki rotikularne dł 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 2-2,5-3mm. (opakowanie zbiorcze 6 szt.) | szt. | 30
5. | Ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm. (opakowanie zbiorcze 6 szt.) | szt. | 30
6. | Zestaw do zabiegu typu LAP GASTRIC SLEEVE*: 1. Końcówka do uszczelniania naczyń, średnica trzonu 5mm, dł. 37cm, zakrzywione szczęki, wbudowany niezależny nóż, 2. Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego długości 25-26cm współpracująca z ładunkami 30-45-60mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni, obrotowa 360 stopni. 3. 2 ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3-3,5-4mm. 4. 2 ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm. 5. 1 ładunek rotikularny 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 2-2,5-3mm. | zestaw | 50
Razem:
Dzierżawa generatora
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy, oznaczenie rodzaju itp..
1. | dzierżawa generatora * | mc | 36 |  |  | 23%
Razem:
*Zamawiajacy zastrzega, wydzierżawienie przez Wykonawcę, urządzenia kompatybilnego z zaproponowaym asortymentem w poz.1 i poz 6 na okres obowiązywania umowy
Łączna wartość netto części nr 3 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 3 w złotych wynosi: .......................................................
Wymagania graniczne dzierżawionego generatora
lp | warunki graniczne | TAK/NIE
1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie
2 | Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 50 Hz do 60Hz.
3 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I
4 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu
5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji
6 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia
7 | Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum): a) panel przedni: - dwa gniazda urządzenia monopolarnego - jedno uniwersalnego przełącznika nożnego - jedno bipolarne- dwa do systemu zamykania naczyń - jedno dla podłączenia elektrody biernej b) panel tylny:- jedno gniazdo sterownika nożnego monopolarnego - jedno gniazdo sterownika nożnego bipolarnego- dwa gniazda sterowników nożnych systemu zamykania naczyń - gniazdo serwisowe - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu - gniazdo sterowania przystawką argonową
8 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny
9 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku
10 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch instrumentów do zamykania naczyń krwionośnych
11 | Aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika
12 | Komunikaty w języku polskim.
13 | Instrukcja użytkowania w języku polskim.
14 | szkolenie personelu Zamawiajacego
15 | Instalacja urządzenia
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Udzielamy gwarancji na okres …… m-cy licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (nie mniej niż 36 m-cy)
Wykonawca zapewni pełna gwarancja na wszystkie oferowane zestawy/urządzenia na cały okres użytkowania
Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania zestawu/urządzeń do użytkowania
Gwarancja obejmuje:
przeglądy w okresie jej trwania, wymiana/naprawa podzespołów,dojazd przyjazd pracowników Wykonawcy, wszystkie koszty niezbędne do wykonania czynności
W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami
producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt wykonawcy
………………………
podpis Wykonawcy

## łaczne zestawienie
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto ( PLN ) | Wartość Pakietu brutto ( PLN ) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )