Łapy 16 lutego 2017r.

SP ZOZ/ VII/ 29/2017

wykonawcy/ uczestnicy
postępowania

PYTANIA DO PRZETARGU
Nr postępowania ZP/1/2017/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy produktów farmaceutycznych – leków dla szpitala w Łapach” nr ZP/1/2017/PN przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie
dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Lp3
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie koncentratu kwaśnego w kanistrach o pojemości 6L w ilości 2800 sztuk ?
Odpowiedz: TAK. MAX DO 6L, Wykonawca zobowiązuje się przy tym do odbioru pustych kanistrów z siedziby SP ZOZ w Łapach

Pytanie
dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Lp3
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie koncentratu kwaśnego w kanistrach o pojemości 10L w ilości 1400 sztuk ?
Odpowiedz: NIE

Pytanie
dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Lp5
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie heliksonowych niskoprzepływowych dializatorów sterylizowanych parą wodną o powierzchni 1,4m , o symbolu FX8 ?
Odpowiedz: TAK

Pytanie
dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Lp9
 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie preparatu do chemiczno – termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy w postaci płynnej na 2800 dezynfekcji, w ilości 36 opakowań 5 litrowych Citrosterilu?
Odpowiedz: NIE
Pytanie
dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Oferta techniczna Lp3
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie regulowanego przepływu płynu : 0-300-500-800 ?
Odpowiedz: TAK
Pytanie
dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Lp5
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie automatycznego profilowania sodu i ultrafiltracji
oraz profilowania wodorowęglanu ?
Odpowiedz: TAK

Pytanie
dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Lp24
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie aparatów z archiwizacją przeprowadzonej jednej, ostatniej dezynfekcji ( data, rodzaj, skutek ) ?
Odpowiedz : TAK

Pytanie
dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ Lp25
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie aparatów bez możliwość przechowywania aparatu pomiędzy zabiegami bez zawartości płynu w przestrzeniach aparatu ?
Odpowiedz: NIE

Pytanie
Czy zamawiający w pakiecie zbiorczym- formularzu asortymentowo-cenowym: dzierżawa aparatów dopuści złożenie oferty na aparaty z regulacją przepływu pompy krwi w zakresie od 0 oraz 20 do 500 ml/min?
Odpowiedz: TAK

Pytanie
Czy zamawiający w pakiecie zbiorczym- formularzu asortymentowo-cenowym: dzierżawa aparatów dopuści złożenie oferty na aparaty używane nie starsze niż rok produkcji 2016.
Odpowiedz: NIE

Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 3, koncentraty kwaśne pakowane w kanistrach na jeden zabieg
Odpowiedz:
TAK, worki max- do 4 l, kanistry max. do 6 l. z zastrzeżeniem, jeżeli dostawa będzie w kanistrach Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pustych Kanistrów z siedziby Zamawiającego.

Pytanie
Czy zamawiający zechciał by wydzielić PUNKTY nr 4,5,6 „Dializatory” i utworzyć oddzielne Pakiety tylko poz. 4,5,6,, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w SIWZ.
Odpowiedz
Tak.
Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ:
Zmiana będzie dotyczyła punktów SIWZ, 10,11,12,13,:
Będą o brzmieniu:
1. Zamówienia na dostawę materiałów zużywalnych określonych w pakiecie nr 1 i dostawę dializatorów określonych w pakiecie nr 2 będą składane pisemnie przez pracownika Stacji Dializ.
2. Dostawy zużywalnych materiałów medycznych określonych w pakiecie nr 1 i dostawy dializatorów określone w pakiecie nr 2 realizowane będą sukcesywnie w terminie max do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia .
3. Dostawy odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
4. Dostawy zużywalnych materiałów medycznych i technicznych określonych w pakiecie nr 1 i dostawy dializatorów określone w pakiecie nr 2 odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Opakowania handlowe muszą posiadać dodatkowe szczelne opakowania zewnętrzne.
W przypadku dostaw mniejszych niż opakowania handlowe, wymagane jest identyczne zabezpieczenie towarów jak w przypadku pełnych opakowań handlowych. Opakowania po zużytych kanistrach (do 6l) dopuszczonych, muszą być odbierane z siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
1. Okres ważności dostarczanych materiałów zużywalnych i dializatorów nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
2. W przypadku wystąpienia reklamacji – czas załatwienia w terminie do 3 dni od daty udokumentowanego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Zmiana będzie dotyczyła wyodrębnienia pakietu nr 2. Na dostawę dializatorów.

Zmiana terminu Otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-02-2017.

Zmianie ulegnie załącznik nr 1 do SIWZ , Formularz Asortymentowo Cenowy, z którego będą wyłączone Dializatory z punktu 4,5,6 do odrębnego Pakietu.

Zmianie ulegnie załącznik nr 3 Formularz Oferta.

Zmiana w/w/ opublikowana w Biuletynie z dniem 16-02-2017r