### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23

# NIP: 966-13-19-909					REGON:050644804

Łapy,  4.07.2018r.

DAO.261.4.ZP/3/2018

Wszyscy wykonawcy / uczestnicy

postępowania

PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI część II
Dotyczy: postępowania nr  ZP/3/2018/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii 
i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach”, nr ZP/3/2018/PN, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania dotyczące  Zał. nr 1 – Opis nr 1 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 1- Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego

Pytanie nr 1 – Łóżko transportowe – poz. 23.

Prosimy o dopuszczenie materaca o  grubości min. 10 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – Aparat do znieczulenia – poz. 121.

Prosimy o dopuszczenie awaryjnego zasilania elektrycznego całego systemu z wbudowanego akumulatora przez min. 45 minut.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 – Ssak operacyjny -  poz. 226.

Prosimy o dopuszczenie siły ssania na wyjściu za cewnikiem – 38 l/min

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 – Fonendoskop – poz. 246;247;248;249

Prosimy o dopuszczenie tolerancji dla wymaganych wymiarów (+/-10%)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – poz. 253

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Stała nastawa temperatury, nie mniej niż 40 stopni lub temperatura podgrzewanego płynu na wyjściu  +/- 40

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – poz. 258

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Sygnał wizualny informujący o temperaturze ogrzewanego płynu  lub sygnał wizualny i dźwiękowy informujący o przekroczeniu temperatury ogrzewanego płynu

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 – Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – poz. 264

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wymiary: element grzejny 13cm x 6,6cm x 3cm;  jednostka kontrolująca 23cm x 17cmx 9,7 cm (-/+ 5 %)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytania dotyczące opis nr 2 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 2 Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Chirurgii

Pytanie nr 8 – Ssak zabiegowy -  poz. 6.

Prosimy o dopuszczenie siły ssania na wyjściu za cewnikiem – 38 l/min

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 – Wózek do przewozu pacjenta  – poz. 40.

Prosimy o dopuszczenie materaca o  grubości min. 10 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  10 – Stół rehabilitacyjny -  poz. 491.

Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją elektryczną wysokości.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  11 – Stół rehabilitacyjny -  poz. 497;498

Prosimy o dopuszczenie stołu o wymiarach leża 200x700cm (+/-10%)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytania DOTYCZY: Zał. nr 1 – Opis nr 3  dot. Zadanie nr 3 – Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii

Pytanie nr 12 – Ssak elektryczny -  poz. 288.

Prosimy o dopuszczenie siły ssania na wyjściu za cewnikiem – 38 l/min

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 – Łóżko transportowe – poz. 514.

Prosimy o dopuszczenie materaca o  grubości min. 10 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytania dot. zadania nr 1 i zadani nr 4

Pytanie nr 14.

Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodzi się na wydzielenie do osobnego zadania Systemów do Ogrzewania pacjenta zarÓwno z zadania nr 1 — urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego — 1 kpl., jak również zadania nr 4 - urządzenia stanowiące wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii — 1 kpl.

Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniami SIWZ

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

1/ a/a