### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23

# NIP: 966-13-19-909					REGON:050644804

Łapy,  9.07.2018r.

DAO.261.5.ZP/3/2018

Wszyscy wykonawcy / uczestnicy

postępowania

PYTANIA Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI część III
Dotyczy: postępowania nr  ZP/3/2018/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z  dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii 
i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach”, nr ZP/3/2018/PN, przekazuje poniżej treść pytań wraz 
z odpowiedziami:

Pytania dotyczące opisu nr 1 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 1 - Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego

Pytanie nr 1 – Fonendoskop – poz. 247;248;249

Prosimy o dopuszczenie zintegrowanej membrany o średnicy 43 mm /duża/ oraz 33 mm /mała/ z możliwością ściągnięcia małej membrany i zmiany w otwarty lejek o średnicy 28 mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 – Mankiet do szybkich przetoczeń – poz. 405.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Oznaczenie strefy roboczej – białe, oznaczenie strefy niebezpiecznej – czerwone.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytania dotyczące opisu nr 2 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 2 Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Chirurgii

Pytanie nr 3 – Łóżko sterowane elektrycznie z materacem i szafką przyłóżkową - poz. 430

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym.”

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 – Łóżko sterowane elektrycznie z materacem i szafką przyłóżkową - poz. 443

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Bezpieczne obciążenie 250 kg”
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem informacji wskazanej w folderze producenta  o wymaganym obciążeniu zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5 – Łóżko sterowane elektrycznie z materacem i szafką przyłóżkową - poz. 478
Prosimy o dopuszczenie zapisu:

Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, o śr. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące opisu nr 4  dot. Zadanie nr 4 – Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii

Pytanie nr 6 – Stół do badań endoskopowych – poz. 6.

Prosimy o dopuszczenie wymiaru blatu o szerokości 76 cm oraz długości 191 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące opisu nr 1 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 1 - Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego

Pytanie nr 7 – Łóżko transportowe – poz. 4.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wysokość minimalna pomiędzy leżem a podłożem: 52,6 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące opisu nr 2 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 2-  Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Chiurgii

Pytanie nr 8 – Wózek do przewozu pacjenta  – poz. 21.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wysokość minimalna pomiędzy leżem a podłożem: 52,6 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie dotyczące opisu nr 3 Przedmiot zamówienia dot. Zadanie nr 3 - Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii

Pytanie nr 9 – Łóżko transportowe  – poz. 496.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Wysokość minimalna pomiędzy leżem a podłożem: 52,6 cm

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

1/ a/a