## Pakiety
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto ( PLN ) | Wartość Pakietu brutto ( PLN ) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | RAZEM
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## pakiet nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 1
Odczynniki biochemiczne do analizatora PICTUS – 400.
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | ALAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 7
2. | AspAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 7
3. | Fosfataza zasadowa (wg IFCC) 3x20 ml | op. | 4
4. | Białko całkowite met. Biuretowa 4x 50 ml + standard | op. | 5
5. | Bilirubina całkowita (met. Jendrassika) 3x50 ml | op. | 10
6. | Cholesterol całkowity ( metoda enzymatyczna ) 4x 50 ml | op. | 5
7. | CKMB ( wg IFCC) 3x20 ml | op. | 6
8. | Ferrytyna 30 ml | op. | 3
9. | Kontrola do ferrytyny 1 ml | op. | 3
10. | Amylaza (CNPG3) 4x20 ml | op. | 5
11. | Fosfor (z jonami molibdenianowymi) 4x 20 ml | op. | 3
12. | Glukoza oxydazowa 4x100ml + standard | op. | 5
13. | HDL bezpośredni 3x50 ml | op. | 4
14. | Kreastynina ( z kwasem pikrynowym) 3x50 ml | op. | 14
15. | Kwas moczowy (metoda z urykazą i peroksydazą 3x50 ml | op. | 3
16. | Magnez ( metoda z błękitem ksylidylowym) 4x50 ml + standard | op. | 4
17. | Mocznik ( met. kinet. z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową) 3x50ml | op. | 14
18. | Zdolność wiązania żelaza (TIBC) wytrącanie węglanem magnezu3x20 ml | op. | 3
19. | Trójglicerydy (GPO/PAP) 4x50 ml | op. | 3
20. | Wapń (met. Arsenazo 3 ) 3x50 ml | op. | 3
21. | Żelazo (feren ) 3x50 ml | op. | 5
22. | Multikalibrator – surowica kalibracyjna wieloparametrowa 4x3 ml | op. | 2
23. | Surowica kontrolna normalna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 2
24. | Surowica kontrolna patologiczna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 2
25. | Płyny systemowe do analizatora 100 ml | op. | 4
26. | Płyny do czyszczenia igły analizatora 100 ml | op. | 8
27. | Bilirubina bezpośrednia (metoda Jendrassika, liguid) 3x20 ml | op. | 2
28. | GGTP ( Sasz. ) 3 x 20 ml | op. | 4
29. | Białko CRP met. immunoturbidymetryczna 3 x 15 ml | op. | 35
30. | Kontrola CRP poziom 1 | op. | 3
31. | Kontrola CRP poziom 2 | op. | 3
32. | Kuwety reakcyjne (opakowanie=1400 sztuk) | op. | 1
33. | Probówki plastikowe (przezroczyste PS, okrągłodenne, 1umiary 13x75 mm, pojemność 4-5 ml,op=1000szt) | op. | 1
| RAZEM | X | X | X | X | X
Zamawiajacy wymaga :
zagwarantowania bezpłatnego przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
Zapewnienia aplikacje do analizatora Pictus - 400
Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – ….................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 2
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Troponina I (kasetki ) test wykrywający troponinę o stężeniu 0,1 ng/ml, czułość i specyficzność 100% | szt. | 2400
2. | D-dimery (lateksowy – 60 testów ) Zestaw kompletny z płytkami reakcyjnymi i bagietkami. | op. | 26
3. | Tromboplastyna 6x10 ml. Liofilizowany z CaCl 2 ISI-1,2 | op. | 16
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi – …................................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 3
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | CRP 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 38
2. | ASO 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2
3. | RF 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi - …................................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 4
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | HbSAg ( kasetki 25 szt..) | op. | 6
2. | Anty HCV (kasetki 25 sztuk) | op. | 6
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi – …................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 5 Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1. | Giardia/ Crypto – kasetkowy (op. 20 szt.) Czas inkub. Maks 10 min. Czułość i specyficzność >99% | op. | 5
2. | Rota/ Adenowirusy – kasetkowy (op. 20) czułość i swoistość > 99% | op. | 5
3. | Paski do moczu 10-parametrowe. 1x100 pasków | op. | 2
4. | Test do wykryw. krwi utajonej w kale bez diety 20 testów + kontrola pozytywna w postaci płynnej tego samego producenta , czułość 10 ng/ml (kasetki) | op. | 5
5. | Syphillis, kasetki, op. =40 szt. | op. | 2
6. | HCG – test ciążowy ( op.= 40 płytek) – czułość 25 mIU/ml | op. | 2
7. | Zestaw do zagęszczania kału do badania jaj / pasożytów w kale (op. = 50 kompletów) | op. | 2
8. | Odczynnik Mac Williama (1000 ml.) | op. | 2
9. | Norovirusy kasetki 25 szt. | op. | 2
10. | HIV kasetki 25 szt. | op. | 2
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 6
Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT (%) | Cena jedn. Brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Paski do analizy moczu 10 parametrowe | szt. | 5000
| RAZEM | X | X | X | X | X
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta, Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierzawa czytnika pasków do analizy moczu | M-c | 12
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi – ….................................. PLN
Specyfikacja techniczna czytnika pasków do analizy moczu – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Odpowiedz TAK/ NIE
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | Wydajność: Tryb zwykły: 60 ozn./godz. Tryb szybki 120 ozn./godz.
3. | Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL./BIL./KET/BIAŁ./AZOTANY/LEUK/GLU/CIĘŻA R/pH)
4. | Paski testowe o czułości: 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy
5. | Duży ekran LCD
6. | Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz możliwość wprowadzenia ręcznego
7. | Pamięć 4000 wyników pacjentów
8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
9. | Automatyczna kalibracja
10. | Automatyczne wykrywanie paska po umieszczeniu go na stoliku i rozpoczęcie testu
11. | Wbudowana drukarka termiczna
12. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)
13. | Flagowanie wyników patologicznych
14. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)
15. | Porty: RS232 (eksport danych do komputera), port drukarki oraz port PS2 (czytnik kodów kreskowych)
16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
17. | Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia
18. | Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora
19. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
20. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta
21. | Dwukierunkowa transmisja danych
22. | Komunikacja w języku polskim
23. | Instrukcja obsługi w języku polskim
24. | Możliwość podłączenia do LIS
25. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta czytnika.
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 7
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 7
Odczynniki do aparatu równowagi kwasowo – zasadowej model 248 Ciba Corning
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1. | Odczynnik bufor o pH 6,8 i 7,3 1x4 but. | op. | 4
2. | Odczynnik myjący 1x4 but. | op. | 5
| RAZEM | X | X | X | X | X
Zamawiajacy wymaga :
zagwarantowania bezpłatnego przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi – …................................. PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 8
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 8
Odczynniki do koagulometru CHROM - 7
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1. | Odczynniki do oznaczania APTT (+NaCl) 5 x 8 ml | op. | 5
2. | Odczynniki do oznaczania PT (5 x 8 ml) | op. | 3
3. | Kontrol Normal EKO | op. | 1
4. | Kontrol Abnormal H | op. | 1
5. | Kontrol Abnormal L | op. | 1
6. | Kuwety typu chrom (500 szt.) | op. | 11
7. | Rozcieńczalnik do osoczy 50 ml. | szt. | 1
8. | Kalibrator | szt. | 1
9. | Chlorek wapnia | szt. | 14
| RAZEM | X | X | X | X | X
Zamawiajacy wymaga :
zagwarantowania bezpłatnego przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi – ….................................. PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 9
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 9
Odczynniki do analizatora elektrolitów Rapidchem 744 (firmy Siemens)
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Moduł odczynnikowo-ściekowy. | op. | 8
2. | Zestaw roztworu czyszczącego | op. | 3
| RAZEM | X | X | X | X | X
Zamawiajacy wymaga :
zagwarantowania bezpłatnego przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi – …................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 10
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 10
Odczynniki do aparatu hematologicznego Mythic 18
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Cleaner (op. 1 l) | op. | 17
2. | Diluent (op. 20l) | op. | 9
3. | Flush (op. 1 l) | op. | 2
4. | Lysing Reagent (op. 1 l) | op. | 7
5. | Krew kontrolna N | op. | 4
6. | M 18 O – RINGS KIT | op. | 1
| RAZEM | X | X | X | X | X
Zamawiajacy wymaga:
1. Odczynniki kompatybilne z posiadanym analizatorem.
oświadczenie producenta odczynników o możliwości stosowania oferowanych odczynników na posiadanym analizatorze.
3. Odczynniki i krew kontrolna jednego producenta.
4. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe.
5. Instrukcje obsługi w języku polskim do zaoferowanych odczynników i krwi kontrolnej.
6. Każda partia dostarczonego towaru musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
a) nazwę materiału
b) nazwę producenta
c) numer katalogowy nadany przez producenta
d) datę ważności na każdym opakowaniu
e) numer seryjny odczynnika (LOT)
7. posiadanie certyfikat jakości (ISO 13485) producenta oferowanych odcztnników
do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych.
8. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
Łączna wartość netto Pakietu nr 10 wynosi - …................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi – ….............................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 11
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 11 Bakteriologia 1
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Amoxicillin 5x50 | op. | 5
2. | Amikacyna 5x50 | op. | 3
3. | Augmentin 5x50 | op. | 5
4. | Doxycyklina 5x50 | op. | 5
5. | Ciprofloxacin 5x50 | op. | 5
6. | Imipenem 5x50 | op. | 5
7. | Cefaclor 5x50 | op. | 4
8. | Cefotaxim 5x50 | op. | 5
9. | Ceftriaxone 5x50 | op. | 5
10. | Cefuroxime 5x50 | op. | 5
11. | Cephalexin 5x50 | op. | 5
12. | Clindamycin 5x50 | op. | 2
13. | Gentamycin 5x50 | op. | 6
14. | Norfloxacin 5x50 | op. | 1
15. | Pefloxacin 5x50 | op. | 1
16. | Cotrimoxazole 5x 50 | op. | 1
17. | Meropenem 5x50 | op. | 5
18. | Cloxacillin 5x50 | op. | 2
19. | Ceftazidime 5x50 | op. | 5
20. | Erytromycyna 5x50 | op. | 4
21. | Nitrofurantoina 5x50 | op. | 1
22. | Piperacillin 5x50 | op. | 2
23. | Furazydyna 5x50 | op. | 2
24. | Neomycin 5x50 | op. | 2
25. | Cefoksytyna 5x50 | op. | 2
26. | Palin 5x50 | op. | 2
27. | Vankomycyna 5x50 | op. | 3
28. | Columbia Agar bez krwi (płytki) | szt. | 800
29. | Columbia Agar + 5% KB (płytki) | szt. | 800
30. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym (płytki) | szt. | 1800
31. | Mueller Histon II Agar + 5% KB (płytki ) | szt. | 1000
32. | Mueller Histon II Agar (płytki ) | szt. | 800
33. | Sabouraud Agar + chloramphenicol + gentamycyna (płytki) | szt. | 300
34. | Clarithromycyna 5x50 | op. | 3
35. | Chromagar Strep B (płytki) | szt. | 15
36. | Test do identyfikacji gronkowca złocistego lateksowy, zestaw na 100 oznaczeń (komplety z jednorazowymi płytkami i bagietkami) | op. | 6
37. | Chromagar Acinetobacter | szt. | 50
38. | Chromagar Candida | szt. | 200
39. | Azytromycyna 1x 50 | op. | 2
40. | Chromagar Orientation | szt. | 200
41 | Ertapenem 5x50 | op. | 10
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 11 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi - …................................ PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 12
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 12
Zestaw lateksowy i kasetowy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1. | Test lateksowy aglutynacyjny do diagnostyki grup paciorkowców: A, B, C, D, F, G | op. | 3
2. | Clostridium (TOX A i TOX B) testy kasetkowe | op. | 2
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 12 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi – …................................ PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 13
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 13
Odczynniki do badań serologicznych I
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9
1. | LISS/Coombs ID - Cards op. 4x12 ml | op. | 5
2. | ID - Diacell I-II-III op. 3x10ml | op. | 12
3. | ID - Diluent 2* op. 2x100ml | op. | 4
4. | ID - Tips For Dia Med. Pipetors op. 1000szt | op. | 3
| RAZEM | X | X | X | X | X
Zamawiajacy wymaga:
* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy
Wszystkie odczynniki od jednego producenta.
Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny wirówki (Centrifugi) i pipetora 1 raz w roku.
Potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi – …................................ PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 14
X
Pakiet nr 14
Odczynniki do badań serologicznych II
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * OPAK. 3x4 ml | op. | 12
2. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon D 10 op.10x5ml | op. | 2
3. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 opak. 10x5ml | op. | 2
4. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 opak. 10x5ml | op. | 2
5. | Odczynnik monoklonalny anty -D BLEN D opak. 10x5ml | op. | 2
6. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 op. 10x5ml | op. | 2
7. | Odczynnik monoklonalny anty -D RUM op. 10x5ml | op. | 2
8. | Standard anty - D op. Fiol. 2 ml | fiol. | 4
9. | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i Rh | op. | 8
| RAZEM | X | X | X | X | X | X
Zamawiajacy wymaga:
* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy
Dostawa poz. 1 zgodnie z uprzednim ustalonym harmonogramu na dany rok.
Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st. C potwierdzona wydrukiem.
Łączna wartość netto Pakietu nr 14 wynosi – …............................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi - …............................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 15
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 15
Kasetki do TSH, PSA, HbA1c wraz z dzierżawą analizatora
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | TSH – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., buforu detektorowego, karty chipowej do automatycznej kalibracji, kapilary – 25 sztuk | zestaw | 32
2. | PSA – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., buforu detektorowego, karty chipowej do automatycznej kalibracji, kapilary – 25 sztuk | zestaw | 13
3. | HbA1c – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., karty chipowej do automatycznej kalibracji, buforu hemolizującego A i B, buforu detektorowego | zestaw | 5
4. | Roztwór kontrolny HbA1c | op. | 2
5. | Roztwór kontrolny TSH, PSH | op. | 2
6. | Kapilary 5ul | zestaw | 1
| RAZEM | X | X | X | X | X
Dzierżawa analizatora wraz z termostatem
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta, nr katalogowy, itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierżawa analizatora wraz z termostatem | M-c | 12
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 15 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi – …................................ PLN
Specyfikacja techniczna analizatora do oznaczania TSH, PSA i HbA1c – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Odpowiedz TAK/NIE
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | pomiar ilościowy metodą immunofluorescencji
3. | wbudowany podajnik kasetek
4. | kalibracja automatyczna przy użyciu kart chipowych dołączonych do każdego zestawu testów
5. | materiał badany: osocze, surowica, krew pełna;
6. | pojedyncze testy gotowe do użycia
7. | oznaczane parametry: TSH ( zakres pomiarowy 0,1-100 ulU/ml ), PSA ( zakres pomiarowy 0,5 -100 ng/ml ), HbA1c ( zakres pomiarowy 4 – 15 % ), D-dimery ( zakres 50 – 10000 ng/ml )
8. | do zestawu dołączony termostat: zakres temperatur 10-40 st. C, 6 równoległych portów na kasetki, indywidualny pomiar czasu w każdym porcie, sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu inkubacji
9. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta .
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 16
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 16
Odczynniki do ilościowego oznaczania Troponiny I wraz z dzierżawą Analizatora
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Troponina I | zestaw | 9
2. | Końcówki reakcyjne | zestaw | 13
| RAZEM | X | X | X | X | X
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta, nr katalogowy,itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8
1. | Dzierżawa aparatu do oznaczania Troponiny | M-c | 12
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 16 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi – …................................ PLN
Lp. | Graniczne wymagane parametry analizatora |  |  |  | Odpowiedz TAK/NIE
1. | Automatyczny wieloparametrowy analizator typu "desktop" umożliwiający w jednym czasie wykonywanie różnych badań metodą CLEIA z separacją magnetyczną.
2. | Możliwość ilościowego oznaczania następujących paramterów: Troponina I, D-dimery, CK-MBMasa, hsCRP, Mioglobina,NT-roBNP, HCG.
3. | Zakres pomiaru dla troponiny I w przedziale od 0,001 do 50ng/ml. Testy dla TnI muszą charakteryzować się całkowitym poziomem nieprecyzyjności wyrażającym się współczynnikiem zmienności (CV)≤10* dla wartości 99 percentyla (według dostępnych publikacji).
4. | Analizator bezobsługowy bez konieczności codziennej procedury konserwacji (mysie, płukanie, odbiałczanie). System całkowicie bezigłowy (eliminacja kontaminacji), brak systemu hydraulicznego wpostaci wężyków.
5. | Analizator niewytwarzający odpadów w postaci ciekłej odprowadzanych do pojemnika ściekowego.
6. | Wszystkie odczynniki w jednej kasecie reagentowej gotowej do użycia bezpośrednio po wyjęciu z lodówki bez konieczności doprowadzania do temperatury pokojowej. Opakowanie zbiorcze zawiera 60 testów.
7. | Wykonywanie oznaczeń z krwi pełnej, osocza.
8. | Objętość próbki maksymalnie 100 ul.
9. | Możliwość wykonywania minimum pięciu różnych lub jednakowych testów w tym samym czasie nie dłuższym niż 17 minut.
10. | Rekalibracja w zależności od potrzeb użytkownika, ale nie częściej niż co 28 dni
11. | Końcówki jednorazowe jednakowe dla wszystkich testów.
12 | Certyfikat jakości ISO 9001 oraz ISO 13485
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 17
Załącznik nr 1 do SIWZ
Pakiet nr 17
Bakteriologia II
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zestaw diagnostyczny CARBA, op.=5 sztuk. | op. | 10
2. | Zestaw krążków do KPC+MBL+OXA-48, op.= 5x50 ozn. | zestaw | 1
3. | RapID One, zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej (Enterobacteriaceae, pałeczki Gram ujemnej, op. = 20 testów. | zestaw | 3
4. | Sport Indole Reagent- 15 ml | op. | 2
5. | RapID Inoculation Fluid 2 (20x2) | op. | 1
6. | RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 17 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi – …................................ PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )