**SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

**18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23**

**NIP: 966-13-19-909 REGON:050644804**

Łapy 15.02.2019 r.

DAO.261.3.ZP/3/2019/PN

**Wszyscy wykonawcy / Uczestnicy**

**postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/3/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych   
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ   
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych   
i Diabetologii” (Znak postępowania: ZP/3/2019/PN),przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**–Prosimy o udostępnienie przedmiarów w plikach z rozszerzeniem ATH dotyczących przetargu: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w plikach z rozszerzeniem ATH.**

**Pytanie nr 2**- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o stolarkę drzwiową wewnętrzną, zewnętrzną i okna.

**Odpowiedź: Stolarka okienna i drzwiowa została precyzyjnie opisana na stronie 15 opisu technicznego branży budowlanej zakresu podstawowego oraz w przedmiarze w pozycjach 31-38 branży budowlanej zakresu podstawowego. Do wyceny stolarki należy również uwzględnić rozwiązania zawarte w projekcie branży teletechnicznej. Stolarka opisana w dokumentacji po aktualizacji została zwymiarowana na rzutach. Specyfika stolarki powinna odpowiadać specyfikacji stolarki w dokumentacji podstawowej.**

**Pytanie nr 3**– Prosimy o dokładne podanie parametrów wykładzin PCV i w których dokładnie pomieszczeniach ma znajdować się wykładzina antyelektrostatyczna?

**Odpowiedź: Rodzaj wykładzin i pomieszczenia w jakich mają być zastosowane zawiera opis techniczny dokumentacji podstawowej – patrz plik „opis techniczny - ogólny.pdf” strona 15 pkt 9.**

**Pytanie nr 4**– Czy balustrady schodowe i balkonowe mają być cynkowane ogniowo i malowane proszkowo ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie zabezpieczenia balustrad.**

**Pytanie nr 5**-Według opisu zamówienia, należy rozpatrywać dwie dokumentacje- podstawową oraz po aktualizacji. W przedmiarze dokumentacji podstawowej oprawy oświetleniowe nie są opisane, więc nie wiadomo któremu typowi oprawy przypada konkretna ilość. Zliczając oprawy na rzucie oświetlenia, nie zgadzają się one z przedmiarem (nawet po uwzględnieniu aktualizacji projektowej).

**Odpowiedź: Ilość opraw należy przyjąć zgodnie z załączonym rysunkiem E-14 - patrz „załącznik nr 1a UZUPEŁNIENIE”- Typy opraw należy przyjąć zgodnie z erratą do dokumentacji podstawowej.**

**Pytanie nr 6-**W przedmiarze dokumentacji podstawowej występują instalacje niskoprądowe (SAP, DSO, KD, system przywoławczy itp.). W dokumentacji nie ma żadnych rzutów bądź schematów dotyczących tych systemów. Czy w takim razie mamy wycenić według ilości zamieszczonych w opisie technicznym (Instalacja KD w przedmiarze określona jako komplet)? W opisie technicznym nie ma żadnych informacji o systemie wideo domofonowym, co powinien posiadać itp., natomiast w przedmiarze występuje jako komplet.

**Odpowiedź: Instalacje niskoprądowe należy wycenić i wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją wykonawczą branży teletechnicznej - patrz dokumentacja projektowa podstawowa –plik „OPIS TECHNICZNY IE-PBxx.pdf”. Zamawiający dodatkowo załącza rysunki i schematy instalacji niskoprądowych od nr T-1doT-10 patrz „załącznik nr 1a UZUPEŁNIENIE”.**

**Pytanie nr 7**-W przedmiarze dokumentacji podstawowej występują rozdzielnice TUPS, RG OAIT, RIT, na rzutach tablic o takich nazwach nie ma. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, zwłaszcza, że na rzutach są rozdzielnice o innych nazwach. Dodatkowo do ich wyceny potrzebne są ich schematy.

**Odpowiedź: Rozdzielnice należy wykonać i wycenić zgodnie z załączoną dokumentacją branży elektrycznej - patrz „załącznik nr 1a UZUPEŁNIENIE”.**

**Pytanie nr 8-**W przedmiarze dokumentacji podstawowej w pozycji 104 występuje określenie urządzenie aktywne. O jakie urządzenie chodzi? Czy chodzi o montaż szafy Rack (LPD) z wyposażeniem według opisu technicznego?

**Odpowiedź: Tak. Zgodnie z dokumentacją branży teletechnicznej należy wycenić montaż szafy LPD.**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

**Grzegorz Roszkowski**