**SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

**18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23**

**NIP: 966-13-19-909 REGON:050644804**

Łapy, 25.04.2019 r.

DAO.261.2.ZP/7/2019/PN

**Wszyscy wykonawcy / Uczestnicy**

**postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy: postępowania nr ZP/7/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych   
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ   
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów, dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów będących własnością SPZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/7/2019/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Czy Zamawiający w pakiecie 1, poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie worków   
z koncentratem kwaśnym o objętości 3,5 l?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza worki z koncentratem kwaśnym o objętości 3,5 l.**

**Pytanie nr 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości środków dezynfekcyjnych podanych w pakiecie nr 1 w poz. nr 6 i zaoferowanie tym samym, ilości tych środków zgodnych   
z zaleceniami producenta na liczbę terapii podanych w formularzu cenowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości środków dezynfekcyjnych na ilość odpowiadającą liczbie wykonanych dializ podanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym tj. 15 552.**

**Pytanie nr 3** - Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. nr 4 w formularzu cenowym omyłkowo zamieścił opis przedmiotu zamówienia: „Koncentrat kwaśny do dializ , worek o poj. 4-6 l do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach, Filtr płynu dializacyjnego do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach w ilości zgodnej z zaleceniami producenta”; wskazujący na 2 produkty w wierszu? Proponujemy wykreślenie frazy „Filtr płynu dializacyjnego do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach w ilości zgodnej z zaleceniami producenta”, nadając opisowi przedmiotu zamówienia w pozycji 4 brzmienie: „Koncentrat kwaśny do dializ , worek o poj. 4-6 l do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach”

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wykreślenia zwrotu *„Filtr płynu dializacyjnego do wykonania 15 552 dializ w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach w ilości zgodnej z zaleceniami producenta”* w pakiecie nr 1 poz. nr 4. Zamawiający dokonuje korekty Formularza asortymentowo-cenowego (Zał. Nr 1 do SIWZ) - aktualizacja. Prawidłowy zapis w pakiecie nr 1 w poz. nr 4 brzmi: „Koncentrat kwaśny do dializ, worek o poj. 4-6 l do wykonania 15552 dializ   
w ciągu 36 miesięcy na dzierżawionych aparatach”.**

**Pytanie nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do postępowania ZP/7/2019/PN na 29.04.2019 r.?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert.**

**Termin składania ofert: 06.05.2019 r. do godz. 9:00.**

**Termin otwarcia ofert: 06.05.2019 r. godz. 9:15.**

**Zamawiający jednocześnie precyzuje odpowiedź udzieloną 19.04.2019 r. na poniżej przedstawione pytanie.**

**Pytanie nr 19:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z pakietu 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, Zamawiający z pakietu nr 5 wydziela do odrębnego pakietu pozycję nr 6. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wykreślenie pozycji nr 6 z pakietu nr 5 i tworzy jeden odrębny nowy pakiet o numerze 5a. Wykonawcy chcąc złożyć ofertę na nowe pakiety winni sporządzić ją zgodnie z wzorem pakietu nr 5. Wadium w przypadku pakietu nr 5 wynosi: 9 100,00 zł, wadium w przypadku pakietu nr 5a wynosi: 900,00 zł.**

**Zamawiający precyzuje zapis** w Zał. Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w punkcie Pakiet nr 1 - Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy - Koncentrat kwaśny do dializ brzmi 1. worek o pojemności max. do 6 litrów, zgodnie z treścią Zał. Nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

**Urszula Łapińska**