**SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

**18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23**

**NIP: 966-13-19-909 REGON:050644804**

 Łapy, 02.05.2019 r.

DAO.261.3.ZP/8/2019/PN

**Wszyscy wykonawcy / Uczestnicy**

**postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/8/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku”, (Znak postępowania: ZP/8/2019/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 56 poz. 2**: Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 56 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści czepki polipropylenowe o gramaturze 27 g/m2, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 56 poz. 8:** Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjentów/położnic wykonane z włókniny SMS o gramaturze 38 g/m2 w kolorze fioletowym, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 56 poz. 11:** Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 28 g/m2, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5** – dotyczy pakietu nr 56 poz. 20: Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający
o wymiarach 220x110 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 58 poz. 25** - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wziernika do otoskopu w rozmiarze 2,5 i 4 spełniający resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 64 poz. 13** - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,1x32 i przepływie 56 ml/min spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 64 poz. 15** - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o przepływie 200 ml spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Grzegorz Roszkowski**