## PAKIETY
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach
L.p. | Numer Części | Wartość Pakietu netto ( PLN ) | Wartość Pakietu brutto ( PLN ) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## PAKIET 1
Pakiet nr 1
Odczynniki biochemiczne do analizatora PICTUS – 400.
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | ALAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 10 |  |  | 8%
2. | AspAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 10 |  |  | 8%
3. | Fosfataza zasadowa (wg IFCC) 3x20 ml | op. | 4 |  |  | 8%
4. | Białko całkowite met. Biuretowa 4x 50 ml + standard | op. | 6 |  |  | 8%
5. | Bilirubina całkowita (met. Jendrassika) 3x50 ml | op. | 15 |  |  | 8%
6. | Cholesterol całkowity ( metoda enzymatyczna ) 4x 50 ml | op. | 5 |  |  | 8%
7. | CKMB ( wg IFCC) 3x20 ml | op. | 6 |  |  | 8%
8. | Ferrytyna 30 ml | op. | 4 |  |  | 8%
9. | Kontrola do ferrytyny 1 ml | op. | 4 |  |  | 8%
10. | Amylaza (CNPG3) 4x20 ml | op. | 8 |  |  | 8%
11. | Fosfor (z jonami molibdenianowymi) 4x 20 ml | op. | 5 |  |  | 8%
12. | Glukoza oxydazowa 4x100ml + standard | op. | 7 |  |  | 8%
13. | HDL bezpośredni 3x50 ml | op. | 4 |  |  | 8%
14. | Kreastynina ( z kwasem pikrynowym) 3x50 ml | op. | 15 |  |  | 8%
15. | Kwas moczowy (metoda z urykazą i peroksydazą 3x50 ml | op. | 4 |  |  | 8%
16. | Magnez ( metoda z błękitem ksylidylowym) 4x50 ml + standard | op. | 4 |  |  | 8%
17. | Mocznik ( met. kinet. z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową) 3x50ml | op. | 16 |  |  | 8%
18. | Zdolność wiązania żelaza (TIBC) wytrącanie węglanem magnezu3x20 ml | op. | 4 |  |  | 8%
19. | Trójglicerydy (GPO/PAP) 4x50 ml | op. | 4 |  |  | 8%
20. | Wapń (met. Arsenazo 3 ) 3x50 ml | op. | 5 |  |  | 8%
21. | Żelazo (feren ) 3x50 ml | op. | 8 |  |  | 8%
22. | Multikalibrator – surowica kalibracyjna wieloparametrowa 4x3 ml | op. | 5 |  |  | 8%
23. | Surowica kontrolna normalna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 5 |  |  | 8%
24. | Surowica kontrolna patologiczna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 5 |  |  | 8%
25. | Płyny systemowe do analizatora 100 ml | op. | 4 |  |  | 8%
26. | Płyny do czyszczenia igły analizatora 100 ml | op. | 8 |  |  | 8%
27. | Bilirubina bezpośrednia (metoda Jendrassika, liguid) 3x20 ml | op. | 2 |  |  | 8%
28. | GGTP ( Sasz. ) 3 x 20 ml | op. | 5 |  |  | 8%
29. | Białko CRP met. immunoturbidymetryczna 3 x 15 ml | op. | 60 |  |  | 8%
30. | Kontrola CRP poziom 1 | op. | 4 |  |  | 8%
31. | Kontrola CRP poziom 2 | op. | 4 |  |  | 8%
32. | Kuwety reakcyjne (opakowanie=1400 sztuk) | op. | 3 |  |  | 23%
33. | Probówki plastikowe (przezroczyste PS, okrągłodenne, 1umiary 13x75 mm, pojemność 4-5 ml,op=1000szt) | op. | 2 |  |  | 8%
34. | Albumina 4x20 ml | op. | 3 |  |  | 8%
35. | Lipaza 3x13,5ml | op. | 3 |  |  | 8%
36. | CK 3x20 ml | op. | 4 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
1. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dodatkowych dokumentów:1. ISO dostawcy;
3. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
4. Aplikacje do analizatora Pictus - 400
Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – ….................................. PLN

## PAKIET 2
Pakiet nr 2
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
2. | D-dimery (lateksowy – 60 testów ) Zestaw kompletny z płytkami reakcyjnymi i bagietkami. | op. | 28 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi – …................................... PLN

## PAKIET 3
Pakiet nr 3
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | ASO 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2 |  |  | 8%
2. | RF 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi - …................................... PLN

## PAKIET 4
Pakiet nr 4
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Giardia/ Crypto – kasetkowy (op. 20 szt.) Czas inkub. Maks 10 min. Czułość i specyficzność >99% | op. | 7 |  |  | 8%
2. | Rota/ Adenowirusy – kasetkowy (op. 20) czułość i swoistość > 99% | op. | 8 |  |  | 8%
3. | Test do wykryw. krwi utajonej w kale bez diety 20 testów + kontrola pozytywna w postaci płynnej tego samego producenta , czułość 10 ng/ml (kasetki) | op. | 5 |  |  | 8%
5. | HCG – test ciążowy ( op.= 40 płytek) – czułość 25 mIU/ml | op. | 2 |  |  | 8%
6. | Zestaw do zagęszczania kału do badania jaj / pasożytów w kale (op. = 50 kompletów) | op. | 1 |  |  | 8%
7. | Odczynnik Mac Williama (1000 ml.) | op. | 2 |  |  | 8%
8. | Norovirusy kasetki 25 szt. | op. | 8 |  |  | 8%
9. | Helicobacter pylori w kale, kasetki 20sztuk | op. | 4 |  |  | 8%
10. | Influenza A+B, kasetki 20sztuk | op. | 3 |  |  | 8%
11. | RSV, kasetki 20 sztuk | op. | 3 |  |  | 8%
12. | Strep A, kasetki 20 sztuk | op. | 3 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi – ….................................. PLN

## PAKIET 5
Pakiet nr 5
Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Paski do analizy moczu 10 parametrowe | szt. | 5000 |  |  | 8%
2. | Mocz kontrolny | szt. | 2 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Dzierzawa czytnika pasków do analizy moczu | M-c | 12 |  |  | 23%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................. PLN
Specyfikacja techniczna czytnika pasków do analizy moczu – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Wymagana odpowiedź „tak”
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | Wydajność: Tryb zwykły: 60 ozn./godz. Tryb szybki 120 ozn./godz.
3. | Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL./BIL./KET/BIAŁ./AZOTANY/LEUK/GLU/CIĘŻA R/pH)
4. | Paski testowe o czułości: 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy
5. | Duży ekran LCD
6. | Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz możliwość wprowadzenia ręcznego
7. | Pamięć 4000 wyników pacjentów
8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
9. | Automatyczna kalibracja
10. | Automatyczne wykrywanie paska po umieszczeniu go na stoliku i rozpoczęcie testu
11. | Wbudowana drukarka termiczna
12. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)
13. | Flagowanie wyników patologicznych
14. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)
15. | Porty: RS232 (eksport danych do komputera), port drukarki oraz port PS2 (czytnik kodów kreskowych)
16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
17. | Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia
18. | Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora
19. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
20. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta
21. | Dwukierunkowa transmisja danych
22. | Komunikacja w języku polskim
23. | Instrukcja obsługi w języku polskim
24. | Możliwość podłączenia do LIS
25. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta czytnika.
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## PAKIET 6
Pakiet nr 6
Odczynniki do aparatu równowagi kwasowo – zasadowej model 248 firmy Ciba Corning
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Odczynnik bufor o pH 6,8 i 7,3 1x4 but. | op. | 4 |  |  | 8%
2. | Odczynnik myjący 1x4 but. | op. | 5 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi – …................................. PLN

## PAKIET 7
Pakiet nr 7
Odczynniki do koagulometru CHROM - 7
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Odczynniki do oznaczania APTT (+NaCl) 5 x 8 ml | op. | 5 |  |  | 8%
2. | Odczynniki do oznaczania PT (5 x 8 ml) | op. | 14 |  |  | 8%
3. | Kontrol Normal EKO | op. | 2 |  |  | 8%
4. | Kontrol Abnormal H | op. | 2 |  |  | 8%
5. | Kontrol Abnormal L | op. | 1 |  |  | 8%
6. | Kuwety typu chrom (500 szt.) | op. | 22 |  |  | 8%
7. | Rozcieńczalnik do osoczy 50 ml. | szt. | 1 |  |  | 8%
8. | Kalibrator | szt. | 1 |  |  | 8%
9. | Chlorek wapnia | szt. | 14 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi – ….................................. PLN

## PAKIET 8
Pakiet nr 8
Odczynniki do analizatora elektrolitów Rapidchem 744 (firmy Siemens)
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Moduł odczynnikowo-ściekowy | op. | 10 |  |  | 8%
2. | Zestaw roztworu czyszczącego | op. | 4 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi – …................................. PLN

## PAKIET 9
Pakiet nr 9
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego- 12 miesięcy
I. Dostawa odczynników
L.p. | Pozycja | Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Morfologia krwi z rozmazem (5Diff) | 8000
2. | Materiały kontrolne (jeden poziom referencyjny (N)- 1 raz na miesiąc)
3. | Odczynniki niezbędne do wykonania w/w badań, proporcjonalnie do rodzaju i liczby oznaczeń zawartych powyżej w tabeli.
4. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w badań, ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli
| RAZEM | X | bar: 3 to 5; 7
II. KOSZT DZIERŻAWY
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc) | Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)
1. |  |  | 3: 12 m-cy
RAZEM
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | 3: Wartość brutto (PLN)
1. | I. Dostawa odczynników w okresie 12 miesięcy
2. | II. Dzierżawa analizatora w okresie 12 miesięcy
RAZEM
Wymagana odpowiedź „tak”
1. Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż 2015.
2. Analizator 5-diff- 24 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: neutrocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych).
3. Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o cytometrię przepływową z wykorzystaniem źródłą światła w postaci diody półprzewodnikowej, na którą firma udziela m.in. 5 letniej gwarancji.
4. Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z wyraźnym ograniczeniem ilości użytych odczynników (zużycie odczynników w CBC do 20 ml na jedno oznaczenie). Potwierdzone odpowiednim fragmentem z instrukcji obsługi aparatu.
5. Ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie Diff nie może przekroczyć 3.
6. Objętość próbki badanej nie więcej niż 20 mikrolitrów krwi pełnej w trybie CBC/Diff bez wstępnego rozcieńczania.
7. Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń/ godzinę.
8. Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych.
9. Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowaną kartę ETHERNET z protokołem TCP/IP.
10. Aparat wyposażony w złącze USB umożliwiające archiwizację wyników pacjentów na zewnętrznym nośniku typu pendrive.
11. Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi.
12. Minimalne zakresy liniowości dla parametru: WBC do 100 x 103 /mm3, RBC do 8x 106/mm3, HGB DO 24 G/DL, HCT 10-70%, PLT DO 2000X 103/mm3.
13. Wymagana precyzja (%CV) dla parametru: WBC do 2,5%, RBC do 2,0%, HGB do 1,5%, PLT do 5%.
14. Kolorowy ekran dotykowy pozwalający na odczyt wyniku z histogramami i skattergramem bez sporządzania wydruku.
15. Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej.
16. Aparat pracujący wyłącznie na bezcyjanokowych odczynnikach.
17. Zakresy parametrów krwi kontrolnej wprowadzane do aparatu za pomocą nośnika USB lub CD.
18. Pamięć wewnętrzna min. 1500 ostatnich wyników wraz z grafiką.
19. Możliwość wprowadzenia minimum 20 zakresów referencyjnych .
20. Autoryzowany serwis techniczny,
21. Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia na swój koszt analizatora do sieci informatycznej szpitala.
Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi - …................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi – ….............................. PLN

## PAKIET 10
Pakiet nr 10
Bakteriologia I- krążki z antybiotykami
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Amikacyna 30 ug | Fiolka 50 krążków | 12 |  |  | 8%
2. | Ampicylina 2 ug | Fiolka 50 krążków | 12 |  |  | 8%
3. | Amoksycylina/kwas klawulanowy (20/10)30µg | Fiolka 50 krążków | 12 |  |  | 8%
4. | Cefepime 30μg | Fiolka 50 krążków | 12 |  |  | 8%
5. | Cefoksytyna 30μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
6. | Cefotaksym 30μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
7. | Cefotaksym 5μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
8. | Ceftazidim 30μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
9. | Ceftazidim 10μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
10. | Cefuroksim 30μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
11. | Ciprofloksacyna 5μg | Fiolka 50 krążków | 20 |  |  | 8%
12. | Erytromycyna 15μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
13. | Gentamycyna 10μg | Fiolka 50 krążków | 12 |  |  | 8%
14. | Gentamycyna 30μg | Fiolka 50 krążków | 12 |  |  | 8%
15. | Imipenem 10μg | Fiolka 50 krążków | 12 |  |  | 8%
16. | Klindamycyna 2μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
17. | Lewofloksacyna 5μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
18. | Linezolid 10μg | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
19. | Meropenem 10μg | Fiolka 50 krążków | 40 |  |  | 8%
20. | Nitrofurantoina 100μg | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
21. | Oksacylina 1μg | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
22. | Penicylina G ( penicylina benzylowa) 1UI | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
23. | Piperacylina/tazobaktam (30/6)36μg | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
24. | Sulfometoksazol/Optometria (1:19)25μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
25. | Temocylina 30μg | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
26. | Tetracyklina 30μg | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
27. | Ticarcylina/kwas klawulanowy (75/10)85μg | Fiolka 50 krążków | 4 |  |  | 8%
28. | Vancomycyna 5μg | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
29. | Czyste krążki bibułowe sterylne | Fiolka 50 krążków | 8 |  |  | 8%
30. | Krążki do identyfikacji Streptococcus pneumoniae-optochina | Fiolka 50 krążków | 3 |  |  | 8%
| RAZEM |  |  | x
| WYMAGANIA: | Wymagana odpowiedź „tak”
1. | Krążki z antybiotykami pakowane w fiolki po 50 krążków. Każda fiolka z kapturkiem zabezpieczającym. Zbiorcze opakowanie w postaci plastkowej tuby ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci zawierające 4 fiolki. Pasujące do posiadanego dyspensera Biorad.
2. | Każda fiolka i opakowanie zbiorcze musi być oznakowana kolorystycznie wg. grup antybiotyków, np.. Betalaktamy, makrolidy, cefalosporyny…
3. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie - widoczny nadruk z kodem i stężeniem antybiotyku, zgodnie z zaleceniami EUCAST
4. | Data ważności-nie krócej niż 12 miesięcy w chwili dostarczenia krążków do Pracowni Bakteriologii
5. | Możliwość przechowywania krążków w temperaturze od + 2ºC do + 8ºC
6. | Na opakowaniu zbiorczym i na fiolce musi widnieć oznakowanie: nazwa producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii, data ważności, warunki przechowywania krążków.
7. | Krążki muszą posiadać pozytywną opinię ośrodka KORLD.
Łączna wartość netto Pakietu nr 10 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi - …................................ PLN

## PAKIET 11
Pakiet nr 11
Bakteriologia II- Szczepy wzorcowe
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1. | Szczep E.coli ATCC 25922 | fiolka 10 krążków | 1 |  |  | 8%
2. | Szczep Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | fiolka 10 krążków | 1 |  |  | 8%
3. | Szczep Staphylococcus aureus ATCC 29213 | fiolka 10 krążków | 1 |  |  | 8%
4. | Szczep Enterococcus faecalis ATCC 29212 | fiolka 10 krążków | 1 |  |  | 8%
5. | System do przechowywania szczepów wzorcowych w niskich temperaturach, fiolki z koralikami | 80 fiolek w 4 różnych kolorach | 1 |  |  | 8%
RAZEM
WYMAGANIA:
1. | Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z pierwszego pasażu, w postaci liofilizowanych krążków
2. | Należy dołączyć certyfikat Kontroli Jakości razem z przysłanymi szczepami, metodykę ożywiania i pasażowania.
3. | Liofilizaty mogą być przechowywane w temperaturze +2 do +8ºC
Łączna wartość netto Pakietu nr 11 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi - …................................ PLN

## PAKIET 12
Pakiet nr 12
Bakteriologia II- Podłoża hodowlane i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1. | Podłoże Columbia Agar z 5% krwią baranią | 1 szt. | 2000 |  |  | 8%
2. | Podłoże Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią -do wybiórczej izolacji bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych, wykrywające hemolizę (paciorkowce) | 1 szt. | 200 |  |  | 8%
3. | Podłoże MacConkey z fioletem krystalicznym | 1 szt. | 2000 |  |  | 8%
4. | Podłoże do hodowli gronkowców Manitol Salt Agar | 1 szt. | 300 |  |  | 8%
5. | Podłoże Mueller Hinton II Agar EUCAST-płytki 90mm | 1 szt. | 600 |  |  | 8%
6. | Podłoże Mueller Hinton Agar z 5%krwią końską i 20mg/L NAD do badania lekowrażliwości met.dyfuzyjno-krążkową-płytki 90mm | 1 szt. | 600 |  |  | 8%
7. | Podłoże Sabouraud Agar z chloramfenikolem i gentamycyną | 1 szt. | 300 |  |  | 8%
8. | Podłoże chromogenne do identyfikacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z moczu | 1 szt. | 200 |  |  | 8%
9. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i różnicowania drożdżaków Candida | 1 szt. | 100 |  |  | 8%
10. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Str.agalactiae, Strep B | 1 szt. | 100 |  |  | 8%
11. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Acinetobacter | 1 szt. | 10 |  |  | 8%
12. | Podłoże chromogenne KPC do wybiórczej izolacji i różnicowania bakterii G(-) z obniżoną wrażliwością na karbapenemy | 1 szt. | 200 |  |  | 8%
13. | Podłoże chromogenne do izolacji Enterococcus opornych na wankomycynę VRE | 1 szt. | 200 |  |  | 8%
14. | Podłoże tryptozowo - sojowe w probówkach 5 ml | 1 szt. | 300 |  |  | 8%
15. | Kwas fenyloboronowy | 1 szt. | 25 |  |  | 8%
16. | EDTA | 1 szt. | 25 |  |  | 8%
17. | Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji Streptococcus grupy A,B,C,D,G,F. | 1 op. | 3 |  |  | 8%
18. | Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji gronkowców z koagulazą związaną, białkiem A | 1 op. | 6 |  |  | 8%
19. | Test Carba do wykrywania karbapenemaz z zestawem mikroprobówek, op= 5szt | 1 op. | 10 |  |  | 8%
20. | Test kasetkowy immunologiczny do wykrywania 5 klas karbapenemaz na jednej kasetce KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w koloniach bakteryjnych otrzymanych z hodowli. 1 op= 20 testów | 1 op | 1 |  |  | 8%
21. | Test kasetkowy dla Clostridium difficile toksyna A/B + GDH. Czułość 98,2% (TOX) 98,7% (GDH). 1 op= 10 testów | 1 op. | 5 |  |  | 8%
22. | Test do różnicowania drobnoustrojów na oksydazo-dodatnie i oksydazo-ujemne | 1 fiolka | 1 |  |  | 8%
23. | Odczynnik indolowy | zestaw | 1 |  |  | 8%
24. | Zestaw barwników Grama: fiolet krystaliczny, jod, odbarwiacz, fuksyna karbolowa lub safranina, 4x250 | zestaw | 1 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 12 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi - …................................ PLN
WYMAGANIA;
1. | Podłoża hodowlana na płytkach o średnicy 90 mm, z oznaczoną na denku informacją o nazwie produktu, producenta, nr katalogowym, nr serii produkcyjnej, dacie ważności.
2. | Podłoża zapakowane w folię termokurczliwą i kartonowe pudełka zabezpieczające na czas transportu.

## PAKIET 13
Pakiet nr 13
Odczynniki do badań serologicznych I do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (ID-Centrifuge 6 S)
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | LISS/Coombs ID - Cards op. 4x12 ml | op. | 11 |  |  | 8%
2. | ID - Diacell I-II-III op. 3x10ml | op. | 13 |  |  | 8%
3. | ID - Diluent 2* op. 2x100ml | op. | 4 |  |  | 8%
4. | ID - Tips For Dia Med. Pipetors op. 1000szt | op. | 3 |  |  | 23%
5. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem – 4x rok 2x2x5ml | op. | 4 |  |  | 23%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi - …................................ PLN
LP. | Zamawiający wymaga: | [6 empty] | Wymagana odpowiedź „tak”
1. | Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny wirówki (Centrifugi) i pipetora 1 raz w roku.
2. | Obsługa serwisowa posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wirówka ID- Centrifuge 6s) ma odbywać się przez autoryzowany serwis producenta posiadanych urządzeń
3. | Odczynniki muszą być oryginalne, gotowe do użycia (krwinki wzorcowe do Bad. Przeglądowego P/C zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej- zawiesina poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione żelowym podłożem separującym. | [6 empty] | podać producenta
4. | Odczynniki były gotowe do użycia, wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta. | [6 empty] | podać producenta
5. | Termin ważności odczynników- minimum 9 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem odczynników krwinkowych- 4 tygodnie.
6. | Dostawy odczynników wg harmonogramu na dany rok, średnio raz na miesiąc, uwzględniającego cykle produkcyjne wyrobów, zwłaszcza krwinek wzorcowych, natomiast kryterium „Termin dostawy” dotyczyć będzie dostaw pilnych na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie/wymogami SIWZ max. do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C.
7. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. Pokojowej (18-25 st.C.).
8. | Wszystkie oferowane odczynniki i materiały zużywalne zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.
9. | Wszystkie oferowane przez Wykonawcę karty z mikrokolumnami, materiały eksloatacyjne i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta. | [6 empty] | podać producenta
10. | Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów 9za wyjątkiem końcówek do pipet oraz zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości).
11. | Oferowane odczynniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem tj. wirówką ID-Centrifuge 6S. Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia posiadanej wirówki, w myśl art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., tj. w szczególności: - rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”. -rozdz. 3.1.2. Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i inyych rzadkich antygenów); ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecyfic do wykrywania antyciał, identyfikacji antyciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”.
12. | Udział laboratorium w zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym -4x /rok
Brak spełnienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty w całości.

## PAKIET 14
Pakiet nr 14
Odczynniki do badań serologicznych II
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * OPAK. 3x4 ml | op. | 12 |  |  | 8%
2. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon D 10 op.10x5ml | op. | 2 |  |  | 8%
3. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 opak. 10x5ml | op. | 2 |  |  | 8%
4. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 opak. 10x5ml | op. | 2 |  |  | 8%
5. | Odczynnik monoklonalny anty -D BLEN D opak. 10x5ml | op. | 2 |  |  | 8%
6. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 op. 10x5ml | op. | 2 |  |  | 8%
7. | Odczynnik monoklonalny anty -D RUM op. 10x5ml | op. | 2 |  |  | 8%
8. | Standard anty - D op. Fiol. 2 ml | fiol. | 4 |  |  | 8%
9. | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i Rh | op. | 8 |  |  | 8%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy
* Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów.
Łączna wartość netto Pakietu nr 14 wynosi – …............................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi - …............................. PLN

## PAKIET 15
Pakiet nr 15
Kasetki do oznaczania HbA1c wraz z dzierżawą analizatora
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
3. | HbA1c – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., karty chipowej do automatycznej kalibracji, buforu hemolizującego A i B, buforu detektorowego | zestaw | 20 |  |  | 8%
4. | Roztwór kontrolny HbA1c | op. | 5 |  |  | 8%
6. | Kapilary 5ul | zestaw | 2 |  |  | 8%
RAZEM
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Dzierżawa analizatora wraz z termostatem | M-c | 12 |  |  | 23%
| RAZEM | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 15 wynosi – …................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi – …................................ PLN
Specyfikacja techniczna analizatora do oznaczania HbA1c – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Wymagana odpowiedź „tak”
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | pomiar ilościowy metodą immunofluorescencji
3. | wbudowany podajnik kasetek
4. | kalibracja automatyczna przy użyciu kart chipowych dołączonych do każdego zestawu testów
5. | materiał badany: krew pełna;
6. | pojedyncze testy gotowe do użycia
7. | oznaczane parametry: HbA1c (zakres pomiarowy 4 – 15 %),
8. | do zestawu dołączony termostat: zakres temperatur 10-40 st. C, 6 równoległych portów na kasetki, indywidualny pomiar czasu w każdym porcie, sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu inkubacji
9. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta .
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## PAKIET 16
Pakiet nr 16
Badania immunoenzymatyczne
16A | Immunoenzymatyczne testy do oznaczania IgE swoistych w systemie panelowym | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD. (zestaw=24 testy) | zestaw | 2 |  |  | 8%
2 | Panel 20 alergenów pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia. (zestaw=24 testy) | zestaw | 2 |  |  | 8%
3 | Panel 20 alergenów Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata. (zestaw= 24 testy) | zestaw | 2 |  |  | 8%
RAZEM
16B | PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY do oznaczania obecności przeciwciał w kl IgA i IgG
|  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA (zestaw=24) | zestaw | 1 |  |  | 8%
2 | Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor (zestaw=24 testy) | zestaw | 1 |  |  | 8%
RAZEM
Lp. | Sprzęt do wykonywania badań | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc) | Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)
1. | -kołyska laboratoryjna BIOSAN MR 1 -skaner EPSON V370 -pipeta HTL Labmate Pro LMP250 -pipeta HTL Labmate Pro LMP50 |  | 12 m-cy
RAZEM
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | I. Dostawa testów w okresie 12 miesięcy
2. | II. Dzierżawa sprzętu w okresie 12 miesięcy
RAZEM
Łączna wartość netto Pakietu nr 16 wynosi – …................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi – …................................ PLN
Dla pakietu 16A wymagamy następujące parametry:
1 | Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2 | Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3 | Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4 | W standardach ludzkie IgE.
5 | Potwierdzony brak reakji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD.
6 | Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie- podana jest klasa (od 0 do 6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz wynik przedstawiony graficznie.
7 | Możliwość wykonania badań z max 200 ul surowicy.
8 | Metoda nie może wymagać dodatowej ingerencji przy badanej próbce (np.. rozcieńczania surowicy).
9 | Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
10 | Czas wykonania badań do 3 godzin.
11 | Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
12 | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
13 | Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
14 | Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
15 | Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
16 | Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
17 | Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
18 | Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
19 | Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
20 | Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
21 | Instrukcje obsługi w języku polskim
22 | Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
23 | Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
24 | Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, kołyska laboratoryjna).
25 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
26 | Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przysłania próbek w celu potwierdzenia zgodnośći oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.
| Parametry oczekiwane | Wymagana odpowiedź „tak” | Oferowane parametry
| Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD. | TAK
| Panel 20 alergenów (2 rodzaje) pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, spja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia. | TAK
| Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata. | TAK
Dla pakietu 16B wymagamy następujące parametry:
1 | Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2 | Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3 | Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4 | W standardach ludzkie IgG, IgA- odpowiednio..
5 | Możliwość wykoania badań z maksymalnie 15 ul surowicy.
6 | Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
7 | Czas wykonania badań do 2,5 godzin.
8 | Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
9 | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
10 | Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
11 | Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
12 | Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
13 | Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
14 | Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
15 | Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
16 | Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
17 | Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
18 | Instrukcje obsługi w języku polskim
19 | Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
20 | Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
21 | Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, wytrząsarka-kołyska laboratoryjna).
22 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
23 | Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przysłania próbek w celu potwierdzenia zgodnośći oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo dzierżawa sprzętu do wykonania badań na czas trwania umowy.
| Parametry oczekiwane | Wymagana odpowiedź „tak” | Oferowane parametry
Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA
Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor

## PAKIET 17
Pakiet nr 17
Analizator do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów
L.p. | Nazwa odczynnika | Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Badania RKZ i oksymetryczne | 3600
Razem
L.p. | Dodatkowe akcesoria | Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Papier termiczny | 5 op.
2. | Kapilary 100 ul, 1op=250 szt | 5 op.
Razem
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc) | Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)
1. | Analizator parametrów krytycznych |  | 3: 12 m-cy
RAZEM
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | 3: Wartość brutto (PLN)
1. | Odczynniki
2. | Dodatkowe akcesoria
3. | Dzierżawa analizatora
Razem
Łączna wartość netto Pakietu nr 17 wynosi – …................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi – …................................ PLN
LP | WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA | Wymagana odpowiedź „tak” | 3: wartość oferowana
1 | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego
2 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, Hhb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl).
3 | Analizator pracujący w oparciu i maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe ksety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory.
4 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary.
5 | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary, jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: -maksymalnie 45 ul z kapilary - maksymalnie 65 ul ze strzykawki.
6 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów.
7 | Automatyczne mieszanie próbki.
8 | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach.
9 | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.
10 | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni.
11 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną.
12 | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.
13 | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych.
14 | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej.
15 | Brak koniecznośći kalibracji po każdym oznaczeniu.
16 | Możliwość podania nateriałów kontrolnych z zewnątrz.
17 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta.
18 | Okres gwarancji: 12 miesięcy.
19 | Instrukcja obsługi wjęzyku polskim (dostawa wraz z urządzeniem).
20 | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim.
21 | Rok produkcji- nie starszy niż 2018.
22 | Szkolenie z obsługi analizatora.
23 | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety).
24 | Wykonawca zapewni podłąćzenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego KS-SOLAB firmy Kamsoft.
25 | Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala.
26 | Na czas trwania umowy wykonawca dostarczy stację roboczą z monitorem.
27 | W celu zapewnienia właściwych warunków pracy w pracowni, wykonawca w ramach ceny oferty dostarczy oraz zainstaluje klimatyzator
LP. | Parametr oceny jakości | Wymagana odpowiedź „tak”
1 | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych.
2 | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów.
3 | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.

## PAKIET 18
Pakiet nr 18
Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu
Lp | Badania | Planowana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1. | HIV | 600 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. | Kwas foliowy | 600: 100
3. | FT3 | 600: 600
4. | FT4 | 600: 600
5. | antiHBS | 600: 600
6. | antiHCV | 600: 600
7. | witamina D | 600: 450
8. | witamina B12 | 600: 100
9. | Troponina I | 600: 3000
10. | Troponina T | 600: 100
11. | TSH | 600: 1200
12. | Syphilis | 600: 600
13. | Prokalcytonina | 600: 400
14. | PSA | 600: 300
15. | NtproBNP | 600: 600
Razem
Lp. | Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.
3.
Razem
L.p. | Kalibratory i kontrole | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.
3.
4.
5.
Razem
Lp. | Przedmiot zamówienia | 3: Wartość netto (PLN); 4: Wartość brutto (PLN)
1. | Odczynniki
2. | Materiały eksploatacyjne
3. | Kalibratory i kontrole
4. | Dzierżawa analizatora
Razem
Łączna wartość netto Pakietu nr 18 wynosi – …................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 18 wynosi – …................................ PLN
LP | WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA | 3: Wymagana odpowiedź „tak”; 4: wartość oferowana
1 | Metoda badań: chemiluminescencja.
2 | Analizator pracujący w systemie „Random Access”.
3 | Minimalna wydajność aparatu min 80 oznaczeń/ godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych.
4 | Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki.
5 | Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu,
6 | Szybkość otrzymania wyniku do 30 minut.
7 | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.
8 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych-objętość próbki do jednego oznaczenia =< 50 ul.
9 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
10 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator.
11 | Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach (nie większych niż 1,2 x 0,8 m.), umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.
12 | Eliminacja kontaminacji- jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.
13 | Wykonawca zapewni pipety automatyczne- 2 szt na okres trwania umowy.
14 | Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora.
15 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych.
16 | Czas oznaczania troponiny nie dłuższy niż 10 minut.
17 | Wykonawca w ramach dzierżawy zapewni witrynę chłodniczą do przechowywania odczynników oraz klimatyzator do zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy analizatora.
18 | Wykonawca zapewni wpięcie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego.
19 | Odczynniki dla oznaczania TSH, FT4, FT3 muszą posiadać określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.