### SAMODZIELNY PUBLICZNY
#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH
18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23

# NIP: 966-13-19-909 REGON:050644804
 Łapy, dn. 06.08.2019 r.
DAO.262.ZO.4/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych
na potrzeby SPZOZ w Łapach”

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
18-100 Łapy
Tel: 85/ 814 24 39
Fax: 85/814 24 82
www.szpitallapy.pl
email: przetargi@szpitallapy.pl

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach:
− Jarosław Jarnutowski – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, email: j.jarnutowski@szpitallapy.pl
− Anna Saczyńska – w sprawach dotyczących procedury przetargowej, email: przetargi@szpitallapy.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany
w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania dla SP ZOZ w Łapach.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego) urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:
1. Sprawdzenie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem,
2. Konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego,
3. Przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego,
4. Legalizację jeżeli jest taki wymóg co do aparatów i sprzętu medycznego,
5. Dokonywanie wpisów w paszportach technicznych sprzętu medycznego
   tj. wprowadzenie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzenia medycznego do dalszego użytkowania,
6. Przeglądy należy wykonywać uwzględniając zalecenia producentów urządzeń dotyczące zakresu konserwacji podane w dokumentacji technicznej oraz zachowując przepisy bhp i ppoż.

Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione warunki
dot. wykonania przeglądu, dojazd do Zamawiającego w ramach usługi serwisowej
i materiały niezbędne do przeprowadzenia serwisu.
W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy sprzętu, przed przystąpieniem do usunięcia usterki Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kalkulacji kosztów naprawy do zaakceptowania przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje 25 pakietów. Zamawiający dopuszcza zgodnie
z art. 36aa ust. 1 uPZP składania ofert częściowych.

PAKIET NR 1	EKG
PAKIET NR 2	USG
PAKIET NR 3	DEFIBRYLATORY
PAKIET NR 4	SSAKI, POMPY INFUZYJNE, INHALATORY
PAKIET NR 5	APARATY RTG FIRMY SIEMENS
PAKIET NR 6	ZESTAW LAPAROSKOPOWY
PAKIET NR 7	STÓŁ OPERACYJNY
PAKIET NR 8	WIRÓWKI LABORATORYJNE, ŁAŹNIE WODNE, SPEKOLE, SUSZARKI LABORATORYJNE, CIEPLARKI I ZGRZEWARKI
PAKIET NR 9	MYJKI
PAKIET NR 10	APARATY DO ELEKTROTERAPII, LASERY, MAGNETRONIKI, LAMPY SOLLUX, DIATERMIE, LAMPY OPERACYJNE, LAMPY ZABIEGOWE, MYJKA, PODNOŚNIK OSOBOWY
PAKIET NR 11	GASTROSKOPY, KOLONOSKOPY
PAKIET NR 12	ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
PAKIET NR 13	APARATY DO ZNIECZULEŃ
PAKIET NR 14	RESPIRATORY
PAKIET NR 15	SKANER FUJI
PAKIET NR 16	APARATY DO HEMODIALIZY
PAKIET NR 17	KARDIOMONITORY
PAKIET NR 18	MIKROSKOPY
PAKIET NR 19	ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH
PAKIET NR 20	HOLTERY, PULSOKSYMETRY
PAKIET NR 21	LAMPY
PAKIET NR 22	APARATY RTG
PAKIET NR 23	STOŁY, PODNOŚNIKI OSOBOWE
PAKIET NR 24	UDT, KTG, KOLPOSKOP, AMINIOSKOP, DETEKTOR TĘTNA PŁODU
PAKIET NR 25	LODÓWKI

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach
i zasadach określonych we wzorze Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy – Załącznik nr 3
do SIWZ.

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV-50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

IV WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
      1. Wykonawca powinien posiadać wymagane przepisami prawa niezbędne uprawnienia
         do realizacji usługi, wiedzę, doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
         i osobami zdolnymi do wykonania usługi. Ponadto Wykonawca powinien znajdować się
         w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
      2. Rozliczenia za wykonaną usługę będą dokonywane na koniec każdego miesiąca
         na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT.
      3. Należne wynagrodzenie za wykonaną usługę, Zamawiający dokona przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury.
      4. Dokumenty potwierdzające, dot. uprawnień do przeprowadzania przeglądów, napraw, sprzętów objętych zamówieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą być weryfikowane przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania, bądź realizowania umowy.

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Realizacja zamówienia: 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Termin realizacji obejmuje kompletne wykonanie Przedmiotu Zamówienia, na które składają się wszelkie czynności określone we wzorze Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

VI KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ICH WAGA
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium
Ceny - CENA – 100%
Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez wykonawcę w danym kryterium:
w kryterium zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

C = Cn/ Cb x 100%
C - ilość punktów za cenę oferty badanej
Cn - najniższa cena z zaoferowanych
Cb - cena badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki niniejszego Zapytania ofertowego oraz Ustawy, która uzyska największą ilość punktów.
VII TERMIN SKŁADANIA OFERT:

14.08.2019 r. godzina 10:00

VIII OTWARCIE OFERT:

14.08.2019 r. godzina 10:15
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach,
ul. Janusza Korczaka 23, pok. 105

IX POZOSTAŁE INFORMACJE:
      1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie, Formularz ofertowy wraz z załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej pocztą, bądź osobiście:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23, Sekretariat, pok. 109

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych
na potrzeby SPZOZ w Łapach”
DAO.262.ZO.4/2019
Nie otwierać do dnia 14.08.2019 r. do godz. 10:15
      1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
      2. Cena oferty musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
      3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyny.
      4. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

X WAŻNOŚĆ OFERTY:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Formularz asortymentowo-cenowy
3. Istotne postanowienia przyszłej umowy
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków