Określenie parametrów technicznych oferowanych

do dzierżawy aparatów

| Nazwa aparatu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ aparatu |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 / 2019 / 2020. W przypadku aparatu używanego ilość przepracowanych godzin nie większa niż 10 000 h |  |  |  |
| Lp. | Określenie wymaganego parametru |  | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
|  | Możliwość wykonania dializy z jednego wkłucia |  |  |
|  | Profilowanie ultrafiltracji |  |  |
|  | Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie przecieku krwi |  |  |
|  | Kontrola obecności krwi w liniach krwi |  |  |
|  | Ciągły pomiar ultrafiltracji |  |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego bolusa |  |  |
|  | Możliwość wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jedną dializę |  |  |
|  | Filtr płynu dializacyjnego |  |  |
|  | Oznaczanie Kt/V online |  |  |
|  | Program dezynfekcji chemicznej |  |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej |  |  |
|  | Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy, archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) |  |  |
|  | System blokowania kół |  |  |
|  | Możliwość realizacji dializy na dializatorze typu HIGH-FLUX lub równoważnym |  |  |
|  | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi - umożliwiający mycie i dezynfekcję - zintegrowany z aparatem ( monitor mierzenia ciśnienia krwi) - możliwość wykonania pomiaru pojedynczego lub w trybie automatycznym |  |  |
|  | Opróżnianie aparatu z wszelkich płynów po procesie płucząco-dezynfekcyjnym po każdym zabiegu |  |  |
|  | Akumulator (bateria), która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu, przez co najmniej 15 min. |  |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |  |
|  | Podgląd serwisowy parametrów technicznych i stanu pracy podzespołów maszyny dostępny w trakcie dializy, bez jej przerywania |  |  |
|  | Urządzenie NOWE albo UŻYWANE* (niewłaściwe skreślić*) |  | NOWE / UŻYWANE* |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do szpitalnej sieci komputerowej i eksportu informacji dotyczących przebiegu hemodializy |  |  |

Pakiet nr 1 - Określenie parametrów technicznych oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy

| Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| --- | --- |
| Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia 1. linia krwi tętnicza i żylna wyposażona w czujnik ciśnienia żylnego i tętniczego oraz jeziorka tętnicze i żylne oraz worek zbiorczy i nakłuwacz 2. posiada punkty do pobierania próbek krwi i wykonywania iniekcji oraz możliwość podłączenia wlewu dożylnego, posiada spike do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną oraz klamry zaciskowe na wszystkich odprowadzeniach 3. linia kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy 4. linie wyposażone w filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym 5. sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma |  |
| Komponenta wodorowęglanowa 1. składnik w postaci kapsuły z wodorowęglanem w proszku 2. wielkość jednej kapsuły umożliwia przeprowadzenie dializy trwającej do 5 godzin 3. kapsuła kompatybilna z dzierżawionymi aparatami do hemodializy |  |
| Koncentrat kwaśny do dializ 1. worek o pojemności max. do 4 litrów lub kanister o max pojemności do 6l 2. Zamawiający ma możliwość zamawiania składu koncentratu w zależności od aktualnych potrzeb w zakresie zawartości potasu, wapnia, glukozy 3. na opakowaniu wyraźnie zaznaczony skład koncentratu |  |
| Filtr płynu dializacyjnego do oferowanych aparatów do hemodializy w ilości niezbędnej do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy |  |
| Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji do oferowanych aparatów do hemodializy w postaci suchej lub płynnej w ilości niezbędnej do wykonania 15552 dializ w ciągu 36 miesięcy |  |

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się do odbioru pustych kanistrów z siedziby SP ZOZ 
w Łapach w cenie oferty.

Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy

| L.p. | Określenie wymaganego parametru | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej |  |
| 2 | Bezpłatne naprawy serwisowe, przeglądy techniczne, podstawowe zestawy przeglądowe, konserwacje oraz bezpłatna wymiana części zużywalnych w trakcie całego okresu trwania umowy |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem |  |
| 4 | Szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w miejscu użytkowania oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem |  |
| 5 | Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze |  |
| 6 | Dostarczenie następujących dokumentów dotyczących aparatów: paszport techniczny, instrukcja obsługi w języku polskim (dołączone do oferty i przy odbiorze), dowody dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i stosowania na rynku polskim |  |
| 7 | Możliwość zgłaszania i przyjmowania informacji o konieczności naprawy aparatu drogą telefoniczną |  |
| 8 | Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia w ciągu 24 godzin |  |
| 9 | Czas niezbędny na usunięcie awarii – 3 dni |  |
| 10 | Zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia w siedzibie Zamawiającego |  |
| 11 | Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przy braku możliwości jego naprawy w ciągu 3 dni |  |
| 12 | Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy |  |