### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 04.05.2020 r.

DAO.261.1/ZP/9/2020/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/9/2020/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie  
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 1843 - tekst jednolity) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ  
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym **,,Zakup i dostawa aparatury medycznej w ramach Oddziału Chirurgicznego do udzielania świadczeń ginekologicznych” (Znak postępowania: ZP/9/2020/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1 –**Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie:   * Prowadnica/kaniula trokaru polimerowa wielorazowego użytku (zwiększająca bezpieczeństwo pacjenta w przypadku stosowania narzędzi mono i bipolarnych) średnica 5,5 mm. * minimum trzy elementowa z zaworem sylikonowym * długość robocza 100-110 mm. * końcówka ścięta * kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego * z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację portu * z kompletem uszczelek portu narzędzia * z wymiennymi wszystkimi elementami trokaru. |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 2 -** Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie:   * Prowadnica/ kaniula trokaru polimerowa wielorazowego użytku (zwiększająca bezpieczeństwo pacjenta w przypadku stosowania narzędzi mono i bipolarnych) średnica 11 mm. * minimum trzy elementowa z zaworem sylikonowym * długość robocza 100-110 mm. * końcówka ścięta * kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego * z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację portu * z kompletem uszczelek portu narzędzia * z wymiennymi wszystkimi elementami trokaru |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 3 -** Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 25 wyrazi zgodę na zaoferowanie:   * Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 11 mm., 100-110 mm |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 4** - Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie:   * Obturator typu „ołówkowego” do trokaru/kaniuli 11 mm., 100-110 mm |

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 5 –** Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 27 wyrazi zgodę na zaoferowanie:   * Adapter redukujący wielorazowego użytku do trokaru 11 mm umożliwiający prace narzędziem 5 mm opakowanie minimum 5 szt. |

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 –** Czy zamawiający w zadaniu "INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE BIPLARNE – 1 zestaw" pozycja 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe długość osłony  
  340 mm średnica 5-5,5 mm z końcówką roboczą bransze 20-22 mm., typ tzw. "okienkowy trójkątny”, rękojeść z elementem ułatwiającym pozycjonowanie narzędzia oraz szybkozłączem ułatwiającym zamianę wkładu/elementu zabiegowego jak i demontaż

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7** – Czy zamawiający w zadaniu "INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE BIPLARNE – 1 zestaw" pozycja 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe długość osłony  
  340 mm średnica 5-5,5 mm z końcówką roboczą bransze 20-22 mm., typ tzw. "okienkowy trójkątny”, rękojeść ergonomiczna obrotowa/skrętna 360 st. z blokadą umozliwiająca zamykanie i otwieranie narzęnia nieobciążające nadarstka podczas pracy pod zróżnicowanym kątem z elementem ułatwiającym pozycjonowanie narzędzia oraz szybkozłączem ułatwiającym zamianę wkładu/elementu zabiegowego jak i demontaż.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8 –** Czy zamawiający w zadaniu "INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE BIPLARNE – 1 zestaw" pozycja 33 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe długość osłony  
  340 mm średnica 5-5,5 mm z końcówką roboczą bransze 20-22 mm., kleszczyki preparacyjne zgodne z parametrami typ. "Munster”, rękojeść z elementem ułatwiającym pozycjonowanie narzędzia oraz szybkozłączem ułatwiającym zamianę wkładu/elementu zabiegowego jak  
  i demontaż.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 –** Czy zamawiający w zadaniu "INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE BIPLARNE – 1 zestaw" pozycja 33 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe długość osłony  
  340 mm średnica 5-5,5 mm z końcówką roboczą bransze 20-22 mm., kleszczyki preparacyjne zgodne z paramatrami typ. "Munster”, rękojeść ergonomiczna obrotowa/skrętna 360 st.  
  z blokadą umożliwiająca zamykanie i otwieranie narzęnia nieobciążające nadarstka podczas pracy pod zróżnicowanym kątem z elementem ułatwiającym pozycjonowanie narzędzia oraz szybkozłączem ułatwiającym zamianę wkładu/elementu zabiegowego jak i demontaż.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 –** Czy zamawiający w zadaniu "INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE BIPLARNE – 1 zestaw" pozycja 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe długość osłony  
  340 mm średnica 5-5,5 mm z końcówką roboczą bransze 20-22 mm., typ „Meryland”, rękojeść z elementem ułatwiającym pozycjonowanie narzędzia oraz szybkozłączem ułatwiającym zamianę wkładu/elementu zabiegowego jak i demontaż

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 –** Czy zamawiający w zadaniu "INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE BIPLARNE – 1 zestaw" pozycja 34 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Narzędzie laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe długość osłony 340 mm średnica 5-5,5 mm z końcówką roboczą bransze 20-22 mm., typ „Meryland”, rękojeść ergonomiczna obrotowa/skrętna 360 st. z blokadą umożliwiająca zamykanie i otwieranie narzęnia nieobciążające nadarstka podczas pracy pod zróżnicowanym kątem z elementem ułatwiającym pozycjonowanie narzędzia oraz szybkozłączem ułatwiającym zamianę wkładu/elementu zabiegowego jak i demontaż.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 –** Czy zamawiający w zadaniu " INSTRUMENTARIUM LAPAROSKOPOWE BIPLARNE – 1 zestaw" pozycja 36 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Rurka do spłukiwania i ssania dwukierunkowym zaworem ssanie/płukanie, rurka długość robocza. robocza 450 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 –** Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Prowadnica/kaniula trokaru średnica 5,5 mm.
* minimum trzy elementowa z zaworem automatycznym oraz dźwignią umożliwiającą ręczne otwarcie zaworu
* długość robocza 100-110 mm.
* końcówka ścięta
* kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego
* z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację portu
* z kompletem uszczelek portu narzędzia
* z wymiennymi wszystkimi elementami trokaru

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 14 –** Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 22 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Prowadnica/kaniula trokaru średnica 11 mm.
* minimum trzy elementowa z elementowa z zaworem automatycznym oraz dźwignią umożliwiającą ręczne otwarcie zaworu
* długość robocza 100-110 mm.
* końcówka ścięta
* kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego
* z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację portu
* z kompletem uszczelek portu narzędzia
* z wymiennymi wszystkimi elementami trokaru

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 15 –** Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 25 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 11 mm., 100-110 mm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 16 –** Czy zamawiający w zadaniu "TROKARY WIELORAZOWE-ZESTAW 1" pozycja 26 wyrazi zgodę na zaoferowanie:

* Obturator typu „ołówkowego” do trokaru/kaniuli 11 mm., 100-110 mm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**DYREKTOR**

**Samodzielnego Publicznego**

**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach**

**Urszula Łapińska**