## Podsumowanie
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
PODSUMOWANIE
Pakiet | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
2 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
3 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
4 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
5 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
6 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
7 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
8 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
9 | Chusteczki dezynfekujące
10 | Chusteczki dezynfekujące
11 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
12 | Dezynfekcja rąk
13 | Dezynfekcja rąk
14 | Dezynfekcja rąk i skóry
15 | Dezynfekcja rąk
16 | Dezynfekcja ran
17 | Dezynfekcja ran
18 | Dezynfekcja ran
19 | Dezynfekcja ran i skóry
20 | Preparat do dezynfekcji i dekalcyfikacji
21 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
22 | Antybakteryjna emulsja do mycia
23 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
24 | Preparat dezynfekcyjny i odkażający
25 | Preparat dezynfekujący i odkamieniający
26 | Zestaw dezynfekcyjny do myjni endoskopowej CLEAN TOP
27 | Zestaw dezynfekcyjny do myjni endoskopowej
28 | Preparat dezynfekujący i odkamieniający
29 | Chusteczki dezynfekujące
30 | Środki do pielęgnacji cewnika
SUMA

## Pakiet 1
Pakiet Nr 1 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Płynny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, wykazujący dużą kompatybilność materiałową, nie zawierający w swoim składzie aldehydów. Może być stosowany do dezynfekcji ręcznej oraz kąpieli w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: 0,5% roztw. w czasie do 5 min: B, F,Tbc do 15 min V ( w tym Polio, Adeno w czasie 1 godz). Wymagane badania w obciążeniu biologicznym w warunkach brudnych). | 5 L z pompką dozującą | 22 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 2
Pakiet Nr 2 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia trójenzymatyczny preparat w pianie do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Skład: kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), IV-rzędowe związki amonowe, niejonowe związki powierzchniowo czynne. Szybko i skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.), zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń na narzędziach i ułatwia ich usuwanie. Podstawowe działanie biobójcze już w 5 minut. Spektrum działania: B w 15 minut, w tym: Acinetobacter baumanni ESBL, Enterobacter cloacae OXA 48, Enterococus faecium – VRE, Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus-MRSA Tbc: M.terrae, M.avium ograniczone wirusobójcze w 5 minut: HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi nawet do 72 godzin | 750 ml z atomizerem | 30 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 3
Pakiet Nr 3 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość L roztworu roboczego | Cena jednostkowa netto za 1 L roztw. roboczego | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego o przyjemnym zapachu. Preparat nie może zawierać aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych, nie może uwalniać aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową również w stosunku do powierzchni metalowych, gumowych, drewnianych, aluminiowych. Zakres działania roztw : B( 0,25%-5 min) - MRSA( 0,25%- do 15 min)., Tbc (0,25% - 60 min), F (0,25% - 15 min.),V - HIV, HBV, HCV, Vaccina, Rota, Herpes (0,25% - 5min.). Do sporządzenia roztworów roboczych można użyć zimnej wody. Możliwość użycia preparatu w obecności pacjenta. Może być stos. do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Zamawiający wymaga aby spektrum działania bakteriobójczego, grzybobójczego i prątkobójczego było potwierdzone badaniami wykonanymi w warunkach zanieczyszczeń organicznych. Wyrób medyczny kl. II a. | 5 L z dozownikiem | 130000 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 4
Pakiet Nr 4 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Skoncentrowany środek dezynfekcyjny na bazie chloru z zawartością środków powierzchniowo czynnych przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni czystych i zanieczyszczonych substancjami organ. Może również służyć do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością. Spektrum działania B,F,V (Polio, Adeno, Noro ), Tbc ( M. terrae, M.avium ), S. | 5 L | 30 |  |  | 23%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi …........................................................... PLN

## część 5
Pakiet Nr 5 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i urządzeń (także chłodniczych) na bazie aktywnego chloru, dopuszczony do kontaktu z żywnością ( zamawiający wymaga oświadczenia producenta preparatu o możliwości stosowania środka do powierzchni mających kontakt z żywnością ). Możliwość użycia do dezaktywacji rozlanych płynów ustrojowych i innych wydzielin., Działający przy stęż. aktywnego chloru nieprzekraczającym 2000 ppm i czasie 15 min na B,Tbc,F,V dla powierzchni niezanieczyszczonych organicznie. | 300 tabl. | 40 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 6
Pakiet Nr 6 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego metodą spryskiwania, posiadający dobrą tolerancję materiałową, nie zawierający dodatkowych substancji czynnych np.aldehydów, zw. IV- rzędowych,amin, fenolu ani innych. Preparat szybkoschnący. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum: B ( MRSA ) do 30 sek.,Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno , Rota). - do 1 min. przy wysokim obciążeniu organicznym. Wyrób medyczny klasa II a | 1 L ze spryskiwaczem | 112 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 7
Pakiet Nr 7 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Bezalkoholowy preparat dozowany w postaci piany, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi (monitory, ekrany dotykowe, głowice USG, sondy ultradźwiękowe, endoskopy). Zgodnie z kartą charakterystyki mieszanina nie jest substancją sklasyfikowaną jako niebezpieczna. Poza statusem wyrobu medycznego, preparat zarejestrowany jest również jako produkt biobójczy dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Preparat gotowy do użycia, oparty na działaniu szybkodziałającego nadtlenku wodoru (1,0-1,5g/100g preparatu), skuteczne w wobec: B, F (C. albicans oraz A. brasiliensis), Tbc, S (C. difficile) do 5 minut (wg metodyki normy EN 16615 – test 4 pól), V (Polio, Adeno, Noro wg EN 14476). | 750 ml | 20 |  |  | 8%
2. | Bezalkoholowy preparat , przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi (monitory, ekrany dotykowe, głowice USG, sondy ultradźwiękowe, endoskopy). Zgodnie z kartą charakterystyki mieszanina nie jest substancją sklasyfikowaną jako niebezpieczna. Poza statusem wyrobu medycznego, preparat zarejestrowany jest również jako produkt biobójczy dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Preparat gotowy do użycia, oparty na działaniu szybkodziałającego nadtlenku wodoru (1,0-1,5g/100g preparatu), skuteczne w wobec: B, F (C. albicans oraz A. brasiliensis), Tbc, S (C. difficile) do 5 minut (wg metodyki normy EN 16615 – test 4 pól), V (Polio, Adeno, Noro wg EN 14476). | 5 l | 10 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 8
Pakiet Nr 8 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Wielkość opak. | Ilość kg. | Cena jednostkowa netto 1 kg | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz inkubatorów na bazie związków nadtlenowych. Roztwory robocze sporządzane na bazie zimnej wody wodociągowej. Spektrum działania: B,F,V a po dodaniu aktywatora również Tbc i S. Czas działania: B, Tbc, F,V -do 30 min, Spory do 6 godz. Wymagana pozytywna opinia Olympus Optical do dezynfekcji endoskopów. | do 10 kg | 10 |  |  | 8%
|  | aktywator do 2 L | 4 |  |  | 8%
2. | Preparat w postaci sypkiej (proszek lub granulat) na bazie nadwęglanu sodu do mycia i dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych instrumentów medycznych. Bez zawartości aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV). Zawiera substancje antykorozyjne, nie pyli podczas dozowania. Bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum biobójcze potwierdzone badaniami (faza 2/2): dezynfekcja wysokiego stopnia w roztworze 2% w warunkach czystych - B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Noro), S (C.difficile, B. subtilis) w czasie max. 15 min.. Roztwór roboczy zachowujący aktywność przez 24 godziny. Opakowanie zawierające miarkę dozującą. Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie produktu w saszetkach. | do 6 kg | 60 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 9
Pakiet Nr 9 Nazwa: Chusteczki dezynfekujące
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowe do użycia chusteczki z włókniny wiskozowej o wymiarach 14 cm x 18 cm nasączone płynem zawierającym w składzie min. 2 alkohole alifatyczne - w tym etanol, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Nie mogą zawierać innych niż alkohole subst.czynnych. Wykazują kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania : B ( MRSA, Tbc ), F, V ( HIV, HBV, Rota, Vaccinia, BVDV, Noro ) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny klasa II a | 150 chusteczek w dozowniku | 59 |  |  | 8%
2. | Gotowe do użycia chusteczki z włókniny wiskozowej o wymiarach 20 cm x 27 cm nasączone płynem zawierającym w składzie min. 2 alkohole alifatyczne - w tym etanol, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Nie mogą zawierać innych niż alkohole subst.czynnych. Wykazują kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania : B ( MRSA, Tbc ), F, V ( HIV, HBV, Rota, Vaccinia, BVDV, Noro ) w czasie do 1 min. Wyrób medyczny klasa II a | 200 chusteczek w dozowniku | 360 |  |  | 8%
3. | Chusteczki dezynfekujące o właściwościach myjących o wymiarach min.20 cm x 20 cm nasączone roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych ( min. 3 ), bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi ( np. głowice USG ) w opakowaniu zapobiegającym wysychaniu chusteczek. Spektrum działania : B ( MRSA, VRE ), Grzyby drożdżopodobne, V ( HBV,HCV,HIV,BVDV,Rota,Vaccina ) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc ( M.Terrae ) w czasie do 15 min. Wyrób medyczny klasa II a. | 200 chusteczek w dozowniku | 260 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 10
Pakiet Nr 10 Nazwa: Chusteczki dezynfekujące
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Chusteczki dezynfekujące o właściwościach myjących, nasączone bezalkoholowym środkiem na bazie poliaminy, usuwające krew,białko,wydzieliny, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych ( m.in. głowic USG) w opakowaniu zapobiegającym wysychaniu chusteczek. Spektrum działania : B , Tbc, F i drożdże,V (HBV,HCV,HIV,Polio,Adeno ),S w czasie do 5 min., Wielkość min. 250x300mm | 225 chusteczek | 100 |  |  | 8%
2. | Chusteczki dezynfekujące o właściwościach myjących, nasączone bezalkoholowym środkiem na bazie poliaminy, usuwające krew,białko,wydzieliny, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych ( m.in. głowic USG) w opakowaniu zapobiegającym wysychaniu chusteczek. Spektrum działania : B , Tbc, F i drożdże,V (HBV,HCV,HIV,Polio,Adeno ),S w czasie do 5 minut. Wielkość min. 220x115mm | 450 chusteczek | 30 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 10 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 11
Pakiet Nr 11 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia bezbarwny preparat alkoholowy o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk oparty na mieszaninie trzech substancji aktywnych i nadtlenku wodoru. Nie zawierający jodu i jego związków oraz związków amoniowych i chlorheksydyny. Działający w czasie do 60 s przed zabiegami operacyjnymi, 15 s przed zastrzykami i pobieraniem krwi na mikroorganizmy występujące na skórze. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV Herpes, Rota, Adeno). Produkt zarejestrowany jako lek. | 1 L | 33 |  |  | 8%
2. | Gotowy do użycia bezbarwny preparat alkoholowy o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk oparty na mieszaninie trzech substancji aktywnych i nadtlenku wodoru. Nie zawierający jodu i jego związków oraz związków amoniowych i chlorheksydyny. Działający w czasie 60 s przed zabiegami operacyjnymi, 15 s przed zastrzykami i pobieraniem krwi na mikroorganizmy występujące na skórze. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV Herpes, Rota, Adeno). Produkt zarejestrowany jako lek. | 250 ml z atomizerem | 399 |  |  | 8%
3. | Gotowy do użycia barwiony preparat alkoholowy o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk oparty na mieszaninie trzech substancji aktywnych i nadtlenku wodoru. nie zawierający jodu i jego związków oraz związków amoniowych i chlorheksydyny. Działający w czasie 60 s przed zabiegami operacyjnymi, 15 s przed zastrzykami i pobieraniem krwi na mikroorganizmy występujące na skórze. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV Herpes, Rota, Adeno). Produkt zarejestrowany jako lek. | 1 L | 47 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 11 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 12
Pakiet Nr 12 Nazwa: Dezynfekcja rąk
L.p | Preparat | Wielkość opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w jednorazowych saszetkach. Zawiera etanol oraz związki nawilżające , które zapobiegają wysuszaniu skóry. Potwierdzona skuteczność higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 15 sekund. Spektrum: bakterie łącznie z MRSA (EN 13727), grzyby, wirusy ( BVDV , Norowirus, Avian influenza wirus) oraz prątki. Produkt przebadany pod kątem dermatologicznym w zakresie zgodności ze skórą Opakowanie saszetka 800 ml. Produkt kompatybilny z zamontowanymi w placówce dozownikami łokciowymi o pojemnośc 800 ml. Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia 20 sztuk dozowników niezbędnych do wykonania badania. | 800 ml | 1100 |  |  | 8%
2. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w jednorazowych saszetkach zaopatrzonych w zastawkę zabezpieczającą substancję znajdującą się w saszetce przed wtórną kontaminacją, uniemożliwiającą kapanie produktu. Produkt z przezroczystą etykietą na saszetce zapewniającą wyraźną widoczność poziomu produktu. Zawiera etanol oraz związki nawilżające, które zapobiegają wysuszaniu skóry. Potwierdzona skuteczność higienicznej dezynfekcji rąk w czasie 15 sekund. Spektrum: bakterie łącznie z MRSA (EN 13727), grzyby, wirusy ( BVDV, Norowirus, Avian influenza wirus) oraz prątki. Produkt przebadany pod kątem dermatologicznym w zakresie zgodności ze skórą Opakowanie saszetka 1300 ml. Produkt kompatybilny z zamontowanymi w placówce dozownikami o pojemnośc 1,3 L. Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia 50 sztuk dozowników niezbędnych do wykonania badania. | 1300 ml | 308 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 12 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 13
Pakiet Nr 13 Nazwa: Dezynfekcja rąk
L.p | Preparat | Wielkość opak. | Ilość litrów | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Mydło w saszetkach sterylne | 800 ml | 145 |  |  | 23%
2. | Łagodny, bezbarwny, bezzapachowy preparat myjąco - pielęgnujący w saszetkach bez zawartości mydła, perfum i barwników - w płynie, do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w jednorazowych saszetkach zaopatrzonych w zastawkę zabezpieczającą substancję znajdującą się w saszetce przed wtórną kontaminacją, uniemożliwiającą kapanie produktu. Produkt z przezroczystą etykietą na saszetce zapewniającą wyraźną widoczność poziomu produktu. Zawiera mieszaninę anionowych i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych z dodatkiem gliceryny. Produkt kompatybilny z zamontowanymi w placówce dozownikami o poj. 1300 ml. | 1300 ml | 20 |  |  | 23%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 14
Pakiet Nr 14 Nazwa: Dezynfekcja rąk i skóry
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Preparat do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji skóry przed operacją zawierający w swym składzie alkohol i chlorheksydynę z pompką do butelki, zarejestrowany jako produkt leczniczy. Spektrum działania: B, F, V. | 500 ml z pompką | 104 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 14 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 15
Pakiet Nr 15 Nazwa: Dezynfekcja rąk
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat biobójczy przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych. Preparat bez substancji zapachowych i barwników, zawierający składniki natłuszczające i nawilżające. Spektrum działania: B( MRSA, VRE ), Tbc, F, V( HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Polio, Rota ). Czas dezynfekcji higienicznej rąk 30s, chirurgicznej do 90s. Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenia uchwytów na łóżko w ilości 30 sztuk kompatybilnych z zamawianymi opakowaniami, niezbędnych do wykonania zadania. | 500 ml z pompką | 200 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 15 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi …............................................................ PLN

## Pakiet 16
Pakiet Nr 16 Nazwa: Dezynfekcja ran
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Płyn na rany na bazie 0,1% poliheksanidu zawierający dodatkowo środki powierzchniowo czynne np.betainę. Płyn stosowany do mechanicznego oczyszczania, irygacji i nawilżania przewlekłych i zakażonych ran. Może być także stosowany do dezynfekcji materiałów medycznych tj. bandaże i opatrunki. Spektrum działania: B, F, V. | 350 ml z atomizerem | 45 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 16 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 17
Pakiet Nr 17 Nazwa: Dezynfakcja ran
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Płyn na rany na bazie 0,1% poliheksanidu zawierający dodatkowo subst.pomocniczą Poloksamer 188. Płyn stosowany do oczyszczania, irygacji i nawilżania różnego rodzaju ran , oparzeń 1 i 2 stopnia oraz dezynfekcji materiałów medycznych tj. bandaże i opatrunki. Spektrum działania: B, F, V. | 250 ml z atomizerem | 12 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 17 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 18
Pakiet Nr 18 Nazwa: Dezynfekcja ran
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Płynny preparat do oczyszczania, irygacji i nawilżania ran na bazie podchlorynu sodu. | 250 ml z atomizerem | 10 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 18 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 18 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 19
Pakiet Nr 19 Nazwa: Dezynfekcja ran i skóry
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych ze skórą, błoną śluzową, raną, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, wenerologii, położnictwie. Wymagane pH ok.6. Spektrum działania: B ( MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis ), F, drożdżaki, P ( łącznie z Trichomonas vaginalis ) V ( HIV, HBV, HCV, Herpex simplex ). Produkt zarejestrowany jako lek. Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godz. | 1 L | 106 |  |  | 8%
2. | Gotowy do użycia preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych ze skórą, błoną śluzową, raną, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, wenerologii, położnictwie. Wymagane pH ok.6. Spektrum działania: B ( MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis ), F, drożdżaki, P ( łącznie z Trichomonas vaginalis ) V ( HIV, HBV, HCV, Herpex simplex ). Produkt zarejestrowany jako lek. Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godz. | 250 ml | 139 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 19 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 19 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 20
Pakiet Nr 20 Nazwa: Preparat do dezynfekcji i dekalcyfikacji
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | 20 % roztwór kwasu cytrynowego , bez dodatków zapachowych | 3 l | 20 |  |  | 23%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 20 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 20 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 21
Pakiet Nr 21 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | 2% roztw.chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, posiadający szerokie spektrum działania:bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze do 1 min. Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych części cewników dożylnych, bezpieczny dla skóry w postaci aerozolu. | 250 ml z atomizerem | 72 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 21 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 21 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 22
Pakiet Nr 22 Nazwa: Antybakteryjna emulsja do mycia.
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Delikatna emulsja do mycia włosów i ciała pacjenta na bazie triclosanu bez zawartości QAV, octenidyny, pochodnych biquanidyny i o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami zgodnie z normą EN 1499. Status klasyfikacyjny kosmetyk. | 500 ml | 17 |  |  | 23%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 22 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 22 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 23
Pakiet Nr 23 Nazwa: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej i gardła, na bazie chlorheksydyny, z domieszką etanolu, bez zawartości octenidyny, jodu, fenolu i ich pochodnych. Spektrum działania: B, F, V (HIV, Herpes). | 300 ml | 8 |  |  | 23%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 23 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 23 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 24
Pakiet Nr 24 Nazwa: Preparat dezynfekcyjny i odkażający
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia wodny roztwór Podchlorynu sodu o zawartości aktywnego chloru min.15% ( 150g/L ), wzór chemiczny NaOCl, przeznaczony do dezynfekcji, odkażania i uzdatniania wody. | 6 kg | 10 |  |  | 23%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 24 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 24 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 25
Pakiet Nr 25 Nazwa: Preparat dezynfekujący i odkamieniający
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnej dezynfekcji i chemicznego odkamieniania aparatów do hemodializy o składzie: nadtlenek wodoru 7%, kwas octowy 3-5%, kwas nadoctowy 0,35% | 5 L | 5 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 25 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 25 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 26
Pakiet Nr 26 Nazwa: Zestaw dezynfekcyjny do myjni endoskopowej CLEAN TOP
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | 1 filtr I , 4 filtry chlorowe II , 2 pudełka soli ( 1 pudełko = 24 saszetki z roztworem soli do kąpieli dezynf.) | zestaw | 4 |  |  | 8%
2. | 1 pudełko = 24 saszetki z roztworem soli do kąpieli dezynf. Preparat do przygotowania roztworu NaCl do myjni endoskopowej Cleantop firmy Kaigen Co. Ltd.; własciwości fizyczne i chemiczne: 10% chlorek sodu, stan fizyczny: roztwór, zapach: bezwonny, pH: 6,7, lepkość 1 cP, temperatura wrzenia (jako 100% NaCl): 2,575 stopni F, temperatura zamrarzania/ topnienia (jako 100% NaCl): 1474 stopni F, wzór cząsteczkowy: NaCl, masa cząsteczkowa: 58,43 | 24 saszetki | 10 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 26 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 26 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 27
Pakiet Nr 27 Nazwa: Zestaw dezynfekcyjny do myjni endoskopowej
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Gotowy do użycia roztwór sterylizujący i dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego i diazaadamantany ( Isazone ), przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami normy PN-EN 14885. Działanie biobójcze i sporobójcze po 5 min. Roztwór roboczy stabilny do 12-14 dni. Wysoka tolerancja materiałowa. | 5 L | 28 |  |  | 8%
2. | Preparat multienzymatyczny do manualnego i maszynowego mycia endoskopów o właściwościach myjąco-dezynfekujących wykazujący działanie bakteriobójcze, wirusobójcze oraz grzybobójcze. | 1 L | 14 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 27 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 27 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 28
Pakiet Nr 28 Nazwa: Preparat dezynfekujący i odkamieniający
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Środek odkamieniająco-nabłyszczający do stosowania w myjniach dezynfektorach do basenów i kaczek szpitalnych posiadający w składzie niejoniczne środki powierzchniowo czynne, kwasy dikarboksylowe, kwas cytrynowy. Preparat nie może zawierać chloru, fosforanów i NTA. | 5 L | 4 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 28 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 28 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 29
Pakiet Nr 29 Nazwa: Chusteczki do dezynfekcji
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Chusteczki do dezynfekcji zastawek bezigłowych ,nasączone 2% Chlorhexidine oraz 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar złożonej : 42 mm x 32 mm a rozłożonej 162 mm x 150 mm.Pakowane pojedyńczo. | 1 szt. | 36 |  |  | 8%
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 29 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 29 wynosi …........................................................... PLN

## Pakiet 30
Pakiet Nr 30 Nazwa: Środki do pielęgnacji cewnika
L.p | Preparat | Opak. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1. | Sterylny roztwór do płukania cewników moczowych i nadłonowych, który zapobiega krystalizacji fosforanów i rozpuszcza już powstałe zwapnienia. Skład - w 100 ml roztw.3,23g kwas cytrynowy;0,38g tlenek magnezu;0,7g bikarbonat sodowy ;0,01 g wersenian disodowy 2H2O rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań. | 100 ml | 10 |  |  | 8%
2. | Sterylny roztwór do płukania cewników moczowych i nadłonowych, który jest stosowany do rutynowej dekolonizacji cewnika. Skład- w 100 ml. Roztw.:0,02g poliheksanid; 5,0g sorbitol rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań. | 100 ml | 10 |  |  | 8%
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem | X | X | X |  | X | X |  | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 30 wynosi …............................................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 30 wynosi …........................................................... PLN