  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804
Łapy, 20.11.2020 r.
DAO.261.1/ZP/32/2020/PN
Wszyscy Wykonawcy /
Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/32/2020/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym
pn. „wykonanie instalacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie piwnicy na potrzeby pomieszczeń technicznych i gospodarczych w systemie zaprojektuj-wybuduj w budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9, (Znak postępowania: ZP/32/2020/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1 – W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji „Wykonanie instalacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie piwnicy na potrzeby pomieszczeń technicznych i gospodarczych w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9” postępowanie ZP/32/2020/PN proszę o odpowiedź na pytania dotyczące zakresu planowanej realizacji:
- które ściany w piwnicy mają być rozebrane i jaki jest zakres wykonania nowych ścian?
- jaki jest zakres oraz standard wykończenia ścian i sufitów w piwnicy do przekazania obiekty Inwestorowi (czy wszystkie ściany i sufity mają być tynkowane, malowane)?
- co z instalacjami elektrycznymi w piwnicy (okablowanie, instalacja gniazdowa, oświetleniowa), czy należy wykonać nowe instalacje?
- do którego miejsca należy wykonać sieć zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i gdzie ją wciąć? Czy są już związane z tym uzgodnienia z Gestorem sieci?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:
- Ściany do rozbiórki są wskazane w PFU, nowe ściany nie będą wykonywane;
- Tylko wskazane ściany mają być odświeżone, natomiast ściany zagrzybione wymagają skucia tynków i po sprawdzeniu wilgotności po stronie Wykonawcy pozostaje decyzja czy zostawić je w stanie
do przeschnięcia czy od razu tynkować;

- Po strony Wykonawcy po zinwentaryzowaniu stanu istniejącego leży obowiązek uzupełnienia częściowego bądź całkowitej wymiany instalacji;

- Formuła zaprojektuj i wybuduj nakłada obowiązek na Wykonawcę dokonania uzgodnień na podstawie stosownych pełnomocnictw wystawionych przez Zamawiającego.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska