Powiat Białostocki

 **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

**NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804**

Łapy, 25.11.2020 r.

DAO.262.1.ZO.11/2020

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr DAO.262.ZO.11/2020**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając  
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści  
w Zapytaniu ofertowym pn. **„Dostawa materiałów szewnych i siatek przepuklinowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania:** **DAO.262.ZO.11/2020)**,przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 –** dot. Części 1 poz. 1-25, 31-35. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego po 3 tyg. ok. 50%, po 28 dniach ok. 25% pierwotnej siły), wchłaniające się w okresie 60-70 dni?

**Odpowiedź:** **Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 2 –** dot. Części 1. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga nici 140 cm dopuści nić  
o długości 150 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 –** dot. Części 1. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga nici 70 cm dopuści nić  
o długości 75 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 –** dot. Części 1 poz. 14. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  
w w/w pozycji igłę o długości 27 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 5 –** dot. Części 1 poz. 24. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  
w w/w pozycji igłę okrągłą z tnącym ostrzem o długości 45 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 6 –** dot. Części 1 poz. 26. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  
w w/w pozycjach szew pleciony, szybkowchłanialny, syntetyczny (100% kwas poliglikolowy), o czasie wchłaniania ok.42 dni, o podtrzymywaniu tkankowym po 8 – 11 dniach ok. 50%.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 7 –** dot. Części 1 poz. 27-30, 36. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8 –** dot. Części 2 poz. 11. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie  
w w/w pozycji monofilamentu polipropylenowego niewchłanialnego bez klipsów lub wydzielenie tej pozycji do innego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.**

**Pytanie nr 9 –** dot. Pakietu 6. Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew polipropylenowy  
bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcenia węzła?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.**

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

**Urszula Łapińska**