## Arkusz1
	Załącznik nr 7 do SWZ

Pakiet nr 1
DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z ZAKUPEM KOMPATYBILNYCH ODCZYNNIKÓW

L.P.	Produkt	Jedn.	Ilość jedn. w opak.	Ilość	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto
Testy
1	Test łączony do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych z moczu i innych materiałów klinicznych	opak	20	23	8%
2	Test łączony do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	20	12	8%
3	Test do identyfikacji drobnoustrojów Gram negatywnych z moczu i innych materiałów klinicznych	opak	21	2	8%
4	Test do identyfikacji drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	22	2	8%
5	Test do lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych z moczu i innych materiałów klinicznych	opak	23	2	8%
6	Test do lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	24	2	8%

1.	ODCZYNNIKI I AKCESORIA DO WYKONANIA TESTÓW	opak

DZIERŻAWA
1	Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów.	msc	1	6	23%

	Łączna wartość pakietu nr 1
	Wartość netto:
	Wartość brutto:

	Wymagane parametry aparatu do odczytu testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów				ZAMAWIAJĄCY WYMAGA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Należy wskazać typ analizatora oraz numer fabryczny aparatu
	System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych na modułach testowych pojedynczych i łączonych				TAK
	Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej.				TAK
	Moduły testowe do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych zawierające naniesione podłoże wzrostowe i różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych				TAK
	Możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium i zaleceniami EUCAST				TAK
	Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC				TAK
	Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu.				TAK
	Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami EUCAST				TAK
	Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe)				TAK
	Oprogramowanie zapewnia użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium				TAK
	Automatyczna kalibracja systemu				TAK
	Zestaw kompletny z komputerem, drukarką, urządzeniem do inokulacji testów oraz z urządzeniem do określania gęstości zawiesiny bakteryjnej				TAK
	Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości				TAK
	Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu CE, przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla testów i odczynników.				TAK
	Zamawiajacy wymaga dostarczenia z aparatem paszportu technicznego, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i pełnej instrukcji obsługi w języku polskim.				TAK
	Zamawiajacy wymaga szkolenia personelu laboratorium w języku polskim.				TAK

	Parametry wymagane				ZAMAWIAJĄCY WYMAGA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych				TAK
	Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej testów dla drobnoustrojów Gram ujemnych i dodatnich				TAK
	Możliwość doboru różnych składów antybiotykowych dla testów do lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium				TAK

Pakiet nr 2
Odczynniki i materiały kontrolne do aparatu cobas 411

L.P.	Produkt	Jedn.	Wielkość opakowania (ilość możliwych testów)	Ilość	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto
Odczynniki
1	ANTI-SARS-COV- 2 Odczynnik do oznaczania przeciwciał	opak	200	5	0%
2	fT3 Odczynnik do oznaczania poziomu Ft3	opak	200	4	8%
3	fT4 Odczynnik do oznaczania poziomu fT4	opak	200	4	8%
4	IL 6 Odczynnik do oznaczania poziomu IL6	opak	100	3	8%
5	PCT odczynnik do oznaczania poziomu PCT	opak	100	4	8%
6	TSH Odczynnik do oznaczania poziomu TSH	opak	200	5	8%
7	Witamina D Odczynnik do oznaczania poziomu witaminy D	opak	100	5	8%
8	proBNP odczynnik do oznaczania poziomu pro BNP	opak	100	4	8%
						Razem
Kalibratory
1	ANTI-SARS-COV- 2 Kalibrator	opak	4x1ml	2	8%
2	fT3 Kalibrator	opak	4x 1ml	2	8%
3	fT4 Kalibrator	opak	4x1ml	2	8%
4	IL 6 Kalibrator	opak	4x2ml	2	8%
5	TSH Kalibrator	opak	4x1 ml	2	8%
6	Witamina D Kalibrator	opak	4x1 ml	2	8%
7	proBNP Kalibrator	opak	4x1 ml	2	8%
						Razem
Kontrole
1	ANTI-SARS-COV- 2 Kontrola	opak	4x1ml	2	8%
2	Hormony Kontrola	opak	4x 3ml	2	8%
3	IL 6 Kontrola	opak	6x2 ml	1	8%
4	Witamina D Kontrola	opak	6x1 ml	1	8%
5	proBNP Kontrola	opak	4x2 ml	1	8%
						Razem
Łączna wartość pakietu nr 2
Wartość netto:
Wartość brutto:

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA	Wymagania graniczne	Wartość oferowana
1	Metoda badań: chemiluminescencja.	TAK
2	Odczynniki kompatybilne z aparatem cobas e411	TAK
3	Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora.	TAK
4	Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych.	TAK
5	Odczynniki dla oznaczania TSH, FT4, FT3 muszą posiadać określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.	TAK

Pakiet nr 3
Testy antygenowe w kierunku COVID-19

L.P.	Produkt	Jedn.	Ilość jedn. w opak.	Ilość	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto
TESTY
1	Testy antygenowe	opak	25	35	0%
						Razem

Łączna wartość pakietu nr 3
Wartość netto:
Wartość brutto:

Wymagane				ZAMAWIAJĄCY WYMAGA	WARTOŚĆ OFEROWANA
Szybki immunochromatograficzny test przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 obecnego w jamie nosowo-gardłowej człowieka.				TAK
Posiada rekomendacje WHO oraz spełnia wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jest zgodny ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.				TAK
Czułość minimum 95,00% i swoistość minimum 99,00% określona na minimum 400 osobowej kohorcie pacjentów z objawami i bez objawów z czego minimum 100 pacjentów miało dodatni wynik potwierdzony testem PCR.				TAK
Badanie wykonywane z wymazu z jamy nosowo-gardłowej.				TAK
Zestaw umożliwiający wykonanie 25 testów zawierający giętkie sterylne wymazówki.				TAK
W zestawie znajdują się jednorazowe próbówki z odmierzoną objętością buforu ekstrakcyjnego.				TAK
Wynik testu po 15 minutach, okno odczytu od 15 do max. 30 minut.				TAK
Próbki materiałów klinicznych wymieszane w buforze ekstrakcyjnym można przechowywać do czasu wykonania badania w temp. pokojowej max. do 1 godz. lub do 4 godz. w temp. 2-8 st. C				TAK
Udowodniony brak reakcji krzyżowej z koronawirusem MERS.				TAK
Wykonawca dostarcza materiał kontrolny oddzielnie konfekcjonowany umożliwiający wykonanie minimum 10 oznaczeń z wynikiem pozytywnym i 10 oznaczeń z wynikiem ujemnym w ilości 1 opakowanie materiału kontrolnego na każde 10 zaoferowanych opakowań testów.				TAK

## Pakiety_razem
	Załącznik nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

L.p.	Numer Pakietu	Wartość Pakietu netto ( PLN )	Wartość Pakietu brutto ( PLN )	UWAGI
1	1
2	2
3	3
	RAZEM

	Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
	Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )