###  Powiat Białostocki

###  **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

####  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

#  NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 29.07.2021 r.

DZP.261.1/ZP/19/2021/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/19/2021/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu
pn. **„Dostawa materiałów i sprzętów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie”
(Znak postępowania: ZP/19/2021/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 –** W Pakiecie 33 A: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 21 G oraz 23 G, długość igieł wyłącznie 4 oraz 6 mm, igła z metalowym kołnierzem zabezpieczającym, jak na zdjęciu poniżej? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 –** W Pakiecie 11 M: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie siatek o średnicy osłonki 2,3 mm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 –** W Pakiecie 14 M: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników z miejscem zgryzu odkrytym, sterylnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 –** W Pakiecie 30 A: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów prostych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5 –** W Pakiecie 34 A: Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 2 i 3.

**Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)
nie jest w stanie wyodrębnić pozycji z pakietu i stworzyć nowego, oddzielnego pakietu.**

**Pytanie nr 6 –** Dotyczy pakietu 17, pozycja 1: Czy Zamawiający wyodrębni pozycję 1 z pakietu numer 17 i stworzy dla tej pozycji odrębny pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający ze względów technicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)
nie jest w stanie wyodrębnić pozycji z pakietu i stworzyć nowego, oddzielnego pakietu.**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Grzegorz Roszkowski**