###  Powiat Białostocki

###  **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

####  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

#  NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 12.08.2021 r.

DZP.261.4/ZP/19/2021/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/19/2021/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu
pn. **„Dostawa materiałów i sprzętów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie”
(Znak postępowania: ZP/19/2021/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 –** Pakiet 2 M, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g/m², niejałowy, kolor zielony
lub biały, zawierający: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm, z osobno dołączonym kocem ogrzewającym jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym
i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 110 x 210 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 –** Pakiet 2 M, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli gdzie każda
ze składowych pakowana jest osobno i posiada własny numer katalogowy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 –** Pakiet 2 M, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym
i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 110 x 210 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 –** Pakiet 2 M, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny pilipropylenowej o gramaturze 45g/m2 w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 –** Pakiet 2 M, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 –** Pakiet 2 M, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę wykonaną z włókniny pilipropylenowej o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 –** Pakiet 2 M, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8 –** Pakiet 2 M , pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 70x80cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 –** Pakiet 2 M, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10 –** Pakiet 7 M, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści uchwyt o wymiarach: 240x175x80
(+/-10) mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 –** Pakiet nr 14 M, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści ustnik dla dorosłych w rozmiarze 20 x 27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12 –** Pakiet nr 24 M, pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o informację jakich kołnierzy oczekuje: kołnierza stabilizującego typu Philadelfia czy kołnierza półsztywnego typu Florida?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kołnierzy typu Philadelfia.**

**Pytanie nr 13 –** Pakiet 36A, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego
z serwetą przylepną 2 częściową 90 x 75 cm z otworem? (w miejsce serwety przylepnej 2 częściowej)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14 –** Pakiet 36A, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego
z pojemnikiem 3-komorowym 19,5 x 13 x 3,5 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 –** Pakiet 36A, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego
z kleszczykami plastikowymi prostymi, atraumatycznymi, 14 cm, zielone?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16 –** Pakiet 36A, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego
z serwetą na stół narzędziowy 120 x 90 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 –** Pakiet 36A, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania
w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 –** Pakiet 36A, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów z serwetą foliowaną 50 x 75 cm z otworem o śr. 7 cm i przylepcem wokół otworu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19 –** Pakiet 36A, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów
w opakowaniu typu folia-papier?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 –** Pakiet 36A, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do zakładania szwów
w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 –** Pakiet 36A, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu folia-papier?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 –** Pakiet 36A, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z włókniny celulozowo-polietylenowej w rozmiarze 50 x 50 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 –** Pakiet 6 M:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o lepszym poziomie AQL – równym 1,0, gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24 –** Pakiet 6 M:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odporności na alkohole oraz gotowe środki dezynfekcyjne.

Jednocześnie prosimy o dopuszczanie rękawic przebadanych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 na min. 8 substancji chemicznych na min. 3 poziomie ochrony- potwierdzone raportem z laboratorium niezależnego. Oferowane rękawice są odporne na następujące substancje będące składnikami preparatów dezynfekcyjnych:

- Aldehydy - podstawowe składniki klasycznych preparatów do dezynfekcji narzędzi i endoskopów
tj. 50% glutaraldechyd >480 minut – 6 poziom

- Aminy - typowe składniki mieszanin preparatów do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych
i instrumentów medycznych tj. 5% bromek etydyny>480 min– 6 poziom

-Związki chloru - substancją czynną uwalnianą z tych związków jest bardzo skuteczny aktywny chlor wykorzystywany w preparatach do dezynfekcji powierzchni, także zanieczyszczonych substancjami organicznymi (wydzieliny ustrojowe, krew) tj. 10-13% Podchloryn sodu >480min– 6 poziom

-Związki tlenowe - bardzo bezpieczne pod względem toksykologicznym składniki środków
do dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego i inkubatorów. Czynnikiem bójczym w tych produktach jest aktywny tlen tj. 30% nadtlenek wodoru > 10min – 1 poziom.

-Kwasy - podstawowy składnik preparatów do dezynfekcji aparatury hemodializacyjnej, a także endoskopów giętkich. tj.50% kwas siarkowy > 480 min– 6 poziom.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 –** Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie okoliczności, w których Zamawiający korzystać będzie z prawa opcji zgodnie z treścią art. 441 ust. 1 lit. b) ustawy
z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający w § 1 ust. 4 sprecyzował, iż przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych produktów w sytuacji wyczerpania asortymentu. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 26 –** Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 5, 6 i 7 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony
do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywania prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie
z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Szpital działalności oraz ryzyko przerwania ciągłości jego pracy, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.** **Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 27 –** Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 12 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu
na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie –
na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia
jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia
na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Z uwagi na specyfikę prowadzonej
przez Szpital działalności Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości zapotrzebowania
i rozpiętości czasowej zamówień na dany asortyment. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 28 –** Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

a. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. a) i b);

b. 0,1% wartość zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Ponadto, zamawiający powinien pamiętać ustalając maksymalną wysokość kar umownych, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych,
o spowoduje wzrost cen albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji gdy wykonawcy będą odmiennie wyceniać samo ryzyko i jego podstawy (tak w opracowaniu Urzędu Zamówień Publicznych „Zagadnienie partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy”). Podkreślamy również,
że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2
i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu
i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615).

**Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Szpital działalności, a także mając na uwadze ryzyko zaprzestania dostarczania asortymentu przez Wykonawcę, a w dalszej konsekwencji ryzyko przerwania ciągłości pracy Szpitala, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 29 –** Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści
n fine: „zmiana taka dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 30 –** Wnosimy o modyfikację § 10 projektu umowy poprzez dodanie ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić,
że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 31 –** Pakiet 36A poz. 2 czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu twardy blister
o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis składnika** | **Jednostka** | **Ilość** |
| SERWETA L2 45X75CM O8 PRZYL  | SZ | 1 |
| KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W  | SZ | 10 |
| TUPFER A 17N 20X20CM  | OP | 10 |
| IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) STAND PINK  | SZ | 1 |
| IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) STAND GREEN  | SZ | 1 |
| KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM  | SZ | 1 |
| OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11  | SZ | 1 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA  | SZ | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X  | SZ | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML LN TTRAN X  | SZ | 1 |
| SERWETA FB 75X45CM  | SZ | 1 |

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 –** Pakiet 36A poz. 2 czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierową o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis składnika** | **Jednostka** | **Ilość** |
| SERWETA L2 90X75CM O8 PRZYL | SZ | 1 |
| KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W | SZ | 10 |
| TUPFER A 17N 20X20CM | SZ | 10 |
| IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) STAND PINK SZ 1  | SZ | 1 |
| IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) STAND GREEN SZ 1  | SZ | 1 |
| KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM WEBSTER PROSTE ZNACZONE KOLOREM  | SZ | 1 |
| OSTRZE CHIRURGICZNE DO SKALPELA NR 11 | SZ | 1 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA | SZ | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X | SZ | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 2CZ 20ML LN TTRAN X | SZ | 1 |
| SERWETA FB 75X45CM | SZ | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 33 –** Pakiet 36A poz. 3 czy Zamawiający wymaga zestawu w opakowaniu twardy blister
o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis składnika** | **Jednostka** | **Ilość** |
| SERWETA FB 60X50CM O5 ROZC | SZ | 1 |
| SERWETA FB 60X50CM | SZ | 1 |
| TUPFER A 17N 20X20CM | OP | 6 |
| RĘKAWICA AMBULEX P LATEKSOWA NIEPUDROWANA M WYWINIĘTA | OP | 2 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA | SZ | 1 |

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 34 –** Pakiet 36A poz. 6 czy zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu twardy blister
o składzie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis składnika** | **Jednostka** | **Ilość** |
| SERWETA L2 60X50CM O10 PRZYL 2 PRZYL NA ROGACH SZ 1 | SZ | 1 |
| SERWETA FB 75X45CM SZ 1 | SZ | 1 |
| KOMPRES WŁÓKNINOWY 30G 4W 7,5X7,5CM SZ 10 | SZ | 10 |
| OPATRUNEK WYSP FIXOPORE EKO 5X7,2CM BEZ OPAKOWANIA SZ 1 | SZ | 1 |
| IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) STAND PINK SZ 1 | SZ | 1 |
| IGŁA INIEKCYJNA 25G X 1 (0,5X25MM) STAND ORANGE SZ 1 | SZ | 1 |
| PĘSETA PLAST 13CM ANATOMICZNA ZIELONA SZ 1 | SZ | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 3CZ 3ML LC TTRAN G SZ 1 | SZ | 1 |
| STRZYKAWKA PLAST 3CZ 5ML LL TTRAN G SZ 1 | SZ | 1 |

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w §8 pkt 1c naliczana była
od niedostarczonej części dostawy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 36 –** dotyczy pakietu nr 6M poz. 1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o poniższych parametrach?

Rękawice niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu, kolor niebieski, chlorowane
od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej KATIII

Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem.

Rękawice o długości min. 240 mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 500%,
po przyspieszonym starzeniu min. 400%., siła zrywania min. 6N przed starzeniem, grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,05mm max.0,10mm; dłoń - min 0,05mm max.0,07mm.

Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374-5. Rękawice wszechstronnie przebadane wg EN PN 374-3.

Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuranów. Posiadające badania wg. EN PN 374-3. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , LOT/nr partii
lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy, okres ważności rękawic minimum 6 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt.

Rozmiar, S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 37 –** Dotyczy Pakietu nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ustników bez miękkiego elastycznego tworzywa
w miejscu zgryzu, ale wyposażonych od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta w stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 38 –** Dotyczy Pakietu nr 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ustników o wymiarach wewnętrznych otworu
20 x 26 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 39 –** Pakiet 14 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych ustników
z gumką do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Wymiary otworu głównego 54 Fr lub 60 Fr, każdy ustnik zapakowany oddzielnie, nie zawierający lateksu; opakowanie niepodzielne zawierające 100 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40 –** Pakiet 30: Ze względu na fakt, że zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull " pakowany jest w opakowania zbiorcze zawierające 2 sztuki czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ilości 46 sztuk lub 44 sztuk ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41 –** Pakiet 33 Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę
na zaoferowanie jednorazowych igieł do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę
w wybranej pozycji, średnica ostrza igły – 23 i 25 G, długość ostrza – 4 mm , długość robocza 240 cm
i długość ostrza – 6 mm, długość robocza - 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.**

**DYREKTOR**

**Samodzielnego Publicznego**

**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach**

**Urszula Łapińska**