### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 16.08.2021 r.

DZP.261.5/ZP/19/2021/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/19/2021/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie  
art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu  
pn. **„Dostawa materiałów i sprzętów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie”   
(Znak postępowania: ZP/19/2021/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 –** dotyczy pakietu nr 2M poz. 1. Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o poniższych parametrach:

1 szt. jednorazowy koc ogrzewający zielono/niebieski, warstwa wierzchnia włóknina PP 30 g/m2, niebieska, warstwa dolna włóknina PP 30 g/m2, zielona, warstwa środkowa - wypełnienie Molton 60g/m2, rozmiar 110 x 220 cm

1 x prześcieradło wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowo -wiskozowej w kolorze białym,   
50 g/m2 , rozmiar 160 x 220 ( +/- 10 cm )

1 x poszewka na poduszkę – rozmiar 65x 75 cm ( +/- 2 cm )z zakładką, wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/ m2.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonano modyfikacji w zakresie pakietu nr 2M poz. 1. Zaktualizowany załącznik nr 7 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy został opublikowany na stronie Zamawiającego w dniu dzisiejszym.**

**Pytanie nr 2 –** dot. pakietu nr 4 M Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowanie wkładów workowych o pojemności 2000 ml wyposażonych w filtr hydrofobowy oraz otwór do pobierania próbek (500 szt.), rezygnując tym samym z poz. 3 tj. filtr hydrofobowy do ssaka medycznego będącego na wyposażeniu oddziału? Rozwiązanie takie jest korzystniejsze z uwagi na brak konieczności wymiany filtra w ssaku przy zmianie wkładu workowego. Skraca to czas wymiany wkładu oraz upraszcza proces.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 –** dot. pakietu nr 4 M Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby średnica wkładów workowych nie przekraczała 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4 –** dot. wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z zapisów §8 ust. 1 c) liczone były od wartości zamówienia, którego dotyczą?

**Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Szpital działalności, a także mając na uwadze ryzyko zaprzestania dostarczania asortymentu przez Wykonawcę, a w dalszej konsekwencji ryzyko przerwania ciągłości pracy Szpitala, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych Postanowień Umowy bez zmian.**

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert i otwarcia ofert uległ przedłużeniu. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 09.09.2021 r., do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 09.09.2021 r**., o godzinie 12:00. Wykonawca jest związany ofertą   
do dnia 6.12.2021 r. Ponadto, Zamawiający opublikował na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 7 do SWZ.

**DYREKTOR**

**Samodzielnego Publicznego**

**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach**

**Urszula Łapińska**