|  | Przedmiot zamówienia | ilość | j.m. | Nazwa producenta | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLEN CIEKŁY | 78 000 | Kg |  |  |
| 2 | DWUTLENEK WĘGLA MED. 7,5kg – 6 BUTLI | 40 | Szt. |  |  |
| 3 | DWUTLENEK WĘGLA MED. 26kg- 9 BUTLI | 40 | Szt. |  |  |
| 4 | POWIETRZE SPRĘŻONE 40l 6m3- 4 BUTLE | 40 | Szt. |  |  |
| 5 | TLEN MEDYCZNY W BUTLACH ALUMINIOWYCH 2l 0,43m3 200Bar | 40 | Szt. |  |  |
| 6 | CZYNSZ ZBIORNIK DO TLENU 3000KG | 1 | Szt. |  |  |
| 7 | CZYNSZ BUTLE ALUMINIOWE Z ZAWOREM ZINTEGROWANYM 2L | 6 | Szt. |  |  |
| 8 | CZYNSZ BUTLE STALOWE | 19 | Szt. |  |  |

*Butle z zaworem zintegrowanym

- W przypadku butli tlenowych 2 litry Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym, tj. wmontowanym 
na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.

Cena ryczałtowa obejmująca przedmiot zamówienia wynosi:

………………. brutto zł (słownie: …………………………..)

………………. netto zł (słownie: …………………………..)

………..…………………..…………		  ..............................................................................................

(Miejscowość, data)                                            Podpis(y), pieczątka(i) Wykonawcy(ów) lub osoby(ób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy