## zestawienie
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa szwów, staplerów, siatek, i innych materiałów medycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto ( PLN ) | Wartość Pakietu brutto ( PLN ) | UWAGI
1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz1
Załącznik nr 1
Część 1 - Materiały szewne wchłanialne
poz 1- 25, 31-33 Szew wchłanialny, pleciony, syntetyczny składający się z glikolidu 90% i L-LaktyduPoli 10% (90/10) powlekany glikolidem i L-laktydem Poli 50% (35/65) i stearynianem wapnia 50%, zdolność podtrzymywania tkankowego 50-40% po 21 dniach od zaimplantowania, 0% - po 35 dniach od zaimplantowania, czas całkowitego wchłonięcia od 56 do70 dni, poz. 26 Szew pleciony , szybkowchłanialny, syntetyczny (składający się z glikolidu 90% i L-LaktyduPoli 10% (90/10) powlekany glikolidem i L-laktydem oraz stearynianem wapnia ), czas wchłaniania ok.42 dni, charakterystyka podtrzymywania tkankowego: po 5 dniach ok. 50%, 10-14 dni: 0%, poz 27-29 szew monofilamentowy syntetyczny wchłanialny wykonany z poli-4-hydroksybutynat. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 90 dniach 50%. Czas wchłaniania około 13 miesięcy; poz 30- Monofilament syntetyczny wchłanialny, niepowlekany, fioletowy, czas podtrzymywania tkankowego 13-14 dni: 50% czas wchłaniania do 60- 90 dni.
L.p. | Rozmiar | Igła | Długość nici | Ilość nitek w saszetce | Ilość saszetek | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta | Cena netto | Wartość netto | VAT(%) | cena brutto | Wartość brutto
1 | 4/0 | Bez igły | 140cm | 1 | 36
2 | 3/0 | Bez igły | 140 cm | 1 | 180
3 | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 70 | 1 | 72
4 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 45 cm | 1 | 72
5 | 3/0 | Okrągła ½ koła 30mm | 70 | 1 | 180
6 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 70 | 1 | 72
7 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 70cm | 1 | 36
8 | 3/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 70cm | 1 | 252
9 | 2/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 70 cm | 1 | 180
10 | 2/0 | Bez igły | 140 cm | 1 | 180
11 | 0 | Okrągła ½ koła 30 mm | 70 cm | 1 | 144
12 | 0 | Okrągła ½ koła 37 mm | 70 cm | 1 | 144
13 | 0 | Bez igły | 140 cm | 1 | 108
14 | 1 | Okrągła 5/8 koła 26mm | 70 cm | 1 | 144
15 | 1 | Bez igły | 140 cm | 1 | 144
16 | 1 | Okrągła ½ koła 30mm | 70 cm | 1 | 180
17 | 1 | Okrągła ½ koła 37 mm | 70 cm | 1 | 288
18 | 1 | Okrągła ½ koła 40 mm wzmocniona | 70 cm | 1 | 72
19 | 2 | Bez igły | 140 cm | 1 | 36
20 | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 45 | 1 | 36
21 | 2 | Okrągła ½ koła 65 mm | 90 | 1 | 72
22 | 2 | Okrągła ½ koła 37 mm wzmocniona | 70 | 1 | 72
23 | 0 | Okrągła 1/2koła 76mm | 70 | 1 | 72
24 | 2 | Okrągła 1/2koła 43mm zakończnie trokarowe | 90 | 1 | 72
25 | 1 | Okrągła haczykowata typu "J" o zakończeniu krótkim tnącym wzmocniona | 70 | 1 | 288
26 | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 45 cm | 1 | 36
27 | 1 | Igła okrągła 1/2koła 76mm | 150cm pętla | 1 | 24
28 | 0 | Igła okrągła 1/2koła 37mm | 70 | 1 | 96
29 | 1 | Igła okrągła 1/2koła 37mm | 90 | 1 | 48
30 | 3/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 70cm | 1 | 36
31 | 4/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 70cm | 1 | 108
32 | 3/0 | Igła okrągła 1/2koła 37mm | 70 | 1 | 72
33 | 2/0 | Igła okrągła 1/2koła 37mm | 70 | 1 | 36
| RAZEM |  | X | X | X
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz2
Część 2 - materiały szewne niewchłanialne
poz. 1-9 szew niewchłanialny powlekany wykonany z naturalnych włókien jedwabnych, poz. 10-16, 21 Szew monofilamentowy, niewchłanialny, syntetyczny, niebieski , poz. 17,18 szew monofilamentowy polipropylenowy niewchłanialny wyposażony w dwa różnokolorowe klipsy mocujące-jeden zapięty na stałe na końcu nici, poz. 19, 20 plecionka poliestrowa niewchlanialna.
L.p. | Rozmiar | Igła | Długość nici | Ilość nitek w saszetce | Ilość saszetek | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta | Cena netto | Wartość netto | VAT(%) | cena brutto | Wartość brutto
1 | 2/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 75cm czarny | 1 | 36
2 | 0 | Okrągła ½ koła 26mm | 75cm czarny | 1 | 36
3 | 1 | Okrągła ½ koła 37mm | 75cm czarny | 1 | 72
4 | 2 | Okrągła ½ koła 37mm | 75 cm | 1 | 72
5 | 0 | Bez igły | 250 | 1 | 24
6 | 0 | Okrągła ½ koła 30mm | 75 cm | 1 | 36
7 | 1 | Okrągła ½ koła 30mm | 75 cm | 1 | 36
8 | 2 | Bez igły | 150 cm | 1 | 72
9 | 1 | Bez igły | 2x75cm | 5 | 72
10 | 4/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 75cm | 1 | 180
11 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 45cm | 1 | 1008
12 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | 75 cm | 1 | 360
13 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm | 1 | 720
14 | 0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 75cm | 1 | 36
15 | 0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 35mm | 75 cm | 1 | 36
16 | 1 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 35mm | 75 cm | 1 | 36
17 | 2/0 | igła prosta odwrotnie tnąca 51mm | 45cm | 1 | 24
18 | 2/0 | igła prosta odwrotnie tnąca 60mm | 45cm | 1 | 24
19 | 0 | Okrągła ½ koła 37mm | 75cm | 1 | 72
20 | 1 | Okrągła ½ koła 37mm | 75 cm | 1 | 72
21 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 90cm | 1 | 180
| Razem |  | X | X | X
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz3
Część 3 SIATKI PRZEPUKLINOWE
L.p | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta
1. | Siatka przepuklinowa polipropylenowa ( posadająca niebieskie pasy wzmacniające, ułatwiające implantację ) 15 x 15 cm, waga 60 g/m2, grubość 53 mm, wielkość porów 1,5 mm | 10
2 | Klej tkankowy 1 op.=5x0,5 ml (na bazie cyjanoacrylu) do wszepiania siatek (użytek wewnętrzny potwierdzony badaniami). Do przechowywania bez lodówki, fioletowy. | 1 op.
Razem:
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
| ….................................................... |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz4
Część 4 – Materiały szewne specjalistyczne
poz 1 - szew antyewentracyjny; poz. 2 wosk kostny; poz. 3 szew do tkanek miąższowych
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Specjalności |  | opak | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT(%) | Cena jednostkowa brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta
[6 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1 | Igły odwrotnie tnące 2x100 mm, nić stalowa skręcana 90 cm, 2 podkładki polietylenowe na skórę |  | 3: 1; 4: 8
2 | Wosk kostny 2,95g; wosk pszczeli 70%, wazelina 30% |  | 3: 1; 4: 24
3 | Igła tępa 65 mm, taśma wchłanialna z kwasu poliglikolowgo 3 mm |  | 3: 1; 4: 6
RAZEM | bar: 7 to 8
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz5
Część 5 – Klipsy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Produkt |  | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT(%) | Cena jednostkowa brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta
[6 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1 | Klipsy tytanowe średnio - duże pakowane po 20 opx6 klipsów, w rozmiarze klipsa 8,1 x 7,9 mm, kompatybilne z posiadaną klipsownicą AESCULAP |  | 3: op.; 4: 8
2 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii, X – large (Z) z haczykowatą zapinką na końcu szczęk, 12 kartridżów po 4 klipsy, jednorazowego użytku; Rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm, kompatybilne z posiadaną klipsownicą AESCULAP |  | 3: op.; 4: 2
RAZEM | bar: 7 to 8
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz6
pakiet 6 siatka przepuklinowa
L.p | Asortyment |  | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta
1. | Ultralekka siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania.Prawo i lewostronna . Rozmiary z uwzględniemiem potrzeb Zamawiającego. graniczne Medium 7,9x13,4 L/P, Large L/P 10,3x15,7, Xlarge L/P-12,2x17 | Ultralekka siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/ m2. Nie wymaga dodatkowego mocowania.Prawo i lewostronna . | 60
x
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz7
pakiet 7 staplery
L.p | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta
1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiająca sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm po zamknięciu ), pośredniej ( 1,8 mm po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm po zamknięciu ).Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm . Stapler niezaładowany ładunkiem. | 6
2 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem ( wbudowanym w ładunek ), posiadającego sekfencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej ( 1,5 mm po zamknięciu ) , pośredniej ( 1,8 mm po zamknięciu ) i grubej ( 2 mm po zamknięciu ) . Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. | 15
3 | Zestaw do przednich niskich resekcji. Jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki grubej (zielony 2mm) lub standardowej (niebieski 1,5mm) + Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki. Rozmiary staplera: 21 lub 25 lub 29 lub 33 mm. Zestaw musi zawierać jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaje staplerów) | 5
4 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 6
5 | Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarnym (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia) | 3
6 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, stanowiącym integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60mm posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. | 3
7 | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,6 mm do tkanki cienkiej (wys. zszywki 1 mm po zamknięciu) lub o wys. 3,6 do tkanki standardowej (wys. zszywki 1,5 mm po zamknięciu) lub o wys 3,8 mm do tkanki pośredniej (wys. zszywki 1,8 mm po zamknięciu) lub o wys.4,1 do tkanki grubej (wys. zszywki 2,0 mm po zamknięciu) Ładunek posiada specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki podczas odpalania staplera. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | 6
8 | Jednorazowy port dostępu laparoskopowego średni do sciany brzucha o grubości 4-7cm | 6
9 | Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca wykonana z poliuretanu, przeznaczona do portów dostępu laparoskopowego w rozmiarach małych, średnich i dużych | 6
10 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, współpracujące z kompatybilnym generatorem, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł.38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°. Dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energie dolny szary uruchamia nóż). Końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Arkusz8
pakiet 8 staplery
L.p | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa oferowanego produktu i nr katalogowy, nazwa producenta
1 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony, długość szaftu 22 cm, o średnicy 28 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu. (op. 3 szt.) | 3
2 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony, długość szaftu 22 cm, o średnicy 31 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu. (op. 3 szt.) | 3
3 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony, długość szaftu 22 cm, o średnicy 33 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu. (op. 3 szt.) | 3
4 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych o średnicy do 7mm włącznie, długość elektrody 16-17mm, kąt rozwarcia szczęk 28st., długość 18-19cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktyowany ręcznie lub nożnie, kompatybilne z generatorem z systemem LigaSure (opakowanie 6 szt.) | 6
5 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń o długości trzonu 20cm i średnicy 10 mm z wbudowanym nożem do zabiegów klasycznych. Szczęki proste. Kompatybilny z generatorem z systemem LigaSure (opakowanie 6 szt.) | 6
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )