## pakiet 1
Pakiet Nr 1 RĘKAWICE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4.; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych <50 μg/g , AQL 0,65, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca min. 0,21mm i długości całkowitej min. 285mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3. Pakowane w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6. | op=50 par | 80
2. | Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, mikroteksturowane, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65 , o grubości rękawicy na palcu min. 0,21mm, na dłoni min. 0,18mm i długości całkowitej min. 295 mm, siła zrywania min. 12N, zgodne z normą EN 455-1.2.3,4, posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych oraz leków cytostatycznych wg PN EN 374-3, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowane w opakowania folia-folia, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6 | op=50 par | 4
3. | Rękawica diagnostyczna lateksowa ,bezpudrowa ,niejałowa ,z wewnętrzną warstwą polimerową , teksturowana , mankiet rolowany , kształt uniwersalny , zawartość protein ≤50 µg/g, AQL≤1,5 , Produkt zarejestrowany jako Środek Ochrony Indywidualnej kat III. Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością. Produkt zgodny z wymaganiami. EN 455:1-4, EN 374 1,2, ASTMF 1671. Długość min 240mm, Grubości na palcu 0,12±0,02, dłoń 0,10 ±0,02. Rozmiar XS-XL do wyboru. Pakowane a=100szt. | op=50 par | 1200
4. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzna warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,07mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3 potwierdzone przez niezależne badania dołączone do oferty, przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady,aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.60 minut). Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną. Posiadające certyfikat do żywności, dołączony do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic. | op=100szt | 4300
5. | Rękawice diagnostyczne z polichlorku winylu, bezpudrowe, o głębokiej powierzchni, z rolowanym brzegiem o naturalnym kształcie, o długości min. 245mm, poziomie AQL 1,0, Rękawice bez ftalanów – fabrycznie umieszczona informacja na opakowaniu. Dostępne w rozmiarach S,M,L zgodne z normą EN 455-1-4 oraz EN 374-3 z gwarancją jakości 3-5 lat posiadające oznakowanie CE. Opakowanie 100sztuk. | op.=100 szt | 1000
6. | Rękawice diagnostyczne sterylne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców. W kolorze niebieskim. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL 1,0. Długość rękawicy: min. 240mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,10mm-0,12mm, dłoń 0,07mm-0,08mm, mankiet 0,06mm-0,07mm. Zgodność z normą PN-EN 455 oraz przebadana na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Siła zrywania przed starzeniem: min.8,0N. Dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL | op=50 par | 20
7. | Rękawice foliowe niesterylne. Wykonane z polietylenu, posiadające chropowatą powierzchnię oraz wytrzymały na rozerwanie zgrzew, uniwersalny kształt na lewa i prawą dłoń. Opakowanie a'100szt. | op=100szt | 80
RAZEM:
Łączna wartość netto części nr 1 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 1 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 2
PAKIET NR 2 RĘKAWICE J.U DO UCHWYTÓW
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08±0,01, dłoń 0,07±0,01 mankiet 0,06±0,01. Rozmiar XS,S, M, L, XL kodowany kolorystycznie na opakowaniu, pakowane a 250szt. (rozmiar XL-240szt )Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do plastikowych uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat III zgodnie z 89/686/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikat z jednostki niezależnej od producenta . Zgodne z wymaganiami EN 455 części 1,2,3,4. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, zgodne z normą EN 374-1,2,3-(łącznie z punktem 5.3.2 ) EN 420, EN 388 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Odporne na przenikanie min 10 cytostatyków na min. 2 poziomie- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. | op= 125 par | 50
1a. | Uchwyt pojedynczy do opakowań rękawic mocowany do ściany w 3 miejscach, rozmiar podstawy 12cm x 13cm (+/- 5%) kompatybilny z rękawicami z pozycji 1 | szt | 10
1b. | Uchwyt naścienny jednolity potrójnie dzielony (3 w 1), mocowany do ściany w 3 miejscach, kompatybilny z rękawicami z pozycji 1 | szt | 10
Razem:
Łączna wartość netto części nr 2 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 2 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 3
Pakiet NR 3 SPRZĘT JEDNORAZOWY
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Kaniula do żył obwodowych noworodków, do długotrwałego podawania płynów i leków rozmiar 26G 0,6x19mm, sterylna (fioletowa) | szt. | 200
2. | Kaniula do żył obwodowych noworodków, do długotrwałego podawania płynów i leków rozmiar 24G 0,7x19mm, sterylna (żółta) | szt. | 1100
3. | Kaniula bezpieczna wykonana z FEP, posiadająca wbudowany plastikowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegnięcia przypadkowemu zakłuciu, posiadający samodomykający się koreczek, nazwa producenta umieszczona bepośrednio na kaniuli, rozm. 26G dł. 19 mm, przepływ 17ml/min., opakowanie tyvek, sterylna. | szt. | 200
4. | Kaniula bezpieczna,biokompatybilna poliuretanu bez portubocznego. Z igła posiadająca otwór przy osyrzu ,który potwierdza pewne umieszczenie kaniuli w żyle ,z mechanizmem zabespieczającyn przed zakłuciem. Ostrze lancetowate, kaniula wyposarzon w filtr hydrofobowy rozmiar 0,7x19mm 20ml /min (24GA 0,75IN 07X19MM20ML/MIN.) | szt. | 200
5. | Worki doj zbiórki moczu w systemie zamkniętym ,do stosowania do 7 dni, potwierdzone Norma ISO 8669-2. posiadający duży, płaski igłowy port do pobierania próbek moczu, zakładkę do podwieszania zaworu feefiow. | szt. | 500
6. | Gąbka do toalety jamy ustnej. | szt. | 500
Razem:
Łączna wartość netto części nr 3 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 3 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 4
Pakiet NR 4 SPRZĘT JEDNORAZOWY
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Dren typu Penrose wykonany w 100% z biokompatybilnego i transparentnego silikonu, użebrowany wewnętrznie, nitka RTG wzdłuż całej długości drenu, część drenująca o długości 30cm, pakowany podwójnie (folia + folia/papier). Rozmiar 19mm. | szt. | 50 | 9.5 | 475 | 8% | 10.26 | 513
2. | Dren typu Redon wieloramienny, wykonany z PCV, długość całkowita drenu 50 cm, w tym długość ramion 15 cm, sterylny. | szt | 80 | 8.19 | 655.2 | 8% | 8.85 | 708
| Razem: |  |  |  | 1130.2 |  |  | 1221
Łączna wartość netto części nr 4 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 4 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 5
PAKIET NR 5 IGŁY DO HD
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | IGY DO HEMODIALIZY tętnicze i żylne rozmiar igły 1,5 G-1,8 G dreny z zaciskiem o długości nie przekraczającej 20cm pakowane pojedyńczo ,miękkie obrotowe skrzydełko | szt. | 3400
2. | IGY DO HEMODIALIZY tętnicze i żylne rozmiar igły 1,5G-1,8 G z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem podczas usuwania igły - długości drenu nie przekraczająca 20cm pakowane pojedyńczo, ,miękkie obrotowe skrzydełko | szt. | 600
Razem:
Łączna wartość netto części nr 5 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 5 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 6
PAKIET NR 6 CEWNIKI HD
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | CEWNIKI CZASOWE do hemodializy- zestaw do kaniulacji żył centralnych metoda Seldingera - dwukanałowe o długości 15cm – 24 cm, średnica 11 FR– 13 FR - oznakowane wyraźnie pojemności kanałów - zaopatrzone w w zaciski na ramionach - ramiona proste | szt. | 10
2 | CEWNIKI CZASOWE do hemodializy - zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera - dwukanałowy o długości 15 cm– 24 cm, średnica 11FR – 13 FR - oznakowane wyraźnie pojemności kanałów - zaopatrzone w zaciski na ramionach - ramiona zagięte | szt. | 30
Razem:
Łączna wartość netto części nr 6 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 6 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 7
PAKIET NR 7 WORKI STOMIJNE
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | WORKI stomijne samoprzylepney otwarty, jednoczęściowy, z zamknięciem na rzepy. 30-60 mm | szt. | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 7 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 7 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 8
PAKIET NR 8 LINIE KRWI
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | 1.Linie krwi tętnicze i żylne w komplecie - linia żylna i tętnicza wyposażona w czujnik ciśnienia tętniczego i żylnegoposiada dwa jeziorka żylne i tętnicze - posiada porty do pobierania próbek krwi, wykonywania iniekcji oraz koncówkę do podłączenia wlewu dożylnego - posiada Spyk do nakłuwania butelki z solą fizjologiczną - posiada klamry zaciskowe na wszystkich odprowadzeniach linii - wyposażona w worek do płukania - kompatybilne z aparatem sztucznej nerki Gambro AK 95 S, AK 98 - sterylizowane parą wodną lub promieniowaniem Gamma | szt. | 2500
2. | Plastikowy zacisk typu pean do linii krwi | szt. | 150
Razem:
Łączna wartość netto części nr 8 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 8 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 9
PAKIET NR 9 DIALIZATORY
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | DIALIZATORY niskoprzepływowe z błon syntetycznych o wysokiej biozgodności - sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma - wielkość powierzchni w zakresie 1,3 – 1,5 m2 - brak reakcji alergicznych i pirogennych niskoprzepływowe z błon syntetycznych o wysokiej biozgodności | szt. | 400
2. | DIALIZATORY niskoprzepływowe z błon syntetycznych o wysokiej biozgodności - sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma - wielkość powierzchni w zakresie 1,6 – 1,7 m2, - brak reakcji alergicznych i pirogennych niskoprzepływowe z błon syntetycznych o wysokiej biozgodności | szt. | 1500
3. | DIALIZATORY niskoprzepływowe z błon syntetycznych o wysokiej biozgodności - sterylizowane parą wodną lub promieniami Gamma - wielkość powierzchni w zakresie , 1,8 – 2,1m2 - brak reakcji alergicznych i pirogennych niskoprzepływowe z błon syntetycznych o wysokiej biozgodności | szt. | 600
Razem:
Łączna wartość netto części nr 9 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 9 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 10
PAKIET NR 10 SYSTEM POBIERANIA KRWI
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Strzykawko-probówka do biochemii 2-3 ml średnica 13 mm wys. do 67 mm | szt. | 8000
2. | Strzykawko-probówka do biochemii 5-5,5 ml średnica 15 mm Wys. do 75 mm | szt. | 12000
3. | Strzykawko-probówka do biochemii 7-7,5 ml, średnica 15mm wys. do 92 mm | szt. | 600
4. | Strzykawko-probówka do biochemii 8-9 ml, śr.16mm wys. do 92mm | szt. | 250
5. | Strzykawko-probówka do koagulologii 5-5,5 ml | szt. | 1100
6. | Strzykawko-probówka do koagulologii 3-3, 5 ml | szt. | 7000
7. | Strzykawko-probówka do morfologii 2-3 ml średnica 13 mm wys.67 mm | szt. | 12000
8. | Igły do strzyk.-probówek, 0,7 mm; 0,8 mm; 0,9 mm; | szt. | 17000
9. | Strzykawko-probówka do OB. 3,5 ml | szt. | 1750
10. | Łączniki do wenflonów multi adapter (op.=100szt.). | szt. | 7500
11. | Strzykawko-probówka do gazometrii poj 2ml ze znaczmikiem na 2 i 1ml pakowane pojedynczo | szt. | 200
12. | Adapter membranowy do podawania leków | szt. | 300
13. | Statyw na 50 probówek o śr.8-13mm. Wymiary: 180x96x45mm. Różne kolory | szt. | 10
14. | Statyw na 50 probówek o śr.16-17mm. Wymiary: 209x109x45mm. Różne kolory | szt. | 10
15. | Wymazówka sterylna, pakowana indywidualnie, bez probówki op=100szt. | szt. | 1000
16. | Eza 10ul. Pakowane po 10szt | szt. | 500
17. | Probówka 1ml z EDTA 1op=500szt. | szt. | 500
18. | Końcówka do pipet HTL 1000ul 1op=250szt | op. | 20
19. | Końcówka do pipet HTL 200ul żółta 1op=500szt | op. | 20
20. | Końcówka do pipet Ependorf 5000ul 1op=200szt | op. | 5
21. | Probówka z kapilarą na 100ul do pobierania krwi do badań hematologicznych 1 op.=100szt. | szt. | 500
22. | Probówka z kapilarą na 200ul do pobierania krwi do oznaczania poziomu cukru 1 op.=100szt. | szt. | 250
23. | Probówki plastykowe PS 4ml (op. 1000szt.) | szt. | 6000
24. | Szkiełka podstawowe mikroskopowe 1op=50szt. | szt. | 2500
25. | Szkiełka cytologiczne z polem do pisu 1op=50szt. Pole do opisu 20mm szlifowane krawędzie. Super Frost zielone | szt. | 500
26. | Probówka typu Ependorf 1,5mm z PP z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie 1op=500szt. | szt. | 500
27. | Jednorazowe płytki do oznaczania grupy i serologii (5x6 celek) przeźroczyste 1 zestaw=100szt. | szt. | 600
28. | Pipet typu Pasteura 1ml. dł. 115mm 1op=500szt. | szt. | 500
Razem:
Łączna wartość netto części nr 10 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 10 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 11
PAKIET NR 11 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Przyrząd do aspiracji leków i płynów z opakowań typ butelka posiadający wbudowany filtr p/bakteryjny 0,45 mikrona, port iniekcyjny położony poniżej krawędzi górnej osłonki portu luer lock zabezpieczający przed przypadkowym zainfekowaniem oraz samo domykający się korek w kolorze zielonym zabezpieczający bezigłowy port iniekcyjny do strzykawek luer i luer-lock uniemożliwiający wypływ płynu podczas zmiany pozycji opakowania oraz kompatybilny z wszystkimi rodzajami opakowań typ butelka, fiolka. | szt. | 3900
2. | Dren T-Kehr wykonany z latexu naturalnego, silikonowany, jednorazowego użytku, jałowy sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie folia/folia - papier, rozmiar CH 8 do CH 26 długość ramion 16/38 cm | szt. | 20
3. | Dren brzuszny wykonany z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65o ShA. Posiadający otwór centralny oraz 5 otworów bocznych. Rozmiary od CH 18 do CH 32 | szt. | 40
4. | Dren do ran typu Redon. Wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA. Perforacja o długoci 14 cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość drenu 700 mm, pakowany pojedynczo, sterylny. Rozmiary CH 10 do CH 18 | szt. | 150
5. | Komplet pościeli, włóknina typu polipropylen 25 g/m2, skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa 160 x 210 cm, prześcieradło 150 x 210 cm, kolor zielony | kpl. | 1000
6. | Staza bezlateksowa j.u., wykonana z gumy syntetycznej 2,5cm (perforacja około 45cm). Opakowanie kartonowe z graficzną instrukcją uzycia w formie dyspensera, a'25szt. | op. | 10
7. | Przyrząd IS do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 44000
8. | Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, składające się z bluzy i spodni, do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, z włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty białą lamówką, 3 kieszenie duże, jedna u góry, dwie na dole bluzy, dół nogawek spodni podwinięty, wygodne wszywane rękawy, spodnie z paskiem - ze wszytymi trokami, rozmiar od XS do XXXL. Ubranie chirurgiczne spełnia wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych wg normy PN-EN 13795. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe - sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, wszyta metka z rozmiarem. | kpl. | 600
9. | Nebulizator z ustnikiem, drenem oraz łącznikiem T, przeznaczony do wytwarzania areozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta, sterylny | szt. | 1000
10. | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. 180 cm, zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa, górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, z zastawką antyrefluksową, obsługiwany jedną ręką, sterylny. | szt. | 100
11. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddech. typ C rozmiar od CH 6 do CH 10. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający konwektor półprzezroczysty. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny. Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 30
12. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne (EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo, Ch12-22 dł. 600mm | szt. | 1000
13. | Cewnik dwudrożny do podawania tlenu przez nos dla dorosłych - dł. 150 cm, na opakowaniu opis w jęz. polskim, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy. | szt. | 2300
14. | Cewnik dwudrożny do podawania tlenu przez nos pediatryczny - dł. 150 cm, na opakowaniu opis w jęz. polskim, pakowany pojedynczo w rękaw papierowo-foliowy. | szt. | 50
15. | Cewnik Foleya CH 12-26 silikonowany. Zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 1200
16. | Cewnik Nelatona CH 6 -22. Wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, powierzchnia satynowa (zmrożona), konektor ppryeyrocyzstz. Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowane nie naklejane). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 300
17. | Igła j.u. 0,5 x 25 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 20
18. | Igła j.u. 0,6 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 15
19. | Igła j.u. 0,7 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 60
20. | Igła j.u. 0,8 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 200
21. | Igła j.u. 0,9 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak.=100 szt.). | op. | 120
22. | Igła j.u. 1,1 - 1,2 x 40 mm, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły, na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza - igły w wersji krótko i długościętej (opak.=100 szt.). | op. | 800
23. | Igła j.u. 0,6 x 60mm a'1szt. Igła j.u. 0,9 x 70mm a'1szt. opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły a'1szt. | szt. | 200
24. | Igła motylek jedn. użytku 0,6 do 0,9 | szt. | 400
25. | Igła tępa do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem lub ampułki, ścięta pod kątem 45o, uniemożliwiająca fragmentację korka podczas przekłuwania, z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5µm, dodatkowo zabezpieczająca przed przypadkowym zakłuciem, sterylizowana EO, rozmiar 18G x 40mm, sterylna a'100szt. | op. | 10
26. | Nakłuwacze automatyczne do palca 2,4mm (op.200szt) | op. | 50
27. | Nakłuwacze automatyczne do palca 1,8mm (op.200szt) | op. | 80
28. | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z filtrem hydrofobowym, z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 22G (0,9 mm x 25), standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, o przepływie 36 ml/min, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej, niebieska. | szt. | 4000
29. | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z filtrem hydrofobowym, z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 20G (1,1 mm x 32), standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, o przepływie 60ml/min, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej, różowa. | szt. | 6000
30. | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z filtrem hydrofobowym, z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 18G (1,3 mm x 45), standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, o przepływie 90ml/min, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej, zielona. | szt. | 500
31. | Kaniula dożylna wykonana z PTFE z filtrem hydrofobowym, z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 16G (1,7 mm x 45), standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, o przepływie 200ml/min, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej, szara. | szt. | 200
32. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego, aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne. | szt. | 1000
33. | Koreczki jednorazowe luer-lock do zabezpieczania systemów do wlewów dożylnych, pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 21000
34. | Koreczki jednorazowe dwufunkcyjne służące do zabezpieczania światła kaniuli oraz strzykawki z końcówką luer- lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 21000
35. | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 600
36. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm do leków światłoczułych, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). | szt. | 500
37. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej luer dł. 150cm przeźroczysty, bez zawartości ftalanów. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane, nie naklejane). | szt. | 200
38. | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 800
39. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 200
40. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przeźroczystej - wolna od PVC), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt. | 500
41. | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką, górna część komory twarda, elastyczna wydłużona dolna część komory kroplowej, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę bezzwrotną, nie zawierający DEHP, sterylny. | szt. | 200
42. | Strzykawki j.u . wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - opis do poz. 42a -42d.
42a. | Strzykawka jedn. użytku 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml (op.=100 szt.) | op. | 400
42b. | Strzykawka jedn. użytku 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml (op.=100 szt.). | op. | 500
42c. | Strzykawka jedn. użytku 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml (op.=100 szt.). | op. | 500
42d. | Strzykawka jedn. użytku 20 ml z rozszerzoną skalą do 24 ml (op.=100 szt.). | op. | 350
43. | Strzykawki jednorazowego użytku z gumową osłonką na tłoku, trzyczęściowa 20ml (op. a'100szt.) | op. | 10
44. | Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt. | 50
45. | Strzykawka 3-częściowa, enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, końcówka niecentryczna, sterylna. | szt. | 50
46. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 700
47. | Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock bursztynowa do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej. | szt. | 300
48. | Strzykawka 50ml z rozszerzona skalą do 60ml, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix | szt. | 100
49. | Strzykawka jedn. użytku do tuberkuliny 1ml. z igłą (op.=100 szt.). | op. | 2
50. | Strzykawka jednorazowego użytku typu Janeta 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz dwustronną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 2000
51. | Zgłębnik dwunastniczy CH 10–12 wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, posiadający konektor półprzeźroczysty powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowane nienaklejane). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 20
52. | Zestaw do lewatyw i irygacji pakowany pojedynczo | szt. | 800
53. | Zgłębnik dwunastniczy CH 16-18 dł.1250 mm wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, posiadający konektor półprzeźroczysty powierzchnia satynowa (zmrożona). Opakowanie folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim (nadrukowane nienaklejane). Parametry potwierdzone katalogiem producenta. | szt. | 100
54. | Zgłębnik żołądkowy rozmiar od CH 14 do CH 36 x 1500mm. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA, posiadający konektor półprzeźroczysty, powierzchnia satynowa „zmrożona”, pakowany pojedynczo folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim, sterylny. | szt. | 250
55. | Zatyczka do cewnika | szt. | 100
56. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy naramienny | szt. | 10
57. | Butelka plastikowa do odsysania ran sterylna 200 - 250 ml | szt. | 200
58. | Butelka szklana do mleka z podziałką o poj. 200-250 ml dla noworodków | szt. | 10
59. | Czepek z fizeliny na gumce j.u .(op. 100 szt.) | op. | 100
60. | Elektroda do EKG średnica 48 mm | szt. | 10000
61. | Elektorda Holter rozmiar 42x56 mm | szt. | 1200
62. | Fartuchy jednorazowego użytku foliowe op.=100szt. | op. | 120
63. | Fartuchy jednorazowego użytku z fizeliny | szt. | 5000
64. | Kaczka szpitalna | szt. | 15
65. | Kieliszki do leków plastikowe (op.75 szt.) | op. | 400
66. | Koszule jedn. fizelinowe operacyjne, kolor biały, krótki rękaw. | szt. | 1500
67. | Maska chirurgiczna z fizeliny 3-warstwowa z trokami (op. 50 szt.) | op. | 100
68. | Maska chirurgiczna z fizeliny 3-warstwowa na gumkę (op. 50 szt.) | op. | 300
69. | Medyczne spodenki jedn. użytku do kolonoskopii z włókniny typu SMS o gramaturze 28 g/m2, niebieskie, rozmiar uniwersalny, op. 10 szt. | op. | 150
70. | Maska do tlenu z drenem dla dorosłych typ standard | szt. | 300
71. | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem dla dorosłych | szt. | 100
72. | Maska do tlenu z drenem pediatrycznym | szt. | 50
73. | Maska tlenowa z nebulizatorem pediatryczna | szt. | 100
74. | Maska krtaniowa prosta jednorazowego użytku posiadająca delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski prosta, zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, dren balonika kontrolnego połączony z rurką na minimum 1/3 jej długości, znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. Zakres rozmiarów od 1 do 6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6) | szt. | 30
75. | Maska krtaniowa wygięta anatomicznie jednorazowego użytku, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczna gardła (pod kątem ok. 70º) , zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, dren balonika kontrolnego połączony z rurką na minimum 1/3 jej długości, znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. Zakres rozmiarów od 1 do 6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6) | szt. | 30
76. | Obwód oddechowy jednorazowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm , dodatkowa rura do worka o dł. 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, sterylny | szt. | 120
77. | Obwód oddechowy gładki wewnętrznie do aparatu do znieczulania MEDEC SATURN. Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm, 2 rury gładkie wewnętrznie dł. 90 cm, 1 rura gładka wewnętrznie dł. 30 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy poj. 2 Litry, sterylny. | szt. | 50
78. | Zestaw do kanigulacji dużych naczyń jednokanałowy -metoda Seldingera 6Fx20 cm. Skład: 1. Kateter jednokanałowy 6Fx20 cm 2.prowadnik J 0,38X 60CM 3. Rozszerzacz 7Fx12 cm 4. Igła prosta 18G x7cm 5. Strzykawka 10m 6. Skalpel 7. Motylek z zaciskiem. | szt. | 50
79. | Zestaw do kanigulacji dużych naczyń trzykanałowy -metoda Seldingera 7Fx20 cm. Skład: 1. Kateter trzykanałowy 7Fx20 cm distal 16G, middle18G, proximal 18G 2. Prowadnik J 0,35X 60CM 3. Rozszerzacz 8Fx12 cm 4. Igła prosta 18Gx7cm 5. Strzykawka 10m 6. Skalpel 7. Motylek z zaciskiem. | szt. | 60
80. | Zestaw do kanigulacji dużych naczyń jednokanałowy - metoda Seldingera 10Fx20 cm. Skład: 1. Kateter jednokanałowy 10Fx20 cm - rozmiar kanału 10G 2. Prowadnik J 0,38X 60CM 3. Rozszerzacz 10Fx12 cm 4. Igła prosta 18G X7cm 5. Strzykawka 10m 6. Skalpel 7. Motylek z zaciskiem. | szt. | 10
81. | Opaska uciskowa automatyczna | szt. | 70
82. | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt (op. 100 szt.) | op. | 5
83. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych (op. 100 szt.) | op. | 5
84. | Ostrza chirurgiczne wymienne Nr 10-24 (op=100), z nazwą producenta i numerem ostrza wygrawerowanym na ostrzu | op. | 70
85. | Dren do drenażu klatki piersiowej 24-32 | szt. | 30
86. | Igła do znieczuleń podpajęczynkowych typ Pencil- Point 22/90 mm, 24, 25, 26, 27G/90 mm w zestawie z igłą prowadzącą 20-22G/38 mm | szt | 20
87. | Igła do znieczuleń podpajęczynkowych typ Standard- Point 22G/90 mm, 25, 26G/90 mm w zestawie bez igły prowadzącej | szt. | 20
88. | Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego typ Pencil Point 27G/90 mm | szt | 40
89. | Zestaw do znieczulania 26G/90 mm podpajęczynówkowego typ Pencil Point | szt | 40
90. | Igły do nakłuć lędzwiowych typu Quincke 18Gx3 (75 mm) | szt | 100
91. | Okularki do fototerapii dla noworodków | szt. | 20
92. | Pasta do ścierania naskórka 160g | szt. | 20
93. | Łącznik do drenów prosty | szt. | 100
94. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na fotel ginekologiczny w rolce, nieskładany rozmiar 33cm x perforowany 50cm x 50 odcinków (25 metrów w rolce), z nadrukiem perforacji , podfoliowany , dwuwarstwowa bibuła , gramatura 2 x 18g /m² , brzeg bez postrzępień , grubość zgrzewanej folii min. 20µm , powierzchnia tłoczona wygniatana , chłonność min.160g/m², o szerokości 33cm x długość 25 m z perforacją co 50cm | szt. | 50
95. | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na fotel ginekologiczny w rolce, nieskładany rozmiar 38cm x perforowany 50cm x 80 odcinków (40 metrów w rolce), z nadrukiem perforacji , podfoliowany , dwuwarstwowa bibuła , gramatura 2 x 18g /m² , brzeg bez postrzępień , grubość zgrzewanej folii min. 20µm , powierzchnia tłoczona wygniatana , chłonność min.160g/m², o szerokości 38cm x długość 40 m z perforacją co 50cm | szt. | 20
96. | Pojemnik (woreczki) do pobierania moczu u niemowląt | szt. | 300
97. | Pojemnik na kał z łopatką sterylny | szt. | 400
98. | Pojemnik na kał z łopatką | szt | 1200
99. | Pojemnik do pobierania prób moczu niesterylny pojemność 100-150 ml | szt. | 5000
100. | Pojemnik na posiew moczu sterylny pojemność 100-150 ml | szt. | 4000
101. | Pojemnik na odpady medyczne wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia i chemikalia z otworem wrzutowym z wcięciami ułatwiającymi zdejmowanie igieł (czerwone)
102. | o pojemności 0,7l | szt. | 250
103. | o pojemności 1l | szt. | 900
104. | o pojemności 2l | szt. | 900
105. | o pojemności 10l | szt. | 200
106. | o pojemności 60l | szt. | 60
107. | Pałeczka plastikowa do wymazów z podłożem, sterylna | szt. | 3000
108. | Pojnik dla chorych | szt. | 30
109. | Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsucięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, opak. a'20 szt. | op. | 1300
110. | Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22 cm. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 10 szt. | op. | 50
111. | Prześcieradło j.u. z fizeliny 210x160cm | szt. | 1400
112. | Prześcieradło celulozowe 0,5 m x 50 m, dwuwarstwowe, perforacja standard. | rolki | 500
113. | Prześcieradło celulozowe 0,6 m x 80 m, dwuwarstwowe, perforacja standard. | rolki | 300
114. | Koc ratunkowy termiczny | szt. | 20
115. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 6,0-10,0 | szt. | 30
116. | Taśma/opaska do podtrzymania rurki tracheostomijnej | szt. | 10
117. | Podkładki j.u. pod rurkę tracheostomijną wykonane ze specjalnego materiału posiadające właściwości przeciwodleżynowe, dwuwarstwowa budowa sprawia, że są one bardzo chłonne, zapobiegają podrażnieniom skóry, jałowe. Dwa rozmiary do wyboru: 6,5x6,5cm; 8x9cm. | szt. | 20
118. | Rurka GEUDELA (0, 2, 3) | szt | 200
119. | Szpatułki laryngologiczne drewniane (op. = 100szt.) | op. | 200
120. | Taśma do autoklawu ze wskaźnikiem | op. | 5
121. | Wieszak na worek urologiczny | szt. | 200
122. | Worek do dobowej zbiórki moczu z odpływem sterylny 2 lit. | szt. | 4000
123. | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku S ; M; L | szt. | 1500
124. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli | szt. | 50
125. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej składający się z cienkościennej kaniuli punkcyjnej, z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm dł. 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka 3-częściowa 60ml, worek 2- litrowy, żółty kranik trójdrożny. | szt. | 80
126. | Zestaw z podkładem higienicznym - jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła - grubości minimum 0,78mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikową czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg oraz osłonami na podłokietniki i zagłówek. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). | szt. | 100
127. | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności płynów min. 1,5l, z możliwością przytwierdzania do podłóg, o wymiarze 81 cm x 121cm. | szt. | 50
128. | Prześcieradło do transportu - nie pylące prześcieradło transportowe o wymiarach 101x 203cm. Udźwig minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy) | szt. | 50
129. | Pokrowiec foliowy na przewody, złożony teleskopowo o wymiarach 13cm x 235cm, sterylny | szt. | 1300
130. | Przedłużacz do tlenu z dwiema nasadkami dł. 7m, sterylny | szt. | 10
131. | Przedłużacz do tlenu z dwiema nasadkami dł. 5m, sterylny | szt. | 30
132. | Zestwaw służy do operacyjnego wytwarzania przetoki nadłonowej pęcherza moczowego. Zestaw do cystostomii 14F. Skład: kateter PIGTAIL 14F x45cm z igłą rozrywalnaą 14F x120mm, strzykawka 10ml, skalpel, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, sterylny. | szt. | 10
133. | Trzy zastawki o ergonomicznym kształcie; zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji; zastawki z przezroczystą obudową; z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu; z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewna dezynfekcję miejsca dostępu; nie posiadająca metalowych elementów; zastawki zakończone końcówkami luer-lock; umożliwiająca stosowanie ponad min 200 dostępów; zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej; 20 cm drenik, o małej średnicy (całkowita objętość wypełnienia nie większa niż 1,3 ml), z trzema zaciskami ślizgowymi , połączony na stałe z trzema zastawkami; zastawki nie zawierają lateksu i DEHP; zastawki z drenem pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 50
134. | Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, umożliwiająca stosowanie ponad 200 dostępów, wyrzut pozytywny 0,03ml, odporność ciśnieniowa min 300psi/21 bar, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 50
135. | Wzierniki Heina do otoskopu rozm. 2,5; 4,0 op. a'50szt. | op. | 200
136. | Igła jednorazowego użytku do podawania insuliny 0,25x5mm | op. | 6
137. | Miska nerkowa plastikowa rozmiar 15 do 25 cm | szt | 10
138. | Cewnik zewnętrzy męski CH -25 MM | szt | 20
Razem:
Łączna wartość netto części nr 11 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 11 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 12
PAKIET NR 12 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA BLOK OPERACYJNY
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. | szt. | 300
2. | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. | szt. | 100
3. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiar 1,0 - 5,0. | szt. | 40
4. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiar 3,5-10. | szt. | 660
5. | Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiar 2,0-5,0. | szt. | 35
6. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiar 5,0-10. | szt. | 40
7. | Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiar CH12, CH14 | szt. | 50
8. | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l. | szt. | 1600
9. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia. Dwie gałęzie, rozciągliwe, długość 90-300 cm. Trzecia gałąź 150 cm z workiem oddechowym 2l. | szt. | 170
10. | Zestaw do nebulizacji pacjentów - standardowe złącze, ustnik, dren 210cm | szt. | 1000
11. | Dren silikonowy, zwój o długości 25m. Średnica wewnętrzna 8mm. | szt. | 2
12. | Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty | szt. | 50
13. | Układ oddechowy jednorurowy (rura w rurze) o śr.22 mm i dł. 180-200 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą z 2l workiem bezlateksowym. Długości układu 180-200 cm. mikrobiologicznie czysty..) Wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta oznakowanym serią i datą produkcji. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 160
14. | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: - pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym” - dodatkowa nakrętka - etykieta samoprzylepna. | szt. | 50
15. | Dren lateksowy PEZZER sterylny, rozm. od Ch18 do Ch38, długość 400 mm, wykonany z latexu naturalnego, trzy otwory w końcu dystalnym. Pakowany podwójnie folia/folia-papier, na opakowaniu jednostkowym nadrukowany opis w języku polskim. | szt. | 60
16. | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 100
17. | Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z drenem dł. 150 cm. Kraniki z pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Ramiona kraników zabezpieczone dostępami bezigłowymi. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowanyny z białą podstawą umożliwiająca mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 100
18. | Dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm | szt. | 20
19. | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssania z elastycznym łącznikiem, efektywność filtrowania > 99,8%, opór przepływu: 12mmHg przy 20l/min, elektrostatyczna metoda filtrowania, waga 6g, przestrzeń martwa: 6ml, posiadający złącza dopasowane do standardowych przewodów i urządzeń ssących, elastyczny łącznik o średnicy wew. 8mm oraz sztywne złącze o średnicy zew. 8mm. | szt. | 200
Razem:
Łączna wartość netto części nr 12 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 12 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 13
PAKIET NR 13 KLIPSY BLOK
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | KLIPSY TYTANOWE ŚREDNIO-DUŻE PAKOWANE PO 20 OPX6 KLIPSÓW, W ROZMIARZE KLIPSA 8,1 X 7,9 MM KOMPATYBILNE Z POSIADANA KLIPSOWNICĄ AESCULAP | op. | 8
2. | KLIPSY TYTANOWE O PODWÓJNYCH SZCZĘKACH DO APPENDEKTOMII, X-LARGE (Z) Z HACZYKOWATĄ ZAPINKĄ NA KOŃCU SZCZĘK, 12 KARTRIDŻÓW PO 4 KLIPSY, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ROZMIAR KLIPSA 16,2 MM X 11,5 MM., KOMPATYBILNE Z POSIADANĄ KLIPSOWNICĄ AESCULAP | op. | 2
Razem:
Łączna wartość netto części nr 13 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 13 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 14
PAKIET NR 14 USZCZEKLI BLOK
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Kapturek uszczelniający luer-lock czarny, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
2. | Uszczelka do trokara 5 mm, w kolorze czerwonym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
3. | Uszczelka do trokara 10 mm, w kolorze zielonym, kampatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
4. | Uszczelka do trokara 12,5 mm, w kolorze czarnym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
5. | Uszczelka do trokara 13 mm, w kolorze zółtym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
6. | Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/12,5 mm, czarna, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu | op. | 1
7. | Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/13mm, żółta, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu | op. | 1
8. | Podwójna uszczelka do trokara 5mm/10mm, zielona, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu | op. | 2
9. | Silikonowa przepustnica do trokara 5,5mm-7,0mm, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
10. | Silikonowa przepustnica do trokara 10mm-12,5mm, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
11. | Silikonowa przepustnica do trokara 13 mm, 20 sztuk w opakowaniu | op. | 1
Razem:
Łączna wartość netto części nr 14 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 14 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 15
PAKIET NR 15 STERYLIZACJA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie – Dick`a o parametrach 134º C – 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą ISO11140-4. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r | szt. | 100
2. | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. | szt. | 1
3. | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej - w opakowaniach po 100 szt. | op. | 4
4. | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121ºC i 134ºC , o czasie inkubacji 24/48 godz., zawierający spory B. stearothermophilus - zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający kolor po poddaniu testu sterylizacji z koloru niebieskiego na czarny. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika - w opakowaniach po 100 szt. | op. | 15
5. | Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD. Opakowanie: 250 szt. | op. | 16
6. | Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. | szt. | 1
7. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1. W opakowaniach po 240/480 szt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. | szt. | 60
8. | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | szt. | 2
9. | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Opakowanie 400 ml | szt. | 2
10. | Test chemiczny - rurka Browne’a odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. w opakowaniach po 100 szt. | szt. | 2
Razem:
Łączna wartość netto części nr 15 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 15 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 16
PAKIET NR 16 BLOK
L.p. | Asortyment | J. m | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1. | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora FLIGHT 60. Rura wdechowa oraz rura wydechowa o długości 180cm, czujnik przepływu z 2drenami o dł 200cm,dreny podłączone dołącznika umożliwiającegopodłączenie ich do respiratora. Obwód pacjęnta kompatybilny z respiratorem FLIGHT60 | szt | 20
Razem:
Łączna wartość netto części nr 16 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 16 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 17
PAKIET NR 17 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Szczoteczki do czyszczenia (krótkie) - jednorazowego użycia - do czyszczenia akcesoriów i otworów na przyciski w endoskopie - średnica włosia 10 mm - uchwyt w kształcie oczka | szt | 250
2. | Szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych -dwustrona ,włosia o średnicy 5i10mm ,długość 230cm jednorazowego użytku. Zakończona kulką | szt | 150
3. | Uszczelka do kanału biopsyjnego -czrna 1-op=10szt.Kompatybilna z aparatem Fuji Film będocymi na wyposażeniu pracowni | op | 15
4. | Igła biopsyjna do skleroterapii teflonowa gastroskopowa, w osłonce z tworzywa sztucznego ,z metalowyn kołnierzem mechanizm długopisowy, średnica korpusu 2,4mm.do kanału roboczego ośrednicy >2,8mmdługość narzędzia 230cm, dostępne długości ostrza igła do wyboru 4mm,5mm,6mm,rozmiar igłu 25G ; jednorazowego użytku | szt | 250
5. | Złoże żywicze do stacji uzdatniającej wodę. Złoże pracuje na zasadzie jonowymiennej . Celem jest zmiękczenie wody. 1op.=25 litrów | szt | 8
6. | Filtr płaski chlorowy (wyłapuje zapach chloru ) wymieniany co100 cykli ,kształt prostokąta wymiary 16,5cm wysokośc 8,00cm szerokośc ,2,00cm głębokość do myjki CLEANTOP | szt | 6
7. | Zabezpieczenie wtyczki elektrycznej do endoskopu Fuji Film seria 250WR. Stosowana podczas mycija i dezynfekci aparatu | szt | 1
8. | Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użytku kolanoskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica korpusu 2,4mm,do kanału roboczego ośrednicy min.2,8mm,długość 230cm | szt | 500
9 | Marker do barwienia tkanek stosowany w endoskopii przewodu pokarmowego strzykawka z5ml roztworu sterylnie zapakowana | szt | 5
Razem:
Łączna wartość netto części nr 17 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 17 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 18
PAKIET NR 18 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Pułapka na polipy. Przezroczysty pojemnik wyposażony w okno powiększające do kontroli zassanego materiału. Przyłączany do linii ssania w konektorze endoskopu. Dwie wymienne perforowane szufladki zatrzymujące części stałe i umożliwiające ssanie. Jednorazowa.op=3 szt | op =3szt. | 12
Razem:
Łączna wartość netto części nr 18 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 18 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 19
PAKIET NR 19 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Słój do ssaka Kataspir AC 809N005 kompletny z pokrywką | szt | 5
2. | Filtr do ssaka medycznego elektrycznego. Z wkładką hydrofobową. Posiadający dwa przyłącza 3-4 mm i 6-8 mm. Skuteczność filtracji bakterii i wirusów: 99,999 | szt | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 19 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 19 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 20
PAKIET NR 20 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Filtr do wody sznurkowy (sedymentacyjny) 5 mikronów długość 10 cali, do obudowy typu slim. | szt | 30
2. | Filtr do wody sznurkowy (sedymentacyjny) 20 mikronów długość 10 cali, do obudowy typu slim. | szt | 15
3. | Korpus (obudowa) z tworzywa, przejrzysta do filtra wody zimnej typu slim, do wkładów 10 calowych. Przyłącze 3/4 cala. Pojedyncza (na 1 wkład). | szt | 3
Razem:
Łączna wartość netto części nr 20 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 20 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 21
PAKIET NR 21 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Pętle jednarozowego użytku do polipektomi wykonane z drutu pojedyńczego (monofilament)z funkcją rotacji .Wyposażone w wyskalowaną rękojeść .Średnica narzędzia 2,3mm,średnica pętli 6mm,10mm 15mm i 25mm długość robocza 230cm,do kanału roboczego 2,8mm, kształt owalny | szt | 300
Razem:
Łączna wartość netto części nr 21 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 21 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 22
PAKIET NR 22 PORADNIA K
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Narzędzie do pobierania próbek z endometrium. Unikalna konstrukcja pozwala na niezwykle dokładne pobranie próbki, jest bardziej niezawodny niż tradycyjne narzędzia. Posiada mechanizm zabezpieczający przed cofnięciem się tłoka strzykawki. To wygodne, łatwe w użyciu urządzenie wykorzystuje strzykawkę wraz z cewnikiem do umiejscowienia w macicy. Wykorzystując system ssący pobiera próbkę endometrium, którą w późniejszym etapie umieszcza się w pojemniku. Taki zamknięty system zapobiega zanieczyszczeniom próbki. Jednorazowego użytku. Nie wymaga znieczulenia, do wykonywania w warunkach ambulatoryjnych. Zaleca się zarówno dla kobiet przed i po menopauzie, w celach diagnostycznych. | szt | 120
2. | Szczoteczka wachlarz do pobierania badania cytologicznego (op.= 100 szt.) | szt | 200
3. | Szczotecz prosta do pobierania badań cytologicznych (op.=100 szt.) | szt | 200
4. | Pałeczki drewniane z wacikiem ,przeznaczone do badana cytologicznego ,zakończone wacikiem niesterylne (op=100 szt.) | op | 12
Razem:
Łączna wartość netto części nr 22 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 22 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 23
PAKIET NR 23 FILTRY
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Filtr antybakteryjny do ssaka kompatybilny z ssakiem Askir CA-MI z wkładką hydrofobową. Skuteczność filtracji bakterii i wirusów: 99,999% | szt | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 23 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 23 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 24
PAKIET NR 24 Szczoteczka do mycia próbówek laboratoryjnych
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Szczoteczka do mycia próbówek laboratoryjnych | szt | 20
Razem:
Łączna wartość netto części nr 24 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 24 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 25
PAKIET NR 25 RURKI
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Rurki anaskopowe | szt | 100
Razem:
Łączna wartość netto części nr 25 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 25 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 26
PAKIET NR 26 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Overtube gastroskopowy – przyrząd stosowany do usuwania ciał obcych, długość 50 cm, do gastroskopu o średnicy 8 mm. Zbudowany z dwóch tub, z czego zewnętrzna jest zbrojona drutem, wewnętrzna zakończona stożkowo w celu przylegania do endoskopu | szt | 2
Razem:
Łączna wartość netto części nr 26 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 26 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 27
PAKIET NR 27 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Zestaw wymienny do gastrostomii, z balonem, zagięty w prawą stronę , rozmiar 20F | szt | 15
2. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarze 20 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw ma zawierać : dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki - okrągła i walcowata, zabezpieczające dren , PEG, nożyczki zagięty pean. | szt | 15
Razem:
Łączna wartość netto części nr 27 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 27 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 28
PAKIET NR 28 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Ustnik dla dorosłych o średnicy 22 mm, jednorazowego użytku, niezawierający lateksu, niesterylny półtwardy o anatomicznej strefie zgryzu. Miejsce zgryzu pokrytedodatkowomiękkim elastycznym tworzywem. Regulowane mocowanie wykonane z elastycznego tworzywa nie powodujące dyskomfortu, ucisku na policzki i twarz pacjenta | szt | 1200
Razem:
Łączna wartość netto części nr 28 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 28 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 29
PAKIET NR 29 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary poniżej 125x175mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry. Kompatybilna ze wszystkimi aparatami elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do użytkowania na terenie UE (op=100szt) | op | 10
Razem:
Łączna wartość netto części nr 29 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 29 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 30
PAKIET NR 30 ENDOSKOPIA
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki średnica pętli 27 mm; długość robocza 240 cm; do kanału roboczego 2,8 mm; kształt owalny. | szt | 600
2. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; • Z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm • Z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, oraz z możliwością rotacji klipsa • Długość 235 cm • Współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm | szt | 200
Razem:
Łączna wartość netto części nr 30 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 30 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 31
PAKIET NR 31 Butelki
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Butelka apteczna szklana 100 ml + nakrętka | szt. | 60 | 0.9 | 54 | 23% | 1.11 | 66.6
2. | Butelka apteczna szklana 250 ml + nakrętka | szt. | 50 | 1.35 | 67.5 | 23% | 1.66 | 83
3. | Butelka apteczna szklana 500 ml + nakrętka | szt. | 70 | 5 | 350 | 23% | 6.15 | 430.5
4. | Butelka apteczna szklana 1000 ml + nakrętka | szt. | 100 | 6 | 600 | 23% | 7.38 | 738
| Razem: |  |  |  | 1071.5 |  |  | 1318.1
Łączna wartość netto części nr 31 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 31 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 32
PAKIET NR 32 Pudełka apteczna
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Pudełko apteczne sterylne 10 ml | szt. | 200 | 4 | 800 | 23% | 4.92 | 984
2. | Pudełko apteczne sterylne 100 ml | szt. | 25 | 5 | 125 | 23% | 6.15 | 153.75
3. | Pudełko apteczne 310 ml/250g | szt. | 50 | 1.35 | 67.5 | 23% | 1.66 | 83
4. | Pudełko apteczne 500 g + pokrywka z pirścieniem gwarancyjnym | szt. | 50 | 2.6 | 130 | 23% | 3.2 | 160
5. | Pudełko apteczne 1 kg + pokrywka z pirścieniem gwarancyjnym | szt. | 100 | 2.65 | 265 | 23% | 3.26 | 326
| Razem: |  |  |  | 1387.5 |  |  | 1706.75
Łączna wartość netto części nr 32 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 32 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 33
PAKIET NR 33
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Torebki recepturowe białe ,,wewnętrznie" z nadrukiem 120x170 mm x 100 szt. | op. | 2
2. | Etykiety opisowe pomarańczowe ,,zewnętrznie" 65x34 mm lub 60x40 mm x 240 szt. | op. | 5
3. | Podkładki pergaminowe średnica 14 cm x 100 szt. | op. | 3
Razem:
Łączna wartość netto części nr 33 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 33 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 34
PAKIET NR 34
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Filtry wstępne SollPure 7 komplet | op. | 3
2. | Pakiet UP do dejonizatora wody SolPure 7 kolumna z żywicą jonowymienną | szt. | 1
Razem:
Łączna wartość netto części nr 34 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 34 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy

## pakiet 35
PAKIET NR 36 BLOK
L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiada przewód na całej długości. Sterylnie, pojedynczo pakowana w łatwe do otwarcia opakowanie typu papier-folia.Właściwości wygięty koniec ,zaznaczniki głębokości ,jednorazowa | szt | 20
RAZEM
Łączna wartość netto części nr 35 w złotych wynosi: .......................................................
Łączna wartość brutto części nr 35 w złotych wynosi: .......................................................
………………………
podpis Wykonawcy