### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23

# NIP: 966-13-19-909					REGON:050644804

Łapy, 12.09.2018r.

DAO.261.1.ZP/6/2018

Wszyscy wykonawcy / uczestnicy

postępowania

PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr postępowania  DAO. 262.ZO. 6/2018

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w Zapytaniu Ofertowym dotyczącym. Zapytanie ofertowe dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 dopuści:
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 2 dopuści:
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)
lub
Chusteczki poliestrowe do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 3 dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza chusteczki o wymiarach 17x23 cm  z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Pytanie 4
Czy jeśli Zamawiającemu spodobał się którykolwiek produkt zaproponowany przez nas w pytaniu 1, 2, 3, to czy Zamawiający wydzieli go do osobnego Pakietu w przypadku gdyby to, że inny się nie spodobał nie pozwoliłoby nam wystartować w całym Pakiecie?
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 1 Zamawiający dopuści preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, wykazujący dużą kompatybilność materiałową, nie zawierający w swoim składzie aldehydów. Może być stosowany do dezynfekcji ręcznej oraz kąpieli z myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: 1% roztw. w czasie do 15 min: B, Tbc, F, V (w tym Polio już w czasie 15 min, wirus Adeno już w czasie 30 min) przebadany w obciążeniu biologicznym w warunkach brudnych?

Odpowiedz:  Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie Nr 8 Zamawiający dopuści alkoholowy preparat z dodatkiem amin i QAV (które posiadają właściwości myjące) do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego metodą spryskiwania, posiadający dobrą tolerancję materiałową. Preparat szybkoschnący. Spektrum działania  szersze i w krótszym czasie niż wymogi SIWZ : B, Tbc, MRSA , F,V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex, Ebola wirus Vaccinia, Adeno , Rota). - do 1 min. Wyrób medyczny klasa II a. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ułamkowa ilość opakowań prosimy zaokrąglić w górę.

Pytanie 7

Pakiet 1 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat stosowany do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych, posiada szeroką kompatybilność materiałową, nie zawiera aldehydów. Okres aktywności 7 dni. Skład: 100g preparatu zawiera: 14g dioctanu kokospropylenodiaminoguanidyny ,35g fenoksypropanole, 2,5g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, regulatory pH, inhibilatory korozji, barwniki.Spektrum: B, F(c. albicans), Tbc (m. terrae) V(BVDV, Vaccinia, rota, HIV, HBV, HCV) – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5 L + pompka dozująca.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

Pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni nie medycznych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów, chloru, związków tlenowych i pochodnych guanidyny, o spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium Terre, Mycobacterium Avium), F(c. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40) w stężeniu 0,5% czasie do 15 min. Wyrób medyczny w opakowaniach 5 L + pompka?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 9

Pakiet 4 pozycja 1-  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania środka do dezynfekcji, który można łączyć z preparatami myjącymi?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10

Pakiet 4 pozycja 1-  Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania środka do dezynfekcji, który zawiera w składzie substancję chemiczką, ułatwiającą przygotowanie roztworu roboczego poprzez to, iż tabletki rozpadają się a nie musują.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11

Pakiet nr 5 - Poz.1 i 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach 1 L (z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań) w systemie zamkniętym z możliwością użyczenia dozowników manualnych? Dopuszczenie większej liczby produktów pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, zawierającego w 100 g preparatu: 45 g propanolu, 28g alkoholu izopropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających  wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność  skóry, o spektrum działania: B, F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Vaccinia), o pH 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml z pompką?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 11 pozycja 2  wiersz 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparat w proszku do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aktywnego tlenu.  Oferowany produkt nie wymaga użycia aktywatora. Oferowany produkt posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji . Spektrum: B(w tym tbc), F, V(polio adeno), Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) - EN 13704. Skuteczność  w stężeniu 2% - 10 minut. Stabilność roztworu 36h. Wyrób medyczny, opakowanie 6 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

Pakiet 11 pozycja 2 wiersz 2 – W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy o odstąpienie od wyceny aktywatora.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15

Pakiet nr 17 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny  wysoce wydajnym preparat w płynie  do dezynfekcji oraz odkamieniania  na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Skład: 100g produktu zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru. Spektrum: B,F, Tbc, V(polio, adeno). Wyrób medyczny, opakowanie 5kg.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, ułamkowa ilość opakowań prosimy zaokrąglić w górę.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, Tbc, F 
(C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes,), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania B, Tbc 
(M. tuberculosis, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, H5N1, A H1N1), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający w poz. 1  dopuści do oceny, alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny, łagodne mydło w płynie, bez barwników i konserwantów, konfekcjonowane w worki o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o określenie wymaganej ilości dozowników.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 7:

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany preparat wykazywał działanie bójcze wobec wymaganego spektrum w czasie do 30 sek. z uwagi na czas trwania higienicznej dezynfekcji rąk wg normy PN EN 1500, która trwa 30 sek.?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy, zawierający w swoim składzie propionian didecylodimetyloamonowy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 13cm x 19cm, na bazie etanolu, o wysokiej kompatybilności materiałowej, w opakowaniach po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 18cm x 20cm, na bazie etanolu, o wysokiej kompatybilności materiałowej, w opakowaniach typu 
flow-pack po 48szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, z chlorkiem benzalkonium, o wymiarach 18cm x 20cm,  o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro,  Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie  do 5 minut; Tbc – 15 min., w opakowaniach typu flow-pack po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Zapytaniu popełnił omyłkę pisarską pisząc „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 sierpnia o godzinie 10:15”

Odpowiedz: Zamawiający, informuje, że w punkcie VIII.TERMIN SKŁADANIA OFERT, popełnił omyłkę pisarską.

Winno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2018r o godzinie 10:15 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23,18-100 Łapy,  p. 108

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska