## Pakiety
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach
L.p. | Numer Części | Wartość Pakietu netto ( PLN ) | Wartość Pakietu brutto ( PLN ) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | RAZEM
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr 1
Odczynniki biochemiczne do analizatora PICTUS – 400.
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | ALAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 9
2. | AspAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 9
3. | Fosfataza zasadowa (wg IFCC) 3x20 ml | op. | 4
4. | Białko całkowite met. Biuretowa 4x 50 ml + standard | op. | 5
5. | Bilirubina całkowita (met. Jendrassika) 3x50 ml | op. | 12
6. | Cholesterol całkowity ( metoda enzymatyczna ) 4x 50 ml | op. | 5
7. | CKMB ( wg IFCC) 3x20 ml | op. | 6
8. | Ferrytyna 30 ml | op. | 4
9. | Kontrola do ferrytyny 1 ml | op. | 4
10. | Amylaza (CNPG3) 4x20 ml | op. | 5
11. | Fosfor (z jonami molibdenianowymi) 4x 20 ml | op. | 3
12. | Glukoza oxydazowa 4x100ml + standard | op. | 5
13. | HDL bezpośredni 3x50 ml | op. | 4
14. | Kreastynina ( z kwasem pikrynowym) 3x50 ml | op. | 14
15. | Kwas moczowy (metoda z urykazą i peroksydazą 3x50 ml | op. | 4
16. | Magnez ( metoda z błękitem ksylidylowym) 4x50 ml + standard | op. | 4
17. | Mocznik ( met. kinet. z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową) 3x50ml | op. | 14
18. | Zdolność wiązania żelaza (TIBC) wytrącanie węglanem magnezu3x20 ml | op. | 4
19. | Trójglicerydy (GPO/PAP) 4x50 ml | op. | 4
20. | Wapń (met. Arsenazo 3 ) 3x50 ml | op. | 3
21. | Żelazo (feren ) 3x50 ml | op. | 6
22. | Multikalibrator – surowica kalibracyjna wieloparametrowa 4x3 ml | op. | 3
23. | Surowica kontrolna normalna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 3
24. | Surowica kontrolna patologiczna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 3
25. | Płyny systemowe do analizatora 100 ml | op. | 4
26. | Płyny do czyszczenia igły analizatora 100 ml | op. | 8
27. | Bilirubina bezpośrednia (metoda Jendrassika, liguid) 3x20 ml | op. | 2
28. | GGTP ( Sasz. ) 3 x 20 ml | op. | 5
29. | Białko CRP met. immunoturbidymetryczna 3 x 15 ml | op. | 45
30. | Kontrola CRP poziom 1 | op. | 3
31. | Kontrola CRP poziom 2 | op. | 3
32. | Kuwety reakcyjne (opakowanie=1400 sztuk) | op. | 2
33. | Probówki plastikowe (przezroczyste PS, okrągłodenne, 1umiary 13x75 mm, pojemność 4-5 ml,op=1000szt) | op. | 1
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
1. Wykonawca zagwarantuje przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
2. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje oraz wykaz podmiotów upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90
z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm,
3. Aplikacje do analizatora Pictus - 400
Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – ….................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 2
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Troponina I (kasetki ) test wykrywający troponinę o stężeniu 0,1 ng/ml, czułość i specyficzność 100% | szt. | 2700
2. | D-dimery (lateksowy – 60 testów ) Zestaw kompletny z płytkami reakcyjnymi i bagietkami. | op. | 28
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi – …................................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 3
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 3
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katlogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | ASO 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2
2. | RF 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi - …................................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 4
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 4
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katlogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 4 x 6 |  | 5 x 8 | 4 x 8
1. | HbSAg ( kasetki 25 szt..) | op. | 8
2. | Anty HCV (kasetki 25 sztuk) | op. | 8
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi – …................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 5 Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katlogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Giardia/ Crypto – kasetkowy (op. 20 szt.) Czas inkub. Maks 10 min. Czułość i specyficzność >99% | op. | 5
2. | Rota/ Adenowirusy – kasetkowy (op. 20) czułość i swoistość > 99% | op. | 6
3. | Test do wykryw. krwi utajonej w kale bez diety 20 testów + kontrola pozytywna w postaci płynnej tego samego producenta , czułość 10 ng/ml (kasetki) | op. | 5
4. | Syphillis, kasetki, op. =40 szt. | op. | 2
5. | HCG – test ciążowy ( op.= 40 płytek) – czułość 25 mIU/ml | op. | 2
6. | Zestaw do zagęszczania kału do badania jaj / pasożytów w kale (op. = 50 kompletów) | op. | 2
7. | Odczynnik Mac Williama (1000 ml.) | op. | 2
8. | Norovirusy kasetki 25 szt. | op. | 4
9. | HIV kasetki 25 szt. | op. | 2
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 6
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 6
Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT (%) | Cena jedn. Brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katlogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Paski do analizy moczu 10 parametrowe | szt. | 5000
| RAZEM | X | X | X | X | X
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta, Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierzawa czytnika pasków do analizy moczu | M-c | 12
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi – ….................................. PLN
Specyfikacja techniczna czytnika pasków do analizy moczu – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Odpowiedz TAK/ NIE
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | Wydajność: Tryb zwykły: 60 ozn./godz. Tryb szybki 120 ozn./godz.
3. | Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL./BIL./KET/BIAŁ./AZOTANY/LEUK/GLU/CIĘŻA R/pH)
4. | Paski testowe o czułości: 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy
5. | Duży ekran LCD
6. | Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz możliwość wprowadzenia ręcznego
7. | Pamięć 4000 wyników pacjentów
8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
9. | Automatyczna kalibracja
10. | Automatyczne wykrywanie paska po umieszczeniu go na stoliku i rozpoczęcie testu
11. | Wbudowana drukarka termiczna
12. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)
13. | Flagowanie wyników patologicznych
14. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)
15. | Porty: RS232 (eksport danych do komputera), port drukarki oraz port PS2 (czytnik kodów kreskowych)
16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
17. | Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia
18. | Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora
19. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
20. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta
21. | Dwukierunkowa transmisja danych
22. | Komunikacja w języku polskim
23. | Instrukcja obsługi w języku polskim
24. | Możliwość podłączenia do LIS
25. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje oraz wykaz podmiotów upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześc nr 7
Odczynniki do aparatu równowagi kwasowo – zasadowej model 248 Ciba Corning
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katlogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Odczynnik bufor o pH 6,8 i 7,3 1x4 but. | op. | 4
2. | Odczynnik myjący 1x4 but. | op. | 5
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
1. zagwarantowania bezpłatnego przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
2. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje oraz wykaz podmiotów upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90
z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm,
Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi – …................................. PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 8
Odczynniki do koagulometru CHROM - 7
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Odczynniki do oznaczania APTT (+NaCl) 5 x 8 ml | op. | 5
2. | Odczynniki do oznaczania PT (5 x 8 ml) | op. | 9
3. | Kontrol Normal EKO | op. | 1
4. | Kontrol Abnormal H | op. | 1
5. | Kontrol Abnormal L | op. | 1
6. | Kuwety typu chrom (500 szt.) | op. | 18
7. | Rozcieńczalnik do osoczy 50 ml. | szt. | 1
8. | Kalibrator | szt. | 1
9. | Chlorek wapnia | szt. | 14
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
1. zagwarantowania bezpłatnego przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
2. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje oraz wykaz podmiotów upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90
z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm,
Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi – ….................................. PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 9
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 9
Odczynniki do analizatora elektrolitów Rapidchem 744 (firmy Siemens)
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Moduł odczynnikowo-ściekowy. | op. | 9
2. | Zestaw roztworu czyszczącego | op. | 3
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
1. zagwarantowania bezpłatnego przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
2. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje oraz wykaz podmiotów upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90
z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm,
Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi – …................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 10
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 10
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego
L.p. | Pozycja | Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Morfologia krwi z rozmazem (5Diff) | 8000
2. | Materiały kontrolne (jeden poziom referencyjny (N)- 1 raz na miesiąc)
3. | Odczynniki niezbędne do wykonania w/w badań, proporcjonalnie do rodzaju i liczby oznaczeń zawartych powyżej w tabeli.
4. | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w badań, ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli
| RAZEM | X | bar: 3 to 5; 7
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc) | Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)
1.
|  |  | RAZEM | x |  | x | x
LP. | Zamawiający wymaga: |  | 8: Parametr wymagany TAK/NIE/Podać
1. | Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż 2015.
2. | Analizator 5-diff- 24 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: neutrocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych).
3. | Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o cytometrię przepływową z wykorzystaniem źródłą światła w postaci diody półprzewodnikowej, na którą firma udziela m.in. 5 letniej gwarancji.
4. | Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z wyraźnym ograniczeniem ilości użytych odczynników (zużycie odczynników w CBC do 20 ml na jedno oznaczenie). Potwierdzone odpowiednim fragmentem z instrukcji obsługi aparatu.
5. | Ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie Diff nie może przekroczyć 3.
6. | Objętość próbki badanej nie więcej niż 20 mikrolitrów krwi pełnej w trybie CBC/Diff bez wstępnego rozcieńczania.
7. | Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń/ godzinę.
8. | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych.
9. | Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowaną kartę ETHERNET z protokołem TCP/IP.
10. | Aparat wyposażony w złącze USB umożliwiające archiwizację wyników pacjentów na zewnętrznym nośniku typu pendrive.
11. | Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi.
12. | Minimalne zakresy liniowości dla parametru: WBC do 100 x 103 /mm3, RBC do 8x 106/mm3, HGB DO 24 G/DL, HCT 10-70%, PLT DO 2000X 103/mm3.
13. | Wymagana precyzja (%CV) dla parametru: WBC do 2,5%, RBC do 2,0%, HGB do 1,5%, PLT do 5%.
14. | Kolorowy ekran dotykowy pozwalający na odczyt wyniku z histogramami i skattergramem bez sporządzania wydruku.
15. | Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej.
16. | Aparat pracujący wyłącznie na bezcyjanokowych odczynnikach.
17. | Zakresy parametrów krwi kontrolnej wprowadzane do aparatu za pomocą nośnika USB lub CD.
18. | Pamięć wewnętrzna min. 1500 ostatnich wyników wraz z grafiką.
19. | Możliwość wprowadzenia minimum 20 zakresów referencyjnych .
20. | Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia na swój koszt analizatora do sieci informatycznej szpitala.
21. | Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje oraz wykaz podmiotów upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90
Brak spełnienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty w całości.
Łączna wartość netto Pakietu nr 10 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi – …................................. PLN
| ….................................................... |  | 4: …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  | 4: ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 11
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześc nr 11 Bakteriologia 1
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Amoxicillin 5x50 | op. | 5
2. | Amikacyna 5x50 | op. | 3
3. | Augmentin 5x50 | op. | 5
4. | Doxycyklina 5x50 | op. | 5
5. | Ciprofloxacin 5x50 | op. | 5
6. | Imipenem 5x50 | op. | 8
7. | Cefaclor 5x50 | op. | 4
8. | Cefotaxim 5x50 | op. | 5
9. | Ceftriaxone 5x50 | op. | 5
10. | Cefuroxime 5x50 | op. | 5
11. | Cephalexin 5x50 | op. | 5
12. | Clindamycin 5x50 | op. | 2
13. | Gentamycin 5x50 | op. | 6
14. | Norfloxacin 5x50 | op. | 1
15. | Pefloxacin 5x50 | op. | 1
16. | Cotrimoxazole 5x 50 | op. | 1
17. | Meropenem 5x50 | op. | 8
18. | Cloxacillin 5x50 | op. | 2
19. | Ceftazidime 5x50 | op. | 5
20. | Erytromycyna 5x50 | op. | 4
21. | Nitrofurantoina 5x50 | op. | 1
22. | Piperacillin 5x50 | op. | 2
23. | Furazydyna 5x50 | op. | 2
24. | Neomycin 5x50 | op. | 2
25. | Cefoksytyna 5x50 | op. | 2
26. | Palin 5x50 | op. | 2
27. | Vankomycyna 5x50 | op. | 3
28. | Columbia Agar bez krwi (płytki) | szt. | 800
29. | Columbia Agar + 5% KB (płytki) | szt. | 800
30. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym (płytki) | szt. | 1800
31. | Mueller Histon II Agar + 5% KB (płytki ) | szt. | 1000
32. | Mueller Histon II Agar (płytki ) | szt. | 800
33. | Sabouraud Agar + chloramphenicol + gentamycyna (płytki) | szt. | 300
34. | Clarithromycyna 5x50 | op. | 3
35. | Chromagar Strep B (płytki) | szt. | 15
36. | Test do identyfikacji gronkowca złocistego lateksowy, zestaw na 100 oznaczeń (komplety z jednorazowymi płytkami i bagietkami) | op. | 6
37. | Chromagar Acinetobacter | szt. | 50
38. | Chromagar Candida | szt. | 200
39. | Azytromycyna 1x 50 | op. | 2
40. | Chromagar Orientation | szt. | 200
41 | Ertapenem 5x50 | op. | 10
| RAZEM | X | X | X |  | x | x |  | x
Łączna wartość netto Pakietu nr 11 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi - …................................ PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 12
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 12
Zestaw lateksowy i kasetowy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Test lateksowy aglutynacyjny do diagnostyki grup paciorkowców: A, B, C, D, F, G | op. | 3
2. | Clostridium (TOX A i TOX B) testy kasetkowe | op. | 5
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 12 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi – …................................ PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 13
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 13
Odczynniki do badań serologicznych I do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (ID-Centrifuge 6 S)
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | LISS/Coombs ID - Cards op. 4x12 ml | op. | 11
2. | ID - Diacell I-II-III op. 3x10ml | op. | 13
3. | ID - Diluent 2* op. 2x100ml | op. | 4
4. | ID - Tips For Dia Med. Pipetors op. 1000szt | op. | 3
5. | Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem – 4x rok 2x2x5ml | op. | 4
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
LP. | Zamawiający wymaga: | [6 empty] | Parametr wymagany TAK/NIE/Podać
1. | Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny wirówki (Centrifugi) i pipetora 1 raz w roku.
2. | Obsługa serwisowa posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wirówka ID- Centrifuge 6s) ma odbywać się przez podmioty upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych -wykaz załaczony do oferty
3. | Odczynniki muszą być oryginalne, gotowe do użycia (krwinki wzorcowe do Bad. Przeglądowego P/C zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej- zawiesina poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione żelowym podłożem separującym.
4. | Odczynniki były gotowe do użycia, wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta.
5. | Termin ważności odczynników- minimum 9 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem odczynników krwinkowych- 4 tygodnie.
6. | Dostawy odczynników wg harmonogramu na dany rok, średnio raz na miesiąc, uwzględniającego cykle produkcyjne wyrobów, zwłaszcza krwinek wzorcowych, natomiast kryterium „Termin dostawy” dotyczyć będzie dostaw pilnych na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie/wymogami SIWZ max. do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C.
7. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. Pokojowej (18-25 st.C.).
8. | Wszystkie oferowane odczynniki i materiały zużywalne zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.
9. | Wszystkie oferowane przez Wykonawcę karty z mikrokolumnami, materiały eksloatacyjne i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta.
10. | Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów za wyjątkiem końcówek do pipet oraz zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości).
11. | Oferowane odczynniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem tj. wirówką ID-Centrifuge 6S. Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia posiadanej wirówki, w myśl art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., tj. w szczególności: - rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”. -rozdz. 3.1.2. Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i inyych rzadkich antygenów); ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecyfic do wykrywania antyciał, identyfikacji antyciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”.
12. | Udział laboratorium w zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym -4x /rok
Brak spełnienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty w całości.
Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi – …................................ PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 14
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 14
Odczynniki do badań serologicznych II
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * OPAK. 3x4 ml | op. | 12
2. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon D 10 op.10x5ml | op. | 2
3. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 opak. 10x5ml | op. | 2
4. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 opak. 10x5ml | op. | 2
5. | Odczynnik monoklonalny anty -D BLEN D opak. 10x5ml | op. | 2
6. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 op. 10x5ml | op. | 2
7. | Odczynnik monoklonalny anty -D RUM op. 10x5ml | op. | 2
8. | Standard anty - D op. Fiol. 2 ml | fiol. | 4
9. | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i Rh | op. | 8
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy
posiadanie certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów
Łączna wartość netto Pakietu nr 14 wynosi – …............................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi - …............................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 15
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 15
Kasetki do TSH, PSA, HbA1c, witaminy D3, prokaltyconiny wraz z dzierżawą analizatora
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | TSH – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., buforu detektorowego, karty chipowej do automatycznej kalibracji, kapilary – 25 sztuk | zestaw | 38 | 324.75 | 12340.5 | 8% | 350.73 | 13327.74
2. | PSA – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., buforu detektorowego, karty chipowej do automatycznej kalibracji, kapilary – 25 sztuk | zestaw | 13 | 302 | 3926 | 8% | 326.16 | 4240.08
3. | HbA1c – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., karty chipowej do automatycznej kalibracji, buforu hemolizującego A i B, buforu detektorowego | zestaw | 9 | 236 | 2124 | 8% | 254.88 | 2293.92
4. | Roztwór kontrolny HbA1c | op. | 2 | 85 | 170 | 8% | 91.8 | 183.6
5. | Roztwór kontrolny TSH, PSH | op. | 2 | 85 | 170 | 8% | 91.8 | 183.6
6. | Kapilary 5ul | zestaw | 1 | 100 | 100 | 8% | 108 | 108
7. | Prokalcytonina (op.=10 testów) | op. | 9 | 427.5 | 3847.5 | 8% | 461.7 | 4155.3
8. | Witamina D (op.=25 testów) | op. | 5 | 700 | 3500 | 8% | 756 | 3780
| RAZEM | X | X | X | 26178 | X | X | 28272.24
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Dzierżawa analizatora wraz z termostatem | M-c | 12
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 15 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi – …................................ PLN
Specyfikacja techniczna analizatora do oznaczania TSH, PSA i HbA1c – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Odpowiedz TAK/NIE
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | pomiar ilościowy metodą immunofluorescencji
3. | wbudowany podajnik kasetek
4. | kalibracja automatyczna przy użyciu kart chipowych dołączonych do każdego zestawu testów
5. | materiał badany: osocze, surowica, krew pełna;
6. | pojedyncze testy gotowe do użycia
7. | oznaczane parametry: TSH ( zakres pomiarowy 0,1-100 ulU/ml ), PSA ( zakres pomiarowy 0,5 -100 ng/ml ), HbA1c ( zakres pomiarowy 4 – 15 % ), D-dimery ( zakres 50 – 10000 ng/ml )
8. | do zestawu dołączony termostat: zakres temperatur 10-40 st. C, 6 równoległych portów na kasetki, indywidualny pomiar czasu w każdym porcie, sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu inkubacji
9. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Obsługa serwisowa sprzętu ma odbywać się przez podmioty upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych -wykaz załaczony do oferty
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 16
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 16
Odczynniki do ilościowego oznaczania Troponiny I NT-pro BNP wraz z dzierżawą Analizatora
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Troponina I | zestaw | 13
2. | Końcówki reakcyjne | zestaw | 18
3. | NT-pro BNP | zestaw | 5
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nazwa Producenta, nr katalogowy,itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8
1. | Dzierżawa aparatu do oznaczania Troponiny | M-c | 12
| RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 16 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi – …................................ PLN
Lp. | Graniczne wymagane parametry analizatora |  |  |  | Odpowiedz TAK/NIE
1. | Automatyczny wieloparametrowy analizator typu "desktop" umożliwiający w jednym czasie wykonywanie różnych badań metodą CLEIA z separacją magnetyczną.
2. | Możliwość ilościowego oznaczania następujących paramterów: Troponina I, D-dimery, CK-MBMasa, hsCRP, Mioglobina,NT-roBNP, HCG.
3. | Zakres pomiaru dla troponiny I w przedziale od 0,001 do 50ng/ml. Testy dla TnI muszą charakteryzować się całkowitym poziomem nieprecyzyjności wyrażającym się współczynnikiem zmienności (CV)≤10* dla wartości 99 percentyla (według dostępnych publikacji).
4. | Analizator bezobsługowy bez konieczności codziennej procedury konserwacji (mysie, płukanie, odbiałczanie). System całkowicie bezigłowy (eliminacja kontaminacji), brak systemu hydraulicznego wpostaci wężyków.
5. | Analizator niewytwarzający odpadów w postaci ciekłej odprowadzanych do pojemnika ściekowego.
6. | Wszystkie odczynniki w jednej kasecie reagentowej gotowej do użycia bezpośrednio po wyjęciu z lodówki bez konieczności doprowadzania do temperatury pokojowej. Opakowanie zbiorcze zawiera 60 testów.
7. | Wykonywanie oznaczeń z krwi pełnej, osocza.
8. | Objętość próbki maksymalnie 100 ul.
9. | Możliwość wykonywania minimum pięciu różnych lub jednakowych testów w tym samym czasie nie dłuższym niż 17 minut.
10. | Rekalibracja w zależności od potrzeb użytkownika, ale nie częściej niż co 28 dni
11. | Końcówki jednorazowe jednakowe dla wszystkich testów.
12 | certyfikat jakości
13 | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Obsługa serwisowa sprzętu ma odbywać się przez podmioty upowaznionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych -wykaz załaczony do oferty
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Cześć nr 17
Załącznik nr 2 do SIWZ
Cześć nr 17
Bakteriologia II
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN ) | Nr katologowy | Nazwa Producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Zestaw diagnostyczny CARBA, op.=5 sztuk. | op. | 10
2. | Zestaw krążków do KPC+MBL+OXA-48, op.= 5x50 ozn. | zestaw | 1
3. | RapID One, zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej (Enterobacteriaceae, pałeczki Gram ujemnej, op. = 20 testów. | zestaw | 3
4. | Sport Indole Reagent- 15 ml | op. | 2
5. | RapID Inoculation Fluid 2 (20x2) | op. | 1
6. | RAZEM | X | X | X | X | X
Łączna wartość netto Pakietu nr 17 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi – …................................ PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )