###  Powiat Białostocki

###  **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

####  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

#  NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

 Łapy, 08.07.2019 r.

DAO.261.1.ZP/12/2019/PN

**Wszyscy wykonawcy / Uczestnicy**

**postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/12/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy „Dzierżawa aparatów do hemodializy, dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z systemem do zamykania naczyń z dostawą materiałów zużywalnych”, (Znak postępowania: ZP/12/2019/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp1 -Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonania dializy z jednego wkłucia metodą click-clack?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2** – Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp3 -Czy Zamawiający dopuści niezależne profilowanie sodu i ultrafiltracji, ustawianie wodorowęglanu,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta jest skorelowane z profilowaniem sodu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3** - Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp13 -Czy Zamawiający dopuści archiwizację ostatniej, wykonanej dezynfekcji (data, rodzaj, skutek), w celu bezpieczeństwa pacjentów aparaty wyposażone są w funkcję blokującą wykonanie następnego zabiegu w przypadku zaistnienia nieprawidłowej dezynfekcji, funkcja blokująca dezaktywuje się po wykonaniu prawidłowej dezynfekcji pozwalając na następny zabieg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4** – Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp18 -Czy Zamawiający dopuści możliwość przechowywania aparatu pomiędzy zabiegami z zawartością płynu w przestrzeniach aparatu?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5** – Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Określenie parametrów technicznych

oferowanych materiałów zużywalnych do zaoferowanych aparatów do hemodializy Lp1 - Komplet linii krwi tętniczej i żylnej na dwa wkłucia. Czy Zamawiający dopuści komplet linii krwi tętniczej
i żylnej na dwa wkłucia, sterylizacja Beta (elektronowo), spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 6** – Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Serwis i szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu - aparatów do hemodializy Lp4 - Czy Zamawiający dopuści szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w siedzibie wykonawcy oferowanego sprzętu potwierdzone certyfikatem?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby szkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem.**

**Pytanie nr 7** – Pakiet nr 1 dotyczy Załącznik Nr 1A do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Lp10 -Czy Zamawiający dopuści zapewnienie aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia, aparat czekający w siedzibie wykonawcy gotowy do transportu do ośrodka?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8** – DOTYCZY UMOWY - Czy Zamawiający dopuści , że aparaty (do hemodializy) zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione w Łapach, przy ul. J. Korczaka 23, w terminie 45 dni roboczych od daty zawarcia umowy; data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego rozpoczyna bieg okresu dzierżawy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9** – DOTYCZY UMOWY - Czy Zamawiający dopuści , że aparaty (do hemodializy) zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione w Łapach, przy ul. J. Korczaka 23, w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy; data podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego rozpoczyna bieg okresu dzierżawy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

**Grzegorz Roszkowski**