### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 30.10.2019 r.

DAO.261.1.ZP/25/2019/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy Postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/25/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ   
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy **„Zakup i dostawa sprzętów specjalistycznych oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/25/2019/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od 2 do 8 oC? Zmniejszony zakres temperatury o 2 stopnie C nie powinien mieć wpływu na produkty przechowywane w chłodziarce. Zgoda na powyższe pozwoli nam zaoferować produkt spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności użytkowej 272 L?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 675\*655\*1780mm ?

Zgoda Zamawiającego na powyższe, pozwoli nam zaoferować produkt z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB. Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika.

Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza. Ustawione parametry są chronione hasłem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 676\*730\*1935mm ?

Zgoda Zamawiającego na powyższe, pozwoli nam zaoferować produkt z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, który ma wbudowaną zintegrowaną pamięć z nagrywaniem jednego zestawu danych na minutę, ciągłe nagrywanie przez 30 dni. Po 30 dniach temperatura w rejestratorze jest zapisywana na nowo. Jednocześnie jest dostępne bezpośrednie pobieranie danych zapisanych na pamięci USB. Dane można pobrać, zapisać w pliku, odtworzyć przechowywać na komputerze. Dane można pobierać codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu w zależności od decyzji użytkownika.

Jednocześnie wyświetlacz LCD posiada funkcje graficznego wykresu temperatury na ekranie wyświetlacza. Ustawione parametry są chronione hasłem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:** Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia chłodziarek w łatwo wymienialną magnetyczną uszczelką drzwi ?

Na rynku nie ma produktu, który spełniłby wymagania Zamawiającego. Wymianie podlegają całe drzwi.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:** Rozdział 3 pkt 3.4.d Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i dodanie słowa „w dni robocze” zapewnienie reakcji serwisu w ciągu 48h w dni robocze od chwili zgłoszenia Zamawiającego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis: zapewnienie reakcji serwisu w ciągu 48 h w dni robocze od chwili zgłoszenia Zamawiającego.**

**Pytanie nr 7:** „Warunki Gwarancji” § 1 pkt. 2 i dodanie słowa „w dni robocze” terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia   
o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa w ust. 1.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „w dni robocze”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż prawidłowy zapis Warunków Gwarancji zgodnie z treścią Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy brzmi:** *W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze lub   
w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości   
i parametrów, o których mowa w ust. 1.* Oba załączniki zostały zaktualizowane   
i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 8:** Prosimy o informację, czy w miejscu docelowego ustawienia chłodziarki jest winda, aby przetransportować chłodziarki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w budynku SP ZOZ w Łapach znajduje się winda towarowa i osobowa.**

**Pytanie nr 9:** Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy z dokumentem gwarancji.

W dokumencie gwarancji &1 pkt, 2 jest 2. *„W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym* ***niż 2 dni lub*** *w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości   
i parametrów, o których mowa w ust. 1.*

W umowie jest *„Wykonawca usunie awarię/wadę w terminie nie dłuższym* ***niż 3 licząc*** *od daty zgłoszenia.* Prosimy o dodanie słowa „**w dni robocze”** i doprecyzowanie liczby dni na usunięcie awarii. Czy Zamawiający wymaga 2 czy 3 dni ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu „w dni robocze”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż prawidłowy zapis Warunków Gwarancji zgodnie z treścią Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy brzmi:** *W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze lub   
w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości   
i parametrów, o których mowa w ust. 1.* Oba załączniki zostały zaktualizowane i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 10:** Pakiet 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności użytkowej 281 L?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 596\*602\*1540mm ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:** dotyczy pakietu nr 1 – Urządzenia dezynfekcyjne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 2 (Macerator) i utworzenie odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie ofert bardziej konkurencyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13:** dotyczy pakietu nr 1 – Macerator, pkt. 29, 30, 31

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” - otwierany   
i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak   
i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14: –** dotyczy pakietu nr 1 – Macerator, pkt. 34, 35

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy silnika 1,3kW oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:** – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator, pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas trwania cyklu do 125 sekund? Oferowana wartość jest zbliżone do wymaganej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16:** – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator, pkt. 36, 41

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 83kg, wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940 mm wys. nieznacznie różniących się od wymaganych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17: –** dotyczy pakietu nr 1 – Macerator, pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 16l? Pojemność zbiornika jest dostosowana do zużycia wody przez urządzenia oraz oferowanej technologii maceracji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.**

**Pytanie nr 18: –** dotyczy pakietu nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany   
w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 19:** – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 20:** – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o max. mocy 1,3kW gwarantujący mniejsze zużycie prądu ≤ 0.01 kWh na cykl? Jest to istotny parametr pod względem ekonomii oraz oszczędności kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 21:** – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Po przekroczeniu wyłącznie terminu 14 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 21:** proszę o sprecyzowanie ile Państw witryn chłodniczych pakiet 3 raz jest 2 szt.   
w formularzu cenowym jest 4.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pakiet 3 Witryny chłodnicze do przechowywania leków obejmuje 4 sztuki. Formularz asortymentowo-cenowy został zaktualizowany i opublikowany na stronie Zamawiającego.**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Grzegorz Roszkowski