### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 09.10.2019 r.

DAO.261.1.ZP/23/2019/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/23/2019/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ   
w Przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy **„Zakup i dostawa sprzętów specjalistycznych oraz wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/23/2019/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Dotyczy Pakiet nr 6 - witryny chłodnicze.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur od 2 do 8 oC?

Zmniejszony zakres temperatury o 2 stopnie C nie powinien mieć wpływu na produkty przechowywane w chłodziarce. Zgoda na powyższe pozwoli nam zaoferować produkt spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zakresie temperatur   
od 2 do 8 oC.**

**Pytanie nr 2:** Prosimy o określenie terminu dostawy: w SIWZ jest do 15 listopada 2019 r, w umowie do 29 listopada 2019 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin realizacji przedmiotu jest do 15 listopada 2019 r., zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu.   
W dniu dzisiejszym treść Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy została poprawiona (załącznik opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego).**

**Pytanie nr 3:** Prosimy o zmianę zapisów umowy „Warunki Gwarancji” pkt 8 i dodanie słowa „w dni robocze”, „Wykonawca usunie awarię/wadę w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty zgłoszenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis: Wykonawca usunie awarię/wadę   
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od daty zgłoszenia”.**

**Pytanie nr 4:** Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy z dokumentem gwarancji.

W dokumencie gwarancji &1 pkt, 2 jest 2. „W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 2 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa w ust. 1. W umowie jest „Wykonawca usunie awarię/wadę w terminie nie dłuższym niż 3 licząc od daty zgłoszenia. Prosimy o dodanie słowa „ w dni robocze”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prawidłowy zapis dokumentu gwarancji (Zał. Nr 1.1 do SIWZ – gwarancja) w § 1 ust. 2 brzmi: „W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa w ust. 1.”   
W dniu dzisiejszym treść Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy została poprawiona (załącznik opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego).**

**Pytanie nr 5:** Dotyczy Pakiet nr 6 - witryny chłodnicze.

Prosimy o podanie, jaką ilość witryn wymaga Zamawiający. W opisie przedmiotu zamówienia są 2 sztuki, w formularzu asortymentowo –cenowym 4 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia w ilości 4 szt. W Opisie Przedmiotu Zamówienia omyłkowo wskazana została błędna wartość. W formularzu asortymentowo-cenowym jest poprawna ilość. W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego został opublikowany poprawiony załącznik uwzględniający prawidłową ilość – 4 sztuki.**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Grzegorz Roszkowski