### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl)[sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 28.01.2020 r.

DAO.261/ZP/2/2020/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/2/2020/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.   
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 - tekst jednolity) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym dotyczącym **,,Dostawa materiałów opatrunkowych   
i diagnostycznych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/2/2020/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 – Pakiet 22** Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunki zapakowane były w pudełka dyspensery umożliwiające odrywanie pojedynczych opatrunków, oraz czy powinny umożliwiać 3-stopniową aplikację.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2 - Pakiet nr 1, pozycja 1,2 -** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 min?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 - Pakiet nr 1, pozycja 1,2 -** Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 - Pakiet nr 1, pozycja 5 -** Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, w rozmiarze 1,25 x 9,14m?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5 - Pakiet nr 1, pozycja 6-9 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o zawartości 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6 - Pakiet nr 2, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7 - Pakiet nr 2, pozycja 2-6 -** Czy Zamawiający dopuści kompresy o różnicy w wadze +/- 10%?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8 - Pakiet nr 2, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9 - Pakiet nr 3, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 16w, 17-nitk. 7,5 x 7,5 x 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10 - Pakiet nr 6, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nie posiadającego wycięcia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11 - Pakiet nr 6, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku   
w rozmiarze 6 x 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12 - Pakiet nr 8, pozycja 1-** Czy Zamawiający dopuści watę składającą się w 50% z bawełny + 50% wiskozy?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13 - Pakiet nr 8, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14 - Pakiet nr 8, pozycja 3-5** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 15 - Pakiet nr 8, pozycja 10** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’6 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16 - Pakiet nr 8, pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’12 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 - Pakiet nr 11, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 - Pakiet nr 11, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 - Pakiet nr 11, pozycja 4,7** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’30 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 - Pakiet nr 11, pozycja 5,6** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21 - Pakiet nr 14, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 - Pakiet nr 19, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo   
w rozmiarze 140 x 80cm, warstwa chłonna 140 x 60 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 23 - Pakiet nr 19, pozycja 2-7** – Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m2, wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 24 - Pakiet nr 19, pozycja 2,3** – Czy Zamawiający dopuści serwetę 90 x 75cm, pakowaną pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 25 - Pakiet nr 19, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści serwetę 90 x 75cm z otworem o średnicy 7 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 26 - Pakiet nr 19, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 27 - Pakiet nr 19, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści serwetę 45 x 45cm z otworem o średnicy 6 cm i gramaturze 60g/m2, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 28: - Pakiet nr 19, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6 x 8 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 29 - Pakiet nr 19, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm w rozmiarze 45 x 60cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 30 - Pakiet nr 19, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m2, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia PE)?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 31 - Pakiet nr 19, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150 x 240cm lub 150 x 200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 32 - Pakiet nr 24, pozycja 3 -** Czy Zamawiający dopuści papier EKG z nadrukiem 80mmx20m, z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 33 - Pakiet nr 24, pozycja 6 -** Czy w celu zapewnienia najlepszej jakości wydruku Zamawiający wymaga papieru oryginalnego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 34 - Pakiet nr 14, Poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków   
w opakowaniach a`10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 10op. a`10szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 - Pakiet nr 15,**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`5 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`10 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`5 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych a`5 jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36 - Pakiet nr 24**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x30 lub 80x20 z nadrukiem?

Poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, czy kompatybilnego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 37 - Pakiet nr 26,** Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści testy pakowane a`50szt. z jednoczesnym przeliczeniem na 14 op. a`50szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 38 - Pakiet nr 27,** Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazik w rozmiarze 60x30?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**DYREKTOR**

**Samodzielnego Publicznego**

**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach**

**Urszula Łapińska**