###  Powiat Białostocki

###  **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

####  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

#  NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

 Łapy, 28.07.2020 r.

DAO.261.3/ZP/14/2020/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: „Zakup i dostawa wyposażenia SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR na potrzeby SPZOZ w Łapach,* (Znak postępowania: ZP/14/2020/PN).**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/14/2020/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania
z dnia 27.07.2020 r., dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytania nr **163** oraz **170**:

**Pytanie nr 163 –** Dotyczy pakietu nr 1 – Aparat RTG przyłóżkowy, pkt. 52. Czy Zamawiający dopuści urządzenie samojezdne, z napędem, którego masa w kg z akumulatorami będzie wynosiła 500 kg? Dzięki wbudowanemu napędowi urządzenie jest znacznie łatwiejsze w transporcie między oddziałami. Obecny zapis promuje jednego producenta.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie samojezdne, z napędem, którego masa
w kg z akumulatorami będzie wynosiła 500 kg.**

**Pytanie nr 170 –** Dotyczy pakietu nr 1 – Aparat RTG przyłóżkowy, pkt. 78. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z DQE na poziomie 60%? Obecny wymóg to zapis marketingowy, ograniczający konkurencyjność.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**DYREKTOR**

**Samodzielnego Publicznego**

**Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach**

 **Urszula Łapińska**