###  Powiat Białostocki

###  **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

####  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

#  NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

 Łapy, 05.08.2020 r.

DAO.261.5/ZP/14/2020/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy: postępowania nr ZP/14/2020/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym dotyczącym ***Zakupu i dostawy wyposażenia SOR oraz lądowiska
dla śmigłowców LPR na potrzeby SPZOZ w Łapach* (Znak postępowania: ZP/14/2020/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 –** Pakiet nr 1. Ad. Załącznik nr 3.1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 129. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany aparat był wyposażony w tryb Dopplera Fali Ciągłej CWD?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 2 –** Pakiet nr 1. Ad. Załącznik nr 3.1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany aparat wyposażony był w moduł EKG?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 3 –** Pakiet nr 1. Ad. Załącznik nr 3.1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt. 89. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany aparat posiadał minimum 192 fizyczne kanały nadawcze TX i 192 kanały odbiorcze RX?

Większa ilość kanałów nadawczych i odbiorczych świadczy o klasie aparatu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

**Grzegorz Roszkowski**