### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 07.08.2020 r.

DAO.261.7/ZP/14/2020/PN

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI   
Dotyczy: postępowania nr ZP/14/2020/PN**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie  
art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r.,  
poz. 1843) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym dotyczącym ***Zakupu i dostawy wyposażenia SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR na potrzeby SPZOZ w Łapach* (Znak postępowania: ZP/14/2020/PN)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający dopuszcza napęd zewnętrzny  
na USB?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający dopuszcza moc zasilacza 180  
lub mniejszą?

**Odpowiedź:** **Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający dopuszcza chipset karty graficznej innej niż HD Graphics 4600?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający dopuszcza serię procesora niższą niż i7? Np i5, i3?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż procesor musi posiadać minimum  
4 rdzenie i taktowanie bazowe procesora nie mniejsze niż 2.7 GHZ.**

**Pytanie nr 5 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający dopuszcza taktowanie procesora niższe niż 3,2?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający dopuszcza łącznie 6 portów USB (2.0 i 3.0)? Zamiast 6x USB 3.0?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 –** w załączonej specyfikacji w pakiecie nr 7 dotyczącej zestawu komputerowego, specyfikacja ta wg mojej wiedzy dotyczy komputera marki HP AiO EliteOne 800 G1 i7. Jest  
to komputer z roku 2018/2019 więc nowy jest praktycznie nieosiągalny, Jest to jedyny komputer pasujący do Państwa specyfikacji. Jest to jednoznaczne z tym, że tylko ktoś posiadający w swojej ofercie ten konkretny model jest w stanie złożyć ofertę co nijak ma się do "wolnego rynku". Proszę o zmianę specyfikacji na komputery ogólnodostępne, które pozwolą na sprawiedliwy udział w zapytaniu różnych firm komputerowych. Jednocześnie proszę o przedłużenie terminu złożenia oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw komputerowy o parametrach wyższych niż założone w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 matrycę mniejszą niż 23 cale lecz nie mniejszą niż 21 cali?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, z zastrzeżeniem, iż matryca nie może być mniejsza niż 21 cali.**

**Pytanie nr 9 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający może wykreślić zapis pod pozycją 20 dotyczący 2xPS/2 i RS-232?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt bez portów 2xPS/2 i RS-232, z zastrzeżeniem, iż produkt będzie spełniał pozostałe parametry.**

**Pytanie nr 10 –** Dotyczy: Zestaw komputerowy. Czy Zamawiający w pozycji 18 dotyczącej wymiarów i wagi komputera może zmienić zapis na taki, który będzie pozwalał na złożenie oferty o wymaganych parametrach. (Np. wysokość max 450mm, szerokość max 600mm, głębokość max 550mm, waga max 8,7 kg)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z parametrów w zakresie wymiarów produktu, z zastrzeżeniem, iż produkt nie przekroczy wagi 8,7 kg (+/-5%).**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

Grzegorz Roszkowski