## Zestawienie
| Załącznik nr 1 do SIWZ |  | Zał. nr 6 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto (PLN) | Wartość Pakietu brutto (PLN) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
22 | 22
23 | 23
24 | 24
25 | 25
26 | 26
27 | 27
28 | 28
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ....................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | EKG CM300 | 30120306063U | 2012 | 12 m-cy | 06.01.2022 | 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  | 8%
2 | Aparat EKG ASCARD Grey | 6499 | 2017 | 12 m-cy | 07.09.2021 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Aparat EKG BeneHeart R3 ST00850/19 | FK-7A012835 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Aparat USG z Doplerem Acuson X-300 Nr inw.ST002017/09 -Głowica konweksowa typCH5-2 Curved Array Transducer -Głowica liniowa typVF13-5 Linear Array -głowica mikrokonweksowa endowaginalna Typ EV0-4 Transducer -głowica kardiologiczna producent: SIEMENS Model: P4-2 Rok prod.: 2017 NR INW.: ST00207/19 Nr ser.: 74241019 | 320148 84757517 84958410 84656724 74241019 | 2009 2017 | 12 m-cy | 19.04.2022 | 1 | Pracownia USG EKG, Pracownia Badań nieinwazyjnych serca |  |  | 8%
2 | USG Sonix ST00236/11 | AR 3.1-11120870 | 2011 | 12 m-cy | 2022-06-22 | 1 | Poradnia ginekologiczno-położnicza |  |  | 8%
3 | ULTRASNOGRAF SPARQ FIRMA PHILIPS GŁOWICE; 1. CONVEX C6-2 nr ser. B2TK80; 2. LINIOWA L12-4 nr ser. B2TH2V; 3. SEKTOROWA S4-2 nr ser B2PY2N, VIDEODRUKARKA SONY UP-D898 nr ser. 07181316 | USO1810177 | 2018 | 12 m-cy | 02.12.2021 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Defibrylator BENEHEART D6 Nr inw. ST00230/11 | DG 08002490 | 2010 | 12 m-cy | 30.11.2021 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
2 | Defibrylator ze stymulatorem i wózkiem typ Beneheart D3 Shenzen Mindray ST01028/19 | EZ-89011058 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Defibrylator typ BeneHeart D3 produc. Shenzn Mindray Bio medical Elektronics Co.LtdST00869/19 | EZ-89011054 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
4 | Defibrylator typ BENE HEART D3 ST 00921/19 | EZ-89011053 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Respirator Hamilton Medical AG Hamilton G5 ST00917/19 | 15670 | 2018 | 12 m-cy | 26.05.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
2 | Respirator Hamilton Medical AG Hamilton G5 ST00918/19 | 15671 | 2018 | 12 m-cy | 26.05.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
3 | Respirator Hamilton Medical AG Hamilton G5 ST00919/19 | 15693 | 2018 | 12 m-cy | 26.05.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
4 | Respirator Hamilton Medical AG Hamilton G5 ST00920/19 | 15690 | 2018 | 12 m-cy | 26.05.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
5 | Respirator stacjonarno/ transportowy Flight 60(Nr inw.ST00250/15 moduł CO2 FFE 33001252 | V61-0012 nr ser.12120585 | 2013 | 12 m-cy | 2022-02-24 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Respirator z funkcją transportową typ SV300 Shenzen mindray ST01031/19 | GB-89006987 | 2018 | 12 m-cy | 30.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
2 | Respirator z funkcją transportową typ SV300 Shenzen mindray ST00829/9 | GB-87006527 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Respirator z funkcja transportową typ SV300 ST00870/19 | GB-87006526 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Oddział Chirurgii/ OAIT |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto –................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa SK 500III WP00033/14 | NR SER 12080222 FFE33001252 | 2013 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
2 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01 WP00034/14 | 61930906 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01WP00035/14 | 62740907 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
4 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01WP00036/14 | 61960906 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
5 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01WP00037/14 | 60940905 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
6 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 22 Nr inw.ST 00184/07 | 2415/07 | 2007 | 12 m-cy | 09.12.2021 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
7 | Pompa strzykawkowa Alaris CC Plus (GUARDRAILS) typ CCPlus prod. BECTON DICKINSON | 370036693 | 2019 | 12 m-cy | 30.05.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
8 | Pompa dojelitowa ST00960/19 typ Flocare Infinity Nutricia Polska | 82877667 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
9 | Pompa dojelitowa ST00961/19typ Flocare Infinity Nutricia Polsk | 82877654 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
10 | Pompa dojelitowa ST00962/19typ Flocare Infinity Nutricia Polsk | 82877655 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
11 | Pompa dojelitowa ST00963/19typ Flocare Infinity Nutricia Polsk | 82877656 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
12 | Pompa infuzyjna typ Ascor AP14 nr inw. ST01747/19 | 10889-2019 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet leczenia stopy cukrzycowej |  |  | 8%
13 | Pompa do podciśnieniowej terapii ran typ RENASYS EZ nr inw. ST01749/19 | KHCE190285 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet leczenia stopy cukrzycowej |  |  | 8%
14 | Pompa do podciśnieniowej terapii ran typ RENASYS EZ nr inw. ST01750/19 | KHCE190281 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet leczenia stopy cukrzycowej |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Pompa infuzyjna Perfuror Comact Plus, ST01005/19 (BRAUN) | 9210 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
2 | Pompa infuzyjna Perfuror Comact Plus, ST01006/19 (BRAUN) | 9222 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Pompa infuzyjna Perfuror Comact Plus, ST01007/19 (BRAUN) | 9233 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
4 | Pompa infuzyjna Perfuror Comact Plus, ST01008/19 (BRAUN) | 9232 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
5 | Pompa infuzyjna Perfuror Comact Plus, ST00824/19 (BRAUN) | 8864 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
6 | Pompa infuzyjna Perfuror Comact Plus, ST00825/19 (BRAUN) | 8869 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
7 | Pompa infuzyjnaPerfuror Comact Plus, ST00826/19 (BRAUN) | 8856 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
8 | Pompa infuzyjna Perfuror Comact Plus, ST00827/19 (BRAUN) | 8847 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
9 | Pompa objętościowa Infusomat Comact Plus ST01046/19 | 1757 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
10 | Pompa objętościowa Infusomat Comact Plus typ 8717050 ST00828/19 | 1851 | 2018 | 12 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
11 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00857/19 | 1762 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
12 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00858/19 | 1764 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
13 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00851/19 | 9270 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
14 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00852/19 | 9271 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
15 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00853/19 | 9273 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
16 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00854/19 | 9274 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
17 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00855/19 | 9275 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
18 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00856/19 | 9276 | 2018 | 24 m-ce | 03.03.2022 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
19 | Pompa strzykawkowa Braun AG Perfursor Compact plus ST 00926/19 | 9236 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
20 | Pompa strzykawkowa B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00927/19 | 9237 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
21 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00928/19 | 9238 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
22 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00929/19 | 9239 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
23 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00930/19 | 9240 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
24 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00931/19 | 9241 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
25 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00932/19 | 9242 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
26 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00933/19 | 9243 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
27 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00934/19 | 9244 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
28 | Pompa strzykawkowa B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00935/19 | 9245 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
29 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00936/19 | 9246 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
30 | Pompa strzykawkowa B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00937/19 | 9249 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
31 | Pompa strzykawkowa B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00938/19 | 9250 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
32 | Pompa strzykawkowa B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00939/19 | 9251 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
33 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00940/19 | 9253 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
34 | Pompa strzykawkowa B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00941/19 | 9254 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
35 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00942/19 | 9256 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
36 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00943/19 | 9262 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
37 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00944/19 | 9263 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
38 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00945/19 | 9265 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
39 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00946/19 | 9266 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
40 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00947/19 | 9267 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
41 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00948/19 | 9268 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
42 | Pompa infuzyjna B Braun AG Perfursor Compact plus ST 00949/19 | 9269 | 2018 | 12 m-cy | 03.03.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
43 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00950/19 | 1775 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
44 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00951/19 | 1777 | 2018 | 24m-ce | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
45 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00952/19 | 1784 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
46 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00953/19 | 1785 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
47 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00954/19 | 1786 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
48 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00955/19 | 1787 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
49 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00956/19 | 1788 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
50 | Pompa objętościowa B Braun Melsungen AG Infusomat Compact plus ST 00957/19 | 1789 | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
51 | Stacja dokująca SIN Station Compact Plus ST00959/19 | 189 (Stacja 000230) | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
52 | Stacja dokująca SIN Station Compact Plus | 189 (Stacja 000235) | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
53 | Stacja dokująca SIN Station Compact Plus | 189 (Stacja 000231) | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
54 | Stacja dokująca SIN Station Compact Plus | 188 (Stacja 000232) | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
55 | Stacja dokująca SIN Station Compact Plus | 188 (Stacja 000226) | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
56 | Stacja dokująca SIN Station Compact Plus | 188 (000225) | 2018 | 12 m-cy | 2022-03-03 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Aparat rtg DR-XD1000 Nano Mobilny FujiFilm ST00846/19 | 86850492 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-25 | 1 | Pracownia RTG |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 10
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Zestw laparoskopowy HD typ 470 wyposażenie i części zamienne dostarczone z aparatem: PV 472 Nr 551481 Główka kamery PV959 Nr 14-240789 Monitor HD PG 080 Nr 1408CE668 Insuflator CO2 PE 610A Nr 548082 Optyka PE 909 A Nr 547442 Optyka PV 885 Ramie GN 200 Nr 1710 Kayman Nr. Inw. ST00323/14 | 551733 | 2014 | 12 m-cy | 2021-11-26 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 11
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Stół operacyjny typ SK -03 firma Famed Zywiec nr inw.ST00319/14 | 12/3-00856 | 2014 | 12 m-cy | 06.01.2022 | 1 | Poradnia Chirurgiczna |  |  | 8%
2 | Stół operacyjny typ HyBase 6100 firma Mindray nr inw.ST00831/19 | 69-8B006878 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Stół operacyjny typ HyBase 8300 ST01040/19 | 24-89000521 | 2018 | 12 m-cy | 09.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
4 | Stół do badań endoskopowych typ Stryker Prime 110E |  | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
5 | Stół do badań endoskopowych typ Stryker Prime 110E | 2018006300276 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
6 | Łóżko wybudzeniowe typ Hill-rom Centirus |  | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
7 | Stół rehabilitacyjny typ SS-UH z wyposażeniem WSTECH | SS-UH0102-2018 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
8 | STÓŁ ZABIEGOWY TYP Hippo Formed ST00865/19 do 180 kg | 1018/062130/0099 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 12
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Analizator RAPIDCHEM-744 Nr inw. ST.00196/08 | 108041016 | 2008 | 12 m-cy | 2021-12-15 | 1 | Laboratorium |  |  | 23%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 13
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Myjnia dezynfektor typ BP100 HSE prod. Steelco ST01939/19 | 1903E11E4319 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-19 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
2 | Myjnia dezynfekator STEELCO Spa typu BP100HSE ST01937/19 | 1903E11E4345 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-19 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
3 | Myjnia dezynfektor typ BP100HS prod STEELCO ST01938/19 | 1903E11E4331 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-19 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
4 | Myjka ultradźwiękowa do narzędzi typ Sonic 6 nr inw. ST01743/19 | 190001 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet Leczenia Stopy Cukrzycowej |  |  | 8%
5 | Myjnia dezynfekcyjna MEIKO TOPIC 20.20 ST01515/19 | 10402311 | 2019 | 12 m-cy | 13.04.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
6 | Myjka utradźwiękowa (wanna) WP00381/17 nr 201600081353 | nr 201600081353 | 2017 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Pracownia Endoskopii |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 14
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Myjnia endoskopowa typ CYW DVO nr inw.ST00838/19 | BIEVSE4AAC | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-17 | 1 | Pracownia Endoskopii |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 15
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Lampa typ HyLED 760/730 firma Mindray nr inw.ST00837/19 | 16-8B003212 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
2 | Lampa typ HyLED 760/730 firma Mindray nr inw.ST00836/19 | 16-8B003211 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Lampa zabiegowa typu FLHD3 R LED ST01752/19 | 69695 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet Zabiegowy POZ |  |  | 8%
4 | Lampa zabiegowa wisząca typ Hy Led 200 ST00866/19 | 37-89000128 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
5 | Lampa zabiegowa jezdna typ Hy Led Nanjing Mindray ST00868/19 | 40-89000508 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
6 | Lampa zabiegowa jezdna typ Hy Led Nanjing Mindray ST00867/19 | 40-89000507 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Chirurgiczna |  |  | 8%
7 | Lampa zabiegowa TYP HY LED NR INW. ST01975/19 | 60-9A000616 | 2019 | 12 m-cy | 2021-11-26 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
8 | Lampa terapeutyczna typu VT 800 Nr inw. 041-0005 | 81030 | 1999 | 12 m-cy | 04.02.2022 | 1 | Poradnia Dermatologiczna |  |  | 8%
9 | Lampa zabiegowa bezcieniowa typ FLHD3 R LED nr inw. ST01744/19 | 69924 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej |  |  | 8%
10 | Lampa zabiegowa Hy LED | 60-9A000616 | 2019 | 12 m-cy | 2021-11-26 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
11 | Lampa zabiegowa Hy LED | 60-9A000615 | 2019 | 12 m-cy | 2021-11-26 | 1 | Poradnia Urazowo-Ortopedyczna |  |  | 8%
12 | Lampa FLH W jezdna LED WP00851/21 | 75257 | 2021 | 12 m-cy | 15.01.2022 | 1 | Poradnia Ginekologiczno - Położnicza |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 16
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Gastroskop FG (Fujinon) Nr inw.ST00090/97 | 6141203 | 1997 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
2 | Kolonoskop FC ST 00130/00 | 1194 | 2000 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
3 | Videokolonoskop EC -250W15 Nr inw.ST000214/09 | 6C311A017 | 2009 | 6 m-cy | 2021-09-10 | 2 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
4 | Videogastroskop EG -250WR Nr inw.ST000213/09 | KG202A017 | 2009 | 6 m-cy | 2021-09-10 | 2 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
5 | Procesor wizyjny EPX-4200 źródło światła Nr inwST.000215/09 | 1V448A024 85082A0081V448A024 | 2009 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
6 | Monitor LCD CDL-1909A Nr inw.ST.000215/09 | 1V448A024 85082A008 | 2009 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
7 | Videogastroskop NR INW.ST00986/19 | 3G402K0043G402K0043G402K004 | 2018 | 6 m-cy | 2022-01-26 | 2 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
8 | Zestaw endoskopowy gastroskopowy :typ Eluxeo BL-7000VP 7000 ST00992/19 | 2S101K793 2V627K857 | 2018 | 12 m-cy | 18.02.2022 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
| MONITOR NEOVO DAMD | 270JH3400196
| POMPA WODNA JW.-2 | 3W599K744
WÓZEK ITD.
9 | zestaw endoskopowy kolonoskopowy :typ Eluxeo BL-7000VP 7000-procesor obrazu ST00845/19 | 3S101K805-źródło światła; 3V627K374-procesor obrazu | 2018 | 12 m-cy | 18.02.2022 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
| MONITOR NEOVO DAMD | 270JH3400062
| POMPA WODNA JW.-2 | 3W599K744
WÓZEK ITD.
| insuflator | 1V605K864
10 | Videokolonoskop EC -760R-VI Nr inw.ST000841/19 | 4C728K007 | 2018 | 6 m-cy | 11.01.2022 | 2 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
11 | Videogastroskop EG-760R ST00840/19 | 5G402K038 | 2018 | 6 m-cy | 2022-01-12 | 2 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
12 | Generator elektrochirurgiczny ST00983/19 | 5N25001002 | 2018 | 12 m-cy | 07.09.2021 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
13 | Videolaryngoskop typ APA/Carefusion nr inw.ST01978/19 | V160417 | 2019 | 12 m-cy | 26.11.2021 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
14 | Videolaryngoskop typ APA Venner Medical International ST00802/19 | H160381 | 2018 | 12 m-cy | 10.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
15 | Nóż harmoniczny | SW1111714177 | 2017 | 12 m-cy | 31.03.2022 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
16 | Artroskop typ 4K Synergy UHD4 z wyposażeniem nr inw. ST01946/19 | BLD 190077- głowica kamery DBF190116 - kamera R52K80ZPGHF -tablet 721 927 618 999- monitor | 2019 | 12 m-cy | 16.11.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
17 | Sprzęt do koagulacji -diatermia typ Synergy RF nr inw. ST01948/19 | 1902090 | 2019 | 12 m-cy | 27.11.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
18 | Zestaw histeroskopowy Richard Wolf GmbH Medela ST 02126/19 |  | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-14 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
19 | Bronchofiberoskop typ FI-16RBS PENTAX Medical ST00972/19 z wyposażeniem: | K110073 | 2018 | 12 m-cy | 15.12.2021 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| tor wizyjny | 001-140788
| Źródło światła | 1170518
| monitor | YJ00B6CH
| kamera | 003587
20 | Bronchofiberoskop typ FI-16RB5 Pentax Medical | K110086 | 2018 | 12 m-cy | 09.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto –.................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 17
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 17
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Kardiomonitor uMEC12, prod. Shenzen Mindray Bio-Medical ElektronocsCo., LTD Nr inwST00859/19 | KQ-8A017402 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
2 | Kardiomonitor uMEC12, prod. Shenzen Mindray Bio-Medical ElektronocsCo., LTD Nr inwST00861/19 | KQ-8A017414 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
3 | Kardiomonitor uMEC12, prod. Shenzen Mindray Bio-Medical ElektronocsCo., LTD Nr inwST00860/19 | KQ-8A017413 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
4 | Kardiomonitor -monitor pacjenta iPM 12kpl nr inw ST.00249/14 | FH-21000165 | 2013 | 12 m-cy | 2022-01-25 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
5 | Kardiomonitor nr inw.ST00994/19 | 6042199 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Pracownia Endoskopii |  |  | 8%
6 | Kardiomonitor uMEC firma Mindray ST01518/19 | KR-92000894 | 2019 |  | 18.03.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy |  |  | 8%
7 | Kardiomonitor z wyposażeniem ST00977/19 | CF-8B137865 | 2018 | 12 m-cy | 10.12.2021 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| PICCOmoduł do pomiaru rzutu | CFT89341224
| moduł do pomiaru CO2 | HNB89005993
| moduł monitor do saturacji, EKG, temp | FB-8A024087
8 | Kardiomonitor z wyposażeniem ST00978/19 | CF-8B137862 | 2018 | 12 m-cy | 10.12.2021 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| Moduł Picco | 115-012198-00 | 2019
| moduł do pomiaru CO2 | HNB89006087
| moduł monitor do saturacji, EKG, temp | FB-8A024088
9 | Kardiomonitor z wyposażeniem ST00979/19 | CF-8B137856 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| moduł do pomiaru CO2 | HNB89006084
| moduł monitor do saturacji, EKG, temp | FB-8A024086
10 | Kardiomonitor z wyposażeniem ST01050/19 | CF-8B137858 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| moduł do pomiaru CO2 | HNB89006085
| moduł monitor do saturacji, EKG, temp | FB-8A024089
11 | Monitor do transportu uMEC12 Mindray ST00971/19 | KQ-8A017410 | 2018 | 12m-cy | 2022-01-31 | 1 | OAIT |  |  | 8%
12 | Centrala Nadzorcza z kardiomonitorami typ BV CMS+4x BeneView T8/T1 ST00973/19 | CZC8368N8Z | 2018 | 12-m-cy | 31.01.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
13 | kardiomonitor Bene View T8 | CF-8B137860 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
14 | Monitor na salę wybudzeń uMEC12 Shenzen Mindray ST00821/19 | KQ-88015662 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
15 | Monitor na salę wybudzeń uMEC12 Shenzen Mindray ST00822/19 | KQ-88015251 | 2018 | 12 m-cy | 2021-09-01 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
16 | Monitor na salę wybudzeń uMEC12 Shenzen Mindray ST00823/19 | KQ-89017066 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
17 | Kardiomoniotr COMEN C50 ST00324/16 | KD 150720002 | 2016 | 12 m-cy | 16.03.2022 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 18
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Mikroskop Biolar B Nr inw.ST00038/91 | 27172 | 1991 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna |  |  | 8%
2 | Mikroskop MB-30 Nr inw. 016-003 | 30086 | 1999 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Poradnia Dermatologiczna |  |  | 8%
3 | Mikroskop Biolar Nr inw. ST00042/93 | 30748 | 1993 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Laboratorium |  |  | 8%
4 | Mikroskop STUDAR LAB I ST00100/99 | 7570 | 1999 | 12 m-cy | 10.09.2021 | 1 | Laboratorium |  |  | 8%
5 | Mikroskop Nr. inw. 019-0007 |  |  | 12 m-cy | 10.09.2021 | 1 | Poradnia Laryngologiczna |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto –.................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 19
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 19
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Pulsoksymetr Edan ST 00325/14 (Zestaw do diagnostyki kardiologicznej) | 113575-M14C00190005 | 2014 | 12 m-cy | 2021-12-09 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
2 | pulsoksymetr typ PalmCare Pro ST00788/18 | SN OA416A0215 | 2018 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
3 | pulsoksymetr YK-810B- monitor pacjenta nr inw.WP00460/19( wyposażenie czujnik SpO2 soft na palec dla dzieci, czujnik SpO2 opaska typu Y | SN:181126110121 | 2019 | 12 m-cy | 2021-01-26 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
4 | Pulsoksymetr typ RAD97 prpducent Masimo ST01521/19 | 3000031153 | 2019 | 12 m-cy | 2021-01-26 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
5 | Pulsoksymetr typ CM prod. Contec nr inw. WP00464/19 | 18021000022 | 2018 | 12-mcy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 20
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 20
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Stymulator nerwów typ HNS 12 prod. B. Braun ST00808/19 | 4892098 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
2 | Szafa grzewcza do płynów typ UPM01-L termobial warm, ST01027/19 | UPM01L032018007 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta typ system HICO Aquatherm 660 HIRTZ, ST01039/19 | 182919 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
4 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta powierzchniowe typ Mistral-Air plus, ST01047/19 | 180963350 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
5 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta powierzchniowetyp Mistral-Air plus ST01048/19 | 180963318 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
6 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych enFlow Care Fusion ST00805/19 | 80990024 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
7 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych enFlow Care Fusion ST01018/19 | 80990586 | 2018 | 12 m-cy | 10.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
8 | Kolumna Anestezjologiczna typ HyPort 6000 firma Mindray nr inw.ST00832/19 | 27-8B001056 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
9 | Kolumna Anestezjologiczna typ HyPort 6000 firma Mindray nr inw.ST00833/19 | 27-8B001057 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
10 | Kolumna Chirurgiczna typ HyPort 3000 firma Mindray nr inw.ST00835/19 | 26-8B006356 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
11 | Kolumna Chirurgiczna typ HyPort 3000 firma Mindray nr inw.ST00834/19 | 26-8B006355 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
12 | ogrzewanie pacjenta Mistral-Air plusST00964/19 | 180963320 | 2018 | 12m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
13 | Kolumna Anestezjologiczna (most dwustanowiskowy) ST00916/19 | ASLL-0196 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
14 | Kolumna Anestezjologiczna (most dwustanowiskowy) ST00915/19 | ASLL-0195 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
15 | Kolumna Anestezjologiczna ST00914/19 | ASLL-0194 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
16 | Kolumna Anestezjologiczna ST00913/19 | ASLL-0193 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
17 | Mini Dopler (do oceny ukrwienia) typ ES100V3 nr inw. ST01748/19 | 18040261 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet Leczenia Stopy Cukrzycowej |  |  | 8%
18 | Sprzęt do oceny ABI typ ABI- system 100 nr inw. ST01751/19 | 46623031 | 2019 | 12 m-cy | 2021-10-08 | 1 | Gabinet Leczenia Stopy Cukrzycowej |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 21
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 21
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Aparat do mierzenia cisnienia SPOT VITAL SIGNS ST00426/17 | SN 201707227 | 2017 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
2 | Rotor MOTOMED typ VIVA 2 ST00424/17 | D29-VM2-003028 | 2017 | 12 m-cy | 2021-11-15 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
3 | Rotor MOTOMED typ VIVA 2 ST00425/17 | D29-VM2-003029 | 2017 | 12 m-cy | 2021-11-15 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
4 | Unit ścienny typ CONNEX 8500 wersja WiFI, NIBP, Masimo Sp02, Sure temp PRO6000 MacroView, PanOptic/85MTVVEP-2, (otoskop, oftalmoskop) prod.Welch Allyn 1. termometr PRO 6000 nr 23318K50317) nr inw.ST01522/19 | 100023444718 | 2019 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
5 | Inhalator Omron A3 WP00724/20 | SN20190703042F | 2019 | 12-mcy | 01.03.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
6 | Spirometr typ MIR Spirolab III nr inw.ST 01790/19 | A23-OJ.04843 | 2019 | 12 m-cy | 08.10.2021 | 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  | 8%
7 | Inhalator Diagnostic P1 Plus WP00465/19 | 240266/18 | 2018 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
8 | Inhalator Diagnostic P1 Plus WP00466/19 | 240249/18 | 2018 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
9 | Inhalator Diagnostic P1 Plus WP00467/19 | 240625/2018 | 2018 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
10 | Macerator N, ST000328/16 |  | 2016 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 22
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 22
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Aparat do znieczulenia Fabius GS Premium ST00798/19 | ASLN-0117 | 2018 | 12 m-cy | 11.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
2 | KAPNOGRAF Vamos plus | ASLL-6527 | 2018 | 6 m-cy | 22.09.2021 | 2 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Aparat do znieczulenia Fabius GS Premium ST01029 | ASLN-0160 | 2018 | 12 m-cy | 10.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
4 | KAPNOGRAF Vamos Plus | ASLL-6519 | 2018 | 6 m-cy | 22.09.2021 | 2 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 23
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 23
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Saturn EVO –aparat do znieczulenia Nr inw.ST00208/09 Parownik Serofluranu Monitor pacjenta Benewiew 15 | 09/1522 ASAC.0912 CM-94106454 | 2009 | 12 m-cy | 08.04.2022 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 24
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 24
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Kolposkop, Nr inw.: 004-0035 | 1774 nr optyki1644 | 1980 | 12 m-cy | 26.01.2022 | 1 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza |  |  | 8%
2 | Detektor tętna płodu Oxford typ SRF 618E 004-0036 | PO244-02010-081013-058 | 2008 | 12 m-cy | 06.01.2022 | 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  | 8%
3 | Detektor tętna płodu typ UDT-20D nr inw.ST01733/19 | 2019-E3201 | 2019 | 12 m-cy | 08.10.2021 | 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  | 8%
4 | Detektor tętna płodu typ UDT-20Dnr inw.ST01734/19 | 2019-E3202 | 2019 | 12 m-cy | 08.10.2021 | 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 25
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 25
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Przenośny zestaw do elektroterapii i biostymulacji laserowej BTL-4000 Nr inw. ST00232/11 | 4000-0384744 | 2011 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
2 | Zestaw Autotherm 390 (terapuls) Nr inw. ST00201/08 | 88XSW277 | 2008 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
3 | Zestaw Autotherm 390 (terapuls) Nr inw. ST00201/08 | 38XSW273 | 2008 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
4 | Laser terapeutyczny CTL 1106MX Nr inw.ST00200/08 | C13706MXH | 2008 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
5 | Laser terapeutyczny CTL 1106MX ST0106/99 | MX142H | 1999 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
6 | Galwatronic Nr inw. ST00103/99 | 584 | 1999 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
7 | Interdynamic ID-4C aparat do terapii Nr inw.ST00167/03 | 1877 | 2003 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
8 | Magnetronie MF-10 Nr inw.ST00124/99 | 1823 | 1999 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
9 | Lasertronic LT 30 Nr inw.ST00118/99 | 377 | 2000 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
10 | Aparat do elektroterapii FIRING 7F, Emildue Nr inw 033-0033 | 08/7F003078 | 2008 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
11 | Aparat do terapii ultradźwiękowej US-10 Nr inw 033-0032 | 06/6N201854 | 2006 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
12 | Aparat do terapii ultradźwiękowej US-10 Nr inw 041-0016 | 08/6N202723 | 2008 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
13 | Galwatronic GT-IC Nr inw 033-0031 | 1040/08 | 09.2008 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
14 | Magnetronic Nr inw 041-0019 | 549 |  | 12 m-cy | 09.09.2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
15 | Aparat Stymat S-210 Nr inw 041-0001 | 818517 | 1981 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
16 | Aparat Stymat S-200 Nr inw 041-0002 | 041-0002 |  | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
17 | Kriosan 7 -aparat do zabiegów rehabilitacyjnych/ Kriosystem Wrocław ST00256/14 | nr fabr004 | 2004 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
18 | Terapuls GS-200 Famed Łódź nr inw.000086 | 8700067 | 1987 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
19 | Lampa Solux Zalimp W-wa nr.in.033-0017 | 325 | 1986 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
20 | Lampa Solux Zalimp W-wa nr.in.041-0004 | 47 | 1999 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
21 | Lampa Solux Zalimp W-wa nr.in.033-0017 | 1114 | 1985 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
22 | Lampa Solux Zalimp W-wa nr.in.033-0017 | 554 | 1986 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
23 | Lampa Solux Zalimp W-wa nr.in.041-0004 | 586 | 1988 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
24 | Cykloergometr - rower treningowy Golf P WP0059/14 | WP/00059/14 | 2014 | 12 m-cy | 2021-09-08 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
25 | Cykloergometr - rower treningowy Kettler Golf P VIVAFIT ST00125/99 | 0691052 | 1999 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
26 | Krioterapeutyczne urządzenie rehabilitacyjne Kriosan K30 ST00657/17 | SN37/17 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
27 | Zestaw do magnoterapiii - MagnetronicAparat MF-12 ST00684/17 | 17017/17 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
28 | Stół galaxy Mercury typ SZ.FO miodowy ST00627/17 | 2284-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
29 | Stół Galaxy Mercury typ SZ.FO miodowy ST00628/17 | 2283-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
30 | Stół do rehabilitacji i drenażu limfatycznego i stół galaxy Jupiter typ S3.FO Jupiter ST00633/17 | 2290-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
31 | Aparat uniwersalny dwukanałowy aparat do elektroterapii MT-3 ST00687/17 | 17157/17 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
32 | Urządzenie do elektroterapii Multitronic aparat MT-3 (przenośny) ST00654/17 | 17158/17 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
33 | Urządzenie do elektroterapii Multitronic aparat MT-3 ST00656/17 | 17159/17 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
34 | stół galaxy Mercury typ SZ.FO limonkowy ST00632/17 | 2286-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
35 | stół galaxy Mercury typ SZ.FO limonkowy ST00631/17 | 2285-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
36 | StóŁ do rehabilitacji galaxy Mercury typ S2.FO błękitny ST00630/17 | 2288-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
37 | Aparat do ultrdźwięków Sonotronic US2+głowica SU5 ST00686/17 | 17036/17głowica SU-5 SN17092/15 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
38 | Szyna SPECTRA, prod. Kinetec do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego ST00573/17 | 33952 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
39 | Laser MLS aparat MPHI producent ASA Laser ST00688/17 | A000021304 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
40 | Interdynamic ID-4C aparat do terapii statzcynzmi, dznamicynzmi, pryerzwanzmi prdami interferenzjnzmi i prądem galwanicynzmproducent E,E ST00655/17 | 17009-17 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
41 | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych typ WKS ST00420/17 | 7539-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
42 | Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi typ WKS ST00421/17 | 7691-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
43 | Aparat do presuroterapii Lympha PRESS MINI prod. MEGOAFEC Urządzenie wraz z mankietem ST00422/17 | 0126 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
44 | Stół galaxy Mercury typ SZ.FO ST00629/17 | 2287-2017 | 2017 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
45 | Przenośny zestaw do elektroterapii i laseroterapii SOLATRONIC SLE ST02067/19 | 19026 | 2019 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
46 | Przenośny zestaw do elektroterapii i laseroterapii SOLATRONIC SLE ST02066/19 | 19023 | 2019 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
47 | Przenośny zestaw do elektroterapii i laseroterapii SOLATRONIC SLE ST0207019 | 19029 | 2019 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
48 | Przenośny zestaw do elektroterapii i laseroterapii SOLATRONIC SLE ST02068/19 | 19027 | 2019 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
49 | Przenośny zestaw do elektroterapii i laseroterapii SOLATRONIC SLE ST02069/19 | 19028 | 2019 | 12 m-cy | 08-09-2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
50 | Cykloergometr - rower treningowy Golf P firma Kettler 033-0001 | - | 2008 | 12 m-cy | 10.09.2021 | 1 | ZPO, Rehabilitacja |  |  | 8%
51 | Magnetronic Nr inw. 041-0017 | 549 |  | 12 m-cy | 08.09.2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
52 | Stymat typ S-200 Nr inw. 033-0001 |  |  | 12 m-cy | 09.09.2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
53 | lasertronic LT 30 | 43 | 2000 | 12 m-cy | 09.09.2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
54 | Lampa solux ST00105/99 |  | 1999 | 12 m-cy | 10.09.2021 | 1 | Rehabilitacja ul. Piaskowa |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## lukas 3 (hidden)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Urządzenie do mechanicznego masażu serca typu Lukas 3, nr inw.: ST02846/20 | 3520P324 | 2020 | 12 msc. | 2021-12-09 | 1 | FORD TRANSIT CUSTOM

## lodówki i szafy chłodnicze (hidden)
15 | Lodówka BEKO (009-0009) | NTH 55MT H310-02 |  |  | stacja dializ
55 | szafa chłodnicza na leki typ Whirpool ACO 060,1 nr inw.ST02034/19 |  | 2019 | 12 m-cy | 28.11.2019 27.11.2020 | 2021-11-26 | Versamed | zakup 28.11.2019 gwarancja 24 m-ce | wew
72 | Szafa chłodnicza SCH MED. 374 SR | 290290 | 2019 | 12-msc | 2019-12-20 | 19-12-2020 | MAWI M. Piszczek & W.Dziedzic Sp. j. ul.Przemysłowa 75, 32-765 Rzezawa, tel. 146116106 wew. 29, mail: serwis@mawi-poland.pl |  | wew
113 | Lodówka HAIER HRFK 250 (WP00401/17) |  | 2017 | [5 empty] | wew
10 | lodówka AMICA |  | 2016 | [5 empty] | chirurgia
69 | lodówka |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
70 | lodówka |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
71 | lodówka LG |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
72 | lodówka ELEKTROLUX |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
73 | lodówka LG |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
75 | Szafa chłodnicza SCH MED. 374 SR | 290288 | 2019 |  | 20-12-2019 | 19-12-2020 | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
4 | Lodówka-Chłodziarka Nr inw.008-0007Lodówka-Chłodziarka Nr inw.008-0007 | BN-78/4943-13 | 1982 | 12 m-cy | 22.08.2013 19.08.2014 27.08.2015 25.08.2016 29.08.2017 17.08.2018 20.08.2019 19.08.2020 | 2021-08-18 | Paszport oddany na Izbę Przyjęć | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz | izba przyjec
10 | Szafa chłodnicza na leki SCH MED. 374 SR | 290287 | 2019 | 12 m-cy | 19.08.2020 | 2021-08-18 |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz | izba przyjec
16 | Chłodziarka BEKO nr inw.WP00423/18 | 18-105165-04 | 2018 | 12 m-cy | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed | dzieciecy
17 | Lodówka Donbas | 121191-agregat,090377-lodówka | 1985 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed | dzieciecy
26 | Szafa chłodnicza na leki SCH MED. 374 SR | 290289 | 2019 | 12-mcy | 20-12-2019 | 19-12-2020 |  |  | dzieciecy
3 | lodówka nr inw. 018-0022 |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed Białystok Kuprianowicz | poradnia chirurgiczna
8 | Lodówka ARDO |  | 2017 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  |  | zpo
2 | Lodówka Haier HTTL-406W(ST 443/17) |  | 2017 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed
1 | Lodówka POLAR typ C210 (014-0002) | 9052181000000009290 | 2012 | _ | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok Kuprianowicz |  | apteka
2 | Lodówka Kernau | 8277240004 | 2019 | _ | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok Kuprianowicz |  | apteka
3 | Lodówka WHIRPOOL | 68190 | 2000 | _ | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  |  | apteka
3 | Lodówka HAIER HTTF-460W ST00521/17 (pojemność 82) |  | 2017 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed Białystok Kuprianowicz |  | Stoi w Poradni Chirurgicznej

## Pakiet nr 26
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 26
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Sterylizator parowy typu GSS 67H | nr fabr. BAA083191 | 2017 (Rozp. Eksploatacji 03.2019) | 6 m-cy | 2021-09-14 | 2 | Centralna Sterylizatornia |  |  | 8%
2 | Zgrzewarka Pro-Seal Premium | PPR 10180216 | 2019 | 12 m-cy | 2021-09-14 | 1 | Centralna Sterylizatornia |  |  | 23%
3 | Suszarka S-363 | WAA083269 | 2017 (Rozp. Eksploatacji 03.2019) | 12 m-cy | 2021-09-14 | 1 | Centralna Sterylizatornia |  |  | 8%
4 | Myjnia – dezynfekator 46-5 | WAA083537 | 2017 (Rozp. Eksploatacji 03.2019) | 6 m-cy | 2021-09-14 | 2 | Centralna Sterylizatornia |  |  | 8%
5 | Myjnia – dezynfekator 46-5 | WAA086918 | 2018 (Rozp. Eksploatacji 03.2019) | 6 m-cy | 2021-09-14 | 2 | Centralna Sterylizatornia |  |  | 8%
6 | T-doc Cycle | oprogramowanie sterujące | 2019 | 12 m-cy | 14.09.2021 | 1 | Centralna Sterylizatornia |  |  | 23%
7 | Myjnia ultradźwiękowa Ultrasonic typu S 300 H | 100967117 | 2018 (Rozp. Eksploatacji 03.2019) | 12 m-cy | 2021-09-14 | 1 | Centralna Sterylizatornia |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 27
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 27
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Ssak WAN Nr inw 006-0002 | KD 150720002 | 2015 | 12 m-cy | 30.01.2022 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
2 | Ssak operacyjny typ Victoria Versa Cheiron A.S ST00799/19 | V13359 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Ssak zabiegowy Cheiron A.S Victoria Versa ST00847/19 | V13447 | 2018 | 12 m-cy | 05.11.2021 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
4 | Ssak zabiegowy Cheiron A.S Victoria Versa ST00848/19 | V13449 | 2018 | 24 m-ce | 05.11.2021 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
5 | Ssak elektryczny SP 40 typ Bfirmy Mefor Kataspir Nr inw020-0003 | 98F000001 | 2006 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Pracownia endoskopii |  |  | 8%
6 | Ssak NEWASKIR typ 230/12VBR prod. Anmer nr inw.WP00490/19 | 14155-947/SP/03/2019 | 2019 | 12 m-cy | 02.03.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
7 | Ssak elektryczny Cheiron A.S Victoria Versa ST00924/19 | V13445 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
8 | Ssak elektryczny Cheiron A.S Victoria Versa ST00925/19 | V13441 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
9 | Ssak operacyjny ST01026/19 | V13268 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
10 | Ssak elektryczny Aspiret WP00846/21 | SN137498 | 2021 | 12 m-cy | 10.01.2022 | 1 | POZ |  |  | 8%
11 | Ssak Aspira by Flaem | P1611EM-20 | 2020 | 12 m-cy | 2022-02-14 | 1 |  |  |  | 8%
12 | Ssak operacyjny typ Victoria Versa Cheiron A.S ST01026/19 | V13268 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
13 | Ssak elektryczny Basic firmy Medela ST00993/19 | 1731085 | 2018 | 12 m-cy | 2021-09-10 | 1 | Pracownia endoskopii |  |  | 8%
14 | Ssak do badań endoskopowych typ Basic Medela AG ST00830/19 | 1740660 | 2018 | 12 m-cy | 28.10.2021 | 1 | Pracownia endoskopii |  |  | 8%
| Razem | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 28
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 28
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Wirówka laboratoryjna ID Centrifuge ST00231/11 | 2001037 | 2011 | 12 m-cy | 08.10.2021 | 1 | Laboratorium |  |  | 8%
| RAZEM | [6 empty] | X | X |  | X
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )