### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl)[sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 17.09.2021 r.

DZP.261.1/ZP/30/2021/TP

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/26/2021/TP**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. **„Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/30/2021/TP)**, przekazuje poniżej treść pytań   
wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej o rzut dachu.

**Odpowiedź: Wentylacja mechaniczna korzysta z istniejących kanałów wentylacyjnych i czerpni ściennych. Rzut dachu znajduje się w ZAŁ. NR 7 DO SWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA w katalogu „ROBOTY BUDOWLANE”.**

**Pytanie nr 2** – Czy Zamawiający posiada zestawienie materiałów wentylacji mechanicznej? Proszę   
o udostępnienie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje innym zestawieniem materiałów instalacji sanitarnych   
niż przedmiar instalacji sanitarnych. Przedmiar instalacji sanitarnych znajduje się w ZAŁ. NR 7   
DO SWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA w katalogu „IS”**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Grzegorz Roszkowski**