### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl)[sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 23.09.2021 r.

DZP.261.2/ZP/30/2021/TP

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/26/2021/TP**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając   
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. **„Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach” (Znak postępowania: ZP/30/2021/TP)**, przekazuje poniżej treść pytań   
wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – Prosimy o informację czy w zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi sprzęt medyczny, jeśli tak, prosimy o szczegółowe sprecyzowanie co do specyfikacji tego sprzętu wraz z podaniem ilości.

**Odpowiedź: Tak, Wyposażenie technologiczne wchodzące w zakres inwestycji wyszczególnione jest w pliku: „zaktualizowane zestawienie wyposażenia technologicznego parteru i piętra”, (plik ma dwa arkusze, oddzielny dla parteru i piętra).**

**Pytanie nr 2** – Prosimy o informację, jakie dokładnie wyposażenie stałe wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji. Prosimy również o dokładne specyfikacje.

**Odpowiedź:** **Zakres przedmiotowej inwestycji opisuje Specyfikacja Warunków Zamówienia,   
w tym dokumentacja projektowa, której częścią są specyfikacje techniczne poszczególnych branż. Wyposażenie technologiczne wchodzące w zakres inwestycji wyszczególnione jest w pliku: „zaktualizowane zestawienie wyposażenia technologicznego parteru i piętra” (plik ma dwa arkusze, oddzielny dla parteru i piętra).**

**Pytanie nr 3** – Czy wyposażenie szatni wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak, prosimy o specyfikacje.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż szafki szatniowe nie wchodzą w zakres zamówienia.**

**Pytanie nr 4** – Czy wyposażenie biurowe takie jak: komputery, biurka, fotele, szafy wchodzą w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o specyfikacje.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż komputery, biurka, fotele, szafy z wyjątkiem stałej zabudowy nie wchodzą w zakres zamówienia.**

**Pytanie nr 5** – Czy komora audiometryczna z audiometrem wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak, prosimy o szczegółowe specyfikacje.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ww. komora nie wchodzi w zakres zamówienia.**

**Pytanie nr 6** – Czy wyposażenie sal gimnastycznych wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak, prosimy o szczegółowe specyfikacje.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres zamówienia, z wyjątkiem wyposażenia wymienionego w pliku: „zaktualizowane zestawienie wyposażenia technologicznego parteru i piętra” i lustra (patrz odpowiedź na pytanie 11).**

**Pytanie nr 7** – Czy wyposażenie pomieszczeń terapii wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak, prosimy o szczegółowe specyfikacje.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres zamówienia, z wyjątkiem wyposażenia wymienionego w pliku: „zaktualizowane zestawienie wyposażenia technologicznego parteru i piętra”.**

**Pytanie nr 8** – W dokumentacji projektowej zamieszczono rysunki pięciu pomieszczeń, w których ma znajdować się stała zabudowa meblowa tj.

POM 1-06 - GABINET ZABIEGOWY,

POM 1-30 - PUNKT POBRAŃ,

POM 1-31 – BRUDOWNIK,

POM 1-02 - GABINET SZCZEPIEŃ,

POM 2-13 – REJESTRACJA.

Natomiast w przedmiarach pozycja nr 77 – Ształe zabudowy meblowe odnosi się do trzech pomieszczeń: 1/06, 1/30, oraz 1/31. Prosimy o wyjaśnienia, w których pomieszczeniach należy wykonać stałą zabudowę meblową.

**Odpowiedź: Stałą zabudowę meblową należy wykonać w pomieszczeniach: POM 1-06 - GABINET ZABIEGOWY, POM 1-30 - PUNKT POBRAŃ, POM 1-31 – BRUDOWNIK, POM 1-02 - GABINET SZCZEPIEŃ, POM 2-13 – REJESTRACJA.**

**Pytanie nr 9** – Prosimy o dokładne specyfikacje wyposażenia łazienkowego. Z jakiego materiału mają być wykonane dozowniki na mydło, kosz na odpadki, pojemnik na ręczniki itp.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca materiału z jakiego mają być wykonane dozowniki na mydło, kosze na odpadki i pojemniki na ręczniki. Powyższe wyposażenie musi spełniać wymagania zawarte specyfikacji warunków zamówienia w tym w dokumentacji projektowej i muszą być dopuszczone   
do stosowania szpitalnictwie.**

**Pytanie nr 10** – Ilość sztuk wyposażenia łazienek w zestawieniu wyposażenia nie zgadza się z ilością sztuk podaną w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienia.

**Odpowiedź:** **W przedmiarze uwzględniono tylko wyposażenie WC. Pomieszczenia należy wyposażyć zgodnie z plikiem: „zaktualizowane zestawienie wyposażenia technologicznego parteru i piętra”.**

**Pytanie nr 11** – W zestawieniu wyposażenia w Sali gimnastycznej dla dzieci zamieszczono lustro   
z siatką posturograficzną z 2 skrzydłami bocznymi, natomiast w opisie do projektu widnieje informacja: „w pomieszczeniu 1/11 (sala gimnastyczna dzieci) lustro na całej ścianie o wym. 4,15x2,70m gr. 5mm, pionowy podział o długości nie mniej 1/3 długości ściany, srebrne, szkło bezpieczne, lekko oszlifowane krawędzie, wklejane za pomocą specjalistycznego kleju do luster”. Prosimy o informację, jakie lustro należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:** **Należy uwzględnić lustro na całej ścianie o wym. 4,15x2,70m gr. 5mm, pionowy podział o długości nie mniej 1/3 długości ściany, srebrne, szkło bezpieczne, lekko oszlifowane krawędzie, wklejane za pomocą specjalistycznego kleju do luster. Lustro z siatką posturograficzną z 2 skrzydłami bocznymi nie jest objęte zakresem zamówienia,**

**Pytanie nr 12** – Proszę o informację czy drzwi D12 są poprawnie opisane, ponieważ obok jest okno   
o odporności PPOŻ EI30 a drzwi są bezklasowe.

**Odpowiedź:** **Obok drzwi D12 jest przesłanie EI15 a nie jak wskazano w pytaniu. Drzwi są poprawnie opisane.**

**Pytanie nr 13** – W projekcie budowlanym znajduje się zapis: wymiana instalacji elektrycznych   
i sanitarnych zachowując istniejące grzejniki i oprawy oświetleniowe, uwzględniając nową aranżację.   
Z kolei w przedmiarze elektrycznym znajdują się oprawy oświetleniowe do zamontowania.   
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:** **Zamawiający załącza skorygowany przedmiar, opis techniczny i rysunek IE.S.03. Korekta dotyczy opraw oświetleniowych i centralki monitoringu.**

**Pytanie nr 14** – W opisie i przedmiarze są przegrody i kabiny z płyty HPL o grubości 18 mm. Takie pyty nie występują, maxymalna grubość to 12 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt o grubości 12 mm.**

**Pytanie nr 15** – W projekcie budowlanym, w opisie stolarki wew mamy zapis drzwi wew PCV, prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** **Należy wykonać drzwi aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki.**

**Pytanie nr 16** –W pomieszczeniu terapii laserem wysokomagnetycznym jakie zastosować wykończenie ścian.

**Odpowiedź: W gabinecie terapii laserem wysokoenergetycznym 2/16 ściany należy pomalować farbą satynową w kolorze zielonym NCS S 4040-G20Y.**

**Pytanie nr 17** – Gdzie Zamawiający chce zastosować belki stalowe?

**Odpowiedź:** **Parter przy wyjściu z piwnicy, wejście do pom. 1/30 i 1/31, piętro wejście   
do pomieszczenia 2/14.**

**Pytanie nr 18** – Brak opisu odbojników na korytarzach i parawanów. Czy parawany muszą być przeznaczone do obiektów medycznych czy można użyć standardowych z atestami?

**Odpowiedź:** **Parawany opisano w pkt. 2.9.9 opisu technicznego do projektu architektoniczno– budowlanego.**

**Opis odbojnic:**

**- odbojnica wypukła o grubości 3,5 cm, szerokości 15 cm i długości 200 cm,**

**- wykonana z wysoko wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacniającego na całej długości,**

**- kolor ciemny szary.**

**Pytanie nr 19** – W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego, a wartość tego zamówienia była nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto w budynkach o 6 kategorii złożoności - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu proszę o dopuszczenie roboty budowlanej polegającą na budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego, a wartość tego zamówienia była nie mniejsza niż 1 000 000 zł brutto - odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego przetargu

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kategoria 6 to: „budynki centrów medycznych z zapleczem diagnostycznym, hospicja, budynki ośrodków rehabilitacyjnych, domy uzdrowiskowe z zapleczem rehabilitacyjnym”. Kategoria 6 odpowiada przedmiotowi niniejszego przetargu.**

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**

**Grzegorz Roszkowski**