## PAKIETY_RAZEM
	Załącznik nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach
L.p.	Numer Pakietu	Wartość Pakietu netto ( PLN )	Wartość Pakietu brutto ( PLN )	UWAGI
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
	RAZEM

	Wartość Zamówienia netto – ….................................................... PLN
	Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## POSZCZEGÓLNE_PAKIETY
		Załącznik nr 7 do SWZ
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
	Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach

	Pakiet nr 1
	Odczynniki biochemiczne do analizatora PICTUS – 400 wraz z dzierżawą analizatora zastępczego pracującego na tych samych aplikacjach i odczynnikach
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	ALAT (wg IFCC) 3 x 50 ml	op.	25
2.	AspAT (wg IFCC) 3 x 50 ml	op.	25
3.	Fosfataza zasadowa (wg IFCC) 3x20 ml	op.	10
4.	Białko całkowite met. Biuretowa 4x 50 ml + standard	op.	12
5.	Bilirubina całkowita (met. Jendrassika) 3x50 ml	op.	20
6.	Cholesterol całkowity (metoda enzymatyczna) 4x 50 ml	op.	12
7.	CKMB ( wg IFCC) 3x20 ml	op.	6
8.	Ferrytyna 30 ml	op.	4
9.	Kontrola do ferrytyny 1 ml	op.	4
10.	Amylaza (CNPG3) 4x20 ml	op.	14
11.	Fosfor (z jonami molibdenianowymi) 4x 20 ml	op.	14
12.	Glukoza oxydazowa 4x100ml + standard	op.	15
13.	HDL bezpośredni 3x50 ml	op.	14
14.	Kreatynina (z kwasem pikrynowym) 3x50 ml	op.	32
15.	Kwas moczowy (metoda z urykazą i peroksydazą) 3x50 ml	op.	10
16.	Magnez (metoda z błękitem ksylidylowym) 4x50 ml + standard	op.	10
17.	Mocznik (met. kinet. z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową) 3x50ml	op.	25
18.	Zdolność wiązania żelaza (TIBC) wytrącanie węglanem magnezu3x20 ml	op.	6
19.	Trójglicerydy (GPO/PAP) 4x50 ml	op.	10
20.	Wapń (met. Arsenazo 3) 3x50 ml	op.	10
21.	Żelazo (feren) 3x50 ml	op.	14
22.	Multikalibrator – surowica kalibracyjna wieloparametrowa 4x3 ml	op.	5
23.	Surowica kontrolna normalna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml	op.	5
24.	Surowica kontrolna patologiczna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml	op.	5
25.	Płyny systemowe do analizatora 100 ml	op.	5
26.	Płyny do czyszczenia igły analizatora 100 ml	op.	12
27.	Bilirubina bezpośrednia (metoda Jendrassika, liguid) 3x20 ml	op.	3
28.	GGTP (Sasz.) 3 x 20 ml	op.	15
29.	Białko CRP met. immunoturbidymetryczna 3 x 15 ml	op.	100
30.	Kontrola CRP poziom 1	op.	4
31.	Kontrola CRP poziom 2	op.	4
32.	Kuwety reakcyjne (opakowanie=1400 sztuk)	op.	4
33.	Probówki plastikowe (przezroczyste PS, okrągłodenne, 1umiary 13x75 mm, pojemność 4-5 ml,op=1000szt)	op.	5
34.	Albumina 4x20 ml	op.	6
35.	LDH 3x20 ml	op.	6
36.	CK 3x20 ml	op.	4
37	CK-MB kalibrator	op.	4
38	czynsz dzierżawy analizatora zastępczego pracującego na takich samych aplikacjach jak PICTUS-400	miesiąc	12
	Razem	x	x	x		x	x		x

	1. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku.
	2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dodatkowych dokumentów: 1. ISO dostawcy.
	3. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
	4. Aplikacje do analizatora Pictus - 400.
	5. Analizator podstawowy (PICTUS 400- własność laboratorium) i analizator zastępczy kompatybilne ze sobą, System odczynnikowy i materiały zużywalne identyczne dla obu analizatorów.

	Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – ….................................. PLN

	Pakiet nr 2
	Szybkie testy
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Giardia/ Crypto – kasetkowy (op. 20 szt.) Czas inkub. Maks 10 min. Czułość i specyficzność >99%	op.	8			8,00%
2.	Rota/ Adenowirusy – kasetkowy (op. 20) czułość i swoistość > 99%	op.	8			8,00%
3.	Test do wykryw. krwi utajonej w kale bez diety 20 testów + kontrola pozytywna w postaci płynnej tego samego producenta, czułość 10 ng/ml (kasetki)	op.	6			8,00%
4.	HCG – test ciążowy (op.= 40 płytek) – czułość 25 mIU/ml	op.	3			8,00%
5.	Norovirusy kasetki 25 szt.	op.	8			8,00%
6.	Helicobacter pylori w kale, kasetki 20sztuk	op.	4			8,00%
7.	RSV, kasetki 20 sztuk	op.	4			8,00%
8.	Strep A, kasetki 20 sztuk	op.	1			8,00%
9.	Test panelowy 4parametrowy do wykrywania AMP/COC/OPI.THC, 20 SZT	op.	2			8.0%
10.	Test do wykrywania opiatów w moczu, 40 szt	op.	2			8.0%
11.	Test do wykrywania marihuany w moczu, 40 szt	op.	2			8.0%
12.	Test do wykrywania kokainy w moczu, 40 szt	op.	2			8.0%
13.	Test do wykrywania amfetaminy w moczu, 40 szt	op.	2			8.0%
14.	Odczynnik Mac Williama (1000 ml)	op.	2			8,00%
15.	Influenza A+B, kasetki 20sztuk	op.	4			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		x

	Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi – ….................................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi – ….................................. PLN

	Pakiet nr 3
	Szybkie testy antygenowe w kierunku Sars-Cov-2 zapotrzebowanie na SOR i do laboratorium
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Testy antygenowe	op.	300			0,00%
	Kontrola poziom N, P	op.	30			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi – ….................................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi - …................................... PLN

	Wymagane		ZAMAWIAJĄCY WYMAGA
	Szybki immunochromatograficzny test przeznaczony do jakościowego wykrywania swoistego antygenu SARS-CoV-2 obecnego w jamie nosowo-gardłowej człowieka.		TAK
	Spełnia wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia		TAK
	Czułość minimum 95,00% i swoistość minimum 99,00% określona na minimum 400 osobowej kohorcie pacjentów z objawami i bez objawów z czego minimum 100 pacjentów miało dodatni wynik potwierdzony testem PCR.		TAK
	Badanie wykonywane z wymazu z jamy nosowo-gardłowej.		TAK
	Zestaw umożliwiający wykonanie 25 testów zawierający giętkie sterylne wymazówki.		TAK
	W zestawie znajdują się jednorazowe próbówki z odmierzoną objętością buforu ekstrakcyjnego.		TAK
	Wynik testu po 15 minutach, okno odczytu od 15 do max. 30 minut.		TAK
	Próbki materiałów klinicznych wymieszane w buforze ekstrakcyjnym można przechowywać do czasu wykonania badania w temp. pokojowej max. do 1 godz. lub do 4 godz. w temp. 2-8 st. C		TAK
	Udowodniony brak reakcji krzyżowej z koronawirusem MERS.		TAK
	Wykonawca dostarcza materiał kontrolny oddzielnie konfekcjonowany umożliwiający wykonanie minimum 10 oznaczeń z wynikiem pozytywnym i 10 oznaczeń z wynikiem ujemnym w ilości 1 opakowanie materiału kontrolnego na każde 10 zaoferowanych opakowań testów.		TAK

	Pakiet nr 4
	Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Paski do analizy moczu 10 parametrowe	szt.	6000			8,00%
2.	Mocz kontrolny	szt.	2			8,00%
3.	Komory do osadu moczu	op.	6			8.0%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Dzierzawa czytnika pasków do analizy moczu	M-c	12			23,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi –
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi –

	Specyfikacja techniczna czytnika pasków do analizy moczu – warunki graniczne
Lp.	Warunki graniczne				Wymagana odpowiedź „tak” - należy wpisać
1.	Analizator fabrycznie nowy
2.	Wydajność: Tryb zwykły: 60 ozn./godz. Tryb szybki 120 ozn./godz.
3.	Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL./BIL./KET/BIAŁ./AZOTANY/LEUK/GLU/CIĘŻA R/pH)
4.	Paski testowe o czułości: 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy
5.	Duży ekran LCD
6.	Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz możliwość wprowadzenia ręcznego
7.	Pamięć 4000 wyników pacjentów
8.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
9.	Automatyczna kalibracja
10.	Automatyczne wykrywanie paska po umieszczeniu go na stoliku i rozpoczęcie testu
11.	Wbudowana drukarka termiczna
12.	Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)
13.	Flagowanie wyników patologicznych
14.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)
15.	Porty: RS232 (eksport danych do komputera), port drukarki oraz port PS2 (czytnik kodów kreskowych)
16.	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
17.	Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia
18.	Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora
19.	Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
20.	Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta
21.	Dwukierunkowa transmisja danych
22.	Komunikacja w języku polskim
23.	Instrukcja obsługi w języku polskim
24.	Możliwość podłączenia do LIS
25.	Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta czytnika.

	Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – niespełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

	Pakiet nr 5
	Odczynniki do koagulometru
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7
1.	Odczynniki do oznaczania APTT	op.	6			8,00%
2.	Odczynniki do oznaczania PT	op.	18			8,00%
3.	Odczynnik do oznaczania D-Dimerów	op.	30			8,00%
4.	Kontrole	op.	5			8,00%
5.	Kalibrator	op.	1			8,00%
6.	Kuwety typu chrom (500 szt.)	op.	35			8,00%
7.	Kontrole do D-Dimerów	fiolka	5			8,00%
8.	Kalibrator do D-Dimerów	fiolka	2			8.0%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7
1.	Dzierzawa aparatu	M-c	12			23,00%
	Razem:		X	X		X	X

	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku

	Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi – …................................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................. PLN

	Pakiet nr 6
	Odczynniki do analizatora elektrolitów Rapidchem 744 (firmy Siemens)
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Moduł odczynnikowo-ściekowy	op.	12			8,00%
2.	Zestaw roztworu czyszczącego	op.	4			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku

	Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi – …................................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi – …................................. PLN

	Pakiet nr 7
	Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego- 12 miesięcy
	I. Dostawa odczynników

L.p.	Pozycja	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9

1.	Morfologia krwi z rozmazem (5Diff)	12000
2.	Materiały kontrolne (trzy poziomy referencyjne (L,N,H)- 1 raz na 2 miesiące)
3.	Odczynniki niezbędne do wykonania w/w badań, proporcjonalnie do rodzaju i liczby oznaczeń zawartych powyżej w tabeli.
4.	Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w badań, ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli
	RAZEM	X	X	X	X		X	X		X

	II. KOSZT DZIERŻAWY

Lp.	Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji)	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)
1.			12 m-cy
			RAZEM	X		X

	CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa odczynników w okresie 12 miesięcy
2.	II. Dzierżawa analizatora w okresie 12 miesięcy
	RAZEM

	Wymagana odpowiedź „tak”
	1. Aparat, nie starszy niż 2019.
	2. Analizator 5-diff- 24 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: neutrocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych).
	3. Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o cytometrię przepływową z wykorzystaniem źródłą światła w postaci diody półprzewodnikowej, na którą firma udziela m.in. 5 letniej gwarancji.
	4. Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z wyraźnym ograniczeniem ilości użytych odczynników (zużycie odczynników w CBC do 20 ml na jedno oznaczenie). Potwierdzone odpowiednim fragmentem z instrukcji obsługi aparatu.
	5. Ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie Diff nie może przekroczyć 3.
	6. Objętość próbki badanej nie więcej niż 20 mikrolitrów krwi pełnej w trybie CBC/Diff bez wstępnego rozcieńczania.
	7. Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń/ godzinę.
	8. Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych.
	9. Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowaną kartę ETHERNET z protokołem TCP/IP.
	10. Aparat wyposażony w złącze USB umożliwiające archiwizację wyników pacjentów na zewnętrznym nośniku typu pendrive.
	11. Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi.
	12. Minimalne zakresy liniowości dla parametru: WBC do 100 x 103 /mm3, RBC do 8x 106/mm3, HGB DO 24 G/DL, HCT 10-70%, PLT DO 2000X 103/mm3.
	13. Wymagana precyzja (%CV) dla parametru: WBC do 2,5%, RBC do 2,0%, HGB do 1,5%, PLT do 5%.
	14. Kolorowy ekran dotykowy pozwalający na odczyt wyniku z histogramami i skattergramem bez sporządzania wydruku.
	15. Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej.
	16. Aparat pracujący wyłącznie na bezcyjanokowych odczynnikach.
	17. Zakresy parametrów krwi kontrolnej wprowadzane do aparatu za pomocą nośnika USB lub CD.
	18. Pamięć wewnętrzna min. 1500 ostatnich wyników wraz z grafiką.
	19. Możliwość wprowadzenia minimum 20 zakresów referencyjnych
	20. Autoryzowany serwis techniczny
	21. Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia na swój koszt analizatora do sieci informatycznej szpitala.

	Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi - …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi – ….............................. PLN

	Pakiet nr 8
	Odczynniki do aparatu hematologicznego Mythic 18
L.p.	Pozycja	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1.	Cleaner (op. 1 l)	9		8,00%
2.	Diluent (op. 20l)	4		8,00%
3.	Flush (op. 1 l)	2		8,00%
4.	Lysing Reagent (op. 1 l)	2		8,00%
5.	Krew kontrolna N	4		8,00%
	X	X	X	X	RAZEM			X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi - …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi – ….............................. PLN

	Zamawiający wymaga:
	1. Odczynniki kompatybilne z posiadanym analizatorem.
	2. Oświadczenie producenta odczynników o możliwości stosowania oferowanych odczynników na posiadanym analizatorze.
	3. Odczynniki i krew kontrolna jednego producenta.
	4. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe.
	5. Instrukcje obsługi w języku polskim do zaoferowanych odczynników i krwi kontrolnej.
	6. Każda partia dostarczonego towaru musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
	a) nazwę materiału
	b) nazwę producenta
	c) numer katalogowy nadany przez producenta
	d) datę ważności na każdym opakowaniu
	e) numer seryjny odczynnika (LOT)
	7. Posiadanie certyfikatu jakości (ISO 13485) producenta oferowanych odczynników
	do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych.
	8. Wykonawca zapewni gwarancyjny, autoryzowany przegląd techniczny analizatora raz w roku
	9. Wymagany certyfikat autoryzowanego serwisu analizatora.
	zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

	Pakiet nr 9
	ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ACCENTA 200
Lp	Nazwa	ilość opak. na rok	cena netto opak. (PLN)	VAT (%)	cena jedn. brutto (PLN)	wartość netto (PLN)	wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	Albuminy. Metoda z BCG	2		8,00%
2	Magnez. Metoda z blękitem ksylidynowym	2		8,00%
3	Bilirubina całkowita. Metoda z wanadanem sodu	2		8,00%
4	Fosfataza alkaiczna. Metoda IFCC z dod. AMP	2		8,00%
5	Wapń całkowity. Metoda z arsenazo	2		8,00%
6	Białko całkowite. Metoda biuretowa	3		8,00%
7	Kreatynina. Metoda enzymatyczna	4		8,00%
8	Glukoza. Metoda z oksydazą glukozową	3		8,00%
9	GGTP. Metoda z gamma-glutamylokarboksynitro-anilidem	3		8,00%
10	ASAT. Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu	3		8,00%
11	ALAT. Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu	3		8,00%
12	Żelazo. Metoda z ferrozyną	2		8,00%
13	Mocznik. Metoda z ureazą GLDH	3		8,00%
14	Kwas moczowy. Metoda z urykazą/POD	3		8,00%
15	Cholesterol całkowity. Metoda z esterazą i oksydazą	3		8,00%
16	ASO ilościowo. Turbidymetryczna z lateksem	5		8,00%
17	RF ilościowo. Turbidymetryczna z lateksem.	5		8,00%
18	Amylaza. Metoda z CNP G3	3		8,00%
19	Alkohol etylowy. Metoda z dehydrgenazą	6		8,00%
20	Trójglicerydów. Metoda z peroksydazą.	3		8,00%
21	HBA1C. Turbidymetryczna z lateksem	10		8,00%
22	HDL. Cholesterol metoda bezpośrednia	3		8,00%
23	CRP ilościowo. Ciekły odczynnik	5		8,00%
24	Surowica kontrolna poziom normalny	2		8,00%
25	Surowica kontrolna poziom patologiczny	2		8,00%
26	Kalibrator do HDL	1		8,00%
27	Kalibrator do Etanolu	3		8,00%
28	Multicalibrator Level 1 (10x 5ml)	2		8,00%
29	Multicalibrator Level 2 (10x 5ml)	2		8,00%
30	Kontrola do Etanolu	3		8,00%
31	Kalibrator do RF	3		8,00%
32	Kalibrator ASO	3		8,00%
33	Kalibrator HBA1c	4		8,00%
34	Kontrola do HBA1c	4		8,00%
35	Immunokontrole	5		8,00%
36	Kalibrator do ultra CRP	2		8,00%
37	ALKALINE WASHING SOLUTION	4		8,00%
38	ACID WASHING SOLUTION	4		8,00%
39	NACZYNKA 2 ML DO ANALIZATORÓW(1000SZT)	8		8,00%
40	KUWETY REAKCYJNE	6		8,00%
41	LAMPA	2		8,00%
42	FILTR WODNY	2		8,00%
			RAZEM	X	X			X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi - …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi – ….............................. PLN

	Zamawiajacy wymaga:
	1. Wszystkie odczynniki w formie ciekłej w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do rotora
	2. Instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na aparat dołączone do oferty przetargowej
	3. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta
	4. Wszystkie kalibratory muszą być dostosowane do oferowanej metodyki badań
	5. Wszystkie kontrole muszą być dostosowane do oferowanej metodyki oraz posiadać serie z jak najdłuższym okresem przydatności
	6. W przypadku, gdy z deklarowanych ilości oznaczeń nie można zaoferować pełnego opakowania, należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę
	7. Wykonawca zapewni autoryzowany, gwarancyjny przeglą analizatora Accent 200.

	Pakiet nr 10
	Bakteriologia I- krążki z antybiotykami, szczepy wzorcowe, podłoża i testy
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI				4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Krążki z antybiotykami według zapotrzebowania Zamawiającego zgodnie z zaleceniami EUCAST	fiolka a' 50 krążków (4x50)	290			8.0%				Zamawiający wymaga potwierdzenia: "TAK"
2.	Czyste krążki bibułowe sterylne	Fiolka a 50 krążków (4x50)	8			23,00%
3.	Krążki do identyfikacji Streptococcus pneumoniae-optochina	50 krążków (1x50)	3			8.0%
SZCZEPY WZORCOWE Z PIERWSZEGO PASAŻU W POSTACI LIOFILIZOWANYCH KRĄŻKÓW Z SYSTEMEM PRZECHOWYWANIA
1.	Szczep E.coli ATCC 25922	fiolka 10 krążków	1			8.0%
2.	Szczep Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	fiolka 10 krążków	1			8.0%
3.	Szczep Staphylococcus aureus ATCC 29213	fiolka 10 krążków	1			8.0%
4.	Szczep Enterococcus faecalis ATCC 29212	fiolka 10 krążków	1			8.0%
5.	System do przechowywania szczepów wzorcowych w niskich temperaturach, fiolki z koralikami	80 fiolek w 4 różnych kolorach	1			8.0%
PODŁOŻA HODOWLANE I TESTY
1.	Podłoże Columbia Agar z 5% krwią baranią	szt.	2200			8.0%
2.	Podłoże Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią -do wybiórczej izolacji bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych, wykrywające hemolizę (paciorkowce)	szt.	220			8.0%
3.	Podłoże MacConkey z fioletem krystalicznym	szt.	2200			8.0%
4.	Podłoże do hodowli gronkowców Manitol Salt Agar	szt.	330			8.0%
5.	Podłoże Mueller Hinton II Agar EUCAST-płytki 90mm	szt.	660			8.0%
6.	Podłoże Mueller Hinton Agar z 5%krwią końską i 20mg/L NAD do badania lekowrażliwości met.dyfuzyjno-krążkową-płytki 90mm	szt.	660			8.0%
7.	Podłoże Sabouraud Agar z chloramfenikolem i gentamycyną	szt.	330			8.0%
8.	Podłoże chromogenne do identyfikacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z moczu	szt.	220			8.0%
9.	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i różnicowania drożdżaków Candida	szt.	110			8.0%
10.	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Str.agalactiae, Strep B	szt.	110			8.0%
11.	Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji Acinetobacter	szt.	20			8.0%
12.	Podłoże chromogenne KPC do wybiórczej izolacji i różnicowania bakterii G(-) z obniżoną wrażliwością na karbapenemy	szt.	220			8.0%
13.	Podłoże chromogenne do izolacji Enterococcus opornych na wankomycynę VRE	szt.	220			8.0%
14.	Podłoże tryptozowo - sojowe w probówkach 5 ml	szt.	330			8.0%
15.	Kwas fenyloboronowy	probówka 2 ml	28			8.0%
16.	EDTA	probówka 2 ml	28			8.0%
17.	Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji Streptococcus grupy A,B,C,D,G,F.	60 testów	4			8.0%
18.	Lateksowy test aglutynacyjny do identyfikacji gronkowców z koagulazą związaną, białkiem A	50 testów	14			8.0%
19.	Test Carba do wykrywania karbapenemaz z zestawem mikroprobówek.	5 testów	11			8.0%
20.	Test kasetkowy immunologiczny do wykrywania 5 klas karbapenemaz na jednej kasetce KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w koloniach bakteryjnych otrzymanych z hodowli.	20 testów	1			8.0%
21.	Zestaw odczynników do wykrywania w teście kasetkowym 5 klas karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM bezpośrednio z pozytywnej hodowli w butelce do posiewów krwi.	20 oznaczeń	1			8.0%
22.	Test kasetkowy dla Clostridium difficile toksyna A/B + GDH. Czułość 98,2% (TOX) 98,7% (GDH).	10 testów	6			8.0%
23.	Test do różnicowania drobnoustrojów na oksydazo-dodatnie i oksydazo-ujemne	50 testów	1			8.0%
24.	Odczynnik indolowy	buteleczka na 350 oznaczeń	1			8.0%
25.	Zestaw barwników Grama: fiolet krystaliczny, jod, odbarwiacz, fuksyna karbolowa lub safranina	4x250ml	1			8.0%
	Razem	x	x	x		x	x		X

	WYMAGANIA:
	KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE
	Krążki z antybiotykami pakowane w fiolki po 50 krążków. Każda fiolka z kapturkiem zabezpieczającym. Zbiorcze opakowanie w postaci plastkowej tuby ze zintegrowanym pochłaniaczem wilgoci zawierające 4 fiolki. Pasujące do posiadanego dyspensera Biorad.
	Każda fiolka i opakowanie zbiorce musi być oznakowana kolorystycznie wg. grup antybiotyków, np.. Betalaktamy, makrolidy, cefalosporyny
	Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe, stałe, nie zmieniające się oznaczenie - widoczny nadruk z kodem i stężeniem antybiotyku, zgodnie z zaleceniami EUCAST
	Data ważności-nie krócej niż 12 miesięcy w chwili dostarczenia krążków do Pracowni Bakteriologii
	Możliwość przechowywania krążków w temperaturze od+ 2ºC do+ 8ºC
	Na opakowaniu zbiorczym i na fiolce musi widnieć oznakowanie: nazwa producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii, data ważności, warunki przechowywania krążków.
	Krążki muszą posiadać pozytywną opinię ośrodka KORLD.
	WYMAGANIA:
	SZCZEPY WZORCOWE
	Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z pierwszego pasażu, w postaci liofilizowanych krążków
	Należy dołączyć certyfikat Kontroli Jakości razem z przysłanymi szczepami, metodykę ożywiania i pasażowania.
	Liofilizaty mogą być przechowywane w temperaturze +2 do +8ºC
	WYMAGANIA:
	PODŁOŻA HODOWLANE
	Podłoża hodowlana na płytkach o średnicy 90 mm, z oznaczoną na denku informacją o nazwie produktu, producenta, nr katalogowym, nr serii produkcyjnej, dacie ważności.
	Podłoża zapakowane w folię termokurczliwą i kartonowe pudełka zabezpieczające na czas transportu.

	Łączna wartość netto Pakietu nr 10 wynosi - …................................. PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi - …................................ PLN

	Pakiet nr 11
	DZIERŻAWA APARATU DO IDENTYFIKACJI I OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z ZAKUPEM KOMPATYBILNYCH ODCZYNNIKÓW

L.P.	Produkt	Jedn.	Ilość jedn. w opak.	Ilość	Stawka VAT	Cena netto	Wartość netto	Cena jedn. Brutto	Wartość brutto	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
Testy
1	Test łączony do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych z moczu i innych materiałów klinicznych	opak	20	46	8%
2	Test łączony do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	20	24	8%
3	Test do identyfikacji drobnoustrojów Gram negatywnych	opak	20	4	8%
4	Test do identyfikacji drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	20	4	8%
5	Test do lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych	opak	20	4	8%
6	Test do lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych	opak	20	4	8%
	X	X	X	X	X	Razem		X		X

1….....	ODCZYNNIKI I AKCESORIA DO WYKONANIA TESTÓW	opak

DZIERŻAWA
1	Dzierżawa aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów.	msc	1	12	23%

	Cena Pakietu nr 11 razem netto:
	Cena pakietu nr 11 razem brutto:

L.P.	Wymagane parametry aparatu do odczytu testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów				Parametry wymagane	Należy wypełnić
1	System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych na modułach testowych pojedynczych i łączonych				TAK
2	Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej.				TAK
3	Moduły testowe do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych zawierające naniesione podłoże wzrostowe i różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych				TAK
4	Możliwość doboru paneli do identyfikacji i/lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium i zaleceniami EUCAST				TAK
5	Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC				TAK
6	Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji odczytu z aparatu.				TAK
7	Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami EUCAST				TAK
8	Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe)				TAK
9	Oprogramowanie zapewnia użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium				TAK
10	Automatyczna kalibracja systemu				TAK
11	Zestaw kompletny z komputerem, drukarką, urządzeniem do inokulacji testów oraz z urządzeniem do określania gęstości zawiesiny bakteryjnej				TAK
12	Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości				TAK
13	Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu CE, przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla testów i odczynników.				TAK
14	Zamawiajacy wymaga dostarczenia z aparatem paszportu technicznego, kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i pełnej instrukcji obsługi w języku polskim.				TAK
15	Zamawiajacy wymaga szkolenia personelu laboratorium w języku polskim.
	Parametry oceniane:
L.P.	Parametry oceniane				Parametry wymagane	Należy wypełnić
1	Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych				TAK
2	Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej testów dla drobnoustrojów Gram ujemnych i dodatnich				TAK
3	Możliwość doboru różnych składów antybiotykowych dla testów do lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium				TAK

	Pakiet nr 12
	Odczynniki do badań serologicznych I do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (ID-Centrifuge 6 S)
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	LISS/Coombs ID - Cards op. 4x12 szt.	op.	11			8,00%
2.	ID - Diacell I-II-III op. 3x10ml	op.	13			8,00%
3.	ID - Diluent 2* op. 2x100ml	op.	4			8,00%
4.	ID - Tips For Dia Med. Pipetors op. 1000szt	op.	3			23,00%
5.	Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem – 4x rok 2x2x5ml	op.	4			23,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 12 wynosi - …................................. PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi - …................................ PLN

LP.	Zamawiający wymaga:
1.	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny wirówki (Centrifugi) i pipetora 1 raz w roku.
2.	Obsługa serwisowa posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (wirówka ID- Centrifuge 6s) ma odbywać się przez autoryzowany serwis producenta posiadanych urządzeń
3.	Odczynniki muszą być oryginalne, gotowe do użycia (krwinki wzorcowe do Bad. Przeglądowego P/C zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej- zawiesina poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione żelowym podłożem separującym.
4.	Odczynniki były gotowe do użycia, wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta.
5.	Termin ważności odczynników- minimum 9 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem odczynników krwinkowych- 4 tygodnie.
6.	Dostawy odczynników wg harmonogramu na dany rok, średnio raz na miesiąc, uwzględniającego cykle produkcyjne wyrobów, zwłaszcza krwinek wzorcowych, natomiast kryterium „Termin dostawy” dotyczyć będzie dostaw pilnych na cito, zgodnie z deklaracją wykonawcy w ofercie/wymogami SIWZ max. do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C.
7.	Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. Pokojowej (18-25 st.C.).
8.	Wszystkie oferowane odczynniki i materiały zużywalne zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych.
9.	Wszystkie oferowane przez Wykonawcę karty z mikrokolumnami, materiały eksloatacyjne i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta.
10.	Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów 9za wyjątkiem końcówek do pipet oraz zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości).
11.	Oferowane odczynniki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem tj. wirówką ID-Centrifuge 6S. / Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były przewidziane instrukcją użycia posiadanej wirówki, w myśl art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., tj. w szczególności: - rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: „Wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”. -rozdz. 3.1.2. Użycie ID-Karty: „W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart: / ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i inyych rzadkich antygenów); / ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecyfic do wykrywania antyciał, identyfikacji antyciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa); ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”.
12.	Udział laboratorium w zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym -4x /rok
	Brak spełnienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty w całości.

	Pakiet nr 13
	Odczynniki do badań serologicznych II
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7	4 x 8
1.	Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * OPAK. 3x4 ml	op.	12			8,00%
2.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon D 10 op.10x5ml	op.	2			8,00%
3.	Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 opak. 10x5ml	op.	2			8,00%
4.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 opak. 10x5ml	op.	2			8,00%
5.	Odczynnik monoklonalny anty - D BLEN D opak. 10x5ml	op.	2			8,00%
6.	Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 op. 10x5ml	op.	2			8,00%
7.	Odczynnik monoklonalny anty - D RUM op. 10x5ml	op.	2			8,00%
8.	Standard anty - D op. Fiol. 2 ml	fiol.	4			8,00%
9.	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i Rh	op.	8			8,00%
10.	Pozostałe koszty (m.in. transport)	miesiąc	12			8,00%			X
	RAZEM	X	X	X		X	X		X
	* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krótszy niż 5 miesięcy
	*Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów CE dla wszystkich oferowanych produktów.

	Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi – …............................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi - …............................. PLN

	Pakiet nr 14
14A	Immunoenzymatyczne testy do oznaczania IgE swoistych w systemie panelowym	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD. (zestaw=24 testy)	zestaw	3			8,00%
2	Panel 20 alergenów pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia. (zestaw=24 testy)	zestaw	3			8,00%
3	Panel 20 alergenów Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata. (zestaw= 24 testy)	zestaw	3			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

14B	PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY do oznaczania obecności przeciwciał w kl IgA i IgG
		Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA (zestaw=24)	zestaw	2			8,00%
2	Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor (zestaw=24 testy)	zestaw	2			8,00%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

Lp.	Sprzęt do wykonywania badań	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)	Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1.	-kołyska laboratoryjna BIOSAN MR 1 -skaner EPSON V370 -pipeta HTL Labmate Pro LMP250 -pipeta HTL Labmate Pro LMP50	2049,7	12 m-cy			23,00%
			RAZEM	X		X	X		X

	CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa testów w okresie 12 miesięcy
2.	II. Dzierżawa sprzętu w okresie 12 miesięcy
	RAZEM

	Łączna wartość netto Pakietu nr 14 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi – …................................ PLN

	Dla pakietu 14A wymagamy następujące parametry:
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4	W standardach ludzkie IgE.
5	Potwierdzony brak reakji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD.
6	Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie- podana jest klasa (od 0 do 6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz wynik przedstawiony graficznie.
7	Możliwość wykonania badań z max 200 ul surowicy.
8	Metoda nie może wymagać dodatowej ingerencji przy badanej próbce (np.. rozcieńczania surowicy).
9	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
10	Czas wykonania badań do 3 godzin.
11	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
12	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
13	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
14	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
15	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
16	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
17	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
18	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
19	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
20	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
21	Instrukcje obsługi w języku polskim
22	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
23	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
24	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, kołyska laboratoryjna).
25	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
26	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Parametry oczekiwane	Wymagania zamawiającego	Oferowane parametry
	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD.	TAK
	Panel 20 alergenów (2 rodzaje) pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, spja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia.	TAK
	Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata.	TAK

	Dla pakietu 14B wymagamy następujące parametry:
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4	W standardach ludzkie IgG, IgA- odpowiednio..
5	Możliwość wykoania badań z maksymalnie 15 ul surowicy.
6	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
7	Czas wykonania badań do 2,5 godzin.
8	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
9	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
10	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
11	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
12	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
13	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
14	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
15	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
16	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
17	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
18	Instrukcje obsługi w języku polskim
19	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
20	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzimie zamawiającego.
21	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, wytrząsarka-kołyska laboratoryjna).
22	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
23	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Dodatkowo dzierżawa sprzętu do wykonania badań na czas trwania umowy.

	Parametry oczekiwane	Wymagania zamawiającego	Wartość oferowana
	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA	TAK
	Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor	TAK

	Pakiet nr 15
	Analizator do gazometrii, oksymetrii, elektrolitów i metabolitów

L.p.	Nazwa odczynnika	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	VAT (%)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Badania RKZ i oksymetryczne	3600
	Razem		X	X	X			X	X

L.p.	Dodatkowe akcesoria	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	VAT (%)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Papier termiczny	5 op.
2.	Kapilary 100 ul, 1op=250 szt	5 op.
	Razem		X	X	X			X	X

Lp.	Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji)	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)	Wartość brutto w okresie 12 m-cy (PLN)
1.	Analizator parametrów krytycznych		12 m-cy
			RAZEM	X		X	X

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	Odczynniki
2.	Dodatkowe akcesoria
3.	Dzierżawa analizatora
	Razem

	Łączna wartość netto Pakietu nr 15 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi – …................................ PLN

	WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA	Wymagania graniczne	Wartość oferowana
	Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego	TAK
	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, Hhb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl).	TAK
	Analizator pracujący w oparciu i maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe ksety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory.	TAK
	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary.	TAK
	Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary, jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: -maksymalnie 45 ul z kapilary - maksymalnie 65 ul ze strzykawki.	TAK
	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów.	TAK
	Automatyczne mieszanie próbki.	TAK
	Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach.	TAK
	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym.	TAK
	Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie nie mniejsza niż 30 dni.	TAK
	Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną.	TAK
	Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów.	TAK
	Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych.	TAK
	Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej.	TAK
	Brak koniecznośći kalibracji po każdym oznaczeniu.	TAK
	Możliwość podania nateriałów kontrolnych z zewnątrz.	TAK
	Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta.	TAK
	Okres gwarancji: 12 miesięcy.	TAK
	Instrukcja obsługi wjęzyku polskim (dostawa wraz z urządzeniem).	TAK
	Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim.	TAK
	Rok produkcji- nie starszy niż 2018.	TAK
	Szkolenie z obsługi analizatora.	TAK
	Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety).	TAK
	Wykonawca zapewni podłąćzenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego KS-SOLAB firmy Kamsoft.	TAK
	Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpit. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca dostarczy opis rozwiązania w momencie składania oferty. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z działem IT szpitala.	TAK
	Na czas trwania umowy wykonawca dostarczy stację roboczą z monitorem.	TAK

	Parametr oceny jakości	Wymagania graniczne	Wartość oferowana
	Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych.	TAK
	Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów.	TAK
	Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych.	TAK

	Termin ważnośći odczynników i materiałów zużywalnych minimum 3 miesiące od daty dostawy

	Pakiet nr 16
	Odczynniki do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu
Lp	Badania	Planowana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
			3		5	6	7	8	9
1.	HIV	500	op	5			8,00%
2.	HbsAg	700	op	7			8,00%
3.	FT3	1400	op	7			8,00%
4.	FT4	2000	op	10			8,00%
5.	antiHBS	600	op	6			8,00%
6.	antiHCV	500	op	5			8,00%
7.	witamina D	1500	op	15			8,00%
8.	witamina B12	500	op	5			8,00%
9.	Troponina I	3200	op	32			8,00%
10.	TSH	4000	op	20			8,00%
11.	Syphilis	300	op	3			8,00%
12.	Prokalcytonina	2500	op	25			8,00%
13.	PSA	1000	op	10			8,00%
14.	NtproBNP	2000	op	20			8,00%
15.	Anti Sars- Coronavirus-2 Spike Protein test ilościowy	2000	op	10			0,00%
16.	Interleukina 6	600	op	6			8,00%
	Razem	X	X	X	X		X	X		X

Lp.	Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.		3	4	5	6	7	8	9
2.
3.
	Razem

L.p.	Kalibratory i kontrole	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.		3	4	5	6	7	8	9
2.
3.
4.
5.
	Razem

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	Odczynniki
2.	Materiały eksploatacyjne
3.	Kalibratory i kontrole
4.	Dzierżawa analizatora
	Razem

	Łączna wartość netto Pakietu nr 16 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi – …................................ PLN

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WŁAŚCIWOŚCI ANALIZATORA	Wymagania graniczne	Wartość oferowana
1	Metoda badań: chemiluminescencja.	TAK
2	Analizator pracujący w systemie „Random Access”.	TAK
3	Minimalna wydajność aparatu min 80 oznaczeń/ godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych.	TAK
4	Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki.	TAK
5	Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu,	TAK
6	Szybkość otrzymania wyniku do 30 minut.	TAK
7	Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.	TAK
8	Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych-objętość próbki do jednego oznaczenia =< 50 ul.	TAK
9	Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.	TAK
10	Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator.	TAK
11	Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach (nie większych niż 1,2 x 0,8 m.), umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.	TAK
12	Eliminacja kontaminacji- jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.	TAK
13	Wykonawca zapewni pipety automatyczne- 2 szt na okres trwania umowy.	TAK
14	Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora.	TAK
15	Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych.	TAK
16	Czas oznaczania troponiny nie dłuższy niż 10 minut.	TAK
17	Wykonawca w ramach dzierżawy zapewni witrynę chłodniczą do przechowywania odczynników oraz klimatyzator do zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy analizatora.	TAK
18	Wykonawca zapewni wpięcie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego.	TAK
19	Odczynniki dla oznaczania TSH, FT4, FT3 muszą posiadać określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.	TAK
20.	Wykonawca na czas trwania umowy przetargowej zapewnia mikroskop biologiczny.	TAK

	Pakiet nr 17
	Pozostałe odczynniki
Lp.	Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto ( PLN )	Wartość netto ( PLN )	VAT ( % )	Cena jedn. brutto ( PLN )	Wartość brutto ( PLN )	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Barwnik do retikulocytów, 40 ml	op.	1			23,00%
2.	Zestaw do barwienia krwi MGG, 100 ml	zestaw	1			23,00%
3.	Olejek imersyjny	op.	1			23,00%
4.	Odczynnik Benedicta, 100 ml	op.	3			23,00%
	Razem	X	X	X		X	X		X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 17 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi – …................................ PLN

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )