### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl)[sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 05.10.2021 r.

DZP.261.1/ZP/35/2021/TP

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI**

**Dotyczy postępowania nr ZP/35/2021/TP**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając na podstawie  
art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. w odpowiedzi  
na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. **„Wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego SP ZOZ w Łapach - uzupełnienie” (Znak postępowania: ZP/35/2021/TP)**, przekazuje poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** – DOTYCZY PAKIETU NR 13: Prosimy o wydzielenie z pakietu 13 pozycji 4 i 5 jako,  
że jesteśmy jedynym autoryzowanym przedstawicielem tych urządzeń w Polsce z dostępem do części zamiennych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji 4, 5 i utworzenie odrębnego pakietu.**

**Pytanie nr 2** – DOTYCZY PAKIETÓW NR 2, 11 i 15: Czy Zamawiający celem zgodności zapisów  
z instrukcją obsługi urządzenia oraz wymogami ustawy o wyrobach medycznych będzie wymagał  
do przeglądów i napraw użycia wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach przeprowadzenia przeglądów nie wymaga napraw. Zamawiający oczekuje kalkulacji kosztów naprawy urządzenia w przypadku stwierdzenia awarii/usterki w trakcie przeglądu lub kalkulacji kosztów naprawy w siedzibie Zamawiającego w przypadku awarii/usterki urządzenia ujętego w umowie, poza przeglądem, na wezwanie Zamawiającego (usługa + części).**

**Pytanie nr 3** – DOTYCZY PAKIETÓW NR 2, 11 i 15: Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta, zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi?

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach przeprowadzenia przeglądów nie wymaga napraw. Zamawiający oczekuje kalkulacji kosztów naprawy urządzenia w przypadku stwierdzenia awarii/usterki w trakcie przeglądu lub kalkulacji kosztów naprawy w siedzibie Zamawiającego w przypadku awarii/usterki urządzenia ujętego w umowie, poza przeglądem, na wezwanie Zamawiającego (usługa + części).**

**Pytanie nr 4** – DOTYCZY PAKIETÓW NR 2, 11 i 15: Czy Zamawiający będzie wymagał spełnienia procedur przeglądowych producenta, dostępu do oryginalnych części, legalnego i aktualnego oprogramowania, wiedzy i dokumentacji potwierdzonej przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela?

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach przeprowadzenia przeglądów nie wymaga napraw. Zamawiający oczekuje kalkulacji kosztów naprawy urządzenia w przypadku stwierdzenia awarii/usterki w trakcie przeglądu lub kalkulacji kosztów naprawy w siedzibie Zamawiającego w przypadku awarii/usterki urządzenia ujętego w umowie, poza przeglądem, na wezwanie Zamawiającego (usługa + części).**

**Pytanie nr 5** – DOTYCZY PAKIETÓW NR 2, 11 i 15: Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i będzie wymagał od wykonawcy posiadania autoryzacji producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach przeprowadzenia przeglądów nie wymaga napraw. Zamawiający oczekuje kalkulacji kosztów naprawy urządzenia w przypadku stwierdzenia awarii/usterki w trakcie przeglądu lub kalkulacji kosztów naprawy w siedzibie Zamawiającego w przypadku awarii/usterki urządzenia ujętego w umowie, poza przeglądem, na wezwanie Zamawiającego (usługa + części).**

**Pytanie nr 6** – DOTYCZY PAKIETÓW NR 2, 11 i 15: Czy zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, będzie wymagał od wykonawcy bezpłatnego wykonania podczas przeglądów wszystkich aktualnych akcji korekcyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2, 4 wzoru umowy:

W przypadku nienależycie wykonywanych konserwacji, których następstwem będzie niesprawna aparatura, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej wynikającej z formularza asortymentowo-cenowego i odnoszącej się do tej aparatury,  
za każdy dzień jej niesprawności, jednak nie więcej niż 10% wartości wartości ryczałtowej wynikającej z formularza asortymentowo-cenowego i odnoszącej się do tej aparatury.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Postanowień Przyszłej Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 8** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2, 4 wzoru umowy:

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 2,5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy Postanowień Przyszłej Umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 9** – Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody  
na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych  
i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.**

**Pytanie nr 10** – Dotyczy zapisów SWZ – rozdział 13, pkt. 13.2.d

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia autoryzacji w pakiecie 4, 5 i 13 (poz. 1) w zakresie serwisowanej aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się  
z nie wypełnieniem przy użytkowaniu Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 11** – Dotyczy zapisów SWZ – załącznik 6 – pakiet 13

Prosimy o wydzieleni z pakietu 13 poz. 1 (stimuplex HNS12). Wydzielenie w/w pozycji pozwoli  
na złożenie przez autoryzowany serwis producenta korzystnej oferty cenowej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji 1 do odrębnego pakietu.**

**Pytanie nr 12** – Dotyczy zapisów SWZ – załącznik 2 – par. 1, pkt. 17

Prosimy o dodanie zapisu w par. 1, pkt. 17 „W przypadku braku możliwości wykonania naprawy/przeglądu na miejscu u Zamawiającego, Zamawiający prześlę sprzęt medyczny do siedziby Wykonawcy na Jego koszt – dotyczy pakietu 4, 5 oraz 13 (poz.1).”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający oczekuje skalkulowania w ramach oferty Wykonawcy kosztów transportu urządzenia w obie strony, jeżeli zachodzi taka konieczność.**

**Pytanie nr 13** – Prosimy o usunięcie z przedmiotowego postępowania pakietu nr 18 na „wykonanie usługi przeglądów technicznych i konserwacji wirówki laboratoryjnej ID-Centrifuge ST00231/11”  
z uwagi na fakt, że niniejsza usługa jest przedmiotem postępowania ZP/25/2021/PN w pakiecie nr 12 („Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny wirówki (Centrifugi) i pipetora 1 raz  
w roku.”).

**Odpowiedź: Zamawiający usunie pakiet nr 18.**

**Pytanie nr 14** – Dotyczy Pakietu nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1, 2 i 3 oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 1, 2, 3 i utworzenie odrębnego pakietu.**

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

**Zamawiający informuje, iż dokonuje unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 256 uPZP w związku z art. 137 pkt 7.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 256 uPZP w związku z art. 137 pkt 7 unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mając na uwadze, iż dokonane zmiany treści SWZ prowadzą do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym.

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska