## Zestawienie
| Załącznik nr 1 do SIWZ |  | ZAŁ. NR 6 DO SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto (PLN) | Wartość Pakietu brutto (PLN) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
22 | 22
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ....................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | EKG CM300 | 30120306063U | 2012 | 12 m-cy | 06.01.2022 | 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto –................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Defibrylator BENEHEART D6 Nr inw. ST00230/11 | DG 08002490 | 2010 | 12 m-cy | 30.11.2021 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
2 | Defibrylator ze stymulatorem i wózkiem typ Beneheart D3 Shenzen Mindray ST01028/19 | EZ-89011058 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Defibrylator typ BeneHeart D3 produc. Shenzn Mindray Bio medical Elektronics Co.LtdST00869/19 | EZ-89011054 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
4 | Defibrylator typ BENE HEART D3 ST 00921/19 | EZ-89011053 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | OAIT |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto –.................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto –.................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa SK 500III WP00033/14 | NR SER 12080222 FFE33001252 | 2013 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
2 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01 WP00034/14 | 61930906 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01WP00035/14 | 62740907 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
4 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01WP00036/14 | 61960906 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
5 | Pompa jednostrzykawkowa 6DB-01WP00037/14 | 60940905 | 2014 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
6 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 22 Nr inw.ST 00184/07 | 2415/07 | 2007 | 12 m-cy | 09.12.2021 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
7 | Pompa strzykawkowa Alaris CC Plus(GUARDRAILS) typ CCPlus prod. BECTON DICKINSON | 370036693 | 2019 | 12 m-cy | 30.05.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
8 | Pompa dojelitowa ST00960/19 typ Flocare Infinity Nutricia Polska | 82877667 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
9 | Pompa dojelitowa ST00961/19typ Flocare Infinity Nutricia Polsk | 82877654 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
10 | Pompa dojelitowa ST00962/19typ Flocare Infinity Nutricia Polsk | 82877655 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
11 | Pompa dojelitowa ST00963/19typ Flocare Infinity Nutricia Polsk | 82877656 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Zestw laparoskopowy HD typ 470 wyposażenie i części zamienne dostarczone z aparatem: PV 472 Nr 551481 Główka kamery PV959 Nr 14-240789 Monitor HD PG 080 Nr 1408CE668 Insuflator CO2 PE 610A Nr 548082 Optyka PE 909 A Nr 547442 Optyka PV 885 Ramie GN 200 Nr 1710 Kayman Nr. Inw. ST00323/14 | 551733 | 2014 | 12 m-cy | 2021-11-26 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Stół operacyjny typ SK -03 firma Famed Zywiec nr inw.ST00319/14 | 12/3-00856 | 2014 | 12 m-cy | 06.01.2022 | 1 | Poradnia Chirurgiczna |  |  | 8%
2 | Stół operacyjny typ HyBase 6100 firma Mindray nr inw.ST00831/19 | 69-8B006878 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Stół operacyjny typ HyBase 8300 ST01040/19 | 24-89000521 | 2018 | 12 m-cy | 09.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto –................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Stół do badań endoskopowych typ Stryker Prime 110E |  | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
2 | Stół do badań endoskopowych typ Stryker Prime 110E | 2018006300276 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
3 | Łóżko wybudzeniowe typ Hill-rom Centirus |  | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Endoskopii |  |  | 8%
4 | Stół rehabilitacyjny typ SS-UH z wyposażeniem WSTECH | SS-UH0102-2018 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
5 | STÓŁ ZABIEGOWY TYP Hippo Formed ST00865/19 do 180 kg | 1018/062130/0099 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Analizator RAPIDCHEM-744 Nr inwST.00196/08 | 108041016 | 2008 | 12 m-cy | 2021-12-15 | 1 | Laboratorium |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Myjnia dezynfekcyjna MEIKO TOPIC 20.20 ST01515/19 | 10402311 | 2019 | 12 m-cy | 13.04.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto –.................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Myjnia dezynfektor typ BP100 HSE prod. Steelco ST01939/19 | 1903E11E4319 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-19 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
2 | Myjnia dezynfekator STEELCO Spa typu BP100HSE ST01937/19 | 1903E11E4345 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-19 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
3 | Myjnia dezynfektor typ BP100HS prod STEELCO ST01938/19 | 1903E11E4331 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-19 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 10
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Myjnia endoskopowa typ CYW DVO nr inw.ST00838/19 | BIEVSE4AAC | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-17 | 1 | Pracownia Endoskopii |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 11
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Lampa typ HyLED 760/730 firma Mindray nr inw.ST00837/19 | 16-8B003212 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
2 | Lampa typ HyLED 760/730 firma Mindray nr inw.ST00836/19 | 16-8B003211 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Lampa zabiegowa wisząca typ Hy Led 200 ST00866/19 | 37-89000128 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
4 | Lampa zabiegowa jezdna typ Hy Led Nanjing Mindray ST00868/19 | 40-89000508 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
5 | Lampa zabiegowa jezdna typ Hy Led Nanjing Mindray ST00867/19 | 40-89000507 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Poradnia Chirurgiczna |  |  | 8%
6 | Lampa terapeutyczna typu VT 800 Nr inw. 041-0005 | 81030 | 1999 | 12 m-cy | 04.02.2022 | 1 | Poradnia Dermatologiczna |  |  | 8%
7 | Lampa FLH W jezdna LED WP00851/21 | 75257 | 2021 | 12 m-cy | 15.01.2022 | 1 | Poradnia Ginekologiczno - Położnicza |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto –.................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 12
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Pulsoksymetr Edan ST 00325/14(Zestaw do diagnostyki kardiologicznej) | 113575-M14C00190005 | 2014 | 12 m-cy | 2021-12-09 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
2 | pulsoksymetr typ PalmCare Pro ST00788/18 | SN OA416A0215 | 2018 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
3 | pulsoksymetr YK-810B- monitor pacjenta nr inw.WP00460/19( wyposażenie czujnik SpO2 soft na palec dla dzieci, czujnik SpO2 opaska typu Y | SN:181126110121 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-26 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
4 | Pulsoksymetr typ RAD97 prpducent Masimo ST01521/19 | 3000031153 | 2019 | 12 m-cy | 2022-01-26 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
5 | Pulsoksymetr typ CM prod. Contec nr inw. WP00464/19 | 18021000022 | 2018 | 12-mcy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 13
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Kolumna Anestezjologiczna (most dwustanowiskowy) ST00916/19 | ASLL-0196 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
2 | Kolumna Anestezjologiczna (most dwustanowiskowy) ST00915/19 | ASLL-0195 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
3 | Kolumna Anestezjologiczna ST00914/19 | ASLL-0194 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
4 | Kolumna Anestezjologiczna ST00913/19 | ASLL-0193 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 14
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Szafa grzewcza do płynów typ UPM01-L termobial warm, ST01027/19 | UPM01L032018007 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
2 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta typ system HICO Aquatherm 660 HIRTZ, ST01039/19 | 182919 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych enFlow Care Fusion ST00805/19 | 80990024 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
4 | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych enFlow Care Fusion ST01018/19 | 80990586 | 2018 | 12 m-cy | 10.12.2021 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 15
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Kolumna Anestezjologiczna typ HyPort 6000 firma Mindray nr inw.ST00832/19 | 27-8B001056 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
2 | Kolumna Anestezjologiczna typ HyPort 6000 firma Mindray nr inw.ST00833/19 | 27-8B001057 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | Kolumna Chirurgiczna typ HyPort 3000 firma Mindray nr inw.ST00835/19 | 26-8B006356 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
4 | Kolumna Chirurgiczna typ HyPort 3000 firma Mindray nr inw.ST00834/19 | 26-8B006355 | 2018 | 12 m-cy | 2022-02-21 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 16
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta powierzchniowe typ Mistral-Air plus, ST01047/19 | 180963350 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
2 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta powierzchniowetyp Mistral-Air plus ST01048/19 | 180963318 | 2018 | 12 m-cy | 2022-01-31 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
3 | ogrzewanie pacjenta Mistral-Air plusST00964/19 | 180963320 | 2018 | 12m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 17
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 17
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Aparat do mierzenia cisnienia SPOT VITAL SIGNS ST00426/17 | SN 201707227 | 2017 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
2 | Inhalator Omron A3 WP00724/20 | SN20190703042F | 2019 | 12-mcy | 01.03.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
3 | Inhalator Diagnostic P1 Plus WP00465/19 | 240266/18 | 2018 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
4 | Inhalator Diagnostic P1 Plus WP00466/19 | 240249/18 | 2018 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
5 | Inhalator Diagnostic P1 Plus WP00467/19 | 240625/2018 | 2018 | 12 m-cy | 25.01.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 18
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Rotor MOTOMED typ VIVA 2 ST00424/17 | D29-VM2-003028 | 2017 | 12 m-cy | 2021-11-15 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
2 | Rotor MOTOMED typ VIVA 2 ST00425/17 | D29-VM2-003029 | 2017 | 12 m-cy | 2021-11-15 | 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy |  |  | 8%
3 | Unit ścienny typ CONNEX 8500 wersja WiFI, NIBP, Masimo Sp02, Sure temp PRO6000 MacroView, PanOptic/85MTVVEP-2, (otoskop, oftalmoskop)prod.Welch Allyn 1. termometr PRO 6000 nr 23318K50317) nr inw.ST01522/19 | 100023444718 | 2019 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 19
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 19
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Macerator N, ST000328/16 |  | 2016 | 12 m-cy | 12.05.2022 | 1 | OAIT |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto –.................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 20
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 20
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Saturn EVO – aparat do znieczulenia Nr inw. ST00208/09 Parownik Serofluranu Monitor pacjenta Benewiew 15 | 09/1522 ASAC.0912 CM-94106454 | 2009 | 12 m-cy | 08.04.2022 | 1 | Blok Operacyjny |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 21
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 21
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Kolposkop, Nr inw.: 004-0035 | 1774 nr optyki 1644 | 1980 | 12 m-cy | 26.01.2022 | 1 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza |  |  | 8%
2 | Detektor tętna płodu Oxford typ SRF 618E 004-0036 | PO244-02010-081013-058 | 2008 | 12 m-cy | 06.01.2022 | 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  | 8%
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## lukas 3 (hidden)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Urządzenie do mechanicznego masażu serca typu Lukas 3, nr inw.: ST02846/20 | 3520P324 | 2020 | 12 msc. | 2021-12-09 | 1 | FORD TRANSIT CUSTOM

## lodówki i szafy chłodnicze (hidden)
15 | Lodówka BEKO (009-0009) | NTH 55MT H310-02 |  |  | stacja dializ
55 | szafa chłodnicza na leki typ Whirpool ACO 060,1 nr inw.ST02034/19 |  | 2019 | 12 m-cy | 28.11.2019 27.11.2020 | 2021-11-26 | Versamed | zakup 28.11.2019 gwarancja 24 m-ce | wew
72 | Szafa chłodnicza SCH MED. 374 SR | 290290 | 2019 | 12-msc | 2019-12-20 | 19-12-2020 | MAWI M. Piszczek & W.Dziedzic Sp. j. ul.Przemysłowa 75, 32-765 Rzezawa, tel. 146116106 wew. 29, mail: serwis@mawi-poland.pl |  | wew
113 | Lodówka HAIER HRFK 250 (WP00401/17) |  | 2017 | [5 empty] | wew
10 | lodówka AMICA |  | 2016 | [5 empty] | chirurgia
69 | lodówka |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
70 | lodówka |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
71 | lodówka LG |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
72 | lodówka ELEKTROLUX |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
73 | lodówka LG |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
75 | Szafa chłodnicza SCH MED. 374 SR | 290288 | 2019 |  | 20-12-2019 | 19-12-2020 | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz |  | chirurgia
4 | Lodówka-Chłodziarka Nr inw.008-0007Lodówka-Chłodziarka Nr inw.008-0007 | BN-78/4943-13 | 1982 | 12 m-cy | 22.08.2013 19.08.2014 27.08.2015 25.08.2016 29.08.2017 17.08.2018 20.08.2019 19.08.2020 | 2021-08-18 | Paszport oddany na Izbę Przyjęć | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz | izba przyjec
10 | Szafa chłodnicza na leki SCH MED. 374 SR | 290287 | 2019 | 12 m-cy | 19.08.2020 | 2021-08-18 |  | Zamed Białystok KuprianowiczZamed Białystok Kuprianowicz | izba przyjec
16 | Chłodziarka BEKO nr inw.WP00423/18 | 18-105165-04 | 2018 | 12 m-cy | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed | dzieciecy
17 | Lodówka Donbas | 121191-agregat,090377-lodówka | 1985 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed | dzieciecy
26 | Szafa chłodnicza na leki SCH MED. 374 SR | 290289 | 2019 | 12-mcy | 20-12-2019 | 19-12-2020 |  |  | dzieciecy
3 | lodówka nr inw. 018-0022 |  |  |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed Białystok Kuprianowicz | poradnia chirurgiczna
8 | Lodówka ARDO |  | 2017 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  |  | zpo
2 | Lodówka Haier HTTL-406W(ST 443/17) |  | 2017 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed
1 | Lodówka POLAR typ C210 (014-0002) | 9052181000000009290 | 2012 | _ | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok Kuprianowicz |  | apteka
2 | Lodówka Kernau | 8277240004 | 2019 | _ | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  | Zamed Białystok Kuprianowicz |  | apteka
3 | Lodówka WHIRPOOL | 68190 | 2000 | _ | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  |  | apteka
3 | Lodówka HAIER HTTF-460W ST00521/17 (pojemność 82) |  | 2017 |  | Nie wymaga przeglądów u serwisanta – zwykła lodówka |  |  | Zamed Białystok Kuprianowicz |  | Stoi w Poradni Chirurgicznej

## Pakiet nr 22
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 22
L.p. | Nazwa Urządzenia | Numer fabryczny | Data produkcji | Czasookres przeglądu | Termin | Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy | Lokalizacja | Cena jednostkowa netto | Cena netto | VAT | Cena brutto | Uwagi
1 | Ssak WAN Nr inw 006-0002 | KD 150720002 | 2015 | 12 m-cy | 30.01.2022 | 1 | Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii |  |  | 8%
2 | Ssak operacyjny typ Victoria Versa Cheiron A.S ST00799/19 | V13359 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
3 | Ssak zabiegowy Cheiron A.S Victoria Versa ST00847/19 | V13447 | 2018 | 12 m-cy | 05.11.2021 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
4 | Ssak zabiegowy Cheiron A.S Victoria Versa ST00848/19 | V13449 | 2018 | 24 m-ce | 05.11.2021 | 1 | Oddział Chirurgii |  |  | 8%
5 | Ssak NEWASKIR typ 230/12VBR prod. Anmer nr inw.WP00490/19 | 14155-947/SP/03/2019 | 2019 | 12 m-cy | 02.03.2022 | 1 | Oddział Dziecięcy z Izbą Przyjęć |  |  | 8%
6 | Ssak elektryczny Cheiron A.S Victoria Versa ST00924/19 | V13445 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
7 | Ssak elektryczny Cheiron A.S Victoria Versa ST00925/19 | V13441 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | OAIT |  |  | 8%
8 | Ssak operacyjny ST01026/19 | V13268 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
9 | Ssak elektryczny Aspiret WP00846/21 | SN137498 | 2021 | 12 m-cy | 10.01.2022 | 1 | POZ |  |  | 8%
10 | Ssak Aspira by Flaem | P1611EM-20 | 2020 | 12 m-cy | 2022-02-14 | 1 |  |  |  | 8%
11 | Ssak operacyjny typ Victoria Versa Cheiron A.S ST01026/19 | V13268 | 2018 | 12 m-cy | 2021-12-10 | 1 | Blok operacyjny |  |  | 8%
Razem
Wartość Zamówienia netto – ................................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – .................................................. PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )