### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 26.11.2021 r.

DZP.261.3/ZP/39/2021/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/39/2021/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów i sprzętów medycznych jednorazowego użytku – uzupełnienie III” (Znak postępowania: ZP/39/2021/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz
z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 3 M, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści uchwyty o wymiarze 240x175x80 (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 16 M, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 8ml (skalowany co 1ml) zapakowane w opakowania typu papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 17 M, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze w rozmiarach CH14 – CH30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 18 M, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści probówki w rozmiarze 12x75mm (średnica x długość)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska