## ZESTAWIENIE
ZAŁ. NR 6 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto ( PLN ) | Wartość Pakietu brutto ( PLN ) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ....................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganych parametrów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Asortyment do banku implantów
KOLANO
| W ramach oferty użyczenie zestawu do ACL (kolano) (jednorazowo na czas trwania umowy): - komplet wiązadeł udowych i piszczelowych; - celowniki udowe i piszczelowe; - podbieraki do przeszczepu | [6 empty] | Tak, podać
1. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. | 25 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
2. | Guzki do zawieszenia przeszczepu w kanale piszczelowym. Guzik okrągły wykonany z tytanu dostępny w średnicach zewnętrznych 11, 14, 20mm. Guzik z zagłębieniem do zablokowania implantu w kanale piszczelowym w celu jego lepszej stabilizacji. | 25 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
3. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikropory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwiają przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | 50 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
4. | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL . Implant zbudowany z PEEK. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach średnic 6-10mm, długości 20mm oraz średnicy 7-12mm i długości 30mm . W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | 50 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
5. | Drut wiercący z zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową. Sterylny. | 10 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
6. | Drut piszczelowy 2,4 mm x 311 mm. Pakowany sterylnie. | 10 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
7. | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie. | 10 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
ŁĄKOTKA
8. | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Implanty założone na dwie igły do przebicia łękotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu zaopatrzonym w sztywną łyżwę, umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana. | 70 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
9. | System szycia łąkotek all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z miękkiej taśmy połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu. Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant zaopatrzony w przesuwną kaniulę pozwalającą na ustawienie odległości przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści. | 30 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
10. | System szycia łąkotek inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnicę umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łękotki u jednego pacjenta. | 10 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
CHRZĄSTKA
11. | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzęstno-kostnego, dostępny w 4 średnicach: 4,75mm, 6mm, 8mm, 10mm. Zestaw składa się z: - podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu od 0 do 20mm ze skokiem co 1mm, podłużne nacięcie pozwala na sprawdzenie jakości i kontrolę pobranego kołka; - narzędzia do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia z wycechowaną długością 10mm, 15mm, 20mm; - przezroczystej osłonki do wtłaczania przeszczepu oraz kontrolowania go w czasie implantacji; - metalowej miarki spełniającej także funkcje rozbijaka kanału; -plastikowego wygładzacza powierzchni po implantacji. | 10 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
12. | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny złożony z: - trzy podwójne sterylne strzykawki do pobrania i odwirowania 15ml - każda; - sterylny system do przygotowania autologicznej trombiny; - sterylne sito do pobierania tkanki autologicznej za pomocą shavera; - gładkie ostrze do shavera 4mm; - sterylna, zakrzywiona igła do wprowadzania przeszczepu z obturatorem. Użyczenie narzędzi do zabiegu: - wirówka; - pojemniki na tuby separujące krew; - przeciwwaga. | 20 | szt. |  |  | 8 |  | Tak, podać
RAZEM
Łączna wartość netto wynosi – .............................. PLN
Łączna wartość brutto wynosi – ............................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ, itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
4. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia niezbędne do zakładania ww. implantów - instrumentarium.
5. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
6. Wykonawca utworzy depozyt (bank implantów) w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między Stronami.
7. Implanty ujęte w pakiecie bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w Pakiecie.
9. Wszystkie implanty wchodzące w skład pakietu muszą pochodzić od jednego producenta.

## Pakiet nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganych parametrów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Asortyment do banku implantów
BARK
| W ramach oferty użyczenie do zestawu barku (jednorazowo na czas trwania umowy): przeszywaczy, chwytaków do tkanki i nitki, obcinaków do nitki, raszpli, wierteł i prowadników | [6 empty] | TAK, podać
1. | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany kaniulowany o średnicy: 3,5 mm, 4,75 mm, 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. | 20 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
2. | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości max. 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylny. | 50 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
3. | Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm x max. 16mm i 4,5mm x max. 15mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, z polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. W zestawie wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | 50 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
4. | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2, 1 i 0. Nici sterylne. | 50 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
5. | Taśma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm; dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało-czarnym do lepszej wizualizacji. | 40 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
6. | Kaniule do barku. | 5 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
7. | System do naprawy AC Joint składający się z dwóch płytek, dwóch taśm w różnym kolorze oraz pętli do przeciśnięcia przeszczepu. | 20 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
8. | Zestaw do naprawy dystalnego bicpesa, złożony z pętli z igłą do obszycia tkanki, guzika oraz śruby pikowej do dodatkowego blokowania przeszczepu. | 20 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
9. | Igły do szycia do urządzenia szyjącego typu stożek oraz łapiącego nitkę. | 20 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
10. | Pętla z drutu do przeciągnięcia nici przez podajnik. | 50 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
Elementy do artroskopu
11. | Końcówka do shavera, jednorazowa do wyboru z katalogu. Końcówki dostępne w zakresie od 2,0 mm – 5,5 mm do rękojeści firmy Arthrex. | 200 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
12. | Dren jednorazowy do pompy firmy Arthrex. | 200 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
13. | Końcówka do koagulacji i ablacji, zagięta 90 stopni z przyciskami do sterowania na rękojeści oraz przyciskiem do zmiany zakresu pracy. Do generatora Arthrex. | 100 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
Elementy do napędu ortopedycznego
14. | Ostrze do piły oscylacyjnej do napędu firmy Arthrex, grubość od 1mm, do 1,47mm. Długość od 45mm do 105mm i szerokość od 9mm do 46mm. | 80 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
15. | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej do napędu firmy Arthrex, grubość od 0,55mm do 0,7mm. Długość od 5,5mm do 14mm i szerokość od 16mm do 40mm. | 80 | szt. |  |  | 8 |  | TAK, podać
RAZEM
Łączna wartość netto wynosi – .............................. PLN
Łączna wartość brutto wynosi – ............................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ, itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
4. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia niezbędne do zakładania ww. implantów - instrumentarium.
5. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
6. Wykonawca utworzy depozyt (bank implantów) w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między Stronami.
7. Implanty ujęte w pakiecie bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w Pakiecie.
9. Wszystkie implanty wchodzące w skład pakietu muszą pochodzić od jednego producenta.

## Pakiet nr 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Płytki do osteotomii i elementy blokujące
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganych parametrów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Asortyment do banku implantów
1. | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa, do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale od 5,0 do 17,5mm. | 20 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
2. | Wkręt gąbczasty tytanowy Ø 6,5mm i długości od 25 do 80mm, samogwintujący z pełnym i niepełnym gwintem. | 40 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
3. | Wkręt korowy, tytanowy samogwintujący Ø 4,5 i długości od 30 do 70mm. | 40 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
4. | Płytka tytanowa - dystansowa, klinowa, do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. W części kłykciowej i trzonowej po minimum 3 otwory pod wkręty z gwintowaną główką. | 2 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
5. | Wkręt blokowany, tytanowy Ø 3,5mm z gwintowaną główką typu torx. | 12 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
6. | Wkręt blokowany, kobaltowy Ø 3,5mm z gwintowaną główką typu torx. | 4 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
7. | Wkręty blokowane tytanowe, gąbczaste - gniazdo typu torx. | 4 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
8. | Syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulek o rozmiarze 3-4mm w opakowaniu 10,15g do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 90%, wielkość mikroporów 300-500um. | 2 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
9. | Syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczków o rozmiarze 8x8 i 15x15mm oraz klinów o rozmiarze 6-8-10x25mm do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 80%, wielkość mikroporów 300-500um. | 4 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
Asortyment do zakupu - poza bankiem implantów
10. | Drut do wiązań Ø 0,8 do 2,0 x 5mb. | 2 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
11. | Druty Kirschnera Ø 0,8 do 3,0mm o długości od 150 do 310mm. | 100 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
12. | Druty Kirschnera tytanowy Ø 2,0 - 3,0mm. | 5 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
13. | Gwoździe Rusha stalowe o średnicy 2,4mm do 4mm o długościach 80 do 280mm. | 5 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
14. | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 7,0mm o długości od 50 do 115mm - stal. | 5 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
15. | Podkładki do wkrętów. | 10 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
16. | Papierowe filtry do kontenerów sterylizacyjnych, jednorazowe, okrągłe śr. 19mm, z nadrukowaną datą ważności, opakowanie 100 szt. | 4 | opak. |  |  | 8% |  | TAK, podać
17. | Plomby plastikowe zabezpieczające kontener przed przypadkowym otwarciem, opakowanie 100 szt. | 4 | opak. |  |  | 8% |  | TAK, podać
RAZEM
Łączna wartość netto wynosi – .............................. PLN
Łączna wartość brutto wynosi – ............................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ, itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
4. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia niezbędne do zakładania ww. implantów - instrumentarium.
5. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.
6. Wykonawca utworzy depozyt (bank implantów) w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między Stronami.
7. Płyki do osteotomii i elementy blokujące bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w Pakiecie.
9. Wszystkie płytki do osteotomii i elementy blokujące wchodzące w skład pakietu muszą pochodzić od jednego producenta.