## Pakiety_razem
	Załącznik nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach - przetarg uzupełniający

L.p.	Numer Pakietu	Wartość Pakietu netto (PLN)	Wartość Pakietu brutto (PLN)	UWAGI
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
	RAZEM

	Wartość Zamówienia netto – …...................................................... PLN
	Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN

…....................................................			…................................................................................................
( miejscowość, data )			( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Poszczególne_pakiety
	Załącznik nr 7 do SWZ

	Pakiet nr 1
	Odczynniki do koagulometru
L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto / (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7
1.	Odczynniki do oznaczania APTT	op.	6			8,00%
2.	Odczynniki do oznaczania PT	op.	18			8,00%
3.	Odczynnik do oznaczania D-Dimerów	op.	30			8,00%
4.	Kontrole	op.	5			8,00%
5.	Kalibrator	op.	1			8,00%
6.	Kuwety typu chrom (500 szt.)	op.	35			8,00%
7.	Kontrole do D-Dimerów	fiolka	5			8,00%
8.	Kalibrator do D-Dimerów	fiolka	2			8.0%
	RAZEM	X	X	X		X	X		X

L.p.	Pozycja	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 x 5		5 x 7
1.	Dzierzawa aparatu	M-c	12			23,00%
Razem:			X	X		X	X

	Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku

	WYMAGANIA:
1.	Metoda pomiaru – optyczna (3 scieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna).
2.	5 niezależnych kanałów pomiarowych.
3.	Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza.
4.	Zakres badań: – PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina.
5.	Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT.
6.	Oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa).
7.	Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach.
8.	Możliwość samodzielnego programowania pomiarów.
9.	Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i minim. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania.
10.	Pamięć krzywych kalibracyjnych.
11.	Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika.
12.	Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych.
13.	Indeksowanie wyników poza zakresem normy.
14.	Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych.
15.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych.
16.	Możliwość podłączenia do sieci komputerowej.
17.	Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników.
18.	Wykonawca na potwierdzenie jakości oferowanych wyrobów dostarcza certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami: ISO 13485/2016.

	Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................... PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – ….................................. PLN

	Pakiet nr 2

	Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego - 12 miesięcy
	I. Dostawa odczynników

L.p.	Pozycja	Przewidywane zużycie odczynnika ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	Morfologia krwi z rozmazem (5Diff)	12000
2.	Materiały kontrolne (trzy poziomy referencyjne (L,N,H)- 1 raz na 2 miesiące)
3.	Odczynniki niezbędne do wykonania w/w badań, proporcjonalnie do rodzaju i liczby oznaczeń zawartych powyżej w tabeli.
4.	Materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w badań, ilość proporcjonalna do rodzaju i liczby wykonywanych oznaczeń zawartych powyżej w tabeli
	RAZEM	X	X	X	X		X	X		X

	II. KOSZT DZIERŻAWY

Lp.	Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji)	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)
1.			12 m-cy
			RAZEM

	CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa odczynników w okresie 12 miesięcy
2.	II. Dzierżawa analizatora w okresie 12 miesięcy
	RAZEM

	Wymagana odpowiedź „tak”			POTWIERDZENIE "TAK"
	1. Aparat, nie starszy niż 2019.
	2. Analizator 5-diff- 24 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji: neutrocyty, monocyty, eozynocyty, bazocyty, limfocyty, wyrażone w wartościach względnych (%) oraz bezwzględnych (liczbowych).
	3. Jednoczesny rozdział wszystkich populacji WBC w oparciu o cytometrię przepływową z wykorzystaniem źródłą światła w postaci diody półprzewodnikowej, na którą firma udziela m.in. 5 letniej gwarancji.
	4. Łatwy wybór trybu oznaczenia CBC lub CBC/Diff z wyraźnym ograniczeniem ilości użytych odczynników (zużycie odczynników w CBC do 20 ml na jedno oznaczenie). Potwierdzone odpowiednim fragmentem z instrukcji obsługi aparatu.
	5. Ilość odczynników roboczych koniecznych do wykonania pełnego badania w trybie Diff nie może przekroczyć 3.
	6. Objętość próbki badanej nie więcej niż 20 mikrolitrów krwi pełnej w trybie CBC/Diff bez wstępnego rozcieńczania.
	7. Wydajność aparatu nie mniej niż 45 oznaczeń/ godzinę.
	8. Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego czytnika kodów paskowych.
	9. Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej poprzez wbudowaną kartę ETHERNET z protokołem TCP/IP.
	10. Aparat wyposażony w złącze USB umożliwiające archiwizację wyników pacjentów na zewnętrznym nośniku typu pendrive.
	11. Oprogramowanie własne analizatora w języku polskim obejmujące wszystkie procedury w tym techniczno-eksploatacyjne oraz moduł kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi.
	12. Minimalne zakresy liniowości dla parametru: WBC do 100 x 103 /mm3, RBC do 8x 106/mm3, HGB DO 24 G/DL, HCT 10-70%, PLT DO 2000X 103/mm3.
	13. Wymagana precyzja (%CV) dla parametru: WBC do 2,5%, RBC do 2,0%, HGB do 1,5%, PLT do 5%.
	14. Kolorowy ekran dotykowy pozwalający na odczyt wyniku z histogramami i skattergramem bez sporządzania wydruku.
	15. Wydruk wyniku na zewnętrznej drukarce komputerowej.
	16. Aparat pracujący wyłącznie na bezcyjanokowych odczynnikach.
	17. Zakresy parametrów krwi kontrolnej wprowadzane do aparatu za pomocą nośnika USB lub CD.
	18. Pamięć wewnętrzna min. 1500 ostatnich wyników wraz z grafiką.
	19. Możliwość wprowadzenia minimum 20 zakresów referencyjnych .
	20. Autoryzowany serwis techniczny,
	21. Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia na swój koszt analizatora do sieci informatycznej szpitala.
	Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi - …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi – ….............................. PLN

	Pakiet nr 3
	Odczynniki do aparatu hematologicznego Mythic 18
L.p.	Pozycja	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	VAT ( % )	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1.	Cleaner (op. 1 l)	9		8,00%
2.	Diluent (op. 20l)	4		8,00%
3.	Flush (op. 1 l)	2		8,00%
4.	Lysing Reagent (op. 1 l)	2		8,00%
5.	Krew kontrolna N	4		8,00%
RAZEM						X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi - …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi – ….............................. PLN

	Zamawiający wymaga:
	1. Odczynniki kompatybilne z posiadanym analizatorem.
	2. Oświadczenie producenta odczynników o możliwości stosowania oferowanych odczynników na posiadanym analizatorze.
	3. Odczynniki i krew kontrolna jednego producenta.
	4. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe.
	5. Instrukcje obsługi w języku polskim do zaoferowanych odczynników i krwi kontrolnej.
	6. Każda partia dostarczonego towaru musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
	a) nazwę materiału
	b) nazwę producenta
	c) numer katalogowy nadany przez producenta
	d) datę ważności na każdym opakowaniu
	e) numer seryjny odczynnika (LOT)
	7. Posiadanie certyfikatu jakości (ISO 13485) producenta oferowanych odczynników
	do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych.
	8. Wykonawca zapewni gwarancyjny, autoryzowany przegląd techniczny analizatora raz w roku
	9. Wymagany certyfikat autoryzowanego serwisu analizatora.
	* zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

	Pakiet nr 4
	ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ACCENTA 200
Lp	Nazwa	ilość opak. na rok	Cena netto opak. (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartośc brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	Albuminy. Metoda z BCG	2		8,00%
2	Magnez. Metoda z blękitem ksylidynowym	2		8,00%
3	Bilirubina całkowita. Metoda z wanadanem sodu	2		8,00%
4	Fosfataza alkaiczna. Metoda IFCC z dod. AMP	2		8,00%
5	Wapń całkowity. Metoda z arsenazo	2		8,00%
6	Białko całkowite. Metoda biuretowa	3		8,00%
7	Kreatynina. Metoda enzymatyczna	4		8,00%
8	Glukoza. Metoda z oksydazą glukozową	3		8,00%
9	GGTP. Metoda z gamma-glutamylokarboksynitro-anilidem	3		8,00%
10	ASAT. Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu	3		8,00%
11	ALAT. Metoda IFCC bez fosf. pirydoksalu	3		8,00%
12	Żelazo. Metoda z ferrozyną	2		8,00%
13	Mocznik. Metoda z ureazą GLDH	3		8,00%
14	Kwas moczowy. Metoda z urykazą/POD	3		8,00%
15	Cholesterol całkowity. Metoda z esterazą i oksydazą	3		8,00%
16	ASO ilościowo. Turbidymetryczna z lateksem	5		8,00%
17	RF ilościowo. Turbidymetryczna z lateksem.	5		8,00%
18	Amylaza. Metoda z CNP G3	3		8,00%
19	Alkohol etylowy. Metoda z dehydrgenazą	6		8,00%
20	Trójglicerydów. Metoda z peroksydazą.	3		8,00%
21	HBA1C. Turbidymetryczna z lateksem	10		8,00%
22	HDL. Cholesterol metoda bezpośrednia	3		8,00%
23	CRP ilościowo. Ciekły odczynnik	5		8,00%
24	Surowica kontrolna poziom normalny	2		8,00%
25	Surowica kontrolna poziom patologiczny	2		8,00%
26	Kalibrator do HDL	1		8,00%
27	Kalibrator do Etanolu	3		8,00%
28	Multicalibrator Level 1 (10x 5ml)	2		8,00%
29	Multicalibrator Level 2 (10x 5ml)	2		8,00%
30	Kontrola do Etanolu	3		8,00%
31	Kalibrator do RF	3		8,00%
32	Kalibrator ASO	3		8,00%
33	Kalibrator HBA1c	4		8,00%
34	Kontrola do HBA1c	4		8,00%
35	Immunokontrole	5		8,00%
36	Kalibrator do ultra CRP	2		8,00%
37	ALKALINE WASHING SOLUTION	4		8,00%
38	ACID WASHING SOLUTION	4		8,00%
39	NACZYNKA 2 ML DO ANALIZATORÓW(1000SZT)	8		8,00%
40	KUWETY REAKCYJNE	6		8,00%
41	LAMPA	2		8,00%
42	FILTR WODNY	2		8,00%
			RAZEM	X	X			X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi - …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi – ….............................. PLN

	Zamawiajacy wymaga:
	1. Wszystkie odczynniki w formie ciekłej w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie do rotora.
	2. Instrukcje odczynnikowe wraz z aplikacjami na aparat dołączone do oferty przetargowej.
	3. Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta.
	4. Wszystkie kalibratory muszą być dostosowane do oferowanej metodyki badań.
	5. Wszystkie kontrole muszą być dostosowane do oferowanej metodyki oraz posiadać serie z jak najdłuższym okresem przydatności.
	6. W przypadku, gdy z deklarowanych ilości oznaczeń nie można zaoferować pełnego opakowania, należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.
	7. Wykonawca zapewni autoryzowany, gwarancyjny przegląd analizatora Accent 200.

	Pakiet nr 5
5A	Immunoenzymatyczne testy do oznaczania IgE swoistych w systemie panelowym	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD. (zestaw=24 testy)	zestaw	3			8,00%
2	Panel 20 alergenów pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia. (zestaw=24 testy)	zestaw	3			8,00%
3	Panel 20 alergenów Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata. (zestaw= 24 testy)	zestaw	3			8,00%
RAZEM				X		X	X		X

5B	PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY do oznaczania obecności przeciwciał w kl IgA i IgG
		Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
1	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA (zestaw=24)	zestaw	2			8,00%
2	Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor (zestaw=24 testy)	zestaw	2			8,00%
RAZEM				X		X	X		X

Lp.	Sprzęt do wykonywania badań	Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN)	Okres dzierżawy	Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc)	Wartość netto w okresie 12 m-cy (PLN)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto dzierżawy (PLN/ za 1 miesiąc)	Wartość brutto dzierżawy w okresie 12 m-cy (PLN)
1.	-kołyska laboratoryjna BIOSAN MR 1 -skaner EPSON V370 -pipeta HTL Labmate Pro LMP250 -pipeta HTL Labmate Pro LMP50		12 m-cy			23,00%

			RAZEM	X		X	X

	CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1.	I. Dostawa testów w okresie 12 miesięcy
2.	II. Dzierżawa sprzętu w okresie 12 miesięcy
	RAZEM

	Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi – …................................ PLN

	Dla pakietu 5 wymagamy następujące parametry:
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4	W standardach ludzkie IgE.
5	Potwierdzony brak reakji krzyżowych z IgG, IgA, IgM, IgD.
6	Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie- podana jest klasa (od 0 do 6), podany wynik liczbowy w jednostkach międzynarodowych oraz wynik przedstawiony graficznie.
7	Możliwość wykonania badań z max 200 ul surowicy.
8	Metoda nie może wymagać dodatowej ingerencji przy badanej próbce (np.. rozcieńczania surowicy).
9	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
10	Czas wykonania badań do 3 godzin.
11	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
12	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
13	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
14	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
15	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
16	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
17	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
18	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
19	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
20	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
21	Instrukcje obsługi w języku polskim
22	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
23	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.
24	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, kołyska laboratoryjna).
25	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
26	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Parametry oczekiwane	Wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry
	Panel 30 alergenów (1 rodzaj) Atopowy: mleko, alfa-laktoalbumina, białko jaja, żółtko jaja, dorsze, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, kurczak, mąka mix, cytrusy mix, ryż, 6 traw mix, żyto, pies, kot, cladosporium herb., alternaria tenuis, D.pteronyssiunus, D. ferinae, leszczyna, brzoza, bylica, CCD.	TAK
	Panel 20 alergenów (2 rodzaje) pokarmowy: orzech ziemny, laskowy, włoski, migdał, mleko, kazeina, białko jaja, żółtko jaja, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, spja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia.	TAK
	Wziewny: pyłek: brzozy, olszyny, leszczyny, dębu, żyta, bylicy, tymotki łąkowej, babki lancetowatej, roztocza kurzy D.p., roztocza kurzy D.f., naskórek psa, naskórek kota, konia, świnki morskiej, chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternata.	TAK

	Dla pakietu 5B wymagamy następujące parametry:
1	Testy paskowe, jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.
2	Minimum 3 linie standardowe (wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiające wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesionego na każdy test.
3	Odczynniki z zastosowanie przeciwciał monoklonalnych.
4	W standardach ludzkie IgG, IgA- odpowiednio.
5	Możliwość wykoania badań z maksymalnie 15 ul surowicy.
6	Dolna granica wykrywalności od 0,15kU/l.
7	Czas wykonania badań do 2,5 godzin.
8	Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji.
9	Wszelkie odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego).
10	Bufor do płukania po przygotowaniu ważny przez 30 dni.
11	Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej (18-24 st. C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników.
12	Membrana nitrocelulozowa umieszczona w komorze w sposób trwały przez producenta, umożliwiająca wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie całości procedury.
13	Zamawiający wymaga, aby testy były kalibrowane indywidualnie, dopuszcza się kalibrację co 28 dni.
14	Kalibratory służące do wykreślenia krzywej kalibracyjnej , z ludzkim IgE, o znanym stężęniu kU/L-podanym przez producenta, zawarte w każdym teście lub zapewnione nieodpłatnie przez wykoanwcę co 28 dni.
15	Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w jężyku polskim.
16	Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwośćią automatycznej identyfikacji panelu.
17	Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD, oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie.
18	Instrukcje obsługi w języku polskim
19	Termin ważnośći odczynników minimum 10 miesięcy.
20	Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego.
21	Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, wytrząsarka-kołyska laboratoryjna).
22	Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej).
23	Dokumenty potwierdzające zgłoszenie produktów do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

	Dodatkowo dzierżawa sprzętu do wykonania badań na czas trwania umowy.

	Parametry oczekiwane	Wymagania Zamawiającego	Oferowane parametry
	Panel Celiakia IgA: deaminowany peptyd gliadyny IgA, Transglutaminaza tkankowa IgA, Total IgA	TAK
	Panel Celiakia IgG:deaminowany peptyd gliadyny IgG, Transglutaminaza tkankowa IgG, Intrinsic factor	TAK

	Pakiet nr 6
	Pozostałe odczynniki
Lp.	Materiały eksploatacyjne na 12 miesięcy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT (%)	Cena jedn. brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa asortymentu/ nr katalogowy/ nazwa handlowa/
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Barwnik do retikulocytów, 40 ml	op.	1			23,00%
2.	Zestaw do barwienia krwi MGG, 100 ml	zestaw	1			23,00%
3.	Olejek imersyjny	op.	1			23,00%
4.	Odczynnik Benedicta, 100 ml	op.	3			23,00%
	Razem	X	X	X		X	X		X

	Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi – …................................ PLN
	Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi – …................................ PLN