## PAKIET_NR_1_M
Pakiet nr 1 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Końcówka do odsysania z jamy ustnej, z miękką atraumatyczną silikonową końcówką, z otworami odbarczającymi, zabezpieczona ruchomą osłonką. Możliwość stosowania wielokrotnego w ciągu 24 godzin u tego samego pacjenta. W zestawie łącznik Y.	szt.	33			8%
2	Prowadnica intubacyjna CH14, długość ok. 37cm do rurki intubacyjnej nr 14, aluminiowa.	szt.	13			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_2_M
Pakiet nr 2 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Okulary ochronne wykonane z przezroczystego polikargonu, bez regulacji zauszników, posiadające boczne otwory wentylacyjne w zausznikach, zaokrąglone krawędzie, niesterylne	szt.	33			23%
RAZEM

## PAKIET_NR_3_M
Pakiet nr 3 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Uniwersalny uchwyt na pudełka (rękawiczki jednorazowego użytku lub chusteczki). Wymiary dozownika wysokość: 165 - 201mm, szerokość: 98mm, głębokość: 20mm	szt.	20			23%
RAZEM:

## PAKIET_NR_4_M
Pakiet nr 4 M
Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Strzykawki do pobierania próbek z linii tętniczych tętnic. Zawierają sucha zrównoważoną elektrolitowo heparynę, zapobiegającą tworzeniu się skrzepów w probówce. Strzykawki posiadają zatyczkę z kanałami powietrznymi zapobiegające przedostaniu się powietrza do probówki krwi w trakcie uszczelnienia strzykawki. Objętość strzykawki 0,7-1,5 ml, / - strzykawki powinny zawierać zintegrowaną kulkę zapewniająca szybkie i jednolite mieszanie próbki, / - strzykawki powinny posiadać system umożliwiający bezpieczne odpowietrzanie bez konieczności zdejmowania zatyczek zabezpieczających, / - każda strzykawka powinna posiadać indywidualny kod kreskowy.	szt.	670			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_5_M_
Pakiet nr 5 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Kapturek uszczelniający luer-lock czarny, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			23%
2	Uszczelka do trokara 5 mm, w kolorze czerwonym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			23%
3	Uszczelka do trokara 10 mm, w kolorze zielonym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			23%
4	Uszczelka do trokara 12,5 mm, w kolorze czarnym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			23%
5	Uszczelka do trokara 13 mm, w kolorze żółtym, kompatybilna z trokarem Aesculap, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			8%
6	Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/12,5 mm, czarna, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu	op.	1			8%
7	Potrójna uszczelka do trokara 5mm/10mm/13mm, żółta, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu	op.	1			8%
8	Podwójna uszczelka do trokara 5mm/10mm, zielona, pakowana po 5 sztuk w opakowaniu	op.	1			8%
9	Silikonowa przepustnica do trokara 5,5mm-7,0mm, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			8%
10	Silikonowa przepustnica do trokara 10mm-12,5mm, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			8%
11	Silikonowa przepustnica do trokara 13 mm, 20 sztuk w opakowaniu	op.	1			8%
Razem:

## PAKIET_NR_6_M
Pakiet nr 6 M
L.p.	Nazwa towaru	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora FLIGHT 60. Rura wdechowa oraz rura wydechowa o długości 180cm, czujnik przepływu z 2 drenami o dł. 200cm, dreny podłączone dołącznika umożliwiającego podłączenie ich do respiratora. Obwód pacjenta kompatybilny z respiratorem FLIGHT60	szt.	5			8%
Razem:

## PAKIET_NR_7_M
Pakiet nr 7 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Pułapka na polipy wielokomorowa	szt.	96			8%
Razem:

## PAKIET_NR_8_M_
Pakiet nr 8 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym, który można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powłoki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze beżowym z hydrokoloidową warstwą przylepną, nie powodującą podrażnień skory wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii, rozmiar 70/33-45.	szt.	20			8%
2	Worek ileostomijny, otwarty, przezroczysty, w rozmiarze 70, o pojemności 450 ml, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca, umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa, niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka.	szt.	20			8%
3	Worek ileostomijny, otwarty, beżowy, w rozmiarze 20, o pojemności 460 – 500 ml, z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy, posiada właściwości ochronne i gojące. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca, umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa, niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka.	szt.	70			8%
4	Worek ileostomijny, do docinania, jednoczęściowy, przezroczysty, o pojemności 780 ml, otwarty, z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa, niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka.	szt.	30			8%
Razem:

## PAKIET_NR_9_M
	Pakiet nr 9 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Elektrody węglowe 6,5cm x 6,5cm	szt.	10			8%
2	Elektrody węglowe 6,5cm x 10cm	szt.	10			8%
3	Elektrody cynowe 6,5cm x 10cm	szt.	10			8%
4	Elektrody cynowe 6,5cm x 6,5cm	szt.	10			8%
5	Elektrody cynowe 6,5cm x 6,5cm rozdwojone	szt.	10			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_10_M
Pakiet nr 10 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Zestaw drenów płuczących z kolcem do nakłucia, ze złączem luer-lock, możliwość sterylizacji w autoklawie 20x, z 10 membranami zapasowymi	szt.	4			8%
2	Wąż próżniowy od ssaka pompy 2215, 2204 do pojemnika próżniowego na odsysany płyn/wydzielinę, wielorazowy autoklawowalny.	szt.	1			8%
3	Pojemnik do odsysania 3 litry, autoklawowalny.	szt.	1			8%
4	Filtr higieniczny hydrofobowy zabezpieczający do odsysania, jednorazowy.	szt.	3			8%
5	Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, pętla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy do resektora	szt.	6			8%
6	Elektroda tzw. "BipoTrode" bipolarna 5 Charr długość 360 mm współpracująca z histeroskopem.	szt.	3			8%
7	Uszczelki gumowe, czerwone, z otworem 0,8 mm (do 7 Charr), (op.=10 szt.).	op.	2			8%
8	Szczoteczka czyszcząca do kanałów prowadzących dla elektrod resektoskopowych, śr. szczotki 2mm, dł. całkowita 375 mm	szt.	3			23%
9	Szczoteczka czyszcząca do ureterorenoskopów, śr. szczotki 1,8 mm, dł. całkowita 610 mm	szt.	3			23%
RAZEM

## PAKIET_NR_11_M
Pakiet nr 11 M
L.p.	Nazwa towaru	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134 C/3,5 min. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.	op.	1			8%
2	Zintegrowane wskaźniki typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej, oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD. Opakowanie: 250 szt.	op.	3			8%
3	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, laminowany, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający klasie 4 wg ISO 11140-1 - wymagane dołączenie deklaracji producenta. W opakowaniach po 480 sztuk wskaźników. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.	op.	10			8%
4	Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Opakowanie: 400 ml	op.	1			8%
5	Test chemiczny - rurka Browne’a odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. Opakowanie: 100 szt.	op.	1			8%
6	Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni- dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.	szt.	2			8%
7	Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów, gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. Opakowanie: 25 szt.	op.	3			23%
8	Taśmy do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta.	szt.	6			8%
9	Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. Wymagane dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej producenta.	szt.	20			8%
10	Niezawierające niebezpiecznych substancji toksycznych etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010r. - rolka: 500 szt.	rolka	40			8%
11	Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej do etykiet podwójnie przylepnych.	rolka	3			23%
12	Włóknina super miękka, kolor zielony, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 240 kPa, gramatura nominalna 66 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Rozmiar 100 x 100 cm Opakowanie: 150 arkuszy	op.	1			8%
13	Włóknina supermiękka, kolor niebieski, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 240 kPa, gramatura nominalna 60 g/m2, zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Rozmiar 100 x 100 cm. Opakowanie: 200 arkuszy	op.	1			8%
14	Włóknina niebieska - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 240 kPa na sucho i 210 kPa na mokro, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% , wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 2000 mN w kierunku poprzecznym. 75 x 75 cm Opakowanie: 250 arkuszy	op.	1			8%
15	Włóknina zielona - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 240 kPa na sucho i 210 kPa na mokro, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% , wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 2000 mN w kierunku poprzecznym. 75 x 75 cm Opakowanie: 200 arkuszy	op.	1			8%
16	Zgrzewarka rotacyjna z drukarką przeznaczoną do zgrzewania rękawów i torebek papierowo-foliowych, papierowych oraz opakowań z powlekanej folii aluminiowej. Szybkość zgrzewania 10 m / min. Zakres temperatur 0 - 220 C. Szerokość zgrzewu 12 mm. Masa do 22 kg	szt.	1			23%
17	Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalnej, nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.	op.	3			23%
18	Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie: 250 szt. testów	op.	1			23%
19	Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny. Opakowanie: 10 szt.	op.	2			23%
20	Przyrząd PCD do kontroli wsadu posiadający element spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej.	szt.	1			8%
21	Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna, kompatybilna z podwójnie przylepnymi etykietami o rozmiarze 28 x 29 mm (± 1 mm), w każdym rzędzie miejsce na wpisanie 11 cyfr i/ lub liter.	szt.	1			23%
RAZEM

## PAKIET_NR_12_M
Pakiet nr 12 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Ustnik z turbiną do spirometru. Papierowy ustnik połączony na stałe z turbiną, zapakowany pojedynczo w foliową torebkę. Kompatybilny z urządzeniem Spirolab posiadanym przez Zamawiającego.	szt .	750			8%
2	Zaciski do nosa umożliwiające badanie spirometrii, ergonomiczne.	szt .	180			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_13_M
Pakiet nr 13 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Ustnik do piktoflometru: / - ustnik jednorazowego użytku / - wykonany z tworzywa sztucznego / - niezbędny do pomiaru szczytowego przepływu powietrza / - rozmiar dla dzieci oraz dorosłych / - kompatybilny z urządzeniem PF 100 posiadanym przez Zamawiającego	szt.	200			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_14_M
Pakiet nr 14 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Etykiety termiczne do oznaczania pacjentów przyjmowanych do szpitala typu Zebra Technologies Europe Ltd. Z-Band Direct (W): 25,3 mm x (L) 279,4 mm. Etykiety będą zadrukowywane za pomocą drukarki Zebra HC100 LAN posiadanej przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu systemu Kamsoft, z którymi [systemem oraz drukarką] muszą być kompatybilne.	szt.	18			23%
RAZEM

## PAKIET_NR_15M
Pakiet nr 15 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Jednorazowe wkłady do ssaka Lifetime LT45 o pojemności 2 l. *	szt.	220			8%
RAZEM

* W ramach umowy Wykonawca dostarczy 4 szt. uchwytów do mocowania wkładów oraz 4 szt. kanistrów wielorazowych kompatybilnych z oferowanymi wkładami.

## PAKIET_NR_16_M
Pakiet nr 16 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Nebulizator z ustnikiem, drenem i maską, sterylny TD-24, przeznaczony do wytwarzania aerozolu zawierającego rozdrobniny lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta. Dren o długości 210 cm, nebulizator o pojemności 15 ml (ze skalą na: 2, 4, 6, 9, 12, 15 ml), nie zawierający lateksu, wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV, sterylny, pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe. W zestawie maski w różnych rozmiarach od S do XL.	szt .	350			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_17_M
Pakiet nr 17 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Kanka doodbytnicza jednorazowego użytku, w rozmiarach CH 12 – CH 30, jałowa, sterylizowana w tlenku etylenu, wykonana z PCW o jakości medycznej i wysokiej twardości.	szt .	30			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_18_M
Pakiet nr 18 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Probówki plastikowe 5 ml. Rozmiar 75x13 mm	szt.	15 000			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_19_M
Pakiet nr 19 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Maska klasy FFP3 z zaworkiem, posiadająca mocowanie z 2 gumek zakładanych za głowę. Wyposażona w zaszyty regulowany klips oraz wkładkę z miękkiej gąbki na nos. Wykonana z 5 warstwowej tkaniny. Posiadająca certyfikat CE oraz zgodna z normami PN-EN 149+A1:2010 i EN 149:2001+A1:2009	szt.	3 500			23%
RAZEM

## PAKIET_NR_20_M
Pakiet nr 20 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Zawór woda-powietrze (niebieski) do aparatów FujiFilm serii 700	szt.	2			8%
2	Zawór ssący (czerwony) do aparatów FujiFilm serii 700	szt.	4			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_21_M
Pakiet nr 21 M
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Wielokanałowy port do operacji laparoskopowych- Port składa się z 2 części / 1.Głowica z 4 portami (2x5mm i 2x12mm) / - Głowica z portami obraca się o 360 stopni umożliwiając bezkolizyjne operowanie narzędziami / 2. Trzech pierścieni połączonych ze sobą elastycznym materiałem, / - Dolny pierścień wyposażony jest w otwory do insuflacji, odsysania oraz dwustopniowe oświetlenie pola operacyjnego / - Obie części tworzą jedną szczelną całość nie powodując zaburzeń w insuflacji. Poprawność połączenia elementów sygnalizowana jest optycznie niebieską diodą / - Port przygotowany jest do pracy ze standardowymi narzędziami laparoskopowymi, / - Port może być użyty do dowolnej operacji laparoskopowej. / - Port umożliwia wygodne usuwanie wyciętego materiału. / - Port dostępny jest w dwóch rozmiarach S oraz M.	szt	20			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_22_A
Pakiet nr 22 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Zestaw wymienny do gastrostomii, z balonem, zagięty w prawą stronę, rozmiar 24F	szt	15			8%
2	Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarze 24 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą / pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw ma zawierać: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki - okrągła i walcowata, zabezpieczające dren , PEG, nożyczki zagięty pean.	szt	30			8%
RAZEM:

## PAKIET_NR_23_A
Pakiet nr 23 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Klipsy tytanowe średnio-duże, w rozmiarze klipsa 8,1 x 7,9 mm kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą Aesculap, pudełko = (20 opakowań po 6 klipsów)	pudełko	5			8%
2	Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendoktomii, x-large (z) z haczykowatą zapinką na końcu szczęk , 12 kadridżów po 4 klipsy , jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 16,2mm x 11,5 mm., kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą Aesculap	op.	2			8%
RAZEM:

## PAKIET_NR_24_A
Pakiet nr 24 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Taśma uniwersalna do nietrzymania moczu z dostępu przez zsłonowego jak i nabłonowego dł 450mm szer. 1 ,1 cm grubość 0,55mm, zakończona pętlami do mocowania prowadnic	szt.	13			8%
2	Worek do laparoskopii 200ml	szt.	14			8%
3	Worek do laparoskopii 400ml	szt	14			8%
RAZEM:

## PAKIET_NR_25_A
Pakiet nr 25 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Sterylny zestaw jednorazowego użytku, przeznaczony do ogrzewania płynów infuzyjnych. Długość linii pacjenta 40 cm. Pasujący do standardowych zestawów kroplówkowych ze złączem Luer- Lock. Objętość wypełniania 3 ml. Zakres przepływu 5 – 100ml/min. Nie zawierający DEHP oraz lateksu. Kompatybilny z urządzeniem Fluido Compact.	szt .	7			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_26_A
Pakiet nr 26 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Silikosprey do nadawania poślizgu dla powierzchni nie silikonowanych	szt.	1			8%
2	Kształtowalna, końcówka z koszyczkiem anty zasysającym, dł. 15 cm do jamy ustnej.	szt.	60			8%
RAZEM

## PAKIET_NR_27_A
Pakiet nr 27 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Siatka owalna do odzyskiwania usuniętych polipów (typu Roth Net). Długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,5 mm, wymiary siatki 3x6 cm. Materiał pętli na której rozpięta jest siatka: pleciony drut.	szt.	6			8%
Razem:

## PAKIET_NR_28_A
Pakiet nr 28 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Ligator wielopodwiązkowy do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy z plecionym sznurkiem zapadkowym o długości min. 122 cm oraz wpuszczonymi w niego gumkami, zawierający 4, 6, 10 lateksowych opasek, zamontowanych w sposób nieograniczający pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia, przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski do aplikacji. Zestaw zawiera: magazynek z gumkami, sznur zapadkowy, precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący do przeciągania sznurka i adapter irygacyjny do płukania miejsca obliteracji. Uniwersalna nasadka o zwiekszonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6 - 11,3 mm (4, 6 i 10 opasek) oraz 9,5 - 13 mm (4 i 6 opasek).	szt.	20			8%
2	Ligator wielopodwiązkowy do mukozektomii z pętlą. Produkt przeznaczony do wykonywania endoskopowej resekcji w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zestaw do prostej w wykonaniu endoskopowej resekcji błony śluzowej. W zestawie magazynek z opaskami i pętlą hexagonalna 1,5 x 2,5 cm. Zestaw wyposażony w sześć lateksowych opasek do usuwania dużych zmian. Miękka, pleciona pętla mini heksagonalna równo tnie i doskonale zachowuje kształt nawet przy powtarzaniu resekcji. Pętlę można przeprowadzić przez rączkę ligatora, co pozwala na szybszą resekcję podwiązanej tkanki bez konieczności wyjmowania endoskopu lub rozmontywania całości. Ligator ma zewnętrzną średnicę endoskopu 9,5 - 13 mm i 11 - 14 mm. Przeznaczony do jednorazowego użytku.	szt.	8			8%
Razem:

## PAKIET_NR_29_A
Pakiet nr 29 A
L.p.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta/ numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Narzędzie do zapobiegania i opanowywania krwawienia typu Endoloop. Narzędzie składa się z uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączanej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30 mm; min. Średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm. Zapakowane sterylnie.	szt.	8			8%
Razem: