### Powiat Białostocki

### **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) [sekretariat@szpitallapy.pl](mailto:sekretariat@szpitallapy.pl)

# NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804

Łapy, 07.12.2021r.

**Informacja do postępowania przetargowego   
na dostawę implantów do zabiegów ortopedycznych**

W ramach ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę implantów   
do zabiegów ortopedycznych Zamawiający dokonał kilku zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiany wynikają ze zgłoszonych we wcześniejszych postępowaniach zapytań   
od potencjalnych Wykonawców, którzy wnioskowali o dopuszczenie dodatkowych parametrów i zapisów do dokumentacji przetargowej.

Poniżej Zamawiający przedstawia pytania wraz z odpowiedziami, jednocześnie podtrzymuje ich aktualność:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia i przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Wkręt blokowany do kości gąbczastej Ø 6,0 mm, długość 20-80 mm, pełen gwint, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm, długość 20-90 mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Wysokość klina od 3mm do 15mm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6dopuści możliwość zaoferowania wkrętów tytanowych zamiast kobaltowych?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

1. Czy Zamawiający w §2 ust. 3 odnoście pakietu nr 1, poz. dopuści możliwość oferowania implantów niesterylnych z wyłączeniem pozycji 8,9 (tabela asortymentowo-cenowa dot. Pakiet nr 1)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

1. Czy Zamawiający w §2 ust. 3 odnoście pakietu nr 1 dopuści możliwość oferowania implantów niesterylnych, zwłaszcza w przypadku oferowania tzw. „implantów drobny” tj. poz. 10-17 (tabela asortymentowo-cenowa dot. Pakiet nr 1)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
   1. §3 ust. 6 z „48 godzin” na „2 dni robocze”,
   2. §4 ust. 2 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
   3. §4 ust. 11 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
   4. §4 ust. 12 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
   5. §7 ust. 2 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
   6. §7 ust. 3 z „24 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanej umowy.*

1. Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 12 oraz §7 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowanej umowy.*

1. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1:
   1. Pkt 1 z 1% na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
   2. Pkt 2 usunięcie,
   3. Pkt 3 zmiana z 1000 zł na 100zł,
   4. Ust. 2 zmiana z 20% na 10%?

*Odpowiedź: Zamawiający usunie pkt. 2 §8 ust. 1 z zapisów projektowanych postanowień umowy. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy projektowanych postanowień umowy.*