  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804
Łapy, 30.12.2021 r.
DZP.261.1/ZP/48/2021/TP
Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy postępowania nr ZP/48/2021/TP
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, materiałów diagnostycznych”, (Znak postępowania: ZP/48/2021/TP), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny w zakresie pakietu nr 20 gazika
o wymiarach 60 x 30 mm , spełniającego pozostałe wymogi SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny w zakresie pakietu nr 20 gazika
o wymiarach 60 x 60 mm , spełniającego pozostałe wymogi SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Pytania dotyczące treści umowy: Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Zamawiający w ZAŁ. NR 2 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
w § 3 ust. 1 wskazuje, iż za dni robocze uważa dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 4 – Pytania dotyczące treści umowy: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem rozładunku materiałów do apteki Szpitalnej Zamawiającego? (§6 wzoru umowy)
Odpowiedź: Zapisy § 6 ZAŁ. NR 2 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY stanowią
o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z § 3 ust. 4 dostawy odbywać się będą w godzinach od 8:00
do 14:00 do Magazynu Apteki Szpitalnej przy SP ZOZ w Łapach. Pod pojęciem dostaw Zamawiający ma na myśli wniesienie towaru do Apteki Szpitalnej.

Pytanie nr 5 – Pytania dotyczące treści umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w §7 pkt 1c naliczana była od niedostarczonej części dostawy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 6 – Pakiet 5, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8 x 8 cm
w opakowaniu zawierającym 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – Pakiet 9, poz. 13. Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – Prosimy o wyjaśnienie czy w PAKIECIE 16 poz. 2 Zamawiający dopuści ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga emulsji z 4% mocznikiem. Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

Pytanie nr 9 – Prosimy o wydzielenie z ZADANIA NR 16 poz. 2 do odrębnego zakresu. Wydzielenie
z ZADANIA NR 16 poz. 2 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zamawiający z przyczyn technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji z pakietu.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 2 – Materiały opatrunkowe: Poz. 2, 3, 4, 7 – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów gazowych niejałowych i kompresów z włókniny niejałowych w przypadku, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, dokonał zmiany klasyfikacji?
Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego. Co oznacza, że wyrób medyczny, który zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ma klasę IIa reg. 7 może zostać zakwalifikowany do klasy I reg.4. Nie wynika to ze zmiany jego parametrów technicznych czy jakościowych, bo te pozostaną bez zmian, lecz podejścia producenta do procesu sklasyfikowania wyrobów gazowych i włókninowych niesterylnych, jako produktów nie będących już wyrobem inwazyjnym do procedur tzw. „wysokiego ryzyka”.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zmian postanowień umowy w § 4 ust. 1 poprzez dodanie poniższego zapisu: "Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym zmiany klasy wyrobu medycznego w przypadku, gdy producent wyrobu medycznego, w związku
z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE)
nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG
i 93/42/EWG, dokona zmiany klasy tego wyrobu medycznego."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę klasyfikacji. Zamawiający pozostawia zapisy ZAŁ. NR 2 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY bez zmian.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 2 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 3– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze jednego kompresu min. 0,80g, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 2 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 4– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych o wadze jednego kompresu min. 1,41g, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – Pakiet nr 2 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 5– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych o wadze jednego kompresu min. 1,59g, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – Pakiet nr 2 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 6– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych o wadze jednego kompresu min. 5,51g, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – Pakiet nr 2 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 11– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 4cm x 4m, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 – Pakiet nr 2 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 13– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 12cm x 4m, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 3 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 1– czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych jałowych 17 nitkowych 12 warstwowych z nitką RTG, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 5 – Materiały opatrunkowe: Pozycja 1– czy Zamawiający dopuści możliwość jałowego opatrunku włókninowego do mocowania kaniul z wcięciem o wymiarach 6cm x 8cm pakowanego a ‘ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości , pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – WZÓR UMOWY - Załącznik nr 2 do SWZ: Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w § 5 ust. 1 c) poprzez zmianę podstawy ich naliczania - z „wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 1“ na „wartość brutto niezrealizowanej części jednostkowego zamówienia“.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 20 – WZÓR UMOWY - Załącznik nr 2 do SWZ: § 5 ust. 1 a) i b) – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 5 ust. 1 a) i b) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie nr 21 – Czy Zamawiający w Pakiecie 20 dopuści:
Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
lub
Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie sterylnym wyrobem klasy I.

Pytanie nr 22 – Pakiet 12 poz. od 1 do 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków
w opakowaniach a`5 sztuk lub a`10 sztuk (w zależności o rozmiaru i rodzaju opatrunku) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki w opakowaniach a’5 sztuk lub a’10 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 23 – Pakiet 13 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie produktu tj.: „Hydrokoloidowy opatrunek w paście 30g” w związku z zaprzestaniem produkcji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zamawiający z przyczyn technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji z pakietu.

Pytanie nr 24 – Pakiet 14 poz. 3. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie produktu tj.:” Pianka przeznaczona do mycia i ochrony skóry wokół stomii.[..]” w związku z zaprzestaniem produkcji..
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zamawiający z przyczyn technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji z pakietu.

Pytanie nr 25 – Pakiet 2, poz. 2-4
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej dla wyrobów z gazy 13 nitkowych,
8 warstwowych: dla rozmiaru 5 cm x 5cm 0,32 g (+/ 5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm 0,74 g; dla 10 cm x 10 cm 1,3 g?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 26 – Pakiet 2, poz. 2-4. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane
w klasie II a reg.7.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – Pakiet 2, poz. 9-10
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opaski wykonanej ze 100% włókien syntetycznych.

Pytanie nr 28 – Pakiet 2, poz. 1
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – Pakiet 2, poz. 7
Czy zamawiający dopuści wyroby sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – Pakiet 2, poz. 1-4,7-13
Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,7-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zamawiający z przyczyn technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji z pakietu.

Pytanie nr 31 – Pakiet 5, Czy zamawiający wymaga plaster do mocowania kaniul, bez dodatkowej, luźnej podkładki, ale posiadający zintegrowany element chłonny?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dodatkowego elementu wchłaniającego, zabezpieczającego miejsce wkłucia.

Pytanie nr 32 – Pakiet 9, poz. 1-2,3-5,7-12,14-15. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,3-5,7-12,14-15 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zamawiający z przyczyn technicznych nie jest w stanie wydzielić pozycji z pakietu.

Pytanie nr 33 – Pakiet 9, poz. 3-5,7,9,11. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt.
w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 34 – Pakiet nr 1, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania
5-6 min?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ponieważ zaoferowany czas wiązania mieści się w granicach czasu wiązania określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 35 – Pakiet nr 1, pozycja 1,2 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – Pakiet nr 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’6szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – Pakiet nr 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’12szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – Pakiet nr 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, w rozmiarze 1,25 x 9,14m?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przylepca pokrytego klejem kauczukowym. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 39 – Pakiet nr 1, pozycja 6-9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów opatrunkowych o zawartości 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rękawów o zawartości bawełny min. 50%. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 40 – Pakiet nr 2, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kompresy o minimalnej wadze jednego kompresu 5,10g?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – Pakiet nr 2, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 16 warstwowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 – Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych po 10 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – Pakiet nr 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nie posiadającego wycięcia, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opatrunku z wycięciem. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 44 – Pakiet nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opatrunku o rozmiarze
8-10 cm x 11-12 cm. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 45 – Pakiet nr 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opaskę bawełnianą w rozmiarze 12cm x 4m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – Pakiet nr 9, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach w rozmiarze
20 x 30cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający tego rozmiaru wymaga w pozycji nr 17. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 47 – Pakiet nr 9, pozycja 17– Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach w rozmiarze
20 x 30cm w opakowaniu a’1kg z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – Pakiet nr 9, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ligniny w opakowaniu foliowym zabezpieczającym przed wilgocią. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 49 – Pakiet nr 9, pozycja 20-22 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga przylepca pokrytego klejem
z zawartością cynku. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 50 – Pakiet nr 9, pozycja 24 – Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość w opakowaniu
ma na myśli Zamawiający? Czy j.m. opakowanie oznacza 1 szt. opatrunku?
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż 1 opakowanie oznacza 1 szt. opatrunku.

Pytanie nr 51 – Pakiet nr 20, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści gaziki niesterylne z uwagi
na zawartość alkoholu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gazików sterylnych. Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 52 – w pakiecie 4, poz. 10 oraz pakiet 16, poz. 4 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr.A?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymogi ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 53 – w pakiecie 4, poz. 10 oraz pakiet 16, poz. 4 w przedmiotowym postępowaniu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 250g, co odpowiada 200ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego wymogi ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający jednocześnie na stronie internetowej prowadzonego postępowania umieszcza zaktualizowany ZAŁ. NR 2 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY. Modyfikacja polega na usunięciu omyłkowo zamieszczonego zdania o terminie dostawy jako kryterium oceny ofert
w § 3 ust. 1.
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania oraz termin otwarcia ofert, zgodnie
z zapisami zaktualizowanej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający udostępnił zaktualizowane dokumenty wraz z ogłoszeniem o zmianie terminu
na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dn. 30.12.2021 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska