## ZESTAWIENIE
ZAŁ. NR 6 DO SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Numer Pakietu | Wartość pakietu netto (PLN) | Wartość pakietu brutto (PLN) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
RAZEM
Wartość Zamówienia netto – .................................. PLN
Wartość Zamówienia brutto – ....................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiet nr 1
ZAŁ. NR 6 DO SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Płytki do osteotomii i elementy blokujące
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganych parametrów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Asortyment do banku implantów
1. | Płytka tytanowa, dystansowa klinowa, do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale od 5,0 do 17,5mm. | 20 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
2. | Wkręt gąbczasty tytanowy Ø 6,5mm i długości od 25 do 80mm, samogwintujący z pełnym i niepełnym gwintem. | 40 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
3. | Wkręt korowy, tytanowy samogwintujący Ø 4,5 i długości od 30 do 70mm. | 40 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
4. | Płytka tytanowa - dystansowa, klinowa, do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. W części kłykciowej i trzonowej po minimum 3 otwory pod wkręty z gwintowaną główką. | 2 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
5. | Wkręt blokowany, tytanowy Ø 3,5mm z gwintowaną główką typu torx. | 12 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
6. | Wkręt blokowany, kobaltowy Ø 3,5mm z gwintowaną główką typu torx. | 4 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
7. | Wkręty blokowane tytanowe, gąbczaste - gniazdo typu torx. | 4 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
Asortyment do zakupu - poza bankiem implantów
8. | Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø 7,0mm o długości od 50 do 115mm - stal. | 5 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
9. | Podkładki do wkrętów. | 10 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
10. | Papierowe filtry do kontenerów sterylizacyjnych, jednorazowe, okrągłe śr. 19mm, z nadrukowaną datą ważności, opakowanie 100 szt. | 4 | opak. |  |  | 8% |  | TAK, podać
11. | Plomby plastikowe zabezpieczające kontener przed przypadkowym otwarciem, opakowanie 100 szt. | 4 | opak. |  |  | 8% |  | TAK, podać
| RAZEM | X | X | X |  | X |  | X | X
Łączna wartość netto wynosi – .............................. PLN
Łączna wartość brutto wynosi – ............................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ, itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
4. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia niezbędne do zakładania ww. implantów - instrumentarium.(jeżeli dotyczy)
5. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.(jeżeli dotyczy)
6. Wykonawca utworzy depozyt (bank implantów) w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między Stronami.
7. Płyki do osteotomii i elementy blokujące bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w Pakiecie.
9. Wszystkie płytki do osteotomii i elementy blokujące wchodzące w skład pakietu muszą pochodzić od jednego producenta.

## Pakiet nr 2
ZAŁ. NR 6 DO SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Inne
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganych parametrów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Asortyment do banku implantów
1. | Syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci granulek o rozmiarze 3-4mm w opakowaniu 10,15g do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 90%, wielkość mikroporów 300-500um. | 2 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
2. | Syntetyczny materiał kościozastępczy w postaci bloczków o rozmiarze 8x8 i 15x15mm oraz klinów o rozmiarze 6-8-10x25mm do uzupełniania ubytków kostnych, porowatość 80%, wielkość mikroporów 300-500um. | 4 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
| RAZEM | X | X | X |  | X |  | X | X
Łączna wartość netto wynosi – .............................. PLN
Łączna wartość brutto wynosi – ............................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ, itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
4. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia niezbędne do zakładania ww. implantów - instrumentarium.(jeżeli dotyczy)
5. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.(jeżeli dotyczy)
6. Wykonawca utworzy depozyt (bank implantów) w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między Stronami.
7. Płyki do osteotomii i elementy blokujące bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w Pakiecie.
9. Wszystkie płytki do osteotomii i elementy blokujące wchodzące w skład pakietu muszą pochodzić od jednego producenta.

## Pakiet nr 3
ZAŁ. NR 6 DO SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Druty, gwoździe
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena brutto | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganych parametrów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Asortyment do zakupu - poza bankiem implantów
1. | Drut do wiązań Ø 0,8 do 2,0 x 5mb. | 2 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
2. | Druty Kirschnera Ø 0,8 do 3,0mm o długości od 150 do 310mm. | 100 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
3. | Druty Kirschnera tytanowy Ø 2,0 - 3,0mm. | 5 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
4. | Gwoździe Rusha stalowe o średnicy 2,4mm do 4mm o długościach 80 do 280mm. | 5 | szt. |  |  | 8% |  | TAK, podać
| RAZEM | X | X | X |  | X |  | X | X
Łączna wartość netto wynosi – .............................. PLN
Łączna wartość brutto wynosi – ............................... PLN
| ….................................................... |  |  | …................................................................................................
| ( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )
Uwagi:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. W kolumnie „Nazwa producenta/numer katalogowy” nie dopuszcza się użycia sformułowań oraz zapisów typu: zgodnie z SWZ, w konfiguracji zgodnej z SWZ, itp. Bezwzględnie wymaga się podania precyzyjnych informacji oraz cech oferowanego urządzenia, wyrobu pozwalających na zweryfikowania wypełnienia przez oferowane wyroby lub urządzenia wymagań postawionych w postępowaniu przez Zamawiającego oraz jednoznaczne wskazanie przedmiotu oferty.
4. Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia niezbędne do zakładania ww. implantów - instrumentarium.(jeżeli dotyczy)
5. Wykonawca zapewni serwis instrumentarium przez okres trwania umowy.(jeżeli dotyczy)
6. Wykonawca utworzy depozyt (bank implantów) w zakresie asortymentowym i wymiarowym ustalonym między Stronami.
7. Płyki do osteotomii i elementy blokujące bezpieczne dla rezonansu magnetycznego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w Pakiecie.
9. Wszystkie płytki do osteotomii i elementy blokujące wchodzące w skład pakietu muszą pochodzić od jednego producenta.