Powiat Białostocki

 **SAMODZIELNY PUBLICZNY**

 **ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH**

 18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

 tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 [www.szpitallapy.pl](http://www.szpitallapy.pl) sekretariat@szpitallapy.pl

 **NIP: 966-13-19-909 REGON: 050644804**

Łapy, 10.01.2022 r.

DAO.262.1.ZO.1/2022

**Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania**

**TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Postępowanie nr DZP.ZO.1/2022**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do zapytania ofertowego prowadzonego pn. **„ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH ORAZ SIATEK PRZEPUKLINOWYCH NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO SP ZOZ W ŁAPACH” (Znak postępowania: DZP.ZO.1/2022)”.**

**Pytanie nr 1 – Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 70cm, dopuści również długość 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 1 poz. 1-25, 31-35**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10),powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie60-70 dni**,** podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%,po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%), bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 3 – Pakiet nr 1 poz. 25**

Jakiej długości igły wymaga Zamawiający w w/w pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga igły o długości 30 mm.**

**Pytanie nr 4 – Pakiet nr 1 poz. 27-29, 30, 36**

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 5 – Pakiet nr 2 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 6 – Pakiet nr 2 poz. 17**

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 7 – Pakiet nr 3 poz. 3-4**

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 8 – Pakiet nr 3 poz. 3-4**

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego
o wielkości porów 1,0x1,2mm ±10%, gramaturze 85g/m2 ±10%, grubości 0,55mm ±10%, grubości nici 0,15mm ±10%, nieposiadające niebieskich pasków?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 9 – Pakiet nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyłączy w/w pozycję do osobnego pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 10 – Pakiet nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji długość nici 100cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 – Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew polipropylenowy bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 12 – Pakiet nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o średnicy 320µm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią ZO.**

**Pytanie nr 13 –** Dotyczy rozdziału III Czy z uwagi na szczególną sytuację, stan zagrożenia epidemicznego Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty na wskazany adres email lub możliwość zamieszczenie oferty na platformie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty również drogą elektroniczną. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:**

**Wariant 1**

podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w dopuszczonych formach,
za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera lub osobiście do dnia 12.01.2022 r. do godziny 10:00
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Janusza Korczaka 23,
18-100 Łapy, Sekretariat p. 109, ze wskazaniem na kopercie ze wskazaniem
w tytule: **OFERTA - Zakup i dostawa materiałów szewnych oraz siatek przepuklinowych
na potrzeby Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Łapach**.

**Wariant 2**

podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy elektronicznym podpisem
do dnia 12.01.2022 r. do godziny 10:00 na adres mailowy: przetargi@szpitallapy.pl\*, ze wskazaniem
w tytule: **OFERTA - Zakup i dostawa materiałów szewnych oraz siatek przepuklinowych
na potrzeby Bloku Operacyjnego SP ZOZ w Łapach**.

\* Z zastrzeżeniem, iż oferta zostanie zaszyfrowana kodem przez Wykonawcę, a kod niezbędny w celu otwarcia oferty zostanie wysłany Zamawiającemu (na podany powyżej adres mailowy) dnia 12 stycznia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 10:15.

**Pytanie nr 14 –** Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy zapisu:

„W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku spełnienia warunków określonych w przepisach ustawy.”

Art. 15r1. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał
jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy
lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 15 –** Dotyczy §6 ust. 1 pkt a) Projektowe Postanowienia Przyszłej Umowy (załącznik nr 2 do ZO) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 5% wart. brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 16 –** Dotyczy §6 ust. 1 pkt b) I Projektowe Postanowienia Przyszłej Umowy (załącznik nr 2 do ZO) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 5% wart. brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 17 –** Dotyczy §6 ust. 1 pkt c) Postanowień Przyszłej Umowy (załącznik nr 2 do ZO). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę sposobu naliczania kar umownej za zwłokę
w terminowej dostawie poprzez naliczanie kar od wartości asortymentu, którego zwłoka dotyczy,
nie zaś od wartości całej umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

**Pytanie nr 18 –** Dotyczy §2 ust. 3, 4 Istotnych Postanowień Przyszłej Umowy (załącznik nr 2
do ZO) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie opisanych w §2 ust. 3, 4 dokumentów
w terminie pierwszej dostawy mailem na wskazany przez Zamawiającego adres.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Adres mailowy zostanie udostępniony Wykonawcy w momencie zawarcia umowy.**

**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

**Urszula Łapińska**