- Powiat Białostocki

- SAMODZIELNY PUBLICZNY

- ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

- NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 21.01.2022 r.

DZP.261.2/ZP/1/2022/PN

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/1/2022/PN

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych oraz substancji 
do receptury”, (Znak postępowania: ZP/1/2022/PN), przekazuje poniżej treść pytań wraz
z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – PAKIET NR 56: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe oparte były na enzymie dehydrogenaza glukozy (GDH-FAD) w przypadku którego – w odróżnieniu od enzymu oksydaza glukozy (GOD) - tlen zawarty we krwi pacjenta nie ma wpływu na wynik pomiaru glukozy? Wysoka odporność enzymu GDH-FAD na interferencje wielu substancji obecnych we krwi pacjenta oraz na interferencje tlenu warunkuje wiarygodny wynik pomiaru – najważniejszy element 
w monitorowaniu stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 – PAKIET NR 56: Czy Zamawiający dbając o komfort pracy i bezpieczeństwo personelu medycznego wymaga, aby zaoferowane paski testowe były kompatybilne z glukometrem posiadającym przycisk do automatycznego wyrzutu paska testowego (co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usuniecie paska z krwią tuż
po badaniu) oraz posiadającym duży ekran z podświetlanymi cyframi i podświetlaną szczeliną
(co gwarantuje czytelność wyniku oraz ułatwia umieszczenie paska testowego w glukometrze)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 3 – PAKIET NR 56: Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane paski testowe były kompatybilne z glukometrem umożliwiającym pomiar stężenia glukozy w standardowym trybie badania przy zachowaniu korekty hematokrytu na poziomie 20-65%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – PAKIET NR 56: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były kompatybilne z glukometrem umożliwiającym prezentację wyników pomiaru stężenia glukozy
we krwi zarówno w jednostkach mg/dl  jak i zamiennie w mmol/l?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga możliwości prezentacji wyników w jednostkach mg/dl, jak i zamiennie mmol/l.

Pytanie nr 5 – PAKIET NR 56: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja daje Wykonawcom bodziec ekonomiczny
do utrzymywania stałej dostępności pasków testowych na rynku (wiele modeli pasków testowych nierefundowanych nie jest na rynku obecnych i nie istnieje praktyczna możliwość ich zakupu pomimo faktu, że wciąż są zarejestrowane).

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6 – PAKIET NR 56: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wymaga.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska