  Powiat Białostocki
        SAMODZIELNY PUBLICZNY
        ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

        18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23
        tel. 85 814 24 38, 85 814 24 39 www.szpitallapy.pl sekretariat@szpitallapy.pl

        NIP: 966-13-19-909	REGON: 050644804
Łapy, 14.02.2022 r.
DZP.261.1/ZP/5/2022/TP
Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI
Dotyczy postępowania nr ZP/5/2022/TP
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ
w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych oraz materiałów diagnostycznych”, (Znak postępowania: ZP/5/2022/TP), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Pakiet nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych po 10 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Pakiet nr 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nie posiadającego wycięcia, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opatrunku bez wycięcia.

Pytanie nr 3 – Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7cm, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku
o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Pakiet nr 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści gaziki niesterylne z uwagi na zawartość alkoholu, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – Pakiet 3 poz.1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wzmocnionymi włókniną skrzydełkami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku przezroczystego z wzmocnionymi włókniną skrzydełkami, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – Pakiet 3 poz.1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7cm x 8,8cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku
o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm.

Pytanie nr 8 – Czy zamawiający w pakiecie nr 8 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 – Czy zamawiający w pakiecie nr 8– testy ureazowy „suchy” - wymaga, aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 10 – Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści:
Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści:
Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 – Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 4 o treści:
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku,
gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury
w terminie do ich opłacenia."
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której
to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).
lub
o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustępu 4 o treści:
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.1% wartości brutto umowy, określonej w § 1 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w terminowej płatności każdej faktury.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska