## Pakiet nr 1
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - bariatria
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (cena dzierżawy za miesiąc) | Wartość netto (cena dzierżawy za miesiąc) | Wartość netto (cena dzierżawy za 24 miesiące) | Stawka VAT | Cena jedn. brutto (cena dzierżawy za miesiąc) | Wartość brutto (cena dzierżawy za miesiąc) | Wartość brutto (cena dzierżawy za 24 miesiące) | Nazwa producenta/ numer katalogowy/ rok produkcji
1 | Dzierżawa diatermii elektrochirurgicznej z system do zamykania naczyń kompatybilnego z akcesoriami z poz. 1 - 6 | szt. | 1 |  |  |  | 23%
Wszystkie akcesoria zużywalne muszą być kompatybilne z zaoferowanym do dzierżawy generatorem.
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Końcówka do uszczelniania naczyń, średnica trzonu 5mm, dł. 37cm, zakrzywione szczęki pokryte antyadhezyjną powłoką, wbudowany niezależny nóż. (opakowanie zbiorcze = 6 szt.) | szt. | 12 |  |  | 8%
2 | Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego długości 25-26cm współpracująca z ładunkami 30-45-60mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni, obrotowa 360 stopni. (opakowanie zbiorcze = 3 szt.) | szt. | 6 |  |  | 8%
3 | Ładunki rotikularne dł. 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3-3,5-4mm. (opak. = 6 szt.) | szt. | 6 |  |  | 8%
4 | Ładunki rotikularne dł 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 2-2,5-3mm. (opakowanie zbiorcze = 6 szt.) | szt. | 6 |  |  | 8%
5 | Ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm. (opakowanie zbiorcze = 6 szt.) | szt. | 6 |  |  | 8%
6 | Zestaw do zabiegu typu LAP GASTRIC SLEEVE*: 1. Końcówka do uszczelniania naczyń, średnica trzonu 5mm, dł. 37cm, zakrzywione szczęki pokryte antyadhezyjną powłoką, wbudowany niezależny nóż. 2. Uniwersalna rękojeść do staplera laparoskopowego długości 25-26cm współpracująca z ładunkami 30-45-60mm, z możliwością artykulacji do 45 stopni, obrotowa 360 stopni. 3. 2 ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3-3,5-4mm. 4. 2 ładunki rotikularne 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm. 5. 1 ładunek rotikularny 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 2-2,5-3mm. | zestaw | 25 |  |  | 8%
| Razem: | X | X | X |  | X | X
Łączna wartość dzierżawy aparatu i asortymentu jednorazowego użytku
* Zestaw laparoskopowy dostarczony w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.

## Pakiet nr 2
ZAŁ. NR 7 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - staplery bariatrycze
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ numer katalogowy
1 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 44 cm. (opakowanie = 3 szt.) | opak. | 4 |  |  | 8%
2 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dł. ramienia 44 cm. (opakowanie = 3 szt.) | opak. | 5 |  |  | 8%
3 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 i 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetryczne zszywki. Ładunki posiadają chwytną powierzchnię zapobiegającą wysuwaniu się tkanek podczas wystrzału ładunku, - ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1mm po zamknięciu), - ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5mm po zamknięciu), - ładunki do tkanki pośredniej, (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) - ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2mm po zamknięciu). do wyboru przez zamawiającego. (opakowanie = 12 szt.) | opak. | 14 |  |  | 8%
4 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (opakowanie = 6 szt.) | opak. | 5 |  |  | 8%
5 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH. (opakowanie = 1 szt.) | opak. | 1 |  |  | 8%
| Razem: | X | X | X |  | X | X