Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Opis prac zadania: „Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9”.

Prace będą prowadzone w obrębie funkcjonującego podmiotu leczniczego na którym równocześnie prowadzone są prace związane realizacją zadania „Przebudowa części budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach”, (Znak postępowania: ZP/12/2022/TP).

Zakres prac obejmuje
- usunięcie istniejących płytek ze schodów i obszaru pomiędzy wejściem i schodami,
- demontaż istniejącej pochylni dla wózków i istniejących poręczy,
- ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji i dostosowanie istniejącej konstrukcji
  do wykonywanej przebudowy lub wykonanie nowej konstrukcji,
- wykonanie z kostki brukowej bez fazy wejścia o powierzchni około 15 m2,
- wykonanie schodów i półmetrowej strefy przed schodami z kostki brukowej szarej
  i czerwonej bez fazy z oznakowaniem pierwszego i ostatniego stopnia schodów kolorem kontrastowym i fakturą na płaszczyźnie poziomej i pionowej (Załącznik nr 7 do SWZ – Zdjęcie nr 1. stanu obecnego wejścia oraz Załącznik nr 7 do SWZ – Zdjęcie nr 2. stanu obecnego wejścia),
- wykonanie z dwóch stron schodów poręczy o przekroju koła na wysokości 90 cm i 75 cm (poręcze schodów należy wykonać ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo)
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z nawierzchnią z kostki brukowej o szerokości wewnętrznej (między poręczami) minimum 1,2 m i różnicy wysokości około 0,4m,
  z zabezpieczeniem krawędzi krawężnikiem o wysokości co najmniej 7 cm z poręczami
  o przekroju koła obustronnymi na wysokości 90 cm i 75 cm (poręcze pochylni dla niepełnosprawnych należy wykonać ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo), umiejscowionej zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ – Rys. 1 rzut poziomy z planowaną lokalizacją pochylni dla niepełnosprawnych oraz Załącznikiem nr 7 do SWZ – Rys. 2 Wejście do budynku
  z planowaną lokalizacją pochylni dla niepełnosprawnych. Początek i koniec biegu pochylni powinny być wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze nawierzchni,
- oznakowanie strefy wejściowej do budynku kontrastowym kolorem względem elewacji budynku,
- wyposażenie drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku w siłownik otwierający
  i zamykający sterowany przyciskami dla niepełnosprawnych z czujnikiem bezpieczeństwa.

Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia, sprawdzić wymiary, dokonując niezbędnych uzgodnień. Wykonawca, któremu Zamawiający udzieli zamówienia, zobowiązany będzie wykonać i przedstawić do akceptacji projekt techniczny, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający ustala dwa terminy odbycia wizji lokalnej. Wykonawca może odbyć wizję lokalną w wybranym spośród wyznaczonych terminów, tj. w dn. 22.03.2022 r. o godz. 9:00 lub w dn. 23.03.2022 r. o godz. 9:00.
Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Oferta Wykonawcy złożona bez odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie obowiązującymi przepisami oraz normami
w tym w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Integralną częścią opisu prac zadania są zdjęcia i rysunki załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. Załącznik nr 7 do SWZ – Rys. 1 rzut poziomy z planowaną lokalizacją pochylni dla niepełnosprawnych,
2. Załącznik nr 7 do SWZ – Rys. 2 Wejście do budynku z planowaną lokalizacją pochylni
   dla niepełnosprawnych,
3. Załącznik nr 7 do SWZ – Zdjęcie nr 1. stanu obecnego wejścia,
4. Załącznik nr 7 do SWZ – Zdjęcie nr 2. stanu obecnego wejścia.