### Powiat Białostocki

### SAMODZIELNY PUBLICZNY

#### ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

18-100 Łapy, ul. Janusza Korczaka 23

tel. 85 814 24 38,    85 814 24 39     www.szpitallapy.pl      sekretariat@szpitallapy.pl

# NIP: 966-13-19-909			            REGON: 050644804

Łapy, 22.04.2022 r.

DZP.261.1/ZP/28/2022/TP

Wszyscy Wykonawcy / Uczestnicy postępowania

TREŚĆ PYTAŃ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI

Dotyczy postępowania nr ZP/28/2022/TP

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, działając
na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu pn. „Modernizacja wejścia głównego i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku mieszczącego Zespół Poradni i Rehabilitacji SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9”,
(Znak postępowania: ZP/28/2022/TP), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 – Jeśli ze względu proceduralnych związku z wykonaniem robót będzie  konieczność złożenia  np. wniosku  o pozwolenie na budowę, czy Inwestor przedłuży termin wykonania zamówienia o niezbędny czas ?

Odpowiedź: Tak, z zastrzeżeniem, że budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia.

Pytanie nr 2 – Proszę o precyzyjne opisanie zakresu robot do wykonania ( czy schody widoczne na zdjęciach są do rozbiórki w celu wykonania ich z kostki brukowej ) ?

Odpowiedź: Tak, schody widoczne na zdjęciach należy wykonać z kostki brukowej. Opis przedmiotu zamówienia w tym zakres prac znajduje się w ZAŁ.-NR-9-DO-SWZ-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska